## Macro Metrics
Strategy | Operating Pressure (bar) | SEC (kWh/m3) | LCOW ($/m3) | Recovery (%) | Sh factor | Friction factor | Channel height (mm) | Spacer porosity | Membrane length (m) | Pressure vessels | Inlet velocity (cm/s) | Membrane area (m2) | %Savings
topology_module_process | 25.7296 | 0.91297 | 0.17026 | 85 | [1.8999949132362175, 1.8999956343748465, 1.8999953524977307] | [0.10000080723374338, 0.10000118400939587, 0.10000134860658984] | [0.30000191066484555, 0.3000016514086155, 0.30000161126944] | [0.949949463513126, 0.7147254043908579, 0.6480677187528997] | [1.5555406321567302, 1.0000878323727769, 1.1489260789688995] | [444.7293083688811, 359.04936235918245, 236.16114145112] | [15.00009657904758, 9.050062369950536, 7.743227589591766] | [43635.4199845786, 22649.28525056358, 17114.442154388737] | 5.2623
topology_module | 25.8021 | 0.91599 | 0.17094 | 85 | [1.899994974120991, 1.8999973674670803, 1.8999961512027992] | [0.1000004678299446, 0.10000042881574117, 0.10000055834706487] | [1.0581768200260722, 0.6075925932799073, 0.517013453993508] | [0.949998794716346, 0.949996756071367, 0.9499971748241679] | [6, 6, 6] | [180, 120, 60] | [21.026619913526943, 18.7731798636775, 15.652648824021586] | [34039.005760106935, 32295.441466655902, 17649.08230811045] | 4.8858
topology_process | 25.792 | 0.91538 | 0.17095 | 85 | [1.8999967372869437, 1.899997110189499, 1.8999970785570695] | [0.1000007056432997, 0.1000008400109111, 0.10000084922379537] | [0.8635999999999999, 0.8635999999999999, 0.8635999999999999] | [0.85, 0.85, 0.85] | [4.048586770983972, 4.850220088332738, 7.052264631411682] | [301.17057122845546, 126.53600061561247, 70.06219220938706] | [15.000149790899698, 12.997042969722147, 12.21185138082515] | [44091.276739557135, 22192.80719507174, 17866.89203030964] | 4.8797
topology | 26.4735 | 0.9409 | 0.17161 | 85 | [1.899988904168152, 1.89999437480999, 1.899991227070423] | [0.10000050701269654, 0.10000165828233769, 0.10000260604604298] | [0.8635999999999999, 0.8635999999999999, 0.8635999999999999] | [0.85, 0.85, 0.85] | [6, 6, 6] | [180, 120, 60] | [25.097798227986996, 15.22212474730722, 13.687976313060373] | [39053.54353846154, 26035.69569230769, 13017.847846153845] | 4.5146
module_process | 26.1058 | 0.92804 | 0.17297 | 85 | [1, 1, 1] | [1, 1, 1] | [0.3000071027615123, 0.3000025402353986, 0.3000028373065622] | [0.949999359391017, 0.8626193373577465, 0.8043951604084364] | [1.6299860067234169, 1.000016148901139, 1.0000303566374473] | [444.70376132850345, 371.1305391347499, 249.1071121774424] | [15.000013665941381, 6.832552054988766, 5.69820250330793] | [45720.792577677996, 23409.675531895824, 15713.062163453536] | 3.7543
process | 26.2755 | 0.93458 | 0.17462 | 85 | [1, 1, 1] | [1, 1, 1] | [0.8635999999999999, 0.8635999999999999, 0.8635999999999999] | [0.85, 0.85, 0.85] | [4.680807435597882, 2.847563983980701, 3.9811048633826607] | [301.1734853204457, 184.7766481162296, 114.10549090665658] | [15.000004652570828, 7.320581518207693, 7.192284879223843] | [50976.99138445079, 19026.428192967716, 16426.56858492103] | 2.8362
module | 26.9873 | 0.96337 | 0.1765 | 85 | [1, 1, 1] | [1, 1, 1] | [0.8842996704734253, 0.6714993305751202, 0.8280574501397502] | [0.949999941623933, 0.9499998386224018, 0.9499994675321339] | [6, 6, 6] | [180, 120, 60] | [22.273971065569174, 15.42593032688195, 11.97832563060329] | [38450.93773850601, 30466.87983138776, 13377.84381901886] | 1.7942
simulation | 27.9584 | 1.0023 | 0.17972 | 85 | [1, 1, 1] | [1, 1, 1] | [0.8635999999999999, 0.8635999999999999, 0.8635999999999999] | [0.85, 0.85, 0.85] | [6, 6, 6] | [180, 120, 60] | [25.09779822798699, 14.697018595962492, 13.458001793285653] | [39053.54353846154, 26035.69569230769, 13017.847846153845] | 0

## simulation
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.1 | 123.4801 | 7319527.3834 | 253.3002
1 | 0.2 | 122.7523 | 7082689.1872 | 250.2994
2 | 0.3 | 122.0227 | 6851573.9777 | 247.3088
3 | 0.4 | 121.2912 | 6626105.0085 | 244.3287
4 | 0.5 | 120.558 | 6406205.1498 | 241.3591
5 | 0.6 | 119.8228 | 6191758.8734 | 238.4
6 | 0.7 | 119.0858 | 5982691.2488 | 235.4514
7 | 0.8 | 118.3468 | 5778926.9576 | 232.5138
8 | 0.9 | 117.606 | 5580355.1089 | 229.5867
9 | 1 | 116.8632 | 5386902.4349 | 226.6705
10 | 1.1 | 116.1185 | 5198495.2776 | 223.7654
11 | 1.2 | 115.3718 | 5015027.0982 | 220.8713
12 | 1.3 | 114.6232 | 4836426.1506 | 217.9883
13 | 1.4 | 113.8727 | 4662620.2995 | 215.1168
14 | 1.5 | 113.1201 | 4493507.089 | 212.2565
15 | 1.6 | 112.3655 | 4329016.1671 | 209.4078
16 | 1.7 | 111.609 | 4169076.7962 | 206.5709
17 | 1.8 | 110.8505 | 4013590.3518 | 203.7457
18 | 1.9 | 110.09 | 3862487.7606 | 200.9324
19 | 2 | 109.3275 | 3715699.5714 | 198.1315
20 | 2.1 | 108.5631 | 3573130.7559 | 195.3427
21 | 2.2 | 107.7966 | 3434713.4185 | 192.5663
22 | 2.3 | 107.0282 | 3300379.2964 | 189.8028
23 | 2.4 | 106.2578 | 3170036.7399 | 187.0519
24 | 2.5 | 105.4855 | 3043618.9438 | 184.3141
25 | 2.6 | 104.7113 | 2921058.7507 | 181.5896
26 | 2.7 | 103.9351 | 2802267.6894 | 178.8785
27 | 2.8 | 103.157 | 2687179.9728 | 176.1811
28 | 2.9 | 102.3772 | 2575729.4809 | 173.4978
29 | 3 | 101.5954 | 2467830.7394 | 170.8285
30 | 3.1 | 100.8119 | 2363418.9234 | 168.1736
31 | 3.2 | 100.0266 | 2262428.8989 | 165.5336
32 | 3.3 | 99.2396 | 2164778.0263 | 162.9085
33 | 3.4 | 98.4508 | 2070402.404 | 160.2986
34 | 3.5 | 97.6606 | 1979237.8501 | 157.7044
35 | 3.6 | 96.8687 | 1891204.4189 | 155.126
36 | 3.7 | 96.0753 | 1806239.1116 | 152.5638
37 | 3.8 | 95.2805 | 1724278.6843 | 150.0184
38 | 3.9 | 94.4843 | 1645245.7661 | 147.4896
39 | 4 | 93.6869 | 1569078.2617 | 144.9782
40 | 4.1 | 92.8883 | 1495713.872 | 142.4846
41 | 4.2 | 92.0885 | 1425077.7065 | 140.0089
42 | 4.3 | 91.2878 | 1357108.5963 | 137.5517
43 | 4.4 | 90.4862 | 1291745.2174 | 135.1134
44 | 4.5 | 89.6839 | 1228915.0914 | 132.6944
45 | 4.6 | 88.8809 | 1168558.0239 | 130.2951
46 | 4.7 | 88.0774 | 1110613.7219 | 127.9162
47 | 4.8 | 87.2736 | 1055012.08 | 125.5578
48 | 4.9 | 86.4696 | 1001693.9532 | 123.2206
49 | 5 | 85.6657 | 950600.1638 | 120.9053
50 | 5.1 | 84.8618 | 901662.9711 | 118.612
51 | 5.2 | 84.0583 | 854824.3849 | 116.3415
52 | 5.3 | 83.2555 | 810026.4569 | 114.0945
53 | 5.4 | 82.4534 | 767203.8372 | 111.8711
54 | 5.5 | 81.6523 | 726299.8269 | 109.6722
55 | 5.6 | 80.8526 | 687257.8545 | 107.4985
56 | 5.7 | 80.0543 | 650015.0222 | 105.3503
57 | 5.8 | 79.2578 | 614516.0928 | 103.2283
58 | 5.9 | 78.4635 | 580706.0526 | 101.1333
59 | 6 | 77.6716 | 548524.554 | 99.0656
60 | 6.1 | 94.4733 | 1615668.7847 | 146.5234
61 | 6.2 | 93.8206 | 1553898.7478 | 144.4685
62 | 6.3 | 93.1697 | 1494237.222 | 142.4336
63 | 6.4 | 92.5209 | 1436635.2349 | 140.4193
64 | 6.5 | 91.8742 | 1381043.9446 | 138.4257
65 | 6.6 | 91.2297 | 1327405.244 | 136.4531
66 | 6.7 | 90.5877 | 1275671.6697 | 134.5018
67 | 6.8 | 89.9482 | 1225795.9392 | 132.5723
68 | 6.9 | 89.3115 | 1177722.5412 | 130.6644
69 | 7 | 88.6775 | 1131405.5926 | 128.7787
70 | 7.1 | 88.0467 | 1086799.4435 | 126.9155
71 | 7.2 | 87.4189 | 1043851.1751 | 125.0749
72 | 7.3 | 86.7945 | 1002516.5645 | 123.2573
73 | 7.4 | 86.1737 | 962751.6761 | 121.463
74 | 7.5 | 85.5565 | 924506.1911 | 119.6921
75 | 7.6 | 84.9431 | 887737.6341 | 117.945
76 | 7.7 | 84.3338 | 852403.8715 | 116.2221
77 | 7.8 | 83.7287 | 818457.2003 | 114.5233
78 | 7.9 | 83.128 | 785856.9838 | 112.8491
79 | 8 | 82.5318 | 754562.9815 | 111.1998
80 | 8.1 | 81.9404 | 724530.1273 | 109.5754
81 | 8.2 | 81.354 | 695719.7155 | 107.9762
82 | 8.3 | 80.7727 | 668093.4888 | 106.4026
83 | 8.4 | 80.1967 | 641609.0412 | 104.8546
84 | 8.5 | 79.6262 | 616229.687 | 103.3325
85 | 8.6 | 79.0614 | 591919.2381 | 101.8365
86 | 8.7 | 78.5025 | 568637.9689 | 100.3667
87 | 8.8 | 77.9497 | 546351.2954 | 98.9232
88 | 8.9 | 77.4032 | 525025.1756 | 97.5064
89 | 9 | 76.8632 | 504622.578 | 96.1161
90 | 9.1 | 76.3297 | 485111.09 | 94.7527
91 | 9.2 | 75.8031 | 466458.8787 | 93.4161
92 | 9.3 | 75.2835 | 448631.6094 | 92.1065
93 | 9.4 | 74.771 | 431599.0934 | 90.8238
94 | 9.5 | 74.2659 | 415331.7524 | 89.5683
95 | 9.6 | 73.7683 | 399797.9351 | 88.3398
96 | 9.7 | 73.2783 | 384969.7091 | 87.1383
97 | 9.8 | 72.7961 | 370819.7735 | 85.964
98 | 9.9 | 72.3218 | 357319.1283 | 84.8166
99 | 10 | 71.8556 | 344442.1052 | 83.6962
100 | 10.1 | 71.3976 | 332163.6789 | 82.6026
101 | 10.2 | 70.9478 | 320457.446 | 81.5358
102 | 10.3 | 70.5065 | 309299.9841 | 80.4956
103 | 10.4 | 70.0737 | 298668.5148 | 79.4819
104 | 10.5 | 69.6495 | 288539.1535 | 78.4945
105 | 10.6 | 69.2339 | 278890.678 | 77.5331
106 | 10.7 | 68.8271 | 269702.5004 | 76.5977
107 | 10.8 | 68.4291 | 260953.1547 | 75.6879
108 | 10.9 | 68.0399 | 252623.546 | 74.8035
109 | 11 | 67.6596 | 244695.1955 | 73.9443
110 | 11.1 | 67.2881 | 237148.9326 | 73.1098
111 | 11.2 | 66.9255 | 229967.6938 | 72.2998
112 | 11.3 | 66.5719 | 223135.0038 | 71.514
113 | 11.4 | 66.227 | 216633.8468 | 70.7519
114 | 11.5 | 65.891 | 210449.0729 | 70.0133
115 | 11.6 | 65.5638 | 204566.0861 | 69.2977
116 | 11.7 | 65.2454 | 198969.8702 | 68.6048
117 | 11.8 | 64.9356 | 193647.0553 | 67.9341
118 | 11.9 | 64.6345 | 188584.7862 | 67.2852
119 | 12 | 64.3419 | 183769.8811 | 66.6576
120 | 12.1 | 90.7797 | 1228291.813 | 132.67
121 | 12.2 | 90.5698 | 1212187.8614 | 132.0371
122 | 12.3 | 90.3635 | 1196524.2885 | 131.4164
123 | 12.4 | 90.1606 | 1181290.1396 | 130.8077
124 | 12.5 | 89.9613 | 1166474.6533 | 130.2109
125 | 12.6 | 89.7655 | 1152064.7302 | 129.6258
126 | 12.7 | 89.5731 | 1138050.2068 | 129.0522
127 | 12.8 | 89.3841 | 1124421.1032 | 128.4901
128 | 12.9 | 89.1985 | 1111165.2943 | 127.9392
129 | 13 | 89.0162 | 1098273.3603 | 127.3994
130 | 13.1 | 88.8373 | 1085736.0553 | 126.8705
131 | 13.2 | 88.6616 | 1073542.1645 | 126.3524
132 | 13.3 | 88.4892 | 1061682.9657 | 125.8449
133 | 13.4 | 88.32 | 1050149.9004 | 125.3478
134 | 13.5 | 88.154 | 1038932.603 | 124.861
135 | 13.6 | 87.9911 | 1028023.0037 | 124.3844
136 | 13.7 | 87.8313 | 1017413.1863 | 123.9177
137 | 13.8 | 87.6746 | 1007093.5757 | 123.4609
138 | 13.9 | 87.5209 | 997056.7111 | 123.0136
139 | 14 | 87.3702 | 987295.2755 | 122.5759
140 | 14.1 | 87.2225 | 977800.4281 | 122.1475
141 | 14.2 | 87.0776 | 968565.2753 | 121.7282
142 | 14.3 | 86.9357 | 959583.0579 | 121.318
143 | 14.4 | 86.7966 | 950845.6163 | 120.9166
144 | 14.5 | 86.6602 | 942346.5843 | 120.5239
145 | 14.6 | 86.5266 | 934079.7208 | 120.1397
146 | 14.7 | 86.3957 | 926037.4975 | 119.7639
147 | 14.8 | 86.2675 | 918214.0376 | 119.3963
148 | 14.9 | 86.1419 | 910603.5807 | 119.0368
149 | 15 | 86.0189 | 903199.1827 | 118.6852
150 | 15.1 | 85.8984 | 895995.4204 | 118.3414
151 | 15.2 | 85.7804 | 888986.979 | 118.0051
152 | 15.3 | 85.6649 | 882167.4543 | 117.6763
153 | 15.4 | 85.5517 | 875531.8433 | 117.3549
154 | 15.5 | 85.441 | 869075.2437 | 117.0406
155 | 15.6 | 85.3326 | 862791.7501 | 116.7333
156 | 15.7 | 85.2264 | 856676.7484 | 116.4328
157 | 15.8 | 85.1225 | 850725.7181 | 116.1391
158 | 15.9 | 85.0208 | 844933.2144 | 115.852
159 | 16 | 84.9213 | 839294.9832 | 115.5713
160 | 16.1 | 84.8239 | 833806.8572 | 115.2969
161 | 16.2 | 84.7285 | 828463.817 | 115.0287
162 | 16.3 | 84.6352 | 823261.9418 | 114.7664
163 | 16.4 | 84.5439 | 818197.3911 | 114.5101
164 | 16.5 | 84.4545 | 813265.5389 | 114.2596
165 | 16.6 | 84.3671 | 808462.7726 | 114.0146
166 | 16.7 | 84.2815 | 803785.5549 | 113.7752
167 | 16.8 | 84.1977 | 799229.6231 | 113.5411
168 | 16.9 | 84.1157 | 794791.6509 | 113.3123
169 | 17 | 84.0355 | 790468.3821 | 113.0886
170 | 17.1 | 83.957 | 786255.8901 | 112.8698
171 | 17.2 | 83.8802 | 782151.1143 | 112.656
172 | 17.3 | 83.805 | 778151.0599 | 112.4469
173 | 17.4 | 83.7314 | 774252.1118 | 112.2424
174 | 17.5 | 83.6594 | 770451.4567 | 112.0425
175 | 17.6 | 83.5889 | 766746.3426 | 111.847
176 | 17.7 | 83.5199 | 763133.4437 | 111.6557
177 | 17.8 | 83.4523 | 759610.177 | 111.4687
178 | 17.9 | 83.3862 | 756174.0171 | 111.2857
179 | 18 | 83.3214 | 752821.9067 | 111.1067

## topology
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.1 | 234.6861 | 733264.3299 | 253.4641
1 | 0.2 | 233.3775 | 710802.485 | 250.623
2 | 0.3 | 232.0644 | 688830.6693 | 247.788
3 | 0.4 | 230.7467 | 667344.4057 | 244.9592
4 | 0.5 | 229.4246 | 646339.1037 | 242.1371
5 | 0.6 | 228.0978 | 625806.4136 | 239.3214
6 | 0.7 | 226.7665 | 605741.7795 | 236.5123
7 | 0.8 | 225.4306 | 586140.5361 | 233.7103
8 | 0.9 | 224.0899 | 566994.5108 | 230.915
9 | 1 | 222.7447 | 548299.0714 | 228.1268
10 | 1.1 | 221.3948 | 530049.4803 | 225.3459
11 | 1.2 | 220.0402 | 512237.7356 | 222.5723
12 | 1.3 | 218.6808 | 494859.1314 | 219.8062
13 | 1.4 | 217.3169 | 477908.8609 | 217.048
14 | 1.5 | 215.9481 | 461379.0861 | 214.2974
15 | 1.6 | 214.5747 | 445265.0309 | 211.5549
16 | 1.7 | 213.1966 | 429561.8225 | 208.8206
17 | 1.8 | 211.8136 | 414261.7809 | 206.0946
18 | 1.9 | 210.426 | 399360.0632 | 203.3771
19 | 2 | 209.0337 | 384851.7342 | 200.6685
20 | 2.1 | 207.6366 | 370729.2663 | 197.9686
21 | 2.2 | 206.2347 | 356987.7538 | 195.2778
22 | 2.3 | 204.8283 | 343622.2032 | 192.5966
23 | 2.4 | 203.4171 | 330625.2342 | 189.9247
24 | 2.5 | 202.0012 | 317991.8827 | 187.2626
25 | 2.6 | 200.5808 | 305717.1016 | 184.6106
26 | 2.7 | 199.1556 | 293793.6534 | 181.9688
27 | 2.8 | 197.7259 | 282216.5206 | 179.3374
28 | 2.9 | 196.2917 | 270980.6076 | 176.7168
29 | 3 | 194.853 | 260078.8159 | 174.1072
30 | 3.1 | 193.4098 | 249506.0802 | 171.5087
31 | 3.2 | 191.9622 | 239257.2626 | 168.922
32 | 3.3 | 190.5103 | 229325.4002 | 166.347
33 | 3.4 | 189.0541 | 219705.3869 | 163.784
34 | 3.5 | 187.5938 | 210392.0487 | 161.2337
35 | 3.6 | 186.1294 | 201378.5565 | 158.696
36 | 3.7 | 184.6609 | 192659.7704 | 156.1714
37 | 3.8 | 183.1886 | 184230.4885 | 153.6603
38 | 3.9 | 181.7125 | 176084.0141 | 151.1629
39 | 4 | 180.2326 | 168215.1821 | 148.6796
40 | 4.1 | 178.7494 | 160618.7716 | 146.211
41 | 4.2 | 177.2627 | 153288.2184 | 143.7572
42 | 4.3 | 175.7727 | 146218.342 | 141.3187
43 | 4.4 | 174.2798 | 139403.9125 | 138.896
44 | 4.5 | 172.7839 | 132838.4999 | 136.4894
45 | 4.6 | 171.2854 | 126516.9194 | 134.0993
46 | 4.7 | 169.7846 | 120433.9441 | 131.7265
47 | 4.8 | 168.2814 | 114583.2812 | 129.371
48 | 4.9 | 166.7763 | 108959.7544 | 127.0336
49 | 5 | 165.2695 | 103558.1535 | 124.7147
50 | 5.1 | 163.7613 | 98372.328 | 122.4148
51 | 5.2 | 162.2521 | 93397.1252 | 120.1344
52 | 5.3 | 160.7421 | 88627.3665 | 117.8743
53 | 5.4 | 159.2317 | 84057.0514 | 115.6347
54 | 5.5 | 157.7213 | 79681.0676 | 113.4163
55 | 5.6 | 156.2113 | 75494.2864 | 111.2198
56 | 5.7 | 154.7021 | 71490.8665 | 109.0457
57 | 5.8 | 153.1942 | 67665.7558 | 106.8946
58 | 5.9 | 151.6881 | 64013.8954 | 104.7673
59 | 6 | 150.1842 | 60529.6161 | 102.6642
60 | 6.1 | 182.7016 | 178454.6933 | 151.8965
61 | 6.2 | 181.4669 | 171782.5038 | 149.8138
62 | 6.3 | 180.234 | 165324.5867 | 147.7482
63 | 6.4 | 179.0032 | 159076.6563 | 145.7002
64 | 6.5 | 177.7747 | 153034.4066 | 143.6703
65 | 6.6 | 176.5487 | 147192.4862 | 141.6585
66 | 6.7 | 175.3255 | 141546.6649 | 139.6652
67 | 6.8 | 174.1054 | 136092.6988 | 137.6909
68 | 6.9 | 172.8885 | 130825.4074 | 135.7357
69 | 7 | 171.6753 | 125740.6283 | 133.8001
70 | 7.1 | 170.466 | 120834.1923 | 131.8844
71 | 7.2 | 169.2608 | 116101.0952 | 129.9888
72 | 7.3 | 168.0601 | 111537.2556 | 128.1137
73 | 7.4 | 166.8642 | 107138.5923 | 126.2596
74 | 7.5 | 165.6734 | 102900.2836 | 124.4266
75 | 7.6 | 164.488 | 98818.3428 | 122.6151
76 | 7.7 | 163.3085 | 94888.7904 | 120.8256
77 | 7.8 | 162.1351 | 91106.9943 | 119.0582
78 | 7.9 | 160.9681 | 87469.0767 | 117.3133
79 | 8 | 159.808 | 83971.1739 | 115.5914
80 | 8.1 | 158.6551 | 80608.8508 | 113.8925
81 | 8.2 | 157.5098 | 77378.3532 | 112.2171
82 | 8.3 | 156.3725 | 74275.9474 | 110.5657
83 | 8.4 | 155.2435 | 71297.4036 | 108.9382
84 | 8.5 | 154.1232 | 68439.1049 | 107.3352
85 | 8.6 | 153.0122 | 65697.4623 | 105.7569
86 | 8.7 | 151.9107 | 63068.4589 | 104.2036
87 | 8.8 | 150.8191 | 60548.6296 | 102.6755
88 | 8.9 | 149.738 | 58134.5437 | 101.173
89 | 9 | 148.6676 | 55822.4047 | 99.6962
90 | 9.1 | 147.6083 | 53608.9128 | 98.2453
91 | 9.2 | 146.5607 | 51490.8084 | 96.8208
92 | 9.3 | 145.5251 | 49464.5224 | 95.4226
93 | 9.4 | 144.5018 | 47526.9323 | 94.051
94 | 9.5 | 143.4914 | 45674.9615 | 92.7063
95 | 9.6 | 142.4942 | 43905.2738 | 91.3885
96 | 9.7 | 141.5105 | 42214.9347 | 90.0977
97 | 9.8 | 140.5407 | 40601.0602 | 88.8342
98 | 9.9 | 139.5853 | 39060.5515 | 87.5979
99 | 10 | 138.6445 | 37590.6701 | 86.3889
100 | 10.1 | 137.7187 | 36188.7325 | 85.2074
101 | 10.2 | 136.8083 | 34851.879 | 84.0532
102 | 10.3 | 135.9134 | 33577.5737 | 82.9265
103 | 10.4 | 135.0346 | 32363.3379 | 81.8272
104 | 10.5 | 134.1719 | 31206.5511 | 80.7551
105 | 10.6 | 133.3257 | 30104.8828 | 79.7104
106 | 10.7 | 132.4962 | 29056.0612 | 78.6928
107 | 10.8 | 131.6835 | 28057.7021 | 77.7022
108 | 10.9 | 130.888 | 27107.6802 | 76.7385
109 | 11 | 130.1098 | 26203.93 | 75.8015
110 | 11.1 | 129.3489 | 25344.2972 | 74.8909
111 | 11.2 | 128.6056 | 24526.8593 | 74.0066
112 | 11.3 | 127.8799 | 23749.7523 | 73.1483
113 | 11.4 | 127.1719 | 23011.044 | 72.3156
114 | 11.5 | 126.4816 | 22309.0081 | 71.5083
115 | 11.6 | 125.809 | 21641.9754 | 70.7261
116 | 11.7 | 125.1541 | 21008.2247 | 69.9686
117 | 11.8 | 124.5169 | 20406.2173 | 69.2354
118 | 11.9 | 123.8973 | 19834.4692 | 68.5262
119 | 12 | 123.2952 | 19291.457 | 67.8405
120 | 12.1 | 173.9348 | 128851.7898 | 134.9898
121 | 12.2 | 173.5106 | 127071.0831 | 134.3108
122 | 12.3 | 173.0929 | 125337.2924 | 133.6439
123 | 12.4 | 172.6817 | 123649.3309 | 132.989
124 | 12.5 | 172.277 | 122006.1262 | 132.3459
125 | 12.6 | 171.8787 | 120406.34 | 131.7145
126 | 12.7 | 171.4867 | 118848.953 | 131.0947
127 | 12.8 | 171.1011 | 117332.9607 | 130.4864
128 | 12.9 | 170.7218 | 115857.1137 | 129.8893
129 | 13 | 170.3487 | 114420.458 | 129.3034
130 | 13.1 | 169.9819 | 113022.0537 | 128.7286
131 | 13.2 | 169.6212 | 111660.7362 | 128.1646
132 | 13.3 | 169.2666 | 110335.6137 | 127.6115
133 | 13.4 | 168.9181 | 109045.8084 | 127.0689
134 | 13.5 | 168.5756 | 107790.2357 | 126.5369
135 | 13.6 | 168.2391 | 106568.0633 | 126.0152
136 | 13.7 | 167.9085 | 105378.4726 | 125.5037
137 | 13.8 | 167.5837 | 104220.4545 | 125.0022
138 | 13.9 | 167.2648 | 103093.2335 | 124.5106
139 | 14 | 166.9515 | 101996.0468 | 124.0289
140 | 14.1 | 166.6439 | 100927.9567 | 123.5567
141 | 14.2 | 166.342 | 99888.2415 | 123.094
142 | 14.3 | 166.0455 | 98876.1914 | 122.6407
143 | 14.4 | 165.7546 | 97890.9358 | 122.1965
144 | 14.5 | 165.469 | 96931.8037 | 121.7613
145 | 14.6 | 165.1888 | 95998.1354 | 121.3351
146 | 14.7 | 164.9138 | 95089.1234 | 120.9176
147 | 14.8 | 164.644 | 94204.1444 | 120.5086
148 | 14.9 | 164.3794 | 93342.586 | 120.1081
149 | 15 | 164.1198 | 92503.6997 | 119.7159
150 | 15.1 | 163.8652 | 91686.9073 | 119.3318
151 | 15.2 | 163.6155 | 90891.6407 | 118.9557
152 | 15.3 | 163.3706 | 90117.2066 | 118.5875
153 | 15.4 | 163.1305 | 89363.069 | 118.227
154 | 15.5 | 162.8951 | 88628.7017 | 117.874
155 | 15.6 | 162.6642 | 87913.4629 | 117.5285
156 | 15.7 | 162.4379 | 87216.856 | 117.1902
157 | 15.8 | 162.2161 | 86538.3941 | 116.8591
158 | 15.9 | 161.9986 | 85877.4834 | 116.5349
159 | 16 | 161.7854 | 85233.6645 | 116.2176
160 | 16.1 | 161.5765 | 84606.4871 | 115.9071
161 | 16.2 | 161.3717 | 83995.402 | 115.6031
162 | 16.3 | 161.171 | 83399.9848 | 115.3055
163 | 16.4 | 160.9743 | 82819.8193 | 115.0142
164 | 16.5 | 160.7815 | 82254.398 | 114.7291
165 | 16.6 | 160.5925 | 81703.3291 | 114.45
166 | 16.7 | 160.4073 | 81166.2283 | 114.1768
167 | 16.8 | 160.2258 | 80642.6272 | 113.9094
168 | 16.9 | 160.048 | 80132.1641 | 113.6476
169 | 17 | 159.8737 | 79634.4847 | 113.3914
170 | 17.1 | 159.7028 | 79149.1567 | 113.1405
171 | 17.2 | 159.5354 | 78675.847 | 112.8949
172 | 17.3 | 159.3713 | 78214.2292 | 112.6545
173 | 17.4 | 159.2104 | 77763.9047 | 112.419
174 | 17.5 | 159.0527 | 77324.5668 | 112.1885
175 | 17.6 | 158.8982 | 76895.9154 | 111.9628
176 | 17.7 | 158.7467 | 76477.5832 | 111.7417
177 | 17.8 | 158.5982 | 76069.2885 | 111.5252
178 | 17.9 | 158.4526 | 75670.7554 | 111.3131
179 | 18 | 158.3098 | 75281.646 | 111.1054

## module
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.1 | 156.2511 | 16935428.8696 | 343.2678
1 | 0.2 | 155.3848 | 16419588.8275 | 339.4421
2 | 0.3 | 154.5162 | 15915268.6995 | 335.627
3 | 0.4 | 153.6451 | 15422343.5762 | 331.8229
4 | 0.5 | 152.7717 | 14940686.6988 | 328.0301
5 | 0.6 | 151.8958 | 14470085.9393 | 324.2482
6 | 0.7 | 151.0175 | 14010416.9182 | 320.4777
7 | 0.8 | 150.1368 | 13561553.4634 | 316.719
8 | 0.9 | 149.2535 | 13123289.8665 | 312.9717
9 | 1 | 148.3679 | 12695502.2031 | 309.2361
10 | 1.1 | 147.4798 | 12278064.8152 | 305.5128
11 | 1.2 | 146.5892 | 11870778.101 | 301.8013
12 | 1.3 | 145.6961 | 11473518.5278 | 298.1022
13 | 1.4 | 144.8006 | 11086160.8919 | 294.4157
14 | 1.5 | 143.9025 | 10708511.4007 | 290.7417
15 | 1.6 | 143.002 | 10340446.8636 | 287.0805
16 | 1.7 | 142.0991 | 9981842.4844 | 283.4327
17 | 1.8 | 141.1936 | 9632509.9999 | 279.7979
18 | 1.9 | 140.2857 | 9292326.5252 | 276.1765
19 | 2 | 139.3754 | 8961167.6401 | 272.5691
20 | 2.1 | 138.4626 | 8638850.3487 | 268.9755
21 | 2.2 | 137.5473 | 8325252.0515 | 265.396
22 | 2.3 | 136.6297 | 8020248.6876 | 261.8312
23 | 2.4 | 135.7097 | 7723662.2864 | 258.2808
24 | 2.5 | 134.7872 | 7435370.5301 | 254.7454
25 | 2.6 | 133.8625 | 7155249.7181 | 251.2255
26 | 2.7 | 132.9354 | 6883126.684 | 247.7209
27 | 2.8 | 132.006 | 6618879.4062 | 244.2321
28 | 2.9 | 131.0744 | 6362384.5651 | 240.7596
29 | 3 | 130.1405 | 6113473.6002 | 237.3034
30 | 3.1 | 129.2045 | 5872024.8216 | 233.864
31 | 3.2 | 128.2663 | 5637915.3325 | 230.4419
32 | 3.3 | 127.326 | 5410981.0053 | 227.0371
33 | 3.4 | 126.3837 | 5191100.5402 | 223.6501
34 | 3.5 | 125.4395 | 4978151.5293 | 220.2815
35 | 3.6 | 124.4933 | 4771974.1321 | 216.9313
36 | 3.7 | 123.5452 | 4572447.5236 | 213.6001
37 | 3.8 | 122.5955 | 4379449.8774 | 210.2885
38 | 3.9 | 121.644 | 4192825.5256 | 206.9965
39 | 4 | 120.6909 | 4012454.2313 | 203.7248
40 | 4.1 | 119.7364 | 3838214.8725 | 200.474
41 | 4.2 | 118.7804 | 3669955.8731 | 197.2442
42 | 4.3 | 117.8231 | 3507557.7303 | 194.0361
43 | 4.4 | 116.8647 | 3350900.1831 | 190.8503
44 | 4.5 | 115.9052 | 3199835.7046 | 187.6871
45 | 4.6 | 114.9448 | 3054245.7082 | 184.547
46 | 4.7 | 113.9837 | 2914010.9878 | 181.4308
47 | 4.8 | 113.0219 | 2778988.065 | 178.3387
48 | 4.9 | 112.0596 | 2649059.4918 | 175.2714
49 | 5 | 111.0971 | 2524107.3527 | 172.2298
50 | 5.1 | 110.1344 | 2403992.2634 | 169.214
51 | 5.2 | 109.1719 | 2288598.1809 | 166.2248
52 | 5.3 | 108.2096 | 2177808.7613 | 163.2631
53 | 5.4 | 107.2479 | 2071488.8101 | 160.329
54 | 5.5 | 106.2868 | 1969524.0041 | 157.4235
55 | 5.6 | 105.3268 | 1871799.9009 | 154.5474
56 | 5.7 | 104.368 | 1778185.6453 | 151.701
57 | 5.8 | 103.4107 | 1688568.9994 | 148.8852
58 | 5.9 | 102.4552 | 1602837.8032 | 146.1007
59 | 6 | 101.5017 | 1520865.7472 | 143.3481
60 | 6.1 | 113.1589 | 2769489.0617 | 178.1176
61 | 6.2 | 112.2914 | 2652312.0045 | 175.3494
62 | 6.3 | 111.4259 | 2539473.6673 | 172.609
63 | 6.4 | 110.5626 | 2430866.2 | 169.8969
64 | 6.5 | 109.7019 | 2326382.0492 | 167.2139
65 | 6.6 | 108.8437 | 2225896.4056 | 164.5601
66 | 6.7 | 107.9885 | 2129304.622 | 161.9361
67 | 6.8 | 107.1364 | 2036502.4754 | 159.3426
68 | 6.9 | 106.2877 | 1947370.6254 | 156.7797
69 | 7 | 105.4425 | 1861807.839 | 154.248
70 | 7.1 | 104.6012 | 1779713.4422 | 151.7482
71 | 7.2 | 103.764 | 1700973.6183 | 149.2805
72 | 7.3 | 102.9311 | 1625490.7883 | 146.8455
73 | 7.4 | 102.1029 | 1553168.0741 | 144.4439
74 | 7.5 | 101.2796 | 1483897.2694 | 142.0757
75 | 7.6 | 100.4615 | 1417584.7135 | 139.7417
76 | 7.7 | 99.649 | 1354137.5917 | 137.4425
77 | 7.8 | 98.8422 | 1293453.4213 | 135.1781
78 | 7.9 | 98.0415 | 1235442.7394 | 132.9493
79 | 8 | 97.2473 | 1180017.0753 | 130.7566
80 | 8.1 | 96.4597 | 1127079.7992 | 128.6001
81 | 8.2 | 95.6792 | 1076545.9314 | 126.4804
82 | 8.3 | 94.9061 | 1028331.6265 | 124.3979
83 | 8.4 | 94.1407 | 982346.2423 | 122.3529
84 | 8.5 | 93.3833 | 938509.5601 | 120.3458
85 | 8.6 | 92.6342 | 896742.6295 | 118.3771
86 | 8.7 | 91.8938 | 856960.9215 | 116.4468
87 | 8.8 | 91.1624 | 819089.2344 | 114.5553
88 | 8.9 | 90.4403 | 783053.7543 | 112.7031
89 | 9 | 89.7278 | 748776.1676 | 110.89
90 | 9.1 | 89.0252 | 716186.5067 | 109.1165
91 | 9.2 | 88.3329 | 685216.2932 | 107.3827
92 | 9.3 | 87.6511 | 655793.4899 | 105.6886
93 | 9.4 | 86.9801 | 627853.5275 | 104.0345
94 | 9.5 | 86.3203 | 601333.4014 | 102.4204
95 | 9.6 | 85.6718 | 576167.358 | 100.8461
96 | 9.7 | 85.0349 | 552296.3204 | 99.3119
97 | 9.8 | 84.4099 | 529662.8242 | 97.8176
98 | 9.9 | 83.797 | 508207.3384 | 96.363
99 | 10 | 83.1964 | 487876.2932 | 94.948
100 | 10.1 | 82.6082 | 468617.7472 | 93.5726
101 | 10.2 | 82.0327 | 450378.2558 | 92.2362
102 | 10.3 | 81.47 | 433109.684 | 90.9389
103 | 10.4 | 80.9203 | 416765.5089 | 89.6802
104 | 10.5 | 80.3836 | 401298.1572 | 88.4598
105 | 10.6 | 79.8601 | 386664.7697 | 87.2772
106 | 10.7 | 79.3497 | 372824.0516 | 86.1321
107 | 10.8 | 78.8527 | 359734.0109 | 85.0239
108 | 10.9 | 78.3688 | 347356.8235 | 83.9521
109 | 11 | 77.8983 | 335656.154 | 82.9163
110 | 11.1 | 77.4411 | 324595.2366 | 81.9157
111 | 11.2 | 76.997 | 314140.9714 | 80.9498
112 | 11.3 | 76.5662 | 304261.6498 | 80.018
113 | 11.4 | 76.1483 | 294925.3249 | 79.1195
114 | 11.5 | 75.7435 | 286103.2572 | 78.2537
115 | 11.6 | 75.3514 | 277767.9837 | 77.4199
116 | 11.7 | 74.9721 | 269891.9364 | 76.6172
117 | 11.8 | 74.6052 | 262450.3361 | 75.845
118 | 11.9 | 74.2507 | 255419.557 | 75.1024
119 | 12 | 73.9083 | 248775.9532 | 74.3887
120 | 12.1 | 111.3057 | 2383598.3724 | 168.6925
121 | 12.2 | 111.0796 | 2356111.2026 | 167.985
122 | 12.3 | 110.8573 | 2329344.2449 | 167.2911
123 | 12.4 | 110.6388 | 2303280.03 | 166.6104
124 | 12.5 | 110.4241 | 2277901.389 | 165.9429
125 | 12.6 | 110.2132 | 2253187.1075 | 165.2883
126 | 12.7 | 110.006 | 2229120.9622 | 164.6465
127 | 12.8 | 109.8024 | 2205687.0144 | 164.0172
128 | 12.9 | 109.6025 | 2182865.5968 | 163.4003
129 | 13 | 109.4061 | 2160641.6565 | 162.7956
130 | 13.1 | 109.2133 | 2139000.4089 | 162.2029
131 | 13.2 | 109.024 | 2117923.6323 | 161.622
132 | 13.3 | 108.8381 | 2097397.3703 | 161.0527
133 | 13.4 | 108.6557 | 2077407.9193 | 160.4949
134 | 13.5 | 108.4766 | 2057938.4053 | 159.9483
135 | 13.6 | 108.3009 | 2038975.8976 | 159.4127
136 | 13.7 | 108.1284 | 2020507.703 | 158.888
137 | 13.8 | 107.9592 | 2002518.2025 | 158.374
138 | 13.9 | 107.7931 | 1984995.4228 | 157.8705
139 | 14 | 107.6302 | 1967927.6135 | 157.3773
140 | 14.1 | 107.4704 | 1951300.3226 | 156.8942
141 | 14.2 | 107.3137 | 1935102.4696 | 156.4211
142 | 14.3 | 107.16 | 1919323.1821 | 155.9577
143 | 14.4 | 107.0092 | 1903949.0925 | 155.504
144 | 14.5 | 106.8613 | 1888969.9513 | 155.0596
145 | 14.6 | 106.7163 | 1874375.7034 | 154.6244
146 | 14.7 | 106.5741 | 1860153.9874 | 154.1983
147 | 14.8 | 106.4347 | 1846295.3267 | 153.7811
148 | 14.9 | 106.298 | 1832790.4266 | 153.3726
149 | 15 | 106.164 | 1819627.8585 | 152.9726
150 | 15.1 | 106.0326 | 1806798.8647 | 152.581
151 | 15.2 | 105.9038 | 1794294.8566 | 152.1975
152 | 15.3 | 105.7775 | 1782105.2711 | 151.8221
153 | 15.4 | 105.6538 | 1770222.018 | 151.4545
154 | 15.5 | 105.5324 | 1758637.1653 | 151.0946
155 | 15.6 | 105.4135 | 1747340.9518 | 150.7423
156 | 15.7 | 105.2969 | 1736325.908 | 150.3973
157 | 15.8 | 105.1826 | 1725584.7118 | 150.0595
158 | 15.9 | 105.0706 | 1715108.3457 | 149.7288
159 | 16 | 104.9608 | 1704889.917 | 149.405
160 | 16.1 | 104.8532 | 1694922.6711 | 149.0879
161 | 16.2 | 104.7477 | 1685198.2798 | 148.7774
162 | 16.3 | 104.6443 | 1675710.3872 | 148.4734
163 | 16.4 | 104.5429 | 1666452.7665 | 148.1757
164 | 16.5 | 104.4435 | 1657417.7293 | 147.8841
165 | 16.6 | 104.3461 | 1648599.4196 | 147.5985
166 | 16.7 | 104.2506 | 1639992.1018 | 147.3188
167 | 16.8 | 104.157 | 1631588.682 | 147.0449
168 | 16.9 | 104.0651 | 1623383.7695 | 146.7765
169 | 17 | 103.9751 | 1615372.0871 | 146.5137
170 | 17.1 | 103.8868 | 1607547.0929 | 146.2561
171 | 17.2 | 103.8003 | 1599903.8306 | 146.0038
172 | 17.3 | 103.7154 | 1592437.4503 | 145.7565
173 | 17.4 | 103.6321 | 1585141.9234 | 145.5142
174 | 17.5 | 103.5505 | 1578012.6992 | 145.2768
175 | 17.6 | 103.4703 | 1571045.3267 | 145.0441
176 | 17.7 | 103.3917 | 1564234.2546 | 144.8159
177 | 17.8 | 103.3146 | 1557575.311 | 144.5922
178 | 17.9 | 103.239 | 1551064.4174 | 144.373
179 | 18 | 103.1647 | 1544696.4668 | 144.1579

## process
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.078015 | 95.3451 | 1756193.7228 | 151.0185
1 | 0.15603 | 94.6657 | 1687680.0177 | 148.8568
2 | 0.23404 | 93.9837 | 1621115.8287 | 146.7022
3 | 0.31206 | 93.299 | 1556473.2155 | 144.5552
4 | 0.39007 | 92.6118 | 1493723.8919 | 142.4159
5 | 0.46808 | 91.922 | 1432828.4662 | 140.2843
6 | 0.5461 | 91.2295 | 1373758.9861 | 138.1607
7 | 0.62411 | 90.5345 | 1316487.1688 | 136.0454
8 | 0.70212 | 89.8368 | 1260974.6017 | 133.9383
9 | 0.78014 | 89.1365 | 1207193.3167 | 131.8397
10 | 0.85815 | 88.4337 | 1155115.0319 | 129.75
11 | 0.93616 | 87.7282 | 1104702.2622 | 127.669
12 | 1.0142 | 87.0201 | 1055927.0247 | 125.5972
13 | 1.0922 | 86.3094 | 1008761.041 | 123.5349
14 | 1.1702 | 85.5962 | 963167.7073 | 121.482
15 | 1.2482 | 84.8804 | 919119.0325 | 119.4389
16 | 1.3262 | 84.1621 | 876586.7503 | 117.4061
17 | 1.4042 | 83.4413 | 835535.0988 | 115.3834
18 | 1.4823 | 82.718 | 795936.0917 | 113.3714
19 | 1.5603 | 81.9923 | 757761.4901 | 111.3703
20 | 1.6383 | 81.2642 | 720976.3422 | 109.3803
21 | 1.7163 | 80.5338 | 685552.6872 | 107.4018
22 | 1.7943 | 79.8011 | 651462.337 | 105.4352
23 | 1.8723 | 79.0661 | 618671.1267 | 103.4806
24 | 1.9503 | 78.329 | 587151.1508 | 101.5385
25 | 2.0283 | 77.5899 | 556874.3044 | 99.6093
26 | 2.1064 | 76.8487 | 527807.1977 | 97.6933
27 | 2.1844 | 76.1056 | 499922.02 | 95.7908
28 | 2.2624 | 75.3608 | 473190.7938 | 93.9024
29 | 2.3404 | 74.6142 | 447580.9036 | 92.0283
30 | 2.4184 | 73.866 | 423064.6865 | 90.169
31 | 2.4964 | 73.1165 | 399614.349 | 88.3251
32 | 2.5744 | 72.3656 | 377198.0642 | 86.4968
33 | 2.6525 | 71.6136 | 355788.3839 | 84.6848
34 | 2.7305 | 70.8606 | 335357.7705 | 82.8896
35 | 2.8085 | 70.1069 | 315875.2169 | 81.1114
36 | 2.8865 | 69.3526 | 297313.5729 | 79.3511
37 | 2.9645 | 68.5979 | 279645.6473 | 77.6091
38 | 3.0425 | 67.8431 | 262841.302 | 75.8859
39 | 3.1205 | 67.0884 | 246873.7888 | 74.1821
40 | 3.1986 | 66.3342 | 231716.3719 | 72.4985
41 | 3.2766 | 65.5806 | 217339.8547 | 70.8354
42 | 3.3546 | 64.828 | 203718.015 | 69.1935
43 | 3.4326 | 64.0768 | 190824.705 | 67.5737
44 | 3.5106 | 63.3272 | 178631.7646 | 65.9762
45 | 3.5886 | 62.5797 | 167113.6459 | 64.402
46 | 3.6666 | 61.8346 | 156244.9443 | 62.8518
47 | 3.7446 | 61.0925 | 145998.6567 | 61.326
48 | 3.8227 | 60.3536 | 136350.081 | 59.8255
49 | 3.9007 | 59.6185 | 127274.7342 | 58.351
50 | 3.9787 | 58.8877 | 118746.9147 | 56.903
51 | 4.0567 | 58.1617 | 110742.9593 | 55.4823
52 | 4.1347 | 57.4411 | 103239.5058 | 54.0897
53 | 4.2127 | 56.7263 | 96212.3182 | 52.7257
54 | 4.2907 | 56.018 | 89638.982 | 51.391
55 | 4.3688 | 55.3167 | 83497.4679 | 50.0863
56 | 4.4468 | 54.6231 | 77765.1831 | 48.8121
57 | 4.5248 | 53.9378 | 72421.1776 | 47.5691
58 | 4.6028 | 53.2615 | 67444.9695 | 46.3579
59 | 4.6808 | 52.5946 | 62815.7854 | 45.1788
60 | 4.7283 | 66.8206 | 235349.744 | 72.9083
61 | 4.7757 | 66.4962 | 228970.603 | 72.186
62 | 4.8232 | 66.1737 | 222769.5581 | 71.4715
63 | 4.8706 | 65.8532 | 216743.0002 | 70.7648
64 | 4.9181 | 65.5347 | 210887.3281 | 70.0661
65 | 4.9656 | 65.2183 | 205197.9482 | 69.3752
66 | 5.013 | 64.904 | 199671.3702 | 68.6923
67 | 5.0605 | 64.5918 | 194304.1161 | 68.0175
68 | 5.1079 | 64.2819 | 189091.804 | 67.3507
69 | 5.1554 | 63.9742 | 184031.0688 | 66.6919
70 | 5.2029 | 63.6688 | 179118.5617 | 66.0413
71 | 5.2503 | 63.3658 | 174350.1123 | 65.3988
72 | 5.2978 | 63.0652 | 169722.4864 | 64.7645
73 | 5.3452 | 62.7671 | 165232.4695 | 64.1384
74 | 5.3927 | 62.4714 | 160876.1022 | 63.5205
75 | 5.4402 | 62.1783 | 156650.2861 | 62.9108
76 | 5.4876 | 61.8878 | 152551.9456 | 62.3095
77 | 5.5351 | 61.5999 | 148577.3312 | 61.7163
78 | 5.5825 | 61.3147 | 144723.4843 | 61.1314
79 | 5.63 | 61.0323 | 140987.4723 | 60.5549
80 | 5.6775 | 60.7525 | 137365.7534 | 59.9866
81 | 5.7249 | 60.4756 | 133855.5123 | 59.4266
82 | 5.7724 | 60.2015 | 130453.9621 | 58.875
83 | 5.8198 | 59.9303 | 127157.7666 | 58.3316
84 | 5.8673 | 59.662 | 123964.2558 | 57.7965
85 | 5.9148 | 59.3967 | 120870.7905 | 57.2697
86 | 5.9622 | 59.1343 | 117874.2369 | 56.7511
87 | 6.0097 | 58.875 | 114972.0718 | 56.2409
88 | 6.0571 | 58.6187 | 112161.8044 | 55.7388
89 | 6.1046 | 58.3655 | 109440.4995 | 55.245
90 | 6.152 | 58.1154 | 106805.781 | 54.7594
91 | 6.1995 | 57.8684 | 104255.3062 | 54.282
92 | 6.247 | 57.6246 | 101786.334 | 53.8126
93 | 6.2944 | 57.384 | 99396.6345 | 53.3514
94 | 6.3419 | 57.1465 | 97084.0123 | 52.8983
95 | 6.3893 | 56.9123 | 94845.9146 | 52.4532
96 | 6.4368 | 56.6814 | 92680.256 | 52.016
97 | 6.4843 | 56.4537 | 90584.9862 | 51.5868
98 | 6.5317 | 56.2292 | 88557.7347 | 51.1655
99 | 6.5792 | 56.0081 | 86596.5581 | 50.752
100 | 6.6266 | 55.7902 | 84699.5477 | 50.3464
101 | 6.6741 | 55.5757 | 82864.5087 | 49.9484
102 | 6.7216 | 55.3644 | 81089.6359 | 49.5581
103 | 6.769 | 55.1565 | 79373.1585 | 49.1754
104 | 6.8165 | 54.9519 | 77713.0497 | 48.8003
105 | 6.8639 | 54.7506 | 76107.6383 | 48.4326
106 | 6.9114 | 54.5526 | 74555.2864 | 48.0723
107 | 6.9589 | 54.3579 | 73054.1277 | 47.7193
108 | 7.0063 | 54.1665 | 71602.6195 | 47.3736
109 | 7.0538 | 53.9785 | 70199.2517 | 47.035
110 | 7.1012 | 53.7937 | 68842.3099 | 46.7036
111 | 7.1487 | 53.6121 | 67530.3743 | 46.3791
112 | 7.1962 | 53.4339 | 66262.0566 | 46.0616
113 | 7.2436 | 53.2589 | 65035.7859 | 45.7509
114 | 7.2911 | 53.0871 | 63850.2589 | 45.447
115 | 7.3385 | 52.9186 | 62704.2028 | 45.1497
116 | 7.386 | 52.7532 | 61596.1813 | 44.859
117 | 7.4335 | 52.591 | 60525.0014 | 44.5748
118 | 7.4809 | 52.4319 | 59489.4989 | 44.2969
119 | 7.5284 | 52.276 | 58488.3633 | 44.0254
120 | 7.5947 | 66.348 | 217933.7565 | 70.9054
121 | 7.6611 | 66.176 | 214734.16 | 70.5265
122 | 7.7274 | 66.0072 | 211630.5677 | 70.1554
123 | 7.7938 | 65.8415 | 208620.2695 | 69.7922
124 | 7.8601 | 65.679 | 205700.6126 | 69.4367
125 | 7.9265 | 65.5195 | 202868.5047 | 69.0888
126 | 7.9928 | 65.363 | 200121.4523 | 68.7484
127 | 8.0592 | 65.2096 | 197457.016 | 68.4153
128 | 8.1255 | 65.0591 | 194872.3569 | 68.0895
129 | 8.1919 | 64.9115 | 192365.1844 | 67.7708
130 | 8.2582 | 64.7669 | 189933.2582 | 67.4591
131 | 8.3246 | 64.6252 | 187573.9754 | 67.1543
132 | 8.3909 | 64.4863 | 185285.2341 | 66.8562
133 | 8.4573 | 64.3502 | 183064.9801 | 66.5649
134 | 8.5236 | 64.2168 | 180910.829 | 66.28
135 | 8.59 | 64.0862 | 178820.8544 | 66.0015
136 | 8.6563 | 63.9582 | 176793.1748 | 65.7294
137 | 8.7227 | 63.833 | 174825.6076 | 65.4634
138 | 8.7891 | 63.7103 | 172916.3896 | 65.2035
139 | 8.8554 | 63.5902 | 171063.7989 | 64.9495
140 | 8.9218 | 63.4726 | 169265.8394 | 64.7013
141 | 8.9881 | 63.3575 | 167520.8985 | 64.4589
142 | 9.0545 | 63.2448 | 165827.402 | 64.222
143 | 9.1208 | 63.1346 | 164183.5253 | 63.9906
144 | 9.1872 | 63.0267 | 162587.7949 | 63.7646
145 | 9.2535 | 62.9211 | 161038.7725 | 63.5438
146 | 9.3199 | 62.8178 | 159534.7917 | 63.3281
147 | 9.3862 | 62.7167 | 158074.5067 | 63.1175
148 | 9.4526 | 62.6179 | 156656.6047 | 62.9118
149 | 9.5189 | 62.5212 | 155279.564 | 62.7108
150 | 9.5853 | 62.4266 | 153942.1568 | 62.5146
151 | 9.6516 | 62.334 | 152643.1856 | 62.323
152 | 9.718 | 62.2435 | 151381.2614 | 62.1358
153 | 9.7843 | 62.155 | 150155.2647 | 61.953
154 | 9.8507 | 62.0684 | 148964.1039 | 61.7745
155 | 9.917 | 61.9837 | 147806.512 | 61.6001
156 | 9.9834 | 61.9009 | 146681.4689 | 61.4298
157 | 10.0497 | 61.8199 | 145587.9804 | 61.2635
158 | 10.1161 | 61.7406 | 144524.891 | 61.101
159 | 10.1824 | 61.6631 | 143491.2723 | 60.9423
160 | 10.2488 | 61.5873 | 142486.2194 | 60.7873
161 | 10.3151 | 61.5132 | 141508.6793 | 60.6359
162 | 10.3815 | 61.4407 | 140557.8074 | 60.4879
163 | 10.4478 | 61.3697 | 139632.7812 | 60.3434
164 | 10.5142 | 61.3003 | 138732.6416 | 60.2022
165 | 10.5806 | 61.2324 | 137856.6214 | 60.0642
166 | 10.6469 | 61.166 | 137003.9736 | 59.9293
167 | 10.7133 | 61.101 | 136173.8252 | 59.7975
168 | 10.7796 | 61.0374 | 135365.4803 | 59.6686
169 | 10.846 | 60.9751 | 134578.2614 | 59.5427
170 | 10.9123 | 60.9142 | 133811.3748 | 59.4195
171 | 10.9787 | 60.8546 | 133064.1899 | 59.2991
172 | 11.045 | 60.7962 | 132336.0933 | 59.1813
173 | 11.1114 | 60.739 | 131626.364 | 59.0661
174 | 11.1777 | 60.6831 | 130934.4318 | 58.9534
175 | 11.2441 | 60.6283 | 130259.7422 | 58.8432
176 | 11.3104 | 60.5746 | 129601.641 | 58.7353
177 | 11.3768 | 60.522 | 128959.6133 | 58.6297
178 | 11.4431 | 60.4705 | 128333.1592 | 58.5263
179 | 11.5095 | 60.42 | 127721.6855 | 58.4252

## topology_module
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.1 | 315.7971 | 2381953.8049 | 388.4232
1 | 0.2 | 314.3166 | 2320479.621 | 384.7608
2 | 0.3 | 312.8317 | 2260134.5499 | 381.105
3 | 0.4 | 311.3426 | 2200911.101 | 377.4561
4 | 0.5 | 309.8493 | 2142801.5118 | 373.8145
5 | 0.6 | 308.3517 | 2085787.601 | 370.1798
6 | 0.7 | 306.8497 | 2029861.6667 | 366.5524
7 | 0.8 | 305.3435 | 1975015.7438 | 362.9326
8 | 0.9 | 303.8329 | 1921232.0344 | 359.3201
9 | 1 | 302.318 | 1868502.6324 | 355.7152
10 | 1.1 | 300.7988 | 1816819.3763 | 352.1184
11 | 1.2 | 299.2752 | 1766164.8409 | 348.5293
12 | 1.3 | 297.7472 | 1716530.9226 | 344.9482
13 | 1.4 | 296.2149 | 1667909.2709 | 341.3756
14 | 1.5 | 294.6782 | 1620282.8221 | 337.8111
15 | 1.6 | 293.1372 | 1573643.2825 | 334.2551
16 | 1.7 | 291.5918 | 1527982.1202 | 330.708
17 | 1.8 | 290.042 | 1483282.6223 | 327.1695
18 | 1.9 | 288.4878 | 1439536.3129 | 323.64
19 | 2 | 286.9293 | 1396734.4865 | 320.1199
20 | 2.1 | 285.3664 | 1354860.771 | 316.6089
21 | 2.2 | 283.7991 | 1313906.5164 | 313.1074
22 | 2.3 | 282.2276 | 1273862.852 | 309.6158
23 | 2.4 | 280.6517 | 1234713.737 | 306.1338
24 | 2.5 | 279.0714 | 1196450.3559 | 302.662
25 | 2.6 | 277.4869 | 1159063.6817 | 299.2006
26 | 2.7 | 275.8981 | 1122537.9958 | 295.7495
27 | 2.8 | 274.3049 | 1086864.3266 | 292.309
28 | 2.9 | 272.7077 | 1052033.5006 | 288.8796
29 | 3 | 271.1061 | 1018030.1126 | 285.4611
30 | 3.1 | 269.5003 | 984845.0451 | 282.054
31 | 3.2 | 267.8905 | 952468.9881 | 278.6586
32 | 3.3 | 266.2765 | 920886.8424 | 275.2748
33 | 3.4 | 264.6584 | 890089.3553 | 271.903
34 | 3.5 | 263.0364 | 860067.0914 | 268.5437
35 | 3.6 | 261.4103 | 830805.2505 | 265.1968
36 | 3.7 | 259.7803 | 802294.4564 | 261.8626
37 | 3.8 | 258.1465 | 774525.1601 | 258.5417
38 | 3.9 | 256.5088 | 747482.8549 | 255.234
39 | 4 | 254.8673 | 721158.0535 | 251.9399
40 | 4.1 | 253.2223 | 695541.1066 | 248.6599
41 | 4.2 | 251.5736 | 670617.7957 | 245.3939
42 | 4.3 | 249.9215 | 646378.5366 | 242.1425
43 | 4.4 | 248.266 | 622813.5934 | 238.9061
44 | 4.5 | 246.6071 | 599909.033 | 235.6847
45 | 4.6 | 244.945 | 577655.1888 | 232.4787
46 | 4.7 | 243.2799 | 556042.2543 | 229.2888
47 | 4.8 | 241.6117 | 535056.5792 | 226.1149
48 | 4.9 | 239.9407 | 514688.4313 | 222.9576
49 | 5 | 238.2671 | 494927.9504 | 219.8173
50 | 5.1 | 236.5908 | 475761.7689 | 216.6942
51 | 5.2 | 234.9121 | 457180.107 | 213.5888
52 | 5.3 | 233.2313 | 439173.0693 | 210.5016
53 | 5.4 | 231.5482 | 421727.5725 | 207.4327
54 | 5.5 | 229.8633 | 404833.8092 | 204.3827
55 | 5.6 | 228.1768 | 388481.8697 | 201.3522
56 | 5.7 | 226.4888 | 372658.9582 | 198.3414
57 | 5.8 | 224.7994 | 357355.2619 | 195.3507
58 | 5.9 | 223.1092 | 342560.8794 | 192.3809
59 | 6 | 221.418 | 328263.3084 | 189.432
60 | 6.1 | 225.6407 | 364117.8981 | 196.6821
61 | 6.2 | 223.9653 | 349220.1178 | 193.7276
62 | 6.3 | 222.2894 | 334819.139 | 190.7941
63 | 6.4 | 220.6131 | 320905.1699 | 187.8824
64 | 6.5 | 218.9371 | 307468.3517 | 184.9932
65 | 6.6 | 217.2613 | 294496.4828 | 182.1264
66 | 6.7 | 215.5861 | 281979.8381 | 179.2829
67 | 6.8 | 213.912 | 269908.6402 | 176.4633
68 | 6.9 | 212.239 | 258271.0198 | 173.6677
69 | 7 | 210.5677 | 247057.3457 | 170.897
70 | 7.1 | 208.8985 | 236257.9484 | 168.1517
71 | 7.2 | 207.2317 | 225861.3029 | 165.4322
72 | 7.3 | 205.5676 | 215857.9002 | 162.739
73 | 7.4 | 203.9068 | 206238.2092 | 160.0731
74 | 7.5 | 202.2496 | 196991.0633 | 157.4345
75 | 7.6 | 200.5965 | 188107.1077 | 154.8241
76 | 7.7 | 198.9481 | 179576.9826 | 152.2426
77 | 7.8 | 197.3047 | 171389.897 | 149.6903
78 | 7.9 | 195.6669 | 163536.6854 | 147.1679
79 | 8 | 194.0354 | 156008.1943 | 144.6763
80 | 8.1 | 192.4105 | 148794.0292 | 142.2156
81 | 8.2 | 190.793 | 141885.2508 | 139.7868
82 | 8.3 | 189.1834 | 135272.9504 | 137.3905
83 | 8.4 | 187.5822 | 128947.1529 | 135.027
84 | 8.5 | 185.9902 | 122899.1853 | 132.6972
85 | 8.6 | 184.4082 | 117120.4229 | 130.4017
86 | 8.7 | 182.8365 | 111601.3365 | 128.1409
87 | 8.8 | 181.276 | 106333.5599 | 125.9156
88 | 8.9 | 179.7276 | 101308.7944 | 123.7264
89 | 9 | 178.1916 | 96517.9835 | 121.5737
90 | 9.1 | 176.6691 | 91953.11 | 119.4582
91 | 9.2 | 175.1607 | 87606.2429 | 117.3804
92 | 9.3 | 173.6672 | 83468.8261 | 115.3409
93 | 9.4 | 172.1892 | 79533.233 | 113.34
94 | 9.5 | 170.7278 | 75791.9407 | 111.3785
95 | 9.6 | 169.2835 | 72236.9209 | 109.4567
96 | 9.7 | 167.8571 | 68860.9769 | 107.5749
97 | 9.8 | 166.4496 | 65657.0319 | 105.7338
98 | 9.9 | 165.0615 | 62617.61 | 103.9335
99 | 10 | 163.6937 | 59735.9798 | 102.1745
100 | 10.1 | 162.347 | 57005.5442 | 100.4571
101 | 10.2 | 161.0219 | 54419.4 | 98.7814
102 | 10.3 | 159.7194 | 51971.3108 | 97.1476
103 | 10.4 | 158.44 | 49655.1863 | 95.5561
104 | 10.5 | 157.1844 | 47464.7097 | 94.0068
105 | 10.6 | 155.9532 | 45394.1616 | 92.4998
106 | 10.7 | 154.7471 | 43437.9772 | 91.0353
107 | 10.8 | 153.5665 | 41590.4321 | 89.6129
108 | 10.9 | 152.4121 | 39846.3361 | 88.2327
109 | 11 | 151.2842 | 38200.6588 | 86.8946
110 | 11.1 | 150.1834 | 36648.2645 | 85.5982
111 | 11.2 | 149.1099 | 35184.4944 | 84.3434
112 | 11.3 | 148.0641 | 33804.8502 | 83.1298
113 | 11.4 | 147.0462 | 32504.7714 | 81.9569
114 | 11.5 | 146.0565 | 31280.1215 | 80.8244
115 | 11.6 | 145.0952 | 30126.921 | 79.7319
116 | 11.7 | 144.1621 | 29041.1613 | 78.6785
117 | 11.8 | 143.2575 | 28019.2082 | 77.6639
118 | 11.9 | 142.3813 | 27057.5783 | 76.6874
119 | 12 | 141.5334 | 26152.7819 | 75.7482
120 | 12.1 | 190.822 | 136017.8456 | 137.664
121 | 12.2 | 190.2004 | 133513.465 | 136.7402
122 | 12.3 | 189.5909 | 131094.423 | 135.8373
123 | 12.4 | 188.9934 | 128758.085 | 134.9552
124 | 12.5 | 188.4079 | 126501.873 | 134.0935
125 | 12.6 | 187.8343 | 124322.8852 | 133.252
126 | 12.7 | 187.2726 | 122218.6966 | 132.4304
127 | 12.8 | 186.7226 | 120186.9368 | 131.6285
128 | 12.9 | 186.1842 | 118224.9473 | 130.8459
129 | 13 | 185.6574 | 116330.5023 | 130.0823
130 | 13.1 | 185.1421 | 114501.4282 | 129.3375
131 | 13.2 | 184.6381 | 112735.2948 | 128.6111
132 | 13.3 | 184.1453 | 111030.0643 | 127.9028
133 | 13.4 | 183.6636 | 109383.7484 | 127.2124
134 | 13.5 | 183.1928 | 107794.1304 | 126.5395
135 | 13.6 | 182.7329 | 106259.3489 | 125.8837
136 | 13.7 | 182.2837 | 104777.5891 | 125.2448
137 | 13.8 | 181.8449 | 103346.8329 | 124.6225
138 | 13.9 | 181.4166 | 101965.3837 | 124.0163
139 | 14 | 180.9985 | 100631.5888 | 123.4261
140 | 14.1 | 180.5904 | 99343.6137 | 122.8513
141 | 14.2 | 180.1923 | 98099.9152 | 122.2919
142 | 14.3 | 179.8039 | 96898.9906 | 121.7473
143 | 14.4 | 179.425 | 95739.1755 | 121.2173
144 | 14.5 | 179.0555 | 94619.0684 | 120.7015
145 | 14.6 | 178.6953 | 93537.3058 | 120.1997
146 | 14.7 | 178.344 | 92492.3791 | 119.7115
147 | 14.8 | 178.0017 | 91483.0179 | 119.2365
148 | 14.9 | 177.668 | 90507.9867 | 118.7745
149 | 15 | 177.3428 | 89565.9204 | 118.325
150 | 15.1 | 177.0259 | 88655.6689 | 117.8879
151 | 15.2 | 176.7171 | 87776.1146 | 117.4628
152 | 15.3 | 176.4163 | 86926.0236 | 117.0494
153 | 15.4 | 176.1233 | 86104.3563 | 116.6473
154 | 15.5 | 175.8378 | 85310.1034 | 116.2563
155 | 15.6 | 175.5597 | 84542.1507 | 115.876
156 | 15.7 | 175.2888 | 83799.5604 | 115.5062
157 | 15.8 | 175.025 | 83081.422 | 115.1466
158 | 15.9 | 174.768 | 82386.7311 | 114.7968
159 | 16 | 174.5176 | 81714.6427 | 114.4566
160 | 16.1 | 174.2738 | 81064.3374 | 114.1257
161 | 16.2 | 174.0362 | 80434.9106 | 113.8039
162 | 16.3 | 173.8048 | 79825.6026 | 113.4907
163 | 16.4 | 173.5794 | 79235.6773 | 113.1861
164 | 16.5 | 173.3597 | 78664.3214 | 112.8898
165 | 16.6 | 173.1457 | 78110.8534 | 112.6013
166 | 16.7 | 172.9372 | 77574.6134 | 112.3206
167 | 16.8 | 172.7339 | 77054.8715 | 112.0474
168 | 16.9 | 172.5358 | 76551.0179 | 111.7814
169 | 17 | 172.3426 | 76062.4625 | 111.5224
170 | 17.1 | 172.1543 | 75588.5518 | 111.2701
171 | 17.2 | 171.9707 | 75128.7415 | 111.0244
172 | 17.3 | 171.7916 | 74682.5055 | 110.785
173 | 17.4 | 171.6168 | 74249.2599 | 110.5517
174 | 17.5 | 171.4463 | 73828.5204 | 110.3243
175 | 17.6 | 171.2799 | 73419.8196 | 110.1027
176 | 17.7 | 171.1175 | 73022.6367 | 109.8865
177 | 17.8 | 170.9589 | 72636.5426 | 109.6756
178 | 17.9 | 170.8041 | 72261.1231 | 109.4699
179 | 18 | 170.6528 | 71895.9151 | 109.2691

## module_process
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.027167 | 74.6234 | 286515.5048 | 78.2946
1 | 0.054332 | 74.1468 | 276481.6871 | 77.2898
2 | 0.081499 | 73.6685 | 266701.9119 | 76.2879
3 | 0.10867 | 73.1885 | 257173.1227 | 75.2889
4 | 0.13583 | 72.7068 | 247892.213 | 74.2929
5 | 0.163 | 72.2233 | 238854.4251 | 73.2998
6 | 0.19017 | 71.7381 | 230056.6863 | 72.3099
7 | 0.21733 | 71.2512 | 221495.8758 | 71.3232
8 | 0.2445 | 70.7624 | 213167.3504 | 70.3396
9 | 0.27166 | 70.272 | 205068.0214 | 69.3593
10 | 0.29883 | 69.7797 | 197194.754 | 68.3824
11 | 0.326 | 69.2857 | 189543.0138 | 67.4089
12 | 0.35316 | 68.79 | 182109.6968 | 66.4388
13 | 0.38033 | 68.2924 | 174891.6547 | 65.4724
14 | 0.4075 | 67.7931 | 167884.4571 | 64.5095
15 | 0.43466 | 67.2921 | 161084.9851 | 63.5504
16 | 0.46183 | 66.7893 | 154490.0782 | 62.5951
17 | 0.489 | 66.2847 | 148095.4054 | 61.6437
18 | 0.51616 | 65.7784 | 141897.8345 | 60.6963
19 | 0.54333 | 65.2704 | 135894.194 | 59.753
20 | 0.5705 | 64.7607 | 130080.2481 | 58.8138
21 | 0.59766 | 64.2492 | 124452.8533 | 57.8789
22 | 0.62483 | 63.7362 | 119008.8293 | 56.9485
23 | 0.65199 | 63.2214 | 113744.0321 | 56.0225
24 | 0.67916 | 62.705 | 108655.309 | 55.1011
25 | 0.70633 | 62.187 | 103739.4737 | 54.1845
26 | 0.73349 | 61.6673 | 98992.4714 | 53.2727
27 | 0.76066 | 61.1462 | 94411.1434 | 52.3659
28 | 0.78783 | 60.6235 | 89992.3008 | 51.4643
29 | 0.81499 | 60.0994 | 85731.9758 | 50.5679
30 | 0.84216 | 59.5738 | 81627.0081 | 49.6768
31 | 0.86933 | 59.0469 | 77674.2102 | 48.7914
32 | 0.89649 | 58.5187 | 73869.7005 | 47.9116
33 | 0.92366 | 57.9892 | 70210.3219 | 47.0377
34 | 0.95082 | 57.4585 | 66692.8939 | 46.1699
35 | 0.97799 | 56.9266 | 63313.621 | 45.3082
36 | 1.0052 | 56.3938 | 60069.3556 | 44.4529
37 | 1.0323 | 55.86 | 56956.9304 | 43.6042
38 | 1.0595 | 55.3253 | 53972.6378 | 42.7622
39 | 1.0867 | 54.7898 | 51113.3468 | 41.9271
40 | 1.1138 | 54.2537 | 48375.9113 | 41.0992
41 | 1.141 | 53.7171 | 45756.7147 | 40.2786
42 | 1.1682 | 53.18 | 43252.6514 | 39.4656
43 | 1.1953 | 52.6427 | 40860.6061 | 38.6604
44 | 1.2225 | 52.1052 | 38577.0576 | 37.8632
45 | 1.2497 | 51.5677 | 36398.9365 | 37.0743
46 | 1.2768 | 51.0305 | 34323.1694 | 36.2938
47 | 1.304 | 50.4936 | 32346.3374 | 35.5221
48 | 1.3312 | 49.9573 | 30465.4198 | 34.7594
49 | 1.3583 | 49.4217 | 28677.3984 | 34.0059
50 | 1.3855 | 48.8871 | 26978.965 | 33.262
51 | 1.4127 | 48.3537 | 25367.1626 | 32.5278
52 | 1.4398 | 47.8218 | 23839.0434 | 31.8037
53 | 1.467 | 47.2916 | 22391.4213 | 31.09
54 | 1.4942 | 46.7633 | 21021.4194 | 30.3869
55 | 1.5213 | 46.2374 | 19726.1779 | 29.6947
56 | 1.5485 | 45.714 | 18502.6461 | 29.0137
57 | 1.5757 | 45.1935 | 17348.0462 | 28.3442
58 | 1.6028 | 44.6762 | 16259.6262 | 27.6865
59 | 1.63 | 44.1624 | 15234.4859 | 27.0409
60 | 1.6467 | 39.3328 | 11977.6954 | 24.7842
61 | 1.6633 | 39.0947 | 11574.8104 | 24.4789
62 | 1.68 | 38.8575 | 11184.635 | 24.1766
63 | 1.6967 | 38.6213 | 10806.8962 | 23.8776
64 | 1.7133 | 38.3862 | 10441.3208 | 23.5817
65 | 1.73 | 38.1523 | 10087.5736 | 23.289
66 | 1.7467 | 37.9195 | 9745.3884 | 22.9996
67 | 1.7633 | 37.688 | 9414.4993 | 22.7136
68 | 1.78 | 37.4577 | 9094.585 | 22.4308
69 | 1.7967 | 37.2288 | 8785.3868 | 22.1515
70 | 1.8133 | 37.0013 | 8486.647 | 21.8756
71 | 1.83 | 36.7752 | 8198.0581 | 21.6031
72 | 1.8467 | 36.5506 | 7919.3699 | 21.334
73 | 1.8633 | 36.3276 | 7650.3335 | 21.0685
74 | 1.88 | 36.1062 | 7390.6556 | 20.8066
75 | 1.8967 | 35.8864 | 7140.0952 | 20.5482
76 | 1.9133 | 35.6684 | 6898.4127 | 20.2934
77 | 1.93 | 35.4521 | 6665.3295 | 20.0423
78 | 1.9467 | 35.2377 | 6440.6143 | 19.7948
79 | 1.9633 | 35.0252 | 6224.0375 | 19.5509
80 | 1.98 | 34.8146 | 6015.3353 | 19.3108
81 | 1.9967 | 34.6061 | 5814.2867 | 19.0744
82 | 2.0133 | 34.3996 | 5620.673 | 18.8418
83 | 2.03 | 34.1951 | 5434.2453 | 18.613
84 | 2.0467 | 33.9929 | 5254.7934 | 18.3879
85 | 2.0633 | 33.7929 | 5082.1099 | 18.1666
86 | 2.08 | 33.5951 | 4915.9608 | 17.9491
87 | 2.0967 | 33.3997 | 4756.1475 | 17.7355
88 | 2.1133 | 33.2066 | 4602.4741 | 17.5257
89 | 2.13 | 33.016 | 4454.7217 | 17.3197
90 | 2.1467 | 32.8278 | 4312.7035 | 17.1176
91 | 2.1633 | 32.6421 | 4176.2356 | 16.9193
92 | 2.18 | 32.459 | 4045.1142 | 16.7249
93 | 2.1967 | 32.2785 | 3919.1644 | 16.5343
94 | 2.2133 | 32.1006 | 3798.2143 | 16.3476
95 | 2.23 | 31.9254 | 3682.0753 | 16.1647
96 | 2.2467 | 31.7529 | 3570.5845 | 15.9856
97 | 2.2633 | 31.5832 | 3463.5824 | 15.8103
98 | 2.28 | 31.4162 | 3360.8949 | 15.6389
99 | 2.2967 | 31.2521 | 3262.3712 | 15.4712
100 | 2.3133 | 31.0908 | 3167.8641 | 15.3073
101 | 2.33 | 30.9323 | 3077.2137 | 15.1471
102 | 2.3467 | 30.7767 | 2990.2814 | 14.9906
103 | 2.3633 | 30.624 | 2906.9318 | 14.8379
104 | 2.38 | 30.4742 | 2827.0189 | 14.6888
105 | 2.3967 | 30.3273 | 2750.4159 | 14.5433
106 | 2.4133 | 30.1833 | 2676.9991 | 14.4014
107 | 2.43 | 30.0423 | 2606.6358 | 14.2631
108 | 2.4467 | 29.9043 | 2539.2104 | 14.1283
109 | 2.4633 | 29.7691 | 2474.6106 | 13.997
110 | 2.48 | 29.6369 | 2412.7163 | 13.8691
111 | 2.4967 | 29.5076 | 2353.4229 | 13.7447
112 | 2.5133 | 29.3813 | 2296.6287 | 13.6236
113 | 2.53 | 29.2578 | 2242.2256 | 13.5057
114 | 2.5467 | 29.1373 | 2190.1192 | 13.3912
115 | 2.5633 | 29.0196 | 2140.2181 | 13.2798
116 | 2.58 | 28.9048 | 2092.4253 | 13.1716
117 | 2.5967 | 28.7928 | 2046.656 | 13.0665
118 | 2.6133 | 28.6836 | 2002.8284 | 12.9644
119 | 2.63 | 28.5772 | 1960.8557 | 12.8653
120 | 2.6467 | 30.7836 | 3946.2519 | 16.5756
121 | 2.6633 | 30.7067 | 3890.4163 | 16.4902
122 | 2.68 | 30.6313 | 3836.2419 | 16.4067
123 | 2.6967 | 30.5573 | 3783.6829 | 16.3249
124 | 2.7133 | 30.4846 | 3732.6941 | 16.2448
125 | 2.73 | 30.4134 | 3683.2228 | 16.1665
126 | 2.7467 | 30.3435 | 3635.2266 | 16.0898
127 | 2.7633 | 30.275 | 3588.6639 | 16.0149
128 | 2.78 | 30.2079 | 3543.486 | 15.9415
129 | 2.7967 | 30.142 | 3499.6539 | 15.8698
130 | 2.8133 | 30.0775 | 3457.1293 | 15.7996
131 | 2.83 | 30.0143 | 3415.8675 | 15.7311
132 | 2.8467 | 29.9523 | 3375.8325 | 15.664
133 | 2.8633 | 29.8916 | 3336.989 | 15.5985
134 | 2.88 | 29.8322 | 3299.296 | 15.5344
135 | 2.8967 | 29.774 | 3262.7204 | 15.4718
136 | 2.9133 | 29.717 | 3227.2298 | 15.4106
137 | 2.93 | 29.6612 | 3192.7865 | 15.3508
138 | 2.9467 | 29.6065 | 3159.3602 | 15.2924
139 | 2.9633 | 29.5531 | 3126.9212 | 15.2353
140 | 2.98 | 29.5007 | 3095.4348 | 15.1795
141 | 2.9967 | 29.4495 | 3064.8733 | 15.1251
142 | 3.0133 | 29.3994 | 3035.2093 | 15.0719
143 | 3.03 | 29.3503 | 3006.4113 | 15.0199
144 | 3.0467 | 29.3024 | 2978.4537 | 14.9691
145 | 3.0633 | 29.2554 | 2951.3115 | 14.9196
146 | 3.08 | 29.2095 | 2924.9558 | 14.8711
147 | 3.0967 | 29.1646 | 2899.3631 | 14.8239
148 | 3.1133 | 29.1207 | 2874.5108 | 14.7777
149 | 3.13 | 29.0777 | 2850.3721 | 14.7326
150 | 3.1467 | 29.0357 | 2826.9259 | 14.6886
151 | 3.1634 | 28.9946 | 2804.1511 | 14.6456
152 | 3.18 | 28.9544 | 2782.0236 | 14.6036
153 | 3.1967 | 28.9152 | 2760.5237 | 14.5626
154 | 3.2134 | 28.8767 | 2739.6326 | 14.5226
155 | 3.23 | 28.8392 | 2719.3279 | 14.4835
156 | 3.2467 | 28.8024 | 2699.592 | 14.4453
157 | 3.2634 | 28.7665 | 2680.4073 | 14.4081
158 | 3.28 | 28.7314 | 2661.7537 | 14.3717
159 | 3.2967 | 28.697 | 2643.6148 | 14.3361
160 | 3.3134 | 28.6634 | 2625.975 | 14.3014
161 | 3.33 | 28.6306 | 2608.8156 | 14.2674
162 | 3.3467 | 28.5984 | 2592.122 | 14.2343
163 | 3.3634 | 28.567 | 2575.8796 | 14.2019
164 | 3.38 | 28.5362 | 2560.0718 | 14.1703
165 | 3.3967 | 28.5061 | 2544.6849 | 14.1393
166 | 3.4134 | 28.4767 | 2529.7059 | 14.1091
167 | 3.43 | 28.4479 | 2515.1196 | 14.0796
168 | 3.4467 | 28.4198 | 2500.9136 | 14.0507
169 | 3.4634 | 28.3922 | 2487.0761 | 14.0225
170 | 3.48 | 28.3652 | 2473.5932 | 13.9949
171 | 3.4967 | 28.3388 | 2460.4538 | 13.968
172 | 3.5134 | 28.3129 | 2447.6472 | 13.9416
173 | 3.53 | 28.2876 | 2435.1607 | 13.9158
174 | 3.5467 | 28.2628 | 2422.9843 | 13.8905
175 | 3.5634 | 28.2385 | 2411.1082 | 13.8658
176 | 3.58 | 28.2148 | 2399.5211 | 13.8416
177 | 3.5967 | 28.1915 | 2388.2139 | 13.8179
178 | 3.6134 | 28.1686 | 2377.1778 | 13.7948
179 | 3.63 | 28.1463 | 2366.4025 | 13.7721

## topology_process
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.067478 | 181.3424 | 176631.5125 | 151.3329
1 | 0.13495 | 180.2383 | 170730.2935 | 149.4812
2 | 0.20243 | 179.1301 | 164969.7347 | 147.6337
3 | 0.26991 | 178.0177 | 159348.3876 | 145.7909
4 | 0.33738 | 176.9012 | 153864.7686 | 143.9528
5 | 0.40486 | 175.7804 | 148516.4119 | 142.1193
6 | 0.47234 | 174.6554 | 143301.84 | 140.2907
7 | 0.53981 | 173.5263 | 138219.5427 | 138.4672
8 | 0.60729 | 172.3929 | 133267.099 | 136.6487
9 | 0.67477 | 171.2553 | 128443.0043 | 134.8354
10 | 0.74224 | 170.1135 | 123745.7225 | 133.0275
11 | 0.80972 | 168.9674 | 119172.8762 | 131.225
12 | 0.8772 | 167.817 | 114722.935 | 129.428
13 | 0.94467 | 166.6625 | 110394.3384 | 127.6369
14 | 1.0121 | 165.5037 | 106184.7511 | 125.8516
15 | 1.0796 | 164.3406 | 102092.6185 | 124.0723
16 | 1.1471 | 163.1733 | 98116.3573 | 122.2992
17 | 1.2146 | 162.0018 | 94253.6731 | 120.5324
18 | 1.2821 | 160.826 | 90502.9886 | 118.772
19 | 1.3495 | 159.6461 | 86862.6997 | 117.0184
20 | 1.417 | 158.462 | 83330.5515 | 115.2715
21 | 1.4845 | 157.2738 | 79904.9463 | 113.5315
22 | 1.552 | 156.0815 | 76584.2609 | 111.7989
23 | 1.6194 | 154.885 | 73366.2792 | 110.0735
24 | 1.6869 | 153.6846 | 70249.385 | 108.3557
25 | 1.7544 | 152.4802 | 67231.9383 | 106.6457
26 | 1.8219 | 151.2718 | 64311.7613 | 104.9436
27 | 1.8893 | 150.0596 | 61487.2215 | 103.2497
28 | 1.9568 | 148.8436 | 58756.665 | 101.5643
29 | 2.0243 | 147.6238 | 56117.9516 | 99.8874
30 | 2.0918 | 146.4004 | 53569.4355 | 98.2194
31 | 2.1592 | 145.1735 | 51109.4515 | 96.5607
32 | 2.2267 | 143.9431 | 48735.8971 | 94.9113
33 | 2.2942 | 142.7093 | 46447.1165 | 93.2715
34 | 2.3617 | 141.4724 | 44241.4362 | 91.6417
35 | 2.4292 | 140.2323 | 42116.7923 | 90.0221
36 | 2.4966 | 138.9893 | 40071.5222 | 88.413
37 | 2.5641 | 137.7436 | 38103.9481 | 86.8147
38 | 2.6316 | 136.4952 | 36212.0453 | 85.2276
39 | 2.6991 | 135.2444 | 34394.149 | 83.6519
40 | 2.7665 | 133.9914 | 32648.5812 | 82.088
41 | 2.834 | 132.7363 | 30973.3583 | 80.5363
42 | 2.9015 | 131.4795 | 29366.8174 | 78.997
43 | 2.969 | 130.2212 | 27827.2857 | 77.4707
44 | 3.0364 | 128.9617 | 26352.8229 | 75.9575
45 | 3.1039 | 127.7011 | 24941.7739 | 74.458
46 | 3.1714 | 126.44 | 23592.4763 | 72.9726
47 | 3.2389 | 125.1786 | 22303.0364 | 71.5016
48 | 3.3063 | 123.9172 | 21071.8131 | 70.0455
49 | 3.3738 | 122.6563 | 19897.1614 | 68.6048
50 | 3.4413 | 121.3962 | 18777.238 | 67.1799
51 | 3.5088 | 120.1374 | 17710.4231 | 65.7711
52 | 3.5763 | 118.8805 | 16695.0963 | 64.3792
53 | 3.6437 | 117.6257 | 15729.4704 | 63.0043
54 | 3.7112 | 116.3738 | 14811.9548 | 61.6472
55 | 3.7787 | 115.1253 | 13940.9626 | 60.3083
56 | 3.8462 | 113.8807 | 13114.7683 | 58.988
57 | 3.9136 | 112.6406 | 12331.8203 | 57.687
58 | 3.9811 | 111.4058 | 11590.5746 | 56.4058
59 | 4.0486 | 110.1769 | 10889.375 | 55.1447
60 | 4.1294 | 169.0046 | 115450.4169 | 129.7247
61 | 4.2103 | 168.0349 | 111771.231 | 128.2114
62 | 4.2911 | 167.0678 | 108197.9562 | 126.7109
63 | 4.3719 | 166.1036 | 104728.642 | 125.2235
64 | 4.4528 | 165.1425 | 101361.3294 | 123.7495
65 | 4.5336 | 164.1844 | 98093.4752 | 122.2888
66 | 4.6144 | 163.2298 | 94923.1599 | 120.8418
67 | 4.6953 | 162.2787 | 91848.4579 | 119.4087
68 | 4.7761 | 161.3312 | 88866.9135 | 117.9895
69 | 4.857 | 160.3877 | 85976.6427 | 116.5844
70 | 4.9378 | 159.4483 | 83175.7586 | 115.1938
71 | 5.0186 | 158.5131 | 80461.8943 | 113.8176
72 | 5.0995 | 157.5823 | 77833.2067 | 112.456
73 | 5.1803 | 156.6563 | 75287.8525 | 111.1094
74 | 5.2611 | 155.735 | 72823.5556 | 109.7777
75 | 5.342 | 154.8189 | 70438.5187 | 108.4612
76 | 5.4228 | 153.908 | 68130.9473 | 107.1601
77 | 5.5037 | 153.0025 | 65898.6578 | 105.8745
78 | 5.5845 | 152.1028 | 63739.904 | 104.6045
79 | 5.6653 | 151.2089 | 61652.945 | 103.3504
80 | 5.7462 | 150.3212 | 59635.6918 | 102.1122
81 | 5.827 | 149.4397 | 57686.4543 | 100.89
82 | 5.9078 | 148.5648 | 55803.55 | 99.6842
83 | 5.9887 | 147.6966 | 53984.9863 | 98.4948
84 | 6.0695 | 146.8354 | 52229.1338 | 97.3218
85 | 6.1503 | 145.9815 | 50534.3735 | 96.1656
86 | 6.2312 | 145.1348 | 48898.8106 | 95.026
87 | 6.312 | 144.2958 | 47320.8812 | 93.9034
88 | 6.3929 | 143.4647 | 45799.0337 | 92.7978
89 | 6.4737 | 142.6416 | 44331.4731 | 91.7092
90 | 6.5545 | 141.8268 | 42916.7046 | 90.6378
91 | 6.6354 | 141.0204 | 41553.2482 | 89.5837
92 | 6.7162 | 140.2227 | 40239.4096 | 88.5469
93 | 6.797 | 139.4339 | 38973.7671 | 87.5276
94 | 6.8779 | 138.6542 | 37754.9156 | 86.5257
95 | 6.9587 | 137.8838 | 36581.2621 | 85.5414
96 | 7.0396 | 137.1228 | 35451.4611 | 84.5746
97 | 7.1204 | 136.3715 | 34364.1851 | 83.6254
98 | 7.2012 | 135.63 | 33317.9428 | 82.6938
99 | 7.2821 | 134.8985 | 32311.4669 | 81.7799
100 | 7.3629 | 134.1772 | 31343.5099 | 80.8836
101 | 7.4437 | 133.4663 | 30412.6816 | 80.0049
102 | 7.5246 | 132.7658 | 29517.7949 | 79.1438
103 | 7.6054 | 132.076 | 28657.683 | 78.3004
104 | 7.6863 | 131.3969 | 27831.0561 | 77.4744
105 | 7.7671 | 130.7287 | 27036.8079 | 76.6659
106 | 7.8479 | 130.0715 | 26273.853 | 75.8749
107 | 7.9288 | 129.4255 | 25541.0002 | 75.1012
108 | 8.0096 | 128.7906 | 24837.2237 | 74.3447
109 | 8.0904 | 128.1671 | 24161.5194 | 73.6055
110 | 8.1713 | 127.5549 | 23512.792 | 72.8832
111 | 8.2521 | 126.9542 | 22890.0957 | 72.1779
112 | 8.3329 | 126.365 | 22292.5059 | 71.4894
113 | 8.4138 | 125.7873 | 21719.0206 | 70.8175
114 | 8.4946 | 125.2211 | 21168.7718 | 70.1621
115 | 8.5755 | 124.6666 | 20640.9129 | 69.5231
116 | 8.6563 | 124.1236 | 20134.5309 | 68.9002
117 | 8.7371 | 123.5922 | 19648.8336 | 68.2933
118 | 8.818 | 123.0725 | 19183.0493 | 67.7023
119 | 8.8988 | 122.5642 | 18736.35 | 67.1268
120 | 9.0163 | 164.1618 | 93964.7484 | 120.3983
121 | 9.1339 | 163.6206 | 92214.3397 | 119.5808
122 | 9.2514 | 163.0899 | 90523.49 | 118.7817
123 | 9.369 | 162.5695 | 88890.3589 | 118.0008
124 | 9.4865 | 162.0595 | 87313.1462 | 117.2378
125 | 9.604 | 161.5596 | 85789.8248 | 116.4926
126 | 9.7216 | 161.07 | 84318.7017 | 115.7648
127 | 9.8391 | 160.5905 | 82898.122 | 115.0543
128 | 9.9566 | 160.1211 | 81526.2292 | 114.3608
129 | 10.0742 | 159.6616 | 80201.4699 | 113.684
130 | 10.1917 | 159.212 | 78922.327 | 113.0236
131 | 10.3093 | 158.7721 | 77687.1042 | 112.3795
132 | 10.4268 | 158.3419 | 76494.3797 | 111.7513
133 | 10.5443 | 157.9213 | 75342.7663 | 111.1388
134 | 10.6619 | 157.5101 | 74230.7172 | 110.5416
135 | 10.7794 | 157.1083 | 73156.9342 | 109.9595
136 | 10.8969 | 156.7157 | 72120.1518 | 109.3924
137 | 11.0145 | 156.3322 | 71118.9622 | 108.8397
138 | 11.132 | 155.9576 | 70152.1825 | 108.3013
139 | 11.2496 | 155.5919 | 69218.6608 | 107.7769
140 | 11.3671 | 155.2349 | 68317.1177 | 107.2661
141 | 11.4846 | 154.8865 | 67446.4779 | 106.7688
142 | 11.6022 | 154.5464 | 66605.6943 | 106.2847
143 | 11.7197 | 154.2147 | 65793.6066 | 105.8133
144 | 11.8373 | 153.891 | 65009.2386 | 105.3545
145 | 11.9548 | 153.5754 | 64251.6406 | 104.908
146 | 12.0723 | 153.2675 | 63519.7613 | 104.4734
147 | 12.1899 | 152.9674 | 62812.716 | 104.0506
148 | 12.3074 | 152.6748 | 62129.6446 | 103.6392
149 | 12.4249 | 152.3895 | 61469.596 | 103.2389
150 | 12.5425 | 152.1115 | 60831.7697 | 102.8495
151 | 12.66 | 151.8405 | 60215.3878 | 102.4707
152 | 12.7776 | 151.5764 | 59619.5908 | 102.1022
153 | 12.8951 | 151.319 | 59043.6554 | 101.7437
154 | 13.0126 | 151.0682 | 58486.8792 | 101.395
155 | 13.1302 | 150.8239 | 57948.4863 | 101.0558
156 | 13.2477 | 150.5858 | 57427.8242 | 100.7259
157 | 13.3652 | 150.3539 | 56924.2596 | 100.405
158 | 13.4828 | 150.1279 | 56437.0929 | 100.0928
159 | 13.6003 | 149.9077 | 55965.7365 | 99.7891
160 | 13.7179 | 149.6932 | 55509.6202 | 99.4937
161 | 13.8354 | 149.4841 | 55068.114 | 99.2062
162 | 13.9529 | 149.2805 | 54640.6897 | 98.9266
163 | 14.0705 | 149.082 | 54226.8349 | 98.6544
164 | 14.188 | 148.8886 | 53825.9833 | 98.3896
165 | 14.3055 | 148.7001 | 53437.6606 | 98.1318
166 | 14.4231 | 148.5164 | 53061.4075 | 97.8809
167 | 14.5406 | 148.3373 | 52696.7157 | 97.6366
168 | 14.6582 | 148.1627 | 52343.1606 | 97.3987
169 | 14.7757 | 147.9925 | 52000.3313 | 97.1671
170 | 14.8932 | 147.8265 | 51667.7723 | 96.9415
171 | 15.0108 | 147.6646 | 51345.1044 | 96.7217
172 | 15.1283 | 147.5067 | 51031.9612 | 96.5076
173 | 15.2458 | 147.3526 | 50727.9354 | 96.2989
174 | 15.3634 | 147.2022 | 50432.6892 | 96.0954
175 | 15.4809 | 147.0554 | 50145.8969 | 95.8971
176 | 15.5985 | 146.9122 | 49867.1948 | 95.7036
177 | 15.716 | 146.7723 | 49596.2835 | 95.5149
178 | 15.8335 | 146.6356 | 49332.8738 | 95.3308
179 | 15.9511 | 146.5021 | 49076.6421 | 95.1511

## topology_module_process
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.025926 | 141.812 | 28689.6964 | 78.3321
1 | 0.051851 | 140.9567 | 27739.9686 | 77.3825
2 | 0.077777 | 140.098 | 26812.5993 | 76.435
3 | 0.1037 | 139.2361 | 25907.364 | 75.4897
4 | 0.12963 | 138.371 | 25024.0325 | 74.5469
5 | 0.15555 | 137.5025 | 24162.2166 | 73.6062
6 | 0.18148 | 136.6308 | 23321.6871 | 72.668
7 | 0.2074 | 135.7558 | 22502.2094 | 71.7323
8 | 0.23333 | 134.8774 | 21703.4022 | 70.799
9 | 0.25926 | 133.9957 | 20925.0321 | 69.8683
10 | 0.28518 | 133.1107 | 20166.8604 | 68.9403
11 | 0.31111 | 132.2223 | 19428.5125 | 68.0149
12 | 0.33703 | 131.3305 | 18709.7508 | 67.0922
13 | 0.36296 | 130.4355 | 18010.3327 | 66.1725
14 | 0.38889 | 129.537 | 17329.8903 | 65.2555
15 | 0.41481 | 128.6352 | 16668.182 | 64.3415
16 | 0.44074 | 127.73 | 16024.9614 | 63.4306
17 | 0.46666 | 126.8215 | 15399.867 | 62.5227
18 | 0.49259 | 125.9096 | 14792.6536 | 61.618
19 | 0.51851 | 124.9944 | 14203.0713 | 60.7167
20 | 0.54444 | 124.0759 | 13630.7649 | 59.8186
21 | 0.57037 | 123.154 | 13075.4857 | 58.9239
22 | 0.59629 | 122.2289 | 12536.9807 | 58.0329
23 | 0.62222 | 121.3004 | 12014.9008 | 57.1454
24 | 0.64814 | 120.3687 | 11508.9941 | 56.2616
25 | 0.67407 | 119.4339 | 11019.0049 | 55.3817
26 | 0.69999 | 118.4958 | 10544.59 | 54.5056
27 | 0.72592 | 117.5546 | 10085.4948 | 53.6335
28 | 0.75184 | 116.6103 | 9641.461 | 52.7657
29 | 0.77777 | 115.6629 | 9212.1515 | 51.902
30 | 0.8037 | 114.7125 | 8797.3093 | 51.0427
31 | 0.82962 | 113.7593 | 8396.6741 | 50.188
32 | 0.85555 | 112.8031 | 8009.9145 | 49.3378
33 | 0.88147 | 111.8441 | 7636.7718 | 48.4923
34 | 0.9074 | 110.8825 | 7276.9841 | 47.6518
35 | 0.93332 | 109.9182 | 6930.226 | 46.8163
36 | 0.95925 | 108.9514 | 6596.2373 | 45.9859
37 | 0.98518 | 107.9822 | 6274.7553 | 45.1609
38 | 1.0111 | 107.0107 | 5965.4605 | 44.3413
39 | 1.037 | 106.0371 | 5668.092 | 43.5274
40 | 1.063 | 105.0615 | 5382.3867 | 42.7193
41 | 1.0889 | 104.084 | 5108.0314 | 41.9171
42 | 1.1148 | 103.1048 | 4844.7651 | 41.1212
43 | 1.1407 | 102.1241 | 4592.3251 | 40.3316
44 | 1.1667 | 101.1421 | 4350.4047 | 39.5484
45 | 1.1926 | 100.1589 | 4118.7438 | 38.7721
46 | 1.2185 | 99.175 | 3897.0808 | 38.0027
47 | 1.2444 | 98.1904 | 3685.116 | 37.2404
48 | 1.2704 | 97.2054 | 3482.591 | 36.4854
49 | 1.2963 | 96.2203 | 3289.2464 | 35.7381
50 | 1.3222 | 95.2355 | 3104.7901 | 34.9986
51 | 1.3481 | 94.2512 | 2928.9664 | 34.2671
52 | 1.3741 | 93.2678 | 2761.5192 | 33.544
53 | 1.4 | 92.2856 | 2602.1646 | 32.8293
54 | 1.4259 | 91.3051 | 2450.651 | 32.1234
55 | 1.4518 | 90.3267 | 2306.7269 | 31.4267
56 | 1.4778 | 89.3508 | 2170.1176 | 30.7392
57 | 1.5037 | 88.3778 | 2040.5767 | 30.0613
58 | 1.5296 | 87.4084 | 1917.8589 | 29.3933
59 | 1.5555 | 86.443 | 1801.6997 | 28.7354
60 | 1.5722 | 57.8469 | 636.7825 | 19.7133
61 | 1.5889 | 57.5059 | 615.9457 | 19.4771
62 | 1.6055 | 57.1658 | 595.7192 | 19.2429
63 | 1.6222 | 56.8267 | 576.0916 | 19.0107
64 | 1.6389 | 56.4885 | 557.0517 | 18.7807
65 | 1.6555 | 56.1514 | 538.5846 | 18.5526
66 | 1.6722 | 55.8154 | 520.6794 | 18.3268
67 | 1.6889 | 55.4806 | 503.3247 | 18.103
68 | 1.7056 | 55.147 | 486.5064 | 17.8815
69 | 1.7222 | 54.8147 | 470.2136 | 17.6622
70 | 1.7389 | 54.4839 | 454.4351 | 17.4451
71 | 1.7556 | 54.1545 | 439.1575 | 17.2303
72 | 1.7722 | 53.8266 | 424.3698 | 17.0178
73 | 1.7889 | 53.5003 | 410.0614 | 16.8076
74 | 1.8056 | 53.1757 | 396.219 | 16.5998
75 | 1.8222 | 52.8528 | 382.8323 | 16.3943
76 | 1.8389 | 52.5318 | 369.8907 | 16.1913
77 | 1.8556 | 52.2127 | 357.3817 | 15.9908
78 | 1.8722 | 51.8955 | 345.2949 | 15.7927
79 | 1.8889 | 51.5805 | 333.6202 | 15.5971
80 | 1.9056 | 51.2675 | 322.3456 | 15.404
81 | 1.9222 | 50.9568 | 311.4612 | 15.2135
82 | 1.9389 | 50.6485 | 300.957 | 15.0255
83 | 1.9556 | 50.3425 | 290.8216 | 14.8402
84 | 1.9722 | 50.0389 | 281.0455 | 14.6575
85 | 1.9889 | 49.738 | 271.6191 | 14.4774
86 | 2.0056 | 49.4397 | 262.5315 | 14.3
87 | 2.0222 | 49.1441 | 253.7736 | 14.1253
88 | 2.0389 | 48.8514 | 245.3362 | 13.9533
89 | 2.0556 | 48.5615 | 237.2089 | 13.784
90 | 2.0723 | 48.2746 | 229.3831 | 13.6175
91 | 2.0889 | 47.9908 | 221.85 | 13.4537
92 | 2.1056 | 47.7101 | 214.5998 | 13.2927
93 | 2.1223 | 47.4327 | 207.6241 | 13.1345
94 | 2.1389 | 47.1585 | 200.9149 | 12.9791
95 | 2.1556 | 46.8877 | 194.4627 | 12.8265
96 | 2.1723 | 46.6204 | 188.2598 | 12.6768
97 | 2.1889 | 46.3566 | 182.2984 | 12.5298
98 | 2.2056 | 46.0964 | 176.5699 | 12.3857
99 | 2.2223 | 45.8398 | 171.0668 | 12.2444
100 | 2.2389 | 45.587 | 165.7818 | 12.106
101 | 2.2556 | 45.3379 | 160.7069 | 11.9704
102 | 2.2723 | 45.0927 | 155.8352 | 11.8376
103 | 2.2889 | 44.8515 | 151.1598 | 11.7077
104 | 2.3056 | 44.6141 | 146.6732 | 11.5806
105 | 2.3223 | 44.3808 | 142.3691 | 11.4563
106 | 2.3389 | 44.1516 | 138.2411 | 11.3348
107 | 2.3556 | 43.9264 | 134.2823 | 11.2161
108 | 2.3723 | 43.7053 | 130.4868 | 11.1002
109 | 2.3889 | 43.4885 | 126.8486 | 10.987
110 | 2.4056 | 43.2758 | 123.3615 | 10.8766
111 | 2.4223 | 43.0673 | 120.02 | 10.769
112 | 2.439 | 42.8631 | 116.8187 | 10.664
113 | 2.4556 | 42.6631 | 113.7518 | 10.5617
114 | 2.4723 | 42.4674 | 110.8144 | 10.462
115 | 2.489 | 42.276 | 108.0014 | 10.365
116 | 2.5056 | 42.0888 | 105.3077 | 10.2706
117 | 2.5223 | 41.9059 | 102.7287 | 10.1788
118 | 2.539 | 41.7272 | 100.2599 | 10.0894
119 | 2.5556 | 41.5528 | 97.8966 | 10.0026
120 | 2.5748 | 44.7533 | 221.0207 | 13.4355
121 | 2.5939 | 44.6142 | 217.1354 | 13.3494
122 | 2.6131 | 44.4777 | 213.3788 | 13.2653
123 | 2.6322 | 44.3439 | 209.7472 | 13.183
124 | 2.6514 | 44.2128 | 206.2367 | 13.1026
125 | 2.6705 | 44.0842 | 202.843 | 13.0241
126 | 2.6897 | 43.9583 | 199.5626 | 12.9474
127 | 2.7088 | 43.835 | 196.392 | 12.8725
128 | 2.728 | 43.7142 | 193.3273 | 12.7993
129 | 2.7471 | 43.596 | 190.3651 | 12.7279
130 | 2.7663 | 43.4803 | 187.5023 | 12.6583
131 | 2.7854 | 43.3671 | 184.7352 | 12.5903
132 | 2.8046 | 43.2564 | 182.0608 | 12.5239
133 | 2.8237 | 43.1481 | 179.4763 | 12.4592
134 | 2.8429 | 43.0422 | 176.9783 | 12.3961
135 | 2.862 | 42.9387 | 174.5639 | 12.3345
136 | 2.8812 | 42.8375 | 172.2307 | 12.2746
137 | 2.9003 | 42.7387 | 169.9755 | 12.2161
138 | 2.9195 | 42.6421 | 167.7957 | 12.1591
139 | 2.9386 | 42.5478 | 165.6891 | 12.1035
140 | 2.9578 | 42.4558 | 163.6527 | 12.0494
141 | 2.9769 | 42.3659 | 161.6843 | 11.9967
142 | 2.996 | 42.2781 | 159.7817 | 11.9454
143 | 3.0152 | 42.1924 | 157.9424 | 11.8954
144 | 3.0343 | 42.1088 | 156.1642 | 11.8467
145 | 3.0535 | 42.0273 | 154.4451 | 11.7993
146 | 3.0726 | 41.9477 | 152.7829 | 11.7531
147 | 3.0918 | 41.8701 | 151.1756 | 11.7081
148 | 3.1109 | 41.7944 | 149.6214 | 11.6644
149 | 3.1301 | 41.7206 | 148.1182 | 11.6218
150 | 3.1492 | 41.6486 | 146.6643 | 11.5803
151 | 3.1684 | 41.5784 | 145.258 | 11.54
152 | 3.1875 | 41.51 | 143.8975 | 11.5007
153 | 3.2067 | 41.4432 | 142.5811 | 11.4625
154 | 3.2258 | 41.3782 | 141.3073 | 11.4253
155 | 3.245 | 41.3148 | 140.0746 | 11.389
156 | 3.2641 | 41.253 | 138.8813 | 11.3538
157 | 3.2833 | 41.1927 | 137.7262 | 11.3195
158 | 3.3024 | 41.134 | 136.6077 | 11.2861
159 | 3.3216 | 41.0767 | 135.5245 | 11.2536
160 | 3.3407 | 41.0209 | 134.4754 | 11.2219
161 | 3.3599 | 40.9665 | 133.4591 | 11.1911
162 | 3.379 | 40.9134 | 132.4742 | 11.1611
163 | 3.3982 | 40.8617 | 131.5198 | 11.1319
164 | 3.4173 | 40.8112 | 130.5946 | 11.1035
165 | 3.4365 | 40.7621 | 129.6975 | 11.0758
166 | 3.4556 | 40.7141 | 128.8276 | 11.0488
167 | 3.4748 | 40.6673 | 127.9836 | 11.0226
168 | 3.4939 | 40.6217 | 127.1647 | 10.997
169 | 3.5131 | 40.5771 | 126.37 | 10.972
170 | 3.5322 | 40.5337 | 125.5985 | 10.9477
171 | 3.5514 | 40.4913 | 124.8492 | 10.924
172 | 3.5705 | 40.4499 | 124.1215 | 10.9009
173 | 3.5897 | 40.4095 | 123.4144 | 10.8783
174 | 3.6088 | 40.3701 | 122.7271 | 10.8563
175 | 3.628 | 40.3315 | 122.059 | 10.8349
176 | 3.6471 | 40.2939 | 121.4092 | 10.8139
177 | 3.6663 | 40.2571 | 120.7771 | 10.7935
178 | 3.6854 | 40.2212 | 120.162 | 10.7736
179 | 3.7046 | 40.1861 | 119.5631 | 10.7541