## Macro Metrics
Strategy | Operating Pressure (bar) | SEC (kWh/m3) | LCOW ($/m3) | Recovery (%) | Sh factor | Friction factor | Channel height (mm) | Spacer porosity | Membrane length (m) | Pressure vessels | Inlet velocity (cm/s) | Membrane area (m2) | %Savings
topology_module_process | 25.9376 | 0.92124 | 0.17188 | 85 | [1.8999935918882898, 1.8999935543027824, 1.899993343227444] | [0.10000063103699892, 0.10000117765362006, 0.10000122170993306] | [0.3000028498373221, 0.3000075294839391, 0.30000756040232324] | [0.8294327366594616, 0.6791988417315596, 0.6014857297477165] | [1.382255861168021, 1.0000849425149843, 1.2305052935048628] | [509.34908292446124, 344.76262830764546, 235.7280704251853] | [15.000052749559556, 9.80168109354989, 8.548950142038043] | [44408.43613310732, 21747.828432938782, 18295.89236612407] | 11.6544
topology_process | 26.0549 | 0.92567 | 0.17352 | 85 | [1.8999958987432617, 1.8999963434440306, 1.8999965679721302] | [0.10000077728907586, 0.10000096619385662, 0.10000090684608647] | [0.8635999999999999, 0.8635999999999999, 0.8635999999999999] | [0.85, 0.85, 0.85] | [3.971009188521395, 4.775071478031623, 7.567513187090183] | [301.17068440207515, 134.24289926417276, 73.80716871093166] | [15.00014415415835, 12.858032503754718, 12.046431142622128] | [43246.4315981204, 23179.704246100715, 20197.07241743826] | 10.8081
topology_module | 26.132 | 0.9292 | 0.17378 | 85 | [1.8999944035135654, 1.8999969547699622, 1.8999951875929675] | [0.10000043011044826, 0.10000044828559847, 0.10000069591798201] | [0.9937786008266871, 0.5747299876222802, 0.5339810542174558] | [0.9499987088394655, 0.9494924062431522, 0.9499477603631113] | [6, 6, 6] | [180, 120, 60] | [21.437714076813492, 18.673462610376966, 15.143649598371129] | [35549.74572072357, 33323.91468692069, 17346.955293424926] | 10.6781
topology | 27.1036 | 0.96536 | 0.17494 | 85 | [1.8999983436503987, 1.8999990998712086, 1.8999985425526786] | [0.10000007073187281, 0.10000024820136069, 0.10000038686107722] | [0.8635999999999999, 0.8635999999999999, 0.8635999999999999] | [0.85, 0.85, 0.85] | [6, 6, 6] | [180, 120, 60] | [25.097798227986996, 15.120438542863429, 13.807578711922547] | [39053.54353846154, 26035.69569230769, 13017.847846153845] | 10.0823
module_process | 26.8549 | 0.95797 | 0.17849 | 85 | [1, 1, 1] | [1, 1, 1] | [0.30000061053787835, 0.30000119964918104, 0.3000011769463002] | [0.9499998653876819, 0.7951397009494736, 0.7142505931415979] | [1.5460753725639038, 1.0000026171979381, 1.000009159795] | [444.7096772019394, 421.9729126880912, 285.35468516936356] | [15.000002131381876, 7.188715578300362, 5.805605939455393] | [43368.06424540424, 26616.32969799033, 17999.12760320373] | 8.2564
process | 27.2422 | 0.97293 | 0.18234 | 85 | [1, 1, 1] | [1, 1, 1] | [0.8635999999999999, 0.8635999999999999, 0.8635999999999999] | [0.85, 0.85, 0.85] | [4.882765939753131, 3.0655533778102244, 4.300227338858312] | [301.1735416416814, 184.895902114744, 116.50203352485319] | [15.000001847481133, 7.2757122105509815, 7.124880959657211] | [53176.458808693686, 20496.176808608594, 18115.970811259107] | 6.2748
module | 29.1019 | 1.0481 | 0.18796 | 85 | [1, 1, 1] | [1, 1, 1] | [0.8888906860081103, 0.6463705940258028, 0.8626271589731453] | [0.9499999739715262, 0.9499999077584669, 0.94999955772151] | [6, 6, 6] | [180, 120, 60] | [22.234762396968698, 15.383398252228398, 11.777154746139727] | [38319.79586647939, 31160.62267023035, 13027.443266569308] | 3.3877
simulation | 30.6893 | 1.114 | 0.19455 | 85 | [1, 1, 1] | [1, 1, 1] | [0.8635999999999999, 0.8635999999999999, 0.8635999999999999] | [0.85, 0.85, 0.85] | [6, 6, 6] | [180, 120, 60] | [25.097798227986996, 14.019639741474418, 13.321100695312712] | [39053.54353846154, 26035.695692307694, 13017.847846153847] | 0

## simulation
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.1 | 60.4977 | 19782417.2833 | 253.0222
1 | 0.2 | 60.0545 | 19059856.2091 | 249.7516
2 | 0.3 | 59.6113 | 18358576.629 | 246.4994
3 | 0.4 | 59.1682 | 17678124.2789 | 243.2655
4 | 0.5 | 58.725 | 17018051.0023 | 240.0502
5 | 0.6 | 58.2819 | 16377801.5293 | 236.853
6 | 0.7 | 57.8387 | 15756950.062 | 233.6741
7 | 0.8 | 57.3956 | 15155076.2455 | 230.5136
8 | 0.9 | 56.9524 | 14571662.0453 | 227.3712
9 | 1 | 56.5092 | 14006307.4664 | 224.2469
10 | 1.1 | 56.066 | 13458617.3654 | 221.1411
11 | 1.2 | 55.6227 | 12928107.7281 | 218.0533
12 | 1.3 | 55.1793 | 12414401.9598 | 214.9837
13 | 1.4 | 54.736 | 11917127.7939 | 211.9326
14 | 1.5 | 54.2925 | 11435832.3145 | 208.8997
15 | 1.6 | 53.8491 | 10970160.1662 | 205.8851
16 | 1.7 | 53.4056 | 10519759.8621 | 202.8891
17 | 1.8 | 52.962 | 10084206.9337 | 199.9115
18 | 1.9 | 52.5185 | 9663165.33 | 196.9524
19 | 2 | 52.0749 | 9256302.4684 | 194.0123
20 | 2.1 | 51.6313 | 8863219.9308 | 191.0908
21 | 2.2 | 51.1877 | 8483599.2471 | 188.1882
22 | 2.3 | 50.7441 | 8117125.0729 | 185.3049
23 | 2.4 | 50.3006 | 7763422.8821 | 182.4406
24 | 2.5 | 49.8571 | 7422190.2631 | 179.5957
25 | 2.6 | 49.4137 | 7093127.6422 | 176.7705
26 | 2.7 | 48.9703 | 6775882.4523 | 173.9649
27 | 2.8 | 48.5271 | 6470167.0098 | 171.1792
28 | 2.9 | 48.0841 | 6175696.2343 | 168.4138
29 | 3 | 47.6413 | 5892137.8003 | 165.6686
30 | 3.1 | 47.1986 | 5619217.6068 | 162.944
31 | 3.2 | 46.7563 | 5356663.9727 | 160.2405
32 | 3.3 | 46.3142 | 5104163.3041 | 157.5579
33 | 3.4 | 45.8725 | 4861454.1163 | 154.8967
34 | 3.5 | 45.4312 | 4628277.2121 | 152.2573
35 | 3.6 | 44.9903 | 4404336.42 | 149.6398
36 | 3.7 | 44.5499 | 4189382.0802 | 147.0446
37 | 3.8 | 44.1101 | 3983166.7391 | 144.4721
38 | 3.9 | 43.6709 | 3785410.5333 | 141.9226
39 | 4 | 43.2324 | 3595875.0089 | 139.3963
40 | 4.1 | 42.7947 | 3414323.8856 | 136.8939
41 | 4.2 | 42.3578 | 3240492.6855 | 134.4155
42 | 4.3 | 41.9219 | 3074153.7093 | 131.9616
43 | 4.4 | 41.4869 | 2915081.448 | 129.5327
44 | 4.5 | 41.0531 | 2763026.0713 | 127.1289
45 | 4.6 | 40.6205 | 2617770.3481 | 124.751
46 | 4.7 | 40.1891 | 2479099.3002 | 122.3993
47 | 4.8 | 39.7592 | 2346777.1876 | 120.0742
48 | 4.9 | 39.3308 | 2220597.1177 | 117.7761
49 | 5 | 38.904 | 2100354.5586 | 115.5058
50 | 5.1 | 38.479 | 1985827.473 | 113.2633
51 | 5.2 | 38.0558 | 1876819.3252 | 111.0494
52 | 5.3 | 37.6347 | 1773136.0881 | 108.8646
53 | 5.4 | 37.2157 | 1674569.1966 | 106.7092
54 | 5.5 | 36.799 | 1580932.6233 | 104.5837
55 | 5.6 | 36.3848 | 1492043.0303 | 102.4889
56 | 5.7 | 35.9731 | 1407705.2314 | 100.4249
57 | 5.8 | 35.5641 | 1327743.9689 | 98.3923
58 | 5.9 | 35.1581 | 1251986.8798 | 96.3917
59 | 6 | 34.7551 | 1180252.1733 | 94.4235
60 | 6.1 | 43.4426 | 3612495.8006 | 139.6213
61 | 6.2 | 43.0958 | 3467229.491 | 137.6319
62 | 6.3 | 42.7512 | 3327537.663 | 135.6671
63 | 6.4 | 42.4089 | 3193253.1934 | 133.7271
64 | 6.5 | 42.0688 | 3064211.4616 | 131.8122
65 | 6.6 | 41.7312 | 2940228.6846 | 129.9223
66 | 6.7 | 41.396 | 2821148.0176 | 128.0577
67 | 6.8 | 41.0634 | 2706815.1207 | 126.2186
68 | 6.9 | 40.7334 | 2597059.0012 | 124.405
69 | 7 | 40.406 | 2491732.8432 | 122.6171
70 | 7.1 | 40.0814 | 2390692.344 | 120.8551
71 | 7.2 | 39.7596 | 2293778.8164 | 119.119
72 | 7.3 | 39.4407 | 2200855.2549 | 117.409
73 | 7.4 | 39.1247 | 2111787.1765 | 115.7252
74 | 7.5 | 38.8117 | 2026427.7535 | 114.0677
75 | 7.6 | 38.5018 | 1944649.588 | 112.4365
76 | 7.7 | 38.1951 | 1866327.8113 | 110.832
77 | 7.8 | 37.8916 | 1791327.0315 | 109.2538
78 | 7.9 | 37.5914 | 1719529.2575 | 107.7023
79 | 8 | 37.2946 | 1650819.0254 | 106.1776
80 | 8.1 | 37.0012 | 1585071.9645 | 104.6794
81 | 8.2 | 36.7112 | 1522179.2772 | 103.208
82 | 8.3 | 36.4249 | 1462034.6784 | 101.7634
83 | 8.4 | 36.1421 | 1404524.3994 | 100.3455
84 | 8.5 | 35.863 | 1349548.5978 | 98.9543
85 | 8.6 | 35.5877 | 1297009.9134 | 97.5899
86 | 8.7 | 35.3161 | 1246804.7444 | 96.2521
87 | 8.8 | 35.0484 | 1198841.9308 | 94.9409
88 | 8.9 | 34.7846 | 1153032.7469 | 93.6563
89 | 9 | 34.5247 | 1109283.2982 | 92.3981
90 | 9.1 | 34.2687 | 1067510.7935 | 91.1663
91 | 9.2 | 34.0169 | 1027634.808 | 89.9608
92 | 9.3 | 33.769 | 989570.6659 | 88.7814
93 | 9.4 | 33.5253 | 953243.5861 | 87.628
94 | 9.5 | 33.2857 | 918581.0673 | 86.5004
95 | 9.6 | 33.0502 | 885507.1322 | 85.3984
96 | 9.7 | 32.819 | 853954.6076 | 84.3219
97 | 9.8 | 32.5919 | 823858.4939 | 83.2706
98 | 9.9 | 32.3691 | 795150.9641 | 82.2444
99 | 10 | 32.1505 | 767772.0092 | 81.2429
100 | 10.1 | 31.9361 | 741663.6719 | 80.266
101 | 10.2 | 31.726 | 716765.7029 | 79.3134
102 | 10.3 | 31.5202 | 693024.7802 | 78.3848
103 | 10.4 | 31.3186 | 670389.4986 | 77.4799
104 | 10.5 | 31.1213 | 648806.5973 | 76.5985
105 | 10.6 | 30.9282 | 628228.9394 | 75.7401
106 | 10.7 | 30.7393 | 608611.1604 | 74.9046
107 | 10.8 | 30.5546 | 589906.3922 | 74.0915
108 | 10.9 | 30.3742 | 572073.1666 | 73.3005
109 | 11 | 30.1979 | 555071.6381 | 72.5313
110 | 11.1 | 30.0257 | 538860.7382 | 71.7835
111 | 11.2 | 29.8576 | 523404.1482 | 71.0568
112 | 11.3 | 29.6936 | 508667.0203 | 70.3507
113 | 11.4 | 29.5337 | 494613.5059 | 69.6649
114 | 11.5 | 29.3777 | 481211.9234 | 68.999
115 | 11.6 | 29.2258 | 468431.913 | 68.3527
116 | 11.7 | 29.0777 | 456242.2875 | 67.7254
117 | 11.8 | 28.9334 | 444615.5078 | 67.1169
118 | 11.9 | 28.793 | 433525.2118 | 66.5267
119 | 12 | 28.6563 | 422944.3456 | 65.9544
120 | 12.1 | 42.4303 | 3029384.3675 | 131.2864
121 | 12.2 | 42.3217 | 2989320.9159 | 130.6767
122 | 12.3 | 42.2151 | 2950410.6509 | 130.0794
123 | 12.4 | 42.1105 | 2912622.0256 | 129.4944
124 | 12.5 | 42.0078 | 2875924.235 | 128.9216
125 | 12.6 | 41.9071 | 2840280.9501 | 128.3607
126 | 12.7 | 41.8084 | 2805663.361 | 127.8115
127 | 12.8 | 41.7115 | 2772043.3365 | 127.2739
128 | 12.9 | 41.6165 | 2739387.685 | 126.7476
129 | 13 | 41.5234 | 2707670.0999 | 126.2325
130 | 13.1 | 41.4321 | 2676864.8956 | 125.7285
131 | 13.2 | 41.3426 | 2646941.7476 | 125.2353
132 | 13.3 | 41.2549 | 2617876.6368 | 124.7527
133 | 13.4 | 41.1689 | 2589646.1101 | 124.2807
134 | 13.5 | 41.0847 | 2562222.4612 | 123.8189
135 | 13.6 | 41.0022 | 2535583.7573 | 123.3673
136 | 13.7 | 40.9215 | 2509708.5814 | 122.9256
137 | 13.8 | 40.8423 | 2484571.6147 | 122.4937
138 | 13.9 | 40.7649 | 2460152.8255 | 122.0714
139 | 14 | 40.689 | 2436432.6509 | 121.6586
140 | 14.1 | 40.6147 | 2413387.9473 | 121.255
141 | 14.2 | 40.542 | 2391000.4131 | 120.8605
142 | 14.3 | 40.4709 | 2369252.1719 | 120.475
143 | 14.4 | 40.4013 | 2348122.0605 | 120.0982
144 | 14.5 | 40.3331 | 2327593.3494 | 119.7301
145 | 14.6 | 40.2665 | 2307649.6951 | 119.3704
146 | 14.7 | 40.2013 | 2288271.7354 | 119.0189
147 | 14.8 | 40.1375 | 2269444.169 | 118.6756
148 | 14.9 | 40.0752 | 2251152.0439 | 118.3403
149 | 15 | 40.0142 | 2233377.6351 | 118.0127
150 | 15.1 | 39.9545 | 2216106.9372 | 117.6928
151 | 15.2 | 39.8962 | 2199326.2608 | 117.3804
152 | 15.3 | 39.8392 | 2183019.3687 | 117.0754
153 | 15.4 | 39.7835 | 2167173.4307 | 116.7776
154 | 15.5 | 39.7291 | 2151775.9029 | 116.4868
155 | 15.6 | 39.6759 | 2136811.8991 | 116.2029
156 | 15.7 | 39.6238 | 2122269.6555 | 115.9258
157 | 15.8 | 39.573 | 2108137.6666 | 115.6553
158 | 15.9 | 39.5234 | 2094402.2742 | 115.3912
159 | 16 | 39.4749 | 2081052.6814 | 115.1335
160 | 16.1 | 39.4275 | 2068078.3254 | 114.882
161 | 16.2 | 39.3812 | 2055466.6639 | 114.6366
162 | 16.3 | 39.336 | 2043207.778 | 114.3971
163 | 16.4 | 39.2918 | 2031291.9614 | 114.1634
164 | 16.5 | 39.2487 | 2019707.6869 | 113.9353
165 | 16.6 | 39.2066 | 2008445.8342 | 113.7128
166 | 16.7 | 39.1655 | 1997497.4763 | 113.4956
167 | 16.8 | 39.1253 | 1986852.0113 | 113.2838
168 | 16.9 | 39.0861 | 1976501.0467 | 113.0771
169 | 17 | 39.0478 | 1966436.3669 | 112.8754
170 | 17.1 | 39.0104 | 1956648.2148 | 112.6786
171 | 17.2 | 38.9739 | 1947128.8637 | 112.4867
172 | 17.3 | 38.9382 | 1937870.7491 | 112.2994
173 | 17.4 | 38.9034 | 1928864.8885 | 112.1166
174 | 17.5 | 38.8694 | 1920104.1662 | 111.9383
175 | 17.6 | 38.8363 | 1911581.6169 | 111.7643
176 | 17.7 | 38.8039 | 1903288.9699 | 111.5945
177 | 17.8 | 38.7722 | 1895219.6738 | 111.4289
178 | 17.9 | 38.7413 | 1887367.317 | 111.2672
179 | 18 | 38.7112 | 1879724.286 | 111.1095

## topology
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.1 | 115.0454 | 1986957.052 | 253.4113
1 | 0.2 | 114.3014 | 1922776.4984 | 250.5187
2 | 0.3 | 113.5555 | 1860116.0671 | 247.6333
3 | 0.4 | 112.8079 | 1798958.1212 | 244.7555
4 | 0.5 | 112.0586 | 1739284.7552 | 241.8856
5 | 0.6 | 111.3076 | 1681067.4721 | 239.0233
6 | 0.7 | 110.5547 | 1624288.6346 | 236.1689
7 | 0.8 | 109.8002 | 1568930.3486 | 233.3228
8 | 0.9 | 109.0438 | 1514964.9 | 230.4847
9 | 1 | 108.2857 | 1462374.6527 | 227.6549
10 | 1.1 | 107.526 | 1411141.7265 | 224.8338
11 | 1.2 | 106.7644 | 1361239.1587 | 222.0212
12 | 1.3 | 106.0011 | 1312649.3181 | 219.2174
13 | 1.4 | 105.2361 | 1265354.3423 | 216.4227
14 | 1.5 | 104.4694 | 1219327.991 | 213.6369
15 | 1.6 | 103.701 | 1174552.6432 | 210.8605
16 | 1.7 | 102.931 | 1131010.4599 | 208.0937
17 | 1.8 | 102.1592 | 1088675.8964 | 205.3364
18 | 1.9 | 101.3858 | 1047531.3495 | 202.5889
19 | 2 | 100.6108 | 1007559.0112 | 199.8517
20 | 2.1 | 99.8342 | 968734.0084 | 197.1245
21 | 2.2 | 99.0559 | 931038.7645 | 194.4079
22 | 2.3 | 98.2762 | 894455.5131 | 191.7021
23 | 2.4 | 97.4948 | 858960.0307 | 189.007
24 | 2.5 | 96.712 | 824534.7796 | 186.3231
25 | 2.6 | 95.9278 | 791162.0472 | 183.6508
26 | 2.7 | 95.142 | 758818.2412 | 180.9899
27 | 2.8 | 94.3549 | 727485.8769 | 178.341
28 | 2.9 | 93.5665 | 697147.3111 | 175.7044
29 | 3 | 92.7768 | 667779.567 | 173.0801
30 | 3.1 | 91.9858 | 639365.2307 | 170.4686
31 | 3.2 | 91.1936 | 611886.7466 | 167.8702
32 | 3.3 | 90.4003 | 585321.7417 | 165.2851
33 | 3.4 | 89.6059 | 559652.8934 | 162.7136
34 | 3.5 | 88.8106 | 534862.7555 | 160.1563
35 | 3.6 | 88.0143 | 510929.5513 | 157.6132
36 | 3.7 | 87.2171 | 487836.0738 | 155.0848
37 | 3.8 | 86.4193 | 465565.0118 | 152.5715
38 | 3.9 | 85.6207 | 444095.1812 | 150.0735
39 | 4 | 84.8215 | 423409.5195 | 147.5914
40 | 4.1 | 84.022 | 403490.8804 | 145.1256
41 | 4.2 | 83.222 | 384318.6737 | 142.6762
42 | 4.3 | 82.4217 | 365876.0146 | 140.2439
43 | 4.4 | 81.6214 | 348145.9562 | 137.8291
44 | 4.5 | 80.8211 | 331108.5094 | 135.4321
45 | 4.6 | 80.0209 | 314747.0051 | 133.0535
46 | 4.7 | 79.221 | 299044.7355 | 130.6939
47 | 4.8 | 78.4216 | 283982.3255 | 128.3534
48 | 4.9 | 77.6228 | 269543.3652 | 126.0327
49 | 5 | 76.8248 | 255711.4317 | 123.7325
50 | 5.1 | 76.0277 | 242467.7828 | 121.453
51 | 5.2 | 75.2318 | 229796.3177 | 119.1949
52 | 5.3 | 74.4374 | 217680.9498 | 116.9588
53 | 5.4 | 73.6444 | 206103.5956 | 114.7451
54 | 5.5 | 72.8533 | 195048.5196 | 112.5544
55 | 5.6 | 72.0644 | 184500.0288 | 110.3874
56 | 5.7 | 71.2776 | 174440.732 | 108.2446
57 | 5.8 | 70.4935 | 164855.3205 | 106.1266
58 | 5.9 | 69.7123 | 155728.5597 | 104.0341
59 | 6 | 68.9341 | 147043.7899 | 101.9675
60 | 6.1 | 86.194 | 450862.368 | 150.8691
61 | 6.2 | 85.5326 | 433447.0285 | 148.8054
62 | 6.3 | 84.8733 | 416624.4451 | 146.76
63 | 6.4 | 84.2162 | 400381.0791 | 144.7334
64 | 6.5 | 83.5615 | 384703.404 | 142.726
65 | 6.6 | 82.9092 | 369575.2554 | 140.7379
66 | 6.7 | 82.2595 | 354983.4497 | 138.7695
67 | 6.8 | 81.6125 | 340914.8344 | 136.8212
68 | 6.9 | 80.9683 | 327353.9153 | 134.8931
69 | 7 | 80.3272 | 314287.8976 | 132.9855
70 | 7.1 | 79.6893 | 301704.036 | 131.099
71 | 7.2 | 79.0546 | 289587.5184 | 129.2335
72 | 7.3 | 78.4234 | 277925.9727 | 127.3895
73 | 7.4 | 77.7959 | 266707.0954 | 125.5674
74 | 7.5 | 77.1721 | 255916.769 | 123.7672
75 | 7.6 | 76.5523 | 245543.0791 | 121.9894
76 | 7.7 | 75.9366 | 235574.198 | 120.2343
77 | 7.8 | 75.3251 | 225996.7167 | 118.502
78 | 7.9 | 74.7181 | 216799.2126 | 116.7929
79 | 8 | 74.1158 | 207970.3674 | 115.1073
80 | 8.1 | 73.5182 | 199497.4942 | 113.4454
81 | 8.2 | 72.9256 | 191369.6951 | 111.8074
82 | 8.3 | 72.3381 | 183576.1936 | 110.1938
83 | 8.4 | 71.7559 | 176105.037 | 108.6045
84 | 8.5 | 71.1793 | 168945.8832 | 107.0399
85 | 8.6 | 70.6083 | 162088.5266 | 105.5003
86 | 8.7 | 70.0431 | 155521.7598 | 103.9857
87 | 8.8 | 69.4839 | 149235.8237 | 102.4964
88 | 8.9 | 68.931 | 143221.1093 | 101.0326
89 | 9 | 68.3843 | 137467.1622 | 99.5944
90 | 9.1 | 67.8442 | 131964.829 | 98.182
91 | 9.2 | 67.3108 | 126705.1188 | 96.7956
92 | 9.3 | 66.7843 | 121678.3329 | 95.4352
93 | 9.4 | 66.2647 | 116875.9417 | 94.1009
94 | 9.5 | 65.7523 | 112289.5869 | 92.7929
95 | 9.6 | 65.2472 | 107910.3243 | 91.5112
96 | 9.7 | 64.7496 | 103730.2587 | 90.2558
97 | 9.8 | 64.2595 | 99741.6725 | 89.0268
98 | 9.9 | 63.7772 | 95936.3686 | 87.8242
99 | 10 | 63.3027 | 92307.0896 | 86.6479
100 | 10.1 | 62.8362 | 88846.7595 | 85.498
101 | 10.2 | 62.3778 | 85547.9139 | 84.3744
102 | 10.3 | 61.9275 | 82403.9291 | 83.277
103 | 10.4 | 61.4855 | 79408.3634 | 82.2057
104 | 10.5 | 61.0518 | 76554.4639 | 81.1603
105 | 10.6 | 60.6266 | 73836.2287 | 80.1409
106 | 10.7 | 60.2098 | 71247.8354 | 79.1471
107 | 10.8 | 59.8016 | 68783.2146 | 78.1789
108 | 10.9 | 59.402 | 66436.9666 | 77.2359
109 | 11 | 59.011 | 64203.8656 | 76.3181
110 | 11.1 | 58.6287 | 62078.492 | 75.425
111 | 11.2 | 58.255 | 60056.0212 | 74.5566
112 | 11.3 | 57.89 | 58131.7952 | 73.7124
113 | 11.4 | 57.5336 | 56301.0048 | 72.8923
114 | 11.5 | 57.1859 | 54559.3678 | 72.0958
115 | 11.6 | 56.8468 | 52902.7593 | 71.3227
116 | 11.7 | 56.5163 | 51326.9369 | 70.5725
117 | 11.8 | 56.1943 | 49828.1237 | 69.845
118 | 11.9 | 55.8808 | 48402.6889 | 69.1398
119 | 12 | 55.5757 | 47046.9109 | 68.4564
120 | 12.1 | 82.2665 | 336508.6682 | 136.2002
121 | 12.2 | 82.0331 | 331583.2532 | 135.4999
122 | 12.3 | 81.8032 | 326787.9421 | 134.8114
123 | 12.4 | 81.5768 | 322119.6293 | 134.1349
124 | 12.5 | 81.3539 | 317575.2582 | 133.4702
125 | 12.6 | 81.1344 | 313151.0431 | 132.8171
126 | 12.7 | 80.9183 | 308844.0895 | 132.1755
127 | 12.8 | 80.7057 | 304651.5501 | 131.5453
128 | 12.9 | 80.4963 | 300569.907 | 130.9264
129 | 13 | 80.2904 | 296596.4662 | 130.3186
130 | 13.1 | 80.0878 | 292728.579 | 129.7219
131 | 13.2 | 79.8884 | 288962.9798 | 129.1359
132 | 13.3 | 79.6924 | 285297.1644 | 128.5607
133 | 13.4 | 79.4996 | 281728.672 | 127.9962
134 | 13.5 | 79.31 | 278254.4741 | 127.4421
135 | 13.6 | 79.1236 | 274872.2458 | 126.8983
136 | 13.7 | 78.9404 | 271579.7034 | 126.3647
137 | 13.8 | 78.7603 | 268374.0408 | 125.8412
138 | 13.9 | 78.5833 | 265253.1018 | 125.3275
139 | 14 | 78.4093 | 262214.7694 | 124.8237
140 | 14.1 | 78.2384 | 259256.4455 | 124.3295
141 | 14.2 | 78.0705 | 256376.1324 | 123.8448
142 | 14.3 | 77.9056 | 253571.8697 | 123.3694
143 | 14.4 | 77.7436 | 250841.2532 | 122.9033
144 | 14.5 | 77.5844 | 248182.4341 | 122.4462
145 | 14.6 | 77.4282 | 245593.5981 | 121.9981
146 | 14.7 | 77.2748 | 243072.5223 | 121.5587
147 | 14.8 | 77.1241 | 240617.4966 | 121.128
148 | 14.9 | 76.9762 | 238226.8435 | 120.7059
149 | 15 | 76.8311 | 235898.5085 | 120.2921
150 | 15.1 | 76.6886 | 233630.9111 | 119.8865
151 | 15.2 | 76.5487 | 231422.5014 | 119.489
152 | 15.3 | 76.4115 | 229271.3814 | 119.0995
153 | 15.4 | 76.2768 | 227176.0912 | 118.7178
154 | 15.5 | 76.1447 | 225135.1996 | 118.3438
155 | 15.6 | 76.015 | 223146.9539 | 117.9773
156 | 15.7 | 75.8878 | 221210.0065 | 117.6182
157 | 15.8 | 75.763 | 219323.0363 | 117.2664
158 | 15.9 | 75.6406 | 217484.4253 | 116.9218
159 | 16 | 75.5205 | 215692.9303 | 116.5841
160 | 16.1 | 75.4027 | 213947.3323 | 116.2533
161 | 16.2 | 75.2872 | 212246.1384 | 115.9293
162 | 16.3 | 75.1739 | 210588.2017 | 115.6118
163 | 16.4 | 75.0628 | 208972.3985 | 115.3009
164 | 16.5 | 74.9538 | 207397.3511 | 114.9963
165 | 16.6 | 74.847 | 205862.0024 | 114.6979
166 | 16.7 | 74.7422 | 204365.3168 | 114.4056
167 | 16.8 | 74.6394 | 202906.0232 | 114.1193
168 | 16.9 | 74.5386 | 201483.1478 | 113.8389
169 | 17 | 74.4398 | 200095.7364 | 113.5642
170 | 17.1 | 74.3429 | 198742.617 | 113.2951
171 | 17.2 | 74.2479 | 197422.8925 | 113.0314
172 | 17.3 | 74.1547 | 196135.6847 | 112.7732
173 | 17.4 | 74.0633 | 194879.9125 | 112.5202
174 | 17.5 | 73.9737 | 193654.7507 | 112.2724
175 | 17.6 | 73.8858 | 192459.3909 | 112.0296
176 | 17.7 | 73.7997 | 191292.8367 | 111.7917
177 | 17.8 | 73.7152 | 190154.3289 | 111.5586
178 | 17.9 | 73.6323 | 189043.1245 | 111.3302
179 | 18 | 73.551 | 187958.3051 | 111.1064

## module
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.1 | 72.099 | 47706555.9783 | 344.2147
1 | 0.2 | 71.6171 | 46114831.469 | 340.1547
2 | 0.3 | 71.1348 | 44564591.3757 | 336.1119
3 | 0.4 | 70.6522 | 43055157.343 | 332.0867
4 | 0.5 | 70.1692 | 41585852.2052 | 328.0794
5 | 0.6 | 69.6858 | 40155746.812 | 324.0895
6 | 0.7 | 69.2021 | 38764187.5133 | 320.1175
7 | 0.8 | 68.718 | 37410521.6146 | 316.1636
8 | 0.9 | 68.2335 | 36093864.4026 | 312.2275
9 | 1 | 67.7486 | 34813585.0822 | 308.3096
10 | 1.1 | 67.2634 | 33569053.6246 | 304.4102
11 | 1.2 | 66.7779 | 32359426.8492 | 300.529
12 | 1.3 | 66.292 | 31184095.1481 | 296.6663
13 | 1.4 | 65.8058 | 30042449.5352 | 292.8227
14 | 1.5 | 65.3193 | 28933685.6846 | 288.9977
15 | 1.6 | 64.8324 | 27857213.6867 | 285.1918
16 | 1.7 | 64.3453 | 26812444.1544 | 281.4054
17 | 1.8 | 63.8579 | 25798609.1589 | 277.6382
18 | 1.9 | 63.3702 | 24815137.177 | 273.8906
19 | 2 | 62.8823 | 23861457.1541 | 270.1632
20 | 2.1 | 62.3941 | 22936835.3177 | 266.4557
21 | 2.2 | 61.9058 | 22040717.3948 | 262.7685
22 | 2.3 | 61.4173 | 21172549.5734 | 259.1022
23 | 2.4 | 60.9286 | 20331630.2105 | 255.4565
24 | 2.5 | 60.4398 | 19517421.3235 | 251.8319
25 | 2.6 | 59.9509 | 18729385.4311 | 248.2289
26 | 2.7 | 59.4619 | 17966851.2052 | 244.6474
27 | 2.8 | 58.9729 | 17229296.1721 | 241.0879
28 | 2.9 | 58.484 | 16516198.448 | 237.5509
29 | 3 | 57.995 | 15826915.4188 | 234.0364
30 | 3.1 | 57.5062 | 15160939.5182 | 230.5448
31 | 3.2 | 57.0175 | 14517763.9089 | 227.0768
32 | 3.3 | 56.529 | 13896773.3041 | 223.6322
33 | 3.4 | 56.0406 | 13297474.6266 | 220.2117
34 | 3.5 | 55.5526 | 12719375.7196 | 216.8158
35 | 3.6 | 55.0649 | 12161887.4527 | 213.4445
36 | 3.7 | 54.5776 | 11624531.0069 | 210.0985
37 | 3.8 | 54.0908 | 11106828.727 | 206.7783
38 | 3.9 | 53.6045 | 10608216.6868 | 203.484
39 | 4 | 53.1188 | 10128230.283 | 200.2162
40 | 4.1 | 52.6337 | 9666406.3734 | 196.9755
41 | 4.2 | 52.1494 | 9222205.5027 | 193.7621
42 | 4.3 | 51.6659 | 8795177.4311 | 190.5766
43 | 4.4 | 51.1833 | 8384873.7313 | 187.4196
44 | 4.5 | 50.7016 | 7990778.9036 | 184.2912
45 | 4.6 | 50.2211 | 7612457.4082 | 181.1922
46 | 4.7 | 49.7417 | 7249475.9215 | 178.1232
47 | 4.8 | 49.2636 | 6901342.5984 | 175.0844
48 | 4.9 | 48.7868 | 6567637.1186 | 172.0764
49 | 5 | 48.3115 | 6247941.8306 | 169.1001
50 | 5.1 | 47.8378 | 5941788.4475 | 166.1554
51 | 5.2 | 47.3658 | 5648772.5592 | 163.2432
52 | 5.3 | 46.8956 | 5368492.9198 | 160.3641
53 | 5.4 | 46.4273 | 5100504.8932 | 157.5184
54 | 5.5 | 45.9611 | 4844420.8212 | 154.7067
55 | 5.6 | 45.4971 | 4599856.7399 | 151.9297
56 | 5.7 | 45.0354 | 4366391.9191 | 149.1877
57 | 5.8 | 44.5761 | 4143656.4168 | 146.4814
58 | 5.9 | 44.1194 | 3931284.5361 | 143.8114
59 | 6 | 43.6654 | 3728879.8361 | 141.1779
60 | 6.1 | 48.686 | 6432345.9752 | 170.8286
61 | 6.2 | 48.246 | 6140584.616 | 168.0784
62 | 6.3 | 47.8086 | 5861078.875 | 165.3627
63 | 6.4 | 47.3738 | 5593434.0113 | 162.6822
64 | 6.5 | 46.9417 | 5337261.4965 | 160.0373
65 | 6.6 | 46.5125 | 5092136.3028 | 157.428
66 | 6.7 | 46.0863 | 4857688.3895 | 154.8547
67 | 6.8 | 45.6632 | 4633553.9452 | 152.318
68 | 6.9 | 45.2432 | 4419338.1238 | 149.8178
69 | 7 | 44.8265 | 4214695.0552 | 147.3546
70 | 7.1 | 44.4132 | 4019285.1488 | 144.9289
71 | 7.2 | 44.0034 | 3832742.6957 | 142.5405
72 | 7.3 | 43.5972 | 3654745.5914 | 140.1901
73 | 7.4 | 43.1949 | 3484978.0763 | 137.8778
74 | 7.5 | 42.7963 | 3323102.6667 | 135.6038
75 | 7.6 | 42.4018 | 3168820.6904 | 133.3684
76 | 7.7 | 42.0114 | 3021839.8854 | 131.172
77 | 7.8 | 41.6251 | 2881850.1588 | 129.0144
78 | 7.9 | 41.2432 | 2748575.9576 | 126.8961
79 | 8 | 40.8658 | 2621748.1848 | 124.8172
80 | 8.1 | 40.493 | 2501083.3285 | 122.7778
81 | 8.2 | 40.1248 | 2386328.6076 | 120.7779
82 | 8.3 | 39.7614 | 2277237.708 | 118.8179
83 | 8.4 | 39.4029 | 2173552.8604 | 116.8976
84 | 8.5 | 39.0494 | 2075043.6262 | 115.0172
85 | 8.6 | 38.701 | 1981485.9941 | 113.1767
86 | 8.7 | 38.3578 | 1892647.0259 | 111.376
87 | 8.8 | 38.0199 | 1808318.0709 | 109.6151
88 | 8.9 | 37.6874 | 1728296.8046 | 107.894
89 | 9 | 37.3603 | 1652374.0994 | 106.2125
90 | 9.1 | 37.0389 | 1580362.3823 | 104.5705
91 | 9.2 | 36.723 | 1512080.2375 | 102.968
92 | 9.3 | 36.4128 | 1447341.1954 | 101.4046
93 | 9.4 | 36.1084 | 1385977.8786 | 99.8801
94 | 9.5 | 35.8099 | 1327828.8284 | 98.3945
95 | 9.6 | 35.5171 | 1272728.9409 | 96.9471
96 | 9.7 | 35.2303 | 1220529.9797 | 95.5379
97 | 9.8 | 34.9495 | 1171089.3224 | 94.1665
98 | 9.9 | 34.6746 | 1124261.8077 | 92.8325
99 | 10 | 34.4057 | 1079917.1273 | 91.5354
100 | 10.1 | 34.1429 | 1037930.2255 | 90.2749
101 | 10.2 | 33.8861 | 998174.3511 | 89.0505
102 | 10.3 | 33.6352 | 960535.782 | 87.8618
103 | 10.4 | 33.3905 | 924905.6431 | 86.7082
104 | 10.5 | 33.1517 | 891173.9847 | 85.5891
105 | 10.6 | 32.9189 | 859242.2383 | 84.5041
106 | 10.7 | 32.6921 | 829016.2475 | 83.4525
107 | 10.8 | 32.4711 | 800401.2204 | 82.4338
108 | 10.9 | 32.2561 | 773312.2623 | 81.4474
109 | 11 | 32.0469 | 747668.4425 | 80.4927
110 | 11.1 | 31.8435 | 723388.4899 | 79.5689
111 | 11.2 | 31.6458 | 700399.7016 | 78.6754
112 | 11.3 | 31.4537 | 678632.8916 | 77.8117
113 | 11.4 | 31.2673 | 658018.72 | 76.977
114 | 11.5 | 31.0863 | 638495.2316 | 76.1706
115 | 11.6 | 30.9108 | 620003.5565 | 75.3919
116 | 11.7 | 30.7406 | 602484.7765 | 74.6401
117 | 11.8 | 30.5756 | 585886.313 | 73.9145
118 | 11.9 | 30.4158 | 570158.266 | 73.2146
119 | 12 | 30.2611 | 555250.7374 | 72.5395
120 | 12.1 | 49.6359 | 6647328.3491 | 172.8036
121 | 12.2 | 49.5264 | 6571446.5089 | 172.1113
122 | 12.3 | 49.4186 | 6497473.9735 | 171.4314
123 | 12.4 | 49.3126 | 6425364.8681 | 170.7638
124 | 12.5 | 49.2083 | 6355074.2108 | 170.1083
125 | 12.6 | 49.1057 | 6286545.8397 | 169.4646
126 | 12.7 | 49.0049 | 6219737.451 | 168.8328
127 | 12.8 | 48.9057 | 6154607.5665 | 168.2125
128 | 12.9 | 48.8083 | 6091104.3473 | 167.6036
129 | 13 | 48.7124 | 6029188.7893 | 167.0059
130 | 13.1 | 48.6182 | 5968822.6517 | 166.4193
131 | 13.2 | 48.5256 | 5909958.0864 | 165.8436
132 | 13.3 | 48.4346 | 5852559.1358 | 165.2787
133 | 13.4 | 48.3452 | 5796590.5458 | 164.7243
134 | 13.5 | 48.2573 | 5742008.1503 | 164.1803
135 | 13.6 | 48.171 | 5688778.8007 | 163.6465
136 | 13.7 | 48.0862 | 5636869.9963 | 163.1228
137 | 13.8 | 48.0028 | 5586240.965 | 162.609
138 | 13.9 | 47.921 | 5536861.146 | 162.105
139 | 14 | 47.8406 | 5488700.5741 | 161.6106
140 | 14.1 | 47.7616 | 5441721.6044 | 161.1256
141 | 14.2 | 47.684 | 5395896.0575 | 160.6498
142 | 14.3 | 47.6078 | 5351196.3022 | 160.1833
143 | 14.4 | 47.533 | 5307587.5721 | 159.7256
144 | 14.5 | 47.4595 | 5265043.8792 | 159.2768
145 | 14.6 | 47.3874 | 5223539.7382 | 158.8366
146 | 14.7 | 47.3166 | 5183043.0324 | 158.405
147 | 14.8 | 47.247 | 5143529.7883 | 157.9817
148 | 14.9 | 47.1788 | 5104976.4935 | 157.5666
149 | 15 | 47.1118 | 5067353.4692 | 157.1596
150 | 15.1 | 47.046 | 5030638.5933 | 156.7606
151 | 15.2 | 46.9815 | 4994810.1668 | 156.3693
152 | 15.3 | 46.9181 | 4959840.7536 | 155.9856
153 | 15.4 | 46.8559 | 4925709.9331 | 155.6095
154 | 15.5 | 46.7948 | 4892397.6729 | 155.2407
155 | 15.6 | 46.7349 | 4859878.6001 | 154.8791
156 | 15.7 | 46.6761 | 4828133.858 | 154.5246
157 | 15.8 | 46.6184 | 4797144.9463 | 154.1771
158 | 15.9 | 46.5618 | 4766888.3905 | 153.8364
159 | 16 | 46.5063 | 4737346.7718 | 153.5024
160 | 16.1 | 46.4518 | 4708502.9991 | 153.175
161 | 16.2 | 46.3983 | 4680335.3453 | 152.8539
162 | 16.3 | 46.3458 | 4652827.7148 | 152.5392
163 | 16.4 | 46.2943 | 4625964.3132 | 152.2307
164 | 16.5 | 46.2437 | 4599725.0233 | 151.9282
165 | 16.6 | 46.1941 | 4574094.9679 | 151.6317
166 | 16.7 | 46.1455 | 4549059.5472 | 151.341
167 | 16.8 | 46.0977 | 4524600.1283 | 151.056
168 | 16.9 | 46.0509 | 4500702.9575 | 150.7765
169 | 17 | 46.0049 | 4477354.537 | 150.5026
170 | 17.1 | 45.9598 | 4454537.6037 | 150.234
171 | 17.2 | 45.9155 | 4432239.4414 | 149.9706
172 | 17.3 | 45.8721 | 4410447.5705 | 149.7123
173 | 17.4 | 45.8295 | 4389145.994 | 149.4591
174 | 17.5 | 45.7877 | 4368322.955 | 149.2108
175 | 17.6 | 45.7466 | 4347966.917 | 148.9673
176 | 17.7 | 45.7064 | 4328063.0538 | 148.7285
177 | 17.8 | 45.6668 | 4308600.4984 | 148.4943
178 | 17.9 | 45.628 | 4289568.5883 | 148.2647
179 | 18 | 45.59 | 4270953.5829 | 148.0394

## process
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.081381 | 45.0592 | 4510598.5672 | 150.8924
1 | 0.16276 | 44.6724 | 4318051.6987 | 148.6082
2 | 0.24414 | 44.285 | 4131816.2692 | 146.3349
3 | 0.32552 | 43.8969 | 3951767.2846 | 144.0729
4 | 0.4069 | 43.5082 | 3777779.8303 | 141.8225
5 | 0.48828 | 43.1189 | 3609699.4628 | 139.5835
6 | 0.56966 | 42.7289 | 3447404.6415 | 137.3562
7 | 0.65103 | 42.3384 | 3290773.8968 | 135.1411
8 | 0.73241 | 41.9473 | 3139659.2395 | 132.938
9 | 0.8138 | 41.5556 | 2993942.3569 | 130.7473
10 | 0.89517 | 41.1635 | 2853505.0113 | 128.5693
11 | 0.97655 | 40.7708 | 2718205.2632 | 126.404
12 | 1.0579 | 40.3776 | 2587927.8487 | 124.2519
13 | 1.1393 | 39.984 | 2462557.5977 | 122.1131
14 | 1.2207 | 39.5899 | 2341958.2705 | 119.9879
15 | 1.3021 | 39.1955 | 2226017.5231 | 117.8766
16 | 1.3834 | 38.8007 | 2114623.1387 | 115.7795
17 | 1.4648 | 38.4056 | 2007644.2857 | 113.6969
18 | 1.5462 | 38.0103 | 1904971.4634 | 111.629
19 | 1.6276 | 37.6148 | 1806495.348 | 109.5764
20 | 1.709 | 37.2191 | 1712090.285 | 107.5392
21 | 1.7903 | 36.8233 | 1621649.5961 | 105.5178
22 | 1.8717 | 36.4275 | 1535066.8476 | 103.5127
23 | 1.9531 | 36.0317 | 1452221.3956 | 101.524
24 | 2.0345 | 35.636 | 1373009.4235 | 99.5524
25 | 2.1159 | 35.2405 | 1297327.4457 | 97.5982
26 | 2.1972 | 34.8453 | 1225059.7304 | 95.6617
27 | 2.2786 | 34.4503 | 1156105.4259 | 93.7435
28 | 2.36 | 34.0559 | 1090364.1172 | 91.844
29 | 2.4414 | 33.662 | 1027724.9584 | 89.9636
30 | 2.5228 | 33.2687 | 968090.2321 | 88.1028
31 | 2.6041 | 32.8762 | 911362.7848 | 86.2621
32 | 2.6855 | 32.4845 | 857436.7041 | 84.4419
33 | 2.7669 | 32.0938 | 806217.6454 | 82.6428
34 | 2.8483 | 31.7042 | 757611.9765 | 80.8654
35 | 2.9297 | 31.3159 | 711518.8405 | 79.1099
36 | 3.011 | 30.929 | 667847.5725 | 77.3771
37 | 3.0924 | 30.5436 | 626508.3877 | 75.6675
38 | 3.1738 | 30.1599 | 587405.6791 | 73.9815
39 | 3.2552 | 29.778 | 550452.8313 | 72.3197
40 | 3.3366 | 29.3982 | 515564.2926 | 70.6828
41 | 3.4179 | 29.0206 | 482649.9638 | 69.071
42 | 3.4993 | 28.6453 | 451627.7005 | 67.4851
43 | 3.5807 | 28.2726 | 422416.617 | 65.9256
44 | 3.6621 | 27.9026 | 394932.4276 | 64.3929
45 | 3.7435 | 27.5356 | 369097.9133 | 62.8876
46 | 3.8248 | 27.1718 | 344837.3117 | 61.4102
47 | 3.9062 | 26.8112 | 322072.4799 | 59.9611
48 | 3.9876 | 26.4543 | 300731.5845 | 58.5409
49 | 4.069 | 26.1011 | 280744.4373 | 57.1499
50 | 4.1504 | 25.7519 | 262039.3583 | 55.7886
51 | 4.2317 | 25.4069 | 244550.3285 | 54.4574
52 | 4.3131 | 25.0663 | 228213.1396 | 53.1567
53 | 4.3945 | 24.7303 | 212962.8449 | 51.8866
54 | 4.4759 | 24.3991 | 198739.5948 | 50.6476
55 | 4.5572 | 24.073 | 185485.4777 | 49.44
56 | 4.6386 | 23.7521 | 173142.4576 | 48.2638
57 | 4.72 | 23.4366 | 161657.0915 | 47.1193
58 | 4.8014 | 23.1268 | 150977.9501 | 46.0067
59 | 4.8828 | 22.8227 | 141053.9525 | 44.9258
60 | 4.9339 | 29.975 | 553510.9797 | 72.46
61 | 4.985 | 29.8111 | 538134.4077 | 71.7497
62 | 5.036 | 29.6486 | 523219.1446 | 71.048
63 | 5.0871 | 29.4874 | 508753.9461 | 70.3549
64 | 5.1382 | 29.3275 | 494727.689 | 69.6705
65 | 5.1893 | 29.169 | 481126.9819 | 68.9947
66 | 5.2404 | 29.0119 | 467941.1818 | 68.3276
67 | 5.2915 | 28.8562 | 455159.7724 | 67.6692
68 | 5.3426 | 28.7019 | 442770.1888 | 67.0193
69 | 5.3937 | 28.549 | 430762.3868 | 66.3781
70 | 5.4448 | 28.3975 | 419126.4538 | 65.7456
71 | 5.4959 | 28.2475 | 407850.629 | 65.1217
72 | 5.547 | 28.099 | 396925.4624 | 64.5064
73 | 5.5981 | 27.952 | 386341.6382 | 63.8996
74 | 5.6492 | 27.8064 | 376088.1759 | 63.3015
75 | 5.7002 | 27.6624 | 366156.2113 | 62.7119
76 | 5.7513 | 27.5199 | 356537.0163 | 62.1308
77 | 5.8024 | 27.3789 | 347220.3649 | 61.5583
78 | 5.8535 | 27.2394 | 338197.9676 | 60.9942
79 | 5.9046 | 27.1015 | 329461.672 | 60.4386
80 | 5.9557 | 26.9652 | 321001.9783 | 59.8914
81 | 6.0068 | 26.8304 | 312811.1584 | 59.3525
82 | 6.0579 | 26.6972 | 304881.6202 | 58.8221
83 | 6.109 | 26.5656 | 297204.5614 | 58.2999
84 | 6.1601 | 26.4356 | 289772.7985 | 57.786
85 | 6.2112 | 26.3072 | 282579.2824 | 57.2803
86 | 6.2623 | 26.1804 | 275615.8772 | 56.7827
87 | 6.3134 | 26.0552 | 268875.9254 | 56.2933
88 | 6.3644 | 25.9316 | 262352.9013 | 55.812
89 | 6.4155 | 25.8096 | 256039.3031 | 55.3386
90 | 6.4666 | 25.6892 | 249928.9787 | 54.8732
91 | 6.5177 | 25.5704 | 244015.9038 | 54.4157
92 | 6.5688 | 25.4533 | 238293.1779 | 53.9661
93 | 6.6199 | 25.3378 | 232755.1319 | 53.5242
94 | 6.671 | 25.2239 | 227396.2194 | 53.09
95 | 6.7221 | 25.1116 | 222210.1077 | 52.6635
96 | 6.7732 | 25.0009 | 217191.5863 | 52.2445
97 | 6.8243 | 24.8919 | 212335.5625 | 51.8331
98 | 6.8754 | 24.7844 | 207636.2374 | 51.4291
99 | 6.9265 | 24.6786 | 203088.8342 | 51.0324
100 | 6.9776 | 24.5743 | 198688.6885 | 50.6431
101 | 7.0287 | 24.4717 | 194430.5008 | 50.2609
102 | 7.0797 | 24.3706 | 190309.9027 | 49.8859
103 | 7.1308 | 24.2712 | 186322.6319 | 49.5179
104 | 7.1819 | 24.1733 | 182463.855 | 49.1569
105 | 7.233 | 24.077 | 178729.5857 | 48.8027
106 | 7.2841 | 23.9822 | 175115.9378 | 48.4554
107 | 7.3352 | 23.889 | 171618.5106 | 48.1148
108 | 7.3863 | 23.7973 | 168233.6745 | 47.7809
109 | 7.4374 | 23.7072 | 164957.893 | 47.4535
110 | 7.4885 | 23.6186 | 161787.1661 | 47.1326
111 | 7.5396 | 23.5315 | 158718.1951 | 46.818
112 | 7.5907 | 23.4459 | 155747.7676 | 46.5098
113 | 7.6418 | 23.3617 | 152872.2534 | 46.2077
114 | 7.6929 | 23.2791 | 150088.6593 | 45.9117
115 | 7.7439 | 23.1979 | 147394.0725 | 45.6218
116 | 7.795 | 23.1182 | 144785.2023 | 45.3379
117 | 7.8461 | 23.0399 | 142259.3372 | 45.0597
118 | 7.8972 | 22.963 | 139813.8397 | 44.7873
119 | 7.9483 | 22.8875 | 137445.7302 | 44.5206
120 | 8.02 | 29.6882 | 506764.8235 | 70.2586
121 | 8.0917 | 29.5972 | 498757.7038 | 69.8684
122 | 8.1633 | 29.5079 | 490995.8939 | 69.4863
123 | 8.235 | 29.4203 | 483471.9702 | 69.1121
124 | 8.3067 | 29.3343 | 476178.7015 | 68.7458
125 | 8.3783 | 29.2499 | 469107.8071 | 68.3871
126 | 8.45 | 29.1671 | 462252.5468 | 68.036
127 | 8.5217 | 29.0858 | 455606.3573 | 67.6924
128 | 8.5934 | 29.0062 | 449161.7197 | 67.356
129 | 8.665 | 28.928 | 442912.5196 | 67.0269
130 | 8.7367 | 28.8514 | 436852.8044 | 66.7048
131 | 8.8084 | 28.7763 | 430975.7506 | 66.3896
132 | 8.88 | 28.7027 | 425275.8152 | 66.0813
133 | 8.9517 | 28.6305 | 419747.6028 | 65.7797
134 | 9.0234 | 28.5597 | 414384.9234 | 65.4846
135 | 9.095 | 28.4904 | 409182.7543 | 65.196
136 | 9.1667 | 28.4224 | 404136.2078 | 64.9137
137 | 9.2384 | 28.3559 | 399239.6696 | 64.6376
138 | 9.3101 | 28.2906 | 394488.5905 | 64.3676
139 | 9.3817 | 28.2267 | 389878.5437 | 64.1036
140 | 9.4534 | 28.1642 | 385404.4381 | 63.8454
141 | 9.5251 | 28.1028 | 381062.154 | 63.593
142 | 9.5967 | 28.0428 | 376847.6832 | 63.3462
143 | 9.6684 | 27.984 | 372756.4085 | 63.1048
144 | 9.7401 | 27.9264 | 368784.6001 | 62.8689
145 | 9.8117 | 27.87 | 364928.6286 | 62.6383
146 | 9.8834 | 27.8148 | 361184.3067 | 62.4128
147 | 9.9551 | 27.7608 | 357548.2571 | 62.1924
148 | 10.0268 | 27.7079 | 354017.1938 | 61.977
149 | 10.0984 | 27.6561 | 350587.3184 | 61.7663
150 | 10.1701 | 27.6054 | 347255.5728 | 61.5605
151 | 10.2418 | 27.5557 | 344018.9815 | 61.3592
152 | 10.3134 | 27.5071 | 340874.098 | 61.1625
153 | 10.3851 | 27.4596 | 337818.1532 | 60.9702
154 | 10.4568 | 27.413 | 334848.4523 | 60.7823
155 | 10.5285 | 27.3675 | 331961.8672 | 60.5986
156 | 10.6001 | 27.3229 | 329155.8899 | 60.419
157 | 10.6718 | 27.2792 | 326428.08 | 60.2434
158 | 10.7435 | 27.2365 | 323775.5972 | 60.0718
159 | 10.8151 | 27.1947 | 321196.1701 | 59.904
160 | 10.8868 | 27.1537 | 318687.5881 | 59.74
161 | 10.9585 | 27.1137 | 316247.2717 | 59.5797
162 | 11.0302 | 27.0744 | 313873.1636 | 59.4229
163 | 11.1018 | 27.0361 | 311563.2614 | 59.2696
164 | 11.1735 | 26.9985 | 309315.2219 | 59.1198
165 | 11.2452 | 26.9617 | 307127.1818 | 58.9732
166 | 11.3168 | 26.9257 | 304997.3273 | 58.8299
167 | 11.3885 | 26.8904 | 302923.5299 | 58.6897
168 | 11.4602 | 26.8559 | 300904.1019 | 58.5526
169 | 11.5318 | 26.8221 | 298937.4011 | 58.4185
170 | 11.6035 | 26.789 | 297021.4934 | 58.2873
171 | 11.6752 | 26.7566 | 295154.851 | 58.159
172 | 11.7469 | 26.7249 | 293335.9877 | 58.0334
173 | 11.8185 | 26.6938 | 291563.1461 | 57.9105
174 | 11.8902 | 26.6633 | 289834.9439 | 57.7903
175 | 11.9619 | 26.6335 | 288150.0367 | 57.6726
176 | 12.0335 | 26.6043 | 286506.828 | 57.5574
177 | 12.1052 | 26.5756 | 284904.0681 | 57.4446
178 | 12.1769 | 26.5476 | 283340.5418 | 57.3342
179 | 12.2485 | 26.5201 | 281814.7991 | 57.226

## topology_module
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.1 | 143.1302 | 5945444.6964 | 371.7556
1 | 0.2 | 142.3308 | 5779300.5742 | 368.0897
2 | 0.3 | 141.5297 | 5616559.8761 | 364.4318
3 | 0.4 | 140.727 | 5457191.829 | 360.7823
4 | 0.5 | 139.9228 | 5301164.9404 | 357.1416
5 | 0.6 | 139.117 | 5148419.856 | 353.5092
6 | 0.7 | 138.3095 | 4998925.4618 | 349.8857
7 | 0.8 | 137.5006 | 4852649.954 | 346.2713
8 | 0.9 | 136.69 | 4709535.4181 | 342.6658
9 | 1 | 135.8779 | 4569550.4217 | 339.0695
10 | 1.1 | 135.0643 | 4432662.8721 | 335.4828
11 | 1.2 | 134.2491 | 4298816.253 | 331.9055
12 | 1.3 | 133.4323 | 4167978.8377 | 328.3378
13 | 1.4 | 132.6141 | 4040118.2694 | 324.7803
14 | 1.5 | 131.7944 | 3915179.3902 | 321.2326
15 | 1.6 | 130.9731 | 3793130.2053 | 317.6951
16 | 1.7 | 130.1504 | 3673938.1205 | 314.1682
17 | 1.8 | 129.3262 | 3557549.2993 | 310.6518
18 | 1.9 | 128.5006 | 3443931.5069 | 307.1461
19 | 2 | 127.6736 | 3333051.9407 | 303.6516
20 | 2.1 | 126.8452 | 3224858.0511 | 300.1682
21 | 2.2 | 126.0153 | 3119317.3944 | 296.6961
22 | 2.3 | 125.1842 | 3016396.9906 | 293.2358
23 | 2.4 | 124.3517 | 2916045.5458 | 289.7872
24 | 2.5 | 123.5179 | 2818230.4405 | 286.3506
25 | 2.6 | 122.6828 | 2722918.5517 | 282.9266
26 | 2.7 | 121.8465 | 2630059.8132 | 279.5148
27 | 2.8 | 121.0089 | 2539621.4659 | 276.1159
28 | 2.9 | 120.1703 | 2451570.2807 | 272.7301
29 | 3 | 119.3304 | 2365857.3948 | 269.3574
30 | 3.1 | 118.4895 | 2282449.949 | 265.9983
31 | 3.2 | 117.6475 | 2201314.6486 | 262.6532
32 | 3.3 | 116.8045 | 2122403.8141 | 259.3219
33 | 3.4 | 115.9606 | 2045684.5288 | 256.0051
34 | 3.5 | 115.1158 | 1971123.477 | 252.7031
35 | 3.6 | 114.27 | 1898674.1458 | 249.4158
36 | 3.7 | 113.4235 | 1828303.609 | 246.1439
37 | 3.8 | 112.5763 | 1759978.5774 | 242.8877
38 | 3.9 | 111.7283 | 1693653.6942 | 239.6472
39 | 4 | 110.8797 | 1629296.0745 | 236.4229
40 | 4.1 | 110.0307 | 1566872.5086 | 233.2154
41 | 4.2 | 109.1811 | 1506338.7902 | 230.0247
42 | 4.3 | 108.3311 | 1447662.1316 | 226.8512
43 | 4.4 | 107.4809 | 1390809.4608 | 223.6955
44 | 4.5 | 106.6303 | 1335737.7213 | 220.5577
45 | 4.6 | 105.7797 | 1282414.2847 | 217.4382
46 | 4.7 | 104.929 | 1230806.2792 | 214.3377
47 | 4.8 | 104.0784 | 1180871.805 | 211.2562
48 | 4.9 | 103.2279 | 1132578.46 | 208.1942
49 | 5 | 102.3777 | 1085893.6415 | 205.1525
50 | 5.1 | 101.5278 | 1040776.6195 | 202.1309
51 | 5.2 | 100.6784 | 997195.2915 | 199.1302
52 | 5.3 | 99.8297 | 955117.3991 | 196.151
53 | 5.4 | 98.9817 | 914503.4026 | 193.1933
54 | 5.5 | 98.1346 | 875321.5788 | 190.2579
55 | 5.6 | 97.2886 | 837540.0955 | 187.3452
56 | 5.7 | 96.4436 | 801120.6313 | 184.4555
57 | 5.8 | 95.6 | 766031.9288 | 181.5894
58 | 5.9 | 94.758 | 732242.6705 | 178.7476
59 | 6 | 93.9175 | 699715.7894 | 175.9303
60 | 6.1 | 96.5032 | 801279.6659 | 184.4683
61 | 6.2 | 95.6579 | 766107.1967 | 181.5957
62 | 6.3 | 94.8141 | 732238.9183 | 178.7473
63 | 6.4 | 93.9721 | 699643.3593 | 175.9239
64 | 6.5 | 93.132 | 668289.0677 | 173.1261
65 | 6.6 | 92.2939 | 638139.3419 | 170.354
66 | 6.7 | 91.4581 | 609163.4706 | 167.6084
67 | 6.8 | 90.6248 | 581330.8054 | 164.89
68 | 6.9 | 89.7941 | 554606.0982 | 162.1989
69 | 7 | 88.9663 | 528959.4766 | 159.5358
70 | 7.1 | 88.1416 | 504361.1757 | 156.9015
71 | 7.2 | 87.3202 | 480777.4326 | 154.2962
72 | 7.3 | 86.5023 | 458179.2993 | 151.7206
73 | 7.4 | 85.6883 | 436537.9818 | 149.1754
74 | 7.5 | 84.8782 | 415821.242 | 146.6609
75 | 7.6 | 84.0725 | 396001.1483 | 144.1777
76 | 7.7 | 83.2713 | 377049.9708 | 141.7266
77 | 7.8 | 82.4749 | 358937.0428 | 139.3079
78 | 7.9 | 81.6836 | 341635.5456 | 136.9222
79 | 8 | 80.8978 | 325118.9104 | 134.5703
80 | 8.1 | 80.1176 | 309358.094 | 132.2523
81 | 8.2 | 79.3433 | 294327.4895 | 129.9691
82 | 8.3 | 78.5754 | 280001.7876 | 127.7213
83 | 8.4 | 77.814 | 266353.623 | 125.5091
84 | 8.5 | 77.0595 | 253358.6993 | 123.3331
85 | 8.6 | 76.3123 | 240993.0627 | 121.1941
86 | 8.7 | 75.5725 | 229231.0802 | 119.0921
87 | 8.8 | 74.8406 | 218049.8592 | 117.0279
88 | 8.9 | 74.1169 | 207426.8926 | 115.002
89 | 9 | 73.4017 | 197338.3285 | 113.0145
90 | 9.1 | 72.6952 | 187762.7634 | 111.066
91 | 9.2 | 71.998 | 178679.2171 | 109.1569
92 | 9.3 | 71.3101 | 170065.658 | 107.2874
93 | 9.4 | 70.632 | 161902.2434 | 105.4578
94 | 9.5 | 69.9639 | 154169.5847 | 103.6686
95 | 9.6 | 69.3062 | 146847.4961 | 101.9197
96 | 9.7 | 68.6591 | 139917.7482 | 100.2116
97 | 9.8 | 68.023 | 133362.589 | 98.5443
98 | 9.9 | 67.398 | 127163.6842 | 96.9179
99 | 10 | 66.7845 | 121304.4476 | 95.3325
100 | 10.1 | 66.1827 | 115768.7837 | 93.7882
101 | 10.2 | 65.5927 | 110540.1933 | 92.2848
102 | 10.3 | 65.0149 | 105603.7365 | 90.8224
103 | 10.4 | 64.4494 | 100944.9668 | 89.4008
104 | 10.5 | 63.8964 | 96549.1781 | 88.0199
105 | 10.6 | 63.356 | 92403.0509 | 86.6793
106 | 10.7 | 62.8285 | 88493.7519 | 85.3791
107 | 10.8 | 62.3137 | 84808.2999 | 84.1186
108 | 10.9 | 61.812 | 81334.9418 | 82.8976
109 | 11 | 61.3234 | 78062.3935 | 81.7157
110 | 11.1 | 60.8478 | 74979.306 | 80.5725
111 | 11.2 | 60.3853 | 72075.4124 | 79.4673
112 | 11.3 | 59.936 | 69340.8885 | 78.3999
113 | 11.4 | 59.4997 | 66765.9039 | 77.3693
114 | 11.5 | 59.0765 | 64341.5756 | 76.3752
115 | 11.6 | 58.6663 | 62059.4301 | 75.4169
116 | 11.7 | 58.2689 | 59911.0258 | 74.4935
117 | 11.8 | 57.8843 | 57888.7449 | 73.6045
118 | 11.9 | 57.5124 | 55985.3412 | 72.7491
119 | 12 | 57.1529 | 54193.6225 | 71.9264
120 | 12.1 | 82.7066 | 345955.6527 | 137.525
121 | 12.2 | 82.4285 | 339961.2166 | 136.6871
122 | 12.3 | 82.1559 | 334166.2651 | 135.8678
123 | 12.4 | 81.8887 | 328564.5314 | 135.0671
124 | 12.5 | 81.627 | 323149.9019 | 134.2846
125 | 12.6 | 81.3707 | 317915.4995 | 133.52
126 | 12.7 | 81.1196 | 312855.6057 | 132.7731
127 | 12.8 | 80.8739 | 307964.6454 | 132.0436
128 | 12.9 | 80.6333 | 303236.3593 | 131.3312
129 | 13 | 80.3979 | 298665.5386 | 130.6356
130 | 13.1 | 80.1675 | 294247.1088 | 129.9566
131 | 13.2 | 79.9422 | 289975.381 | 129.2938
132 | 13.3 | 79.7218 | 285845.619 | 128.647
133 | 13.4 | 79.5063 | 281853.2109 | 128.0158
134 | 13.5 | 79.2956 | 277992.9931 | 127.4
135 | 13.6 | 79.0896 | 274260.6654 | 126.7993
136 | 13.7 | 78.8884 | 270652.0424 | 126.2135
137 | 13.8 | 78.6917 | 267162.4426 | 125.6421
138 | 13.9 | 78.4995 | 263787.9663 | 125.0849
139 | 14 | 78.3118 | 260524.8202 | 124.5417
140 | 14.1 | 78.1284 | 257368.7634 | 124.0121
141 | 14.2 | 77.9494 | 254316.2641 | 123.4958
142 | 14.3 | 77.7745 | 251363.8873 | 122.9926
143 | 14.4 | 77.6038 | 248507.7948 | 122.5022
144 | 14.5 | 77.4372 | 245744.7906 | 122.0242
145 | 14.6 | 77.2745 | 243071.7674 | 121.5585
146 | 14.7 | 77.1158 | 240485.2536 | 121.1046
147 | 14.8 | 76.9609 | 237982.3595 | 120.6624
148 | 14.9 | 76.8097 | 235560.2766 | 120.2316
149 | 15 | 76.6622 | 233215.8666 | 119.8118
150 | 15.1 | 76.5182 | 230946.5188 | 119.4029
151 | 15.2 | 76.3778 | 228749.6967 | 119.0045
152 | 15.3 | 76.2408 | 226622.5646 | 118.6164
153 | 15.4 | 76.1072 | 224562.7659 | 118.2383
154 | 15.5 | 75.9768 | 222568.0111 | 117.87
155 | 15.6 | 75.8496 | 220635.7398 | 117.5112
156 | 15.7 | 75.7256 | 218763.8258 | 117.1617
157 | 15.8 | 75.6046 | 216950.2047 | 116.8211
158 | 15.9 | 75.4865 | 215192.5655 | 116.4893
159 | 16 | 75.3713 | 213488.992 | 116.1661
160 | 16.1 | 75.259 | 211837.6243 | 115.8511
161 | 16.2 | 75.1494 | 210236.3779 | 115.5441
162 | 16.3 | 75.0425 | 208683.5276 | 115.245
163 | 16.4 | 74.9381 | 207177.3998 | 114.9535
164 | 16.5 | 74.8363 | 205716.1155 | 114.6693
165 | 16.6 | 74.737 | 204298.1237 | 114.3924
166 | 16.7 | 74.64 | 202921.9204 | 114.1223
167 | 16.8 | 74.5454 | 201585.8136 | 113.859
168 | 16.9 | 74.453 | 200288.411 | 113.6023
169 | 17 | 74.3629 | 199028.363 | 113.3519
170 | 17.1 | 74.2748 | 197804.148 | 113.1076
171 | 17.2 | 74.1888 | 196614.5183 | 112.8693
172 | 17.3 | 74.1049 | 195458.2654 | 112.6368
173 | 17.4 | 74.0228 | 194334.0226 | 112.4098
174 | 17.5 | 73.9427 | 193240.6741 | 112.1883
175 | 17.6 | 73.8644 | 192177.1403 | 111.972
176 | 17.7 | 73.7879 | 191142.1952 | 111.7608
177 | 17.8 | 73.713 | 190134.8435 | 111.5545
178 | 17.9 | 73.6399 | 189154.1228 | 111.3529
179 | 18 | 73.5684 | 188198.9353 | 111.156

## module_process
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.025768 | 31.0091 | 691741.4323 | 78.334
1 | 0.051535 | 30.793 | 667693.5216 | 77.3709
2 | 0.077304 | 30.5766 | 644276.9207 | 76.4111
3 | 0.10307 | 30.3597 | 621482.4455 | 75.4547
4 | 0.12884 | 30.1425 | 599300.8493 | 74.5019
5 | 0.15461 | 29.9249 | 577719.0034 | 73.5526
6 | 0.18038 | 29.707 | 556727.8655 | 72.6069
7 | 0.20614 | 29.4887 | 536318.3332 | 71.6649
8 | 0.23191 | 29.27 | 516477.7358 | 70.7265
9 | 0.25768 | 29.0509 | 497197.1647 | 69.7919
10 | 0.28345 | 28.8315 | 478467.6548 | 68.8612
11 | 0.30922 | 28.6118 | 460276.9699 | 67.9342
12 | 0.33498 | 28.3917 | 442616.3292 | 67.0112
13 | 0.36075 | 28.1713 | 425476.8991 | 66.0922
14 | 0.38652 | 27.9505 | 408846.8564 | 65.1773
15 | 0.41229 | 27.7294 | 392717.5437 | 64.2664
16 | 0.43805 | 27.508 | 377080.2548 | 63.3598
17 | 0.46382 | 27.2863 | 361923.5607 | 62.4575
18 | 0.48959 | 27.0643 | 347238.9244 | 61.5594
19 | 0.51536 | 26.8421 | 333017.7649 | 60.6659
20 | 0.54113 | 26.6195 | 319249.0302 | 59.7768
21 | 0.56689 | 26.3967 | 305924.3033 | 58.8923
22 | 0.59266 | 26.1737 | 293035.1279 | 58.0126
23 | 0.61843 | 25.9505 | 280570.8146 | 57.1376
24 | 0.6442 | 25.727 | 268523.0671 | 56.2675
25 | 0.66997 | 25.5034 | 256883.556 | 55.4023
26 | 0.69573 | 25.2795 | 245641.9419 | 54.5423
27 | 0.7215 | 25.0556 | 234790.053 | 53.6873
28 | 0.74727 | 24.8315 | 224319.6906 | 52.8378
29 | 0.77304 | 24.6073 | 214220.8559 | 51.9936
30 | 0.79881 | 24.383 | 204485.507 | 51.1549
31 | 0.82457 | 24.1587 | 195105.5825 | 50.3218
32 | 0.85034 | 23.9344 | 186071.4173 | 49.4945
33 | 0.87611 | 23.7101 | 177375.1078 | 48.6731
34 | 0.90188 | 23.4858 | 169008.739 | 47.8577
35 | 0.92765 | 23.2616 | 160962.9755 | 47.0485
36 | 0.95341 | 23.0375 | 153230.0629 | 46.2455
37 | 0.97918 | 22.8135 | 145802.2443 | 45.449
38 | 1.0049 | 22.5898 | 138670.5135 | 44.6589
39 | 1.0307 | 22.3662 | 131827.2793 | 43.8757
40 | 1.0565 | 22.143 | 125264.9572 | 43.0993
41 | 1.0823 | 21.92 | 118974.8729 | 42.3298
42 | 1.108 | 21.6975 | 112949.6152 | 41.5676
43 | 1.1338 | 21.4753 | 107181.79 | 40.8127
44 | 1.1596 | 21.2537 | 101663.0608 | 40.0653
45 | 1.1853 | 21.0325 | 96386.2161 | 39.3255
46 | 1.2111 | 20.812 | 91344.0731 | 38.5936
47 | 1.2369 | 20.5921 | 86528.6424 | 37.8697
48 | 1.2626 | 20.3729 | 81932.9352 | 37.1539
49 | 1.2884 | 20.1545 | 77550.0036 | 36.4465
50 | 1.3142 | 19.937 | 73372.2182 | 35.7476
51 | 1.3399 | 19.7204 | 69392.8385 | 35.0574
52 | 1.3657 | 19.5047 | 65605.1779 | 34.3761
53 | 1.3915 | 19.2902 | 62001.9826 | 33.7037
54 | 1.4172 | 19.0768 | 58576.7884 | 33.0407
55 | 1.443 | 18.8646 | 55323.1986 | 32.387
56 | 1.4688 | 18.6538 | 52234.353 | 31.7429
57 | 1.4945 | 18.4443 | 49304.0934 | 31.1086
58 | 1.5203 | 18.2364 | 46526.3427 | 30.4842
59 | 1.5461 | 18.03 | 43894.6539 | 29.8698
60 | 1.5627 | 14.5459 | 14933.92 | 20.4886
61 | 1.5794 | 14.4383 | 14376.9747 | 20.2182
62 | 1.5961 | 14.3312 | 13839.3618 | 19.9505
63 | 1.6127 | 14.2247 | 13320.5964 | 19.6858
64 | 1.6294 | 14.1188 | 12820.1969 | 19.424
65 | 1.6461 | 14.0134 | 12337.5998 | 19.1651
66 | 1.6627 | 13.9087 | 11872.3392 | 18.9093
67 | 1.6794 | 13.8046 | 11423.9524 | 18.6564
68 | 1.6961 | 13.7012 | 10991.9048 | 18.4066
69 | 1.7127 | 13.5985 | 10575.75 | 18.1599
70 | 1.7294 | 13.4964 | 10175.0457 | 17.9163
71 | 1.7461 | 13.3951 | 9789.2858 | 17.6758
72 | 1.7627 | 13.2946 | 9418.0446 | 17.4385
73 | 1.7794 | 13.1949 | 9060.9006 | 17.2044
74 | 1.7961 | 13.0959 | 8717.3768 | 16.9734
75 | 1.8127 | 12.9977 | 8387.0687 | 16.7457
76 | 1.8294 | 12.9005 | 8069.5764 | 16.5213
77 | 1.8461 | 12.804 | 7764.4522 | 16.3001
78 | 1.8627 | 12.7085 | 7471.3132 | 16.0822
79 | 1.8794 | 12.6139 | 7189.7823 | 15.8677
80 | 1.8961 | 12.5202 | 6919.4405 | 15.6565
81 | 1.9127 | 12.4275 | 6659.9276 | 15.4486
82 | 1.9294 | 12.3358 | 6410.8893 | 15.2441
83 | 1.9461 | 12.245 | 6171.9354 | 15.043
84 | 1.9627 | 12.1553 | 5942.7289 | 14.8452
85 | 1.9794 | 12.0666 | 5722.9387 | 14.6509
86 | 1.9961 | 11.979 | 5512.2031 | 14.46
87 | 2.0127 | 11.8925 | 5310.2083 | 14.2724
88 | 2.0294 | 11.8071 | 5116.6467 | 14.0883
89 | 2.0461 | 11.7228 | 4931.1848 | 13.9076
90 | 2.0627 | 11.6396 | 4753.5319 | 13.7304
91 | 2.0794 | 11.5576 | 4583.4041 | 13.5565
92 | 2.0961 | 11.4768 | 4420.4951 | 13.386
93 | 2.1127 | 11.3972 | 4264.5376 | 13.219
94 | 2.1294 | 11.3187 | 4115.2706 | 13.0553
95 | 2.1461 | 11.2415 | 3972.4146 | 12.895
96 | 2.1627 | 11.1655 | 3835.725 | 12.7381
97 | 2.1794 | 11.0907 | 3704.9634 | 12.5846
98 | 2.1961 | 11.0172 | 3579.8762 | 12.4344
99 | 2.2127 | 10.945 | 3460.2407 | 12.2874
100 | 2.2294 | 10.874 | 3345.8406 | 12.1439
101 | 2.2461 | 10.8042 | 3236.4467 | 12.0035
102 | 2.2627 | 10.7358 | 3131.8578 | 11.8664
103 | 2.2794 | 10.6686 | 3031.8784 | 11.7326
104 | 2.2961 | 10.6028 | 2936.3028 | 11.6019
105 | 2.3127 | 10.5382 | 2844.9498 | 11.4744
106 | 2.3294 | 10.4749 | 2757.6441 | 11.35
107 | 2.3461 | 10.4129 | 2674.2016 | 11.2288
108 | 2.3627 | 10.3521 | 2594.4604 | 11.1105
109 | 2.3794 | 10.2927 | 2518.2639 | 10.9953
110 | 2.3961 | 10.2345 | 2445.4483 | 10.8831
111 | 2.4127 | 10.1776 | 2375.8695 | 10.7738
112 | 2.4294 | 10.122 | 2309.3883 | 10.6674
113 | 2.4461 | 10.0677 | 2245.8596 | 10.5639
114 | 2.4627 | 10.0146 | 2185.1558 | 10.4632
115 | 2.4794 | 9.9628 | 2127.1538 | 10.3652
116 | 2.4961 | 9.9121 | 2071.7256 | 10.27
117 | 2.5127 | 9.8628 | 2018.7586 | 10.1774
118 | 2.5294 | 9.8146 | 1968.1443 | 10.0874
119 | 2.5461 | 9.7676 | 1919.7703 | 10
120 | 2.5627 | 11.0814 | 3614.0548 | 12.4757
121 | 2.5794 | 11.0434 | 3550.1773 | 12.3982
122 | 2.5961 | 11.0061 | 3488.4126 | 12.3223
123 | 2.6127 | 10.9696 | 3428.6936 | 12.2482
124 | 2.6294 | 10.9337 | 3370.9549 | 12.1756
125 | 2.6461 | 10.8986 | 3315.1229 | 12.1048
126 | 2.6627 | 10.8642 | 3261.1365 | 12.0355
127 | 2.6794 | 10.8305 | 3208.9364 | 11.9677
128 | 2.6961 | 10.7975 | 3158.4559 | 11.9016
129 | 2.7127 | 10.7651 | 3109.6396 | 11.8369
130 | 2.7294 | 10.7335 | 3062.4336 | 11.7738
131 | 2.7461 | 10.7025 | 3016.7775 | 11.7121
132 | 2.7627 | 10.6722 | 2972.6213 | 11.6519
133 | 2.7794 | 10.6425 | 2929.9159 | 11.5931
134 | 2.7961 | 10.6134 | 2888.6069 | 11.5357
135 | 2.8127 | 10.585 | 2848.6489 | 11.4796
136 | 2.8294 | 10.5572 | 2809.9976 | 11.4249
137 | 2.8461 | 10.5301 | 2772.6037 | 11.3715
138 | 2.8627 | 10.5035 | 2736.4261 | 11.3194
139 | 2.8794 | 10.4775 | 2701.425 | 11.2686
140 | 2.8961 | 10.4521 | 2667.5558 | 11.219
141 | 2.9127 | 10.4273 | 2634.7812 | 11.1706
142 | 2.9294 | 10.403 | 2603.0655 | 11.1234
143 | 2.9461 | 10.3793 | 2572.3681 | 11.0774
144 | 2.9627 | 10.3562 | 2542.6557 | 11.0324
145 | 2.9794 | 10.3335 | 2513.8958 | 10.9887
146 | 2.9961 | 10.3114 | 2486.0519 | 10.9459
147 | 3.0127 | 10.2898 | 2459.0939 | 10.9043
148 | 3.0294 | 10.2688 | 2432.9925 | 10.8637
149 | 3.0461 | 10.2482 | 2407.7148 | 10.8241
150 | 3.0627 | 10.228 | 2383.2336 | 10.7855
151 | 3.0794 | 10.2084 | 2359.5225 | 10.7478
152 | 3.0961 | 10.1892 | 2336.5517 | 10.7111
153 | 3.1128 | 10.1705 | 2314.2969 | 10.6754
154 | 3.1294 | 10.1522 | 2292.734 | 10.6405
155 | 3.1461 | 10.1344 | 2271.8365 | 10.6065
156 | 3.1628 | 10.117 | 2251.5821 | 10.5733
157 | 3.1794 | 10.1 | 2231.9494 | 10.541
158 | 3.1961 | 10.0834 | 2212.9143 | 10.5094
159 | 3.2128 | 10.0671 | 2194.4567 | 10.4787
160 | 3.2294 | 10.0513 | 2176.5575 | 10.4488
161 | 3.2461 | 10.0359 | 2159.1948 | 10.4195
162 | 3.2628 | 10.0208 | 2142.3506 | 10.391
163 | 3.2794 | 10.0061 | 2126.0076 | 10.3633
164 | 3.2961 | 9.9917 | 2110.146 | 10.3362
165 | 3.3128 | 9.9776 | 2094.7498 | 10.3097
166 | 3.3294 | 9.9639 | 2079.8033 | 10.2839
167 | 3.3461 | 9.9505 | 2065.2887 | 10.2588
168 | 3.3628 | 9.9374 | 2051.1916 | 10.2343
169 | 3.3794 | 9.9247 | 2037.4978 | 10.2103
170 | 3.3961 | 9.9122 | 2024.1914 | 10.1869
171 | 3.4128 | 9.9 | 2011.2593 | 10.1641
172 | 3.4294 | 9.8881 | 1998.6888 | 10.1419
173 | 3.4461 | 9.8764 | 1986.4657 | 10.1202
174 | 3.4628 | 9.8651 | 1974.5782 | 10.0989
175 | 3.4794 | 9.854 | 1963.0149 | 10.0782
176 | 3.4961 | 9.8431 | 1951.7629 | 10.058
177 | 3.5128 | 9.8325 | 1940.8117 | 10.0382
178 | 3.5294 | 9.8221 | 1930.1512 | 10.0189
179 | 3.5461 | 9.8119 | 1919.7697 | 10

## topology_process
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.066185 | 85.7657 | 455168.1862 | 151.3711
1 | 0.13237 | 85.1836 | 439748.0733 | 149.5579
2 | 0.19855 | 84.5999 | 424710.5815 | 147.7494
3 | 0.26474 | 84.0148 | 410051.1612 | 145.9459
4 | 0.33092 | 83.4283 | 395765.1812 | 144.1475
5 | 0.3971 | 82.8403 | 381845.4638 | 142.3541
6 | 0.46329 | 82.2509 | 368287.4194 | 140.566
7 | 0.52947 | 81.6601 | 355086.3819 | 138.7833
8 | 0.59565 | 81.0678 | 342235.3333 | 137.006
9 | 0.66184 | 80.4741 | 329729.6489 | 135.2343
10 | 0.72802 | 79.8791 | 317564.6318 | 133.4685
11 | 0.7942 | 79.2826 | 305733.4198 | 131.7083
12 | 0.86039 | 78.6848 | 294231.3578 | 129.9541
13 | 0.92657 | 78.0857 | 283053.723 | 128.2062
14 | 0.99275 | 77.4851 | 272193.8054 | 126.4644
15 | 1.0589 | 76.8833 | 261646.9248 | 124.729
16 | 1.1251 | 76.2802 | 251408.338 | 123.0002
17 | 1.1913 | 75.6758 | 241471.4842 | 121.278
18 | 1.2575 | 75.0702 | 231831.6639 | 119.5627
19 | 1.3237 | 74.4634 | 222484.1194 | 117.8545
20 | 1.3899 | 73.8553 | 213422.4369 | 116.1534
21 | 1.456 | 73.2461 | 204641.9037 | 114.4596
22 | 1.5222 | 72.6359 | 196137.7549 | 112.7735
23 | 1.5884 | 72.0245 | 187903.7214 | 111.095
24 | 1.6546 | 71.412 | 179935.0853 | 109.4244
25 | 1.7208 | 70.7987 | 172227.0811 | 107.762
26 | 1.787 | 70.1843 | 164773.5842 | 106.1079
27 | 1.8531 | 69.569 | 157569.879 | 104.4623
28 | 1.9193 | 68.9529 | 150611.2082 | 102.8255
29 | 1.9855 | 68.336 | 143891.5917 | 101.1975
30 | 2.0517 | 67.7184 | 137406.3252 | 99.5788
31 | 2.1179 | 67.1002 | 131150.6688 | 97.9696
32 | 2.1841 | 66.4813 | 125118.7881 | 96.37
33 | 2.2502 | 65.8619 | 119306.0003 | 94.7802
34 | 2.3164 | 65.2421 | 113707.5931 | 93.2008
35 | 2.3826 | 64.622 | 108317.8805 | 91.6317
36 | 2.4488 | 64.0015 | 103132.2122 | 90.0733
37 | 2.515 | 63.381 | 98145.9153 | 88.526
38 | 2.5812 | 62.7603 | 93353.456 | 86.9899
39 | 2.6473 | 62.1397 | 88750.2292 | 85.4654
40 | 2.7135 | 61.5193 | 84331.6142 | 83.9528
41 | 2.7797 | 60.8992 | 80092.235 | 82.4524
42 | 2.8459 | 60.2794 | 76027.5456 | 80.9644
43 | 2.9121 | 59.6603 | 72132.9922 | 79.4894
44 | 2.9783 | 59.0418 | 68403.3635 | 78.0275
45 | 3.0444 | 58.4241 | 64834.1884 | 76.5791
46 | 3.1106 | 57.8074 | 61420.9958 | 75.1446
47 | 3.1768 | 57.1919 | 58158.7485 | 73.7243
48 | 3.243 | 56.5777 | 55043.0673 | 72.3185
49 | 3.3092 | 55.965 | 52069.5818 | 70.9278
50 | 3.3754 | 55.3541 | 49233.4396 | 69.5523
51 | 3.4415 | 54.745 | 46530.3723 | 68.1925
52 | 3.5077 | 54.138 | 43956.1298 | 66.8489
53 | 3.5739 | 53.5334 | 41506.0571 | 65.5217
54 | 3.6401 | 52.9313 | 39176.0175 | 64.2114
55 | 3.7063 | 52.3321 | 36961.9019 | 62.9184
56 | 3.7725 | 51.7358 | 34859.2674 | 61.6431
57 | 3.8386 | 51.1429 | 32864.1309 | 60.3858
58 | 3.9048 | 50.5535 | 30972.5467 | 59.147
59 | 3.971 | 49.9679 | 29180.2997 | 57.927
60 | 4.0506 | 78.6806 | 284543.1456 | 128.4416
61 | 4.1302 | 78.1646 | 275120.7155 | 126.9381
62 | 4.2098 | 77.6505 | 265981.4579 | 125.4475
63 | 4.2893 | 77.1383 | 257119.6314 | 123.97
64 | 4.3689 | 76.6282 | 248529.4914 | 122.5058
65 | 4.4485 | 76.1202 | 240203.8264 | 121.0549
66 | 4.5281 | 75.6143 | 232137.037 | 119.6176
67 | 4.6077 | 75.1108 | 224323.5281 | 118.1942
68 | 4.6873 | 74.6096 | 216756.3797 | 116.7845
69 | 4.7669 | 74.1108 | 209430.1469 | 115.3889
70 | 4.8464 | 73.6146 | 202339.3963 | 114.0076
71 | 4.926 | 73.1211 | 195477.502 | 112.6405
72 | 5.0056 | 72.6302 | 188839.1859 | 111.288
73 | 5.0852 | 72.1422 | 182419.1885 | 109.9502
74 | 5.1648 | 71.6571 | 176211.1808 | 108.6271
75 | 5.2444 | 71.175 | 170210.0635 | 107.319
76 | 5.3239 | 70.696 | 164410.7628 | 106.0261
77 | 5.4035 | 70.2202 | 158807.2493 | 104.7483
78 | 5.4831 | 69.7477 | 153394.6142 | 103.4859
79 | 5.5627 | 69.2786 | 148167.9808 | 102.2391
80 | 5.6423 | 68.8129 | 143121.6217 | 101.0078
81 | 5.7219 | 68.3509 | 138250.8294 | 99.7923
82 | 5.8015 | 67.8926 | 133550.9347 | 98.5928
83 | 5.881 | 67.438 | 129016.5144 | 97.4091
84 | 5.9606 | 66.9873 | 124643.0723 | 96.2416
85 | 6.0402 | 66.5405 | 120426.1563 | 95.0904
86 | 6.1198 | 66.0979 | 116360.6486 | 93.9554
87 | 6.1994 | 65.6594 | 112442.2731 | 92.8368
88 | 6.279 | 65.2252 | 108666.8031 | 91.7347
89 | 6.3585 | 64.7953 | 105029.4264 | 90.6492
90 | 6.4381 | 64.3698 | 101526.0946 | 89.5803
91 | 6.5177 | 63.9489 | 98152.8129 | 88.5281
92 | 6.5973 | 63.5326 | 94905.074 | 87.4927
93 | 6.6769 | 63.121 | 91779.0629 | 86.4741
94 | 6.7565 | 62.7143 | 88771.0218 | 85.4723
95 | 6.8361 | 62.3123 | 85876.7461 | 84.4874
96 | 6.9156 | 61.9153 | 83092.6578 | 83.5194
97 | 6.9952 | 61.5234 | 80415.2393 | 82.5684
98 | 7.0748 | 61.1366 | 77840.5848 | 81.6343
99 | 7.1544 | 60.7549 | 75365.3553 | 80.7171
100 | 7.234 | 60.3785 | 72986.2743 | 79.8169
101 | 7.3136 | 60.0073 | 70699.7294 | 78.9335
102 | 7.3931 | 59.6416 | 68502.6203 | 78.067
103 | 7.4727 | 59.2812 | 66391.9102 | 77.2174
104 | 7.5523 | 58.9264 | 64364.2729 | 76.3845
105 | 7.6319 | 58.577 | 62416.8444 | 75.5683
106 | 7.7115 | 58.2332 | 60546.8243 | 74.7689
107 | 7.7911 | 57.895 | 58751.1637 | 73.9859
108 | 7.8707 | 57.5625 | 57027.2301 | 73.2195
109 | 7.9502 | 57.2356 | 55372.454 | 72.4695
110 | 8.0298 | 56.9145 | 53784.0531 | 71.7357
111 | 8.1094 | 56.599 | 52259.6197 | 71.0181
112 | 8.189 | 56.2893 | 50796.8081 | 70.3166
113 | 8.2686 | 55.9854 | 49393.0901 | 69.631
114 | 8.3482 | 55.6871 | 48046.2745 | 68.9612
115 | 8.4277 | 55.3947 | 46754.2299 | 68.307
116 | 8.5073 | 55.108 | 45514.6691 | 67.6683
117 | 8.5869 | 54.8271 | 44325.6069 | 67.0448
118 | 8.6665 | 54.5519 | 43185.1158 | 66.4365
119 | 8.7461 | 54.2824 | 42091.1348 | 65.8432
120 | 8.8722 | 75.9975 | 227580.4956 | 118.7914
121 | 8.9983 | 75.6636 | 222446.042 | 117.8474
122 | 9.1245 | 75.3364 | 217503.9018 | 116.9252
123 | 9.2506 | 75.0158 | 212747.3466 | 116.0247
124 | 9.3767 | 74.7018 | 208169.8294 | 115.1457
125 | 9.5028 | 74.3943 | 203764.2149 | 114.2877
126 | 9.629 | 74.0933 | 199524.4025 | 113.4505
127 | 9.7551 | 73.7989 | 195444.4622 | 112.6339
128 | 9.8812 | 73.5108 | 191517.9493 | 111.8375
129 | 10.0073 | 73.229 | 187739.349 | 111.0609
130 | 10.1335 | 72.9536 | 184103.3065 | 110.3041
131 | 10.2596 | 72.6844 | 180604.0155 | 109.5664
132 | 10.3857 | 72.4213 | 177236.5048 | 108.8477
133 | 10.5118 | 72.1644 | 173995.9522 | 108.1477
134 | 10.638 | 71.9135 | 170877.1386 | 107.4659
135 | 10.7641 | 71.6685 | 167875.5942 | 106.8021
136 | 10.8902 | 71.4294 | 164986.9866 | 106.1559
137 | 11.0163 | 71.1961 | 162206.6343 | 105.5269
138 | 11.1425 | 70.9685 | 159530.5271 | 104.9149
139 | 11.2686 | 70.7465 | 156954.7812 | 104.3195
140 | 11.3947 | 70.5301 | 154475.2045 | 103.7402
141 | 11.5208 | 70.3191 | 152088.2062 | 103.1769
142 | 11.647 | 70.1134 | 149790.3109 | 102.6291
143 | 11.7731 | 69.913 | 147577.7703 | 102.0965
144 | 11.8992 | 69.7177 | 145447.3747 | 101.5787
145 | 12.0253 | 69.5275 | 143396.0188 | 101.0755
146 | 12.1515 | 69.3422 | 141420.3553 | 100.5864
147 | 12.2776 | 69.1618 | 139517.5189 | 100.1111
148 | 12.4037 | 68.9862 | 137684.7387 | 99.6493
149 | 12.5298 | 68.8152 | 135919.0287 | 99.2006
150 | 12.656 | 68.6488 | 134217.834 | 98.7647
151 | 12.7821 | 68.4868 | 132578.6848 | 98.3412
152 | 12.9082 | 68.3292 | 130998.9194 | 97.9299
153 | 13.0343 | 68.1758 | 129476.2619 | 97.5304
154 | 13.1605 | 68.0266 | 128008.5132 | 97.1424
155 | 13.2866 | 67.8814 | 126593.3021 | 96.7655
156 | 13.4127 | 67.7401 | 125228.6034 | 96.3995
157 | 13.5388 | 67.6028 | 123912.4605 | 96.044
158 | 13.665 | 67.4691 | 122642.7625 | 95.6988
159 | 13.7911 | 67.3391 | 121417.7086 | 95.3634
160 | 13.9172 | 67.2126 | 120235.5596 | 95.0378
161 | 14.0433 | 67.0896 | 119094.4376 | 94.7214
162 | 14.1695 | 66.97 | 117992.743 | 94.4141
163 | 14.2956 | 66.8536 | 116928.9315 | 94.1156
164 | 14.4217 | 66.7403 | 115901.3335 | 93.8256
165 | 14.5478 | 66.6301 | 114908.5299 | 93.5438
166 | 14.674 | 66.5229 | 113949.1509 | 93.2699
167 | 14.8001 | 66.4186 | 113021.714 | 93.0038
168 | 14.9262 | 66.3171 | 112124.9614 | 92.7451
169 | 15.0523 | 66.2182 | 111257.6805 | 92.4937
170 | 15.1785 | 66.1221 | 110418.5559 | 92.2491
171 | 15.3046 | 66.0284 | 109606.4753 | 92.0113
172 | 15.4307 | 65.9372 | 108820.367 | 91.7801
173 | 15.5568 | 65.8484 | 108059.0655 | 91.5551
174 | 15.683 | 65.7619 | 107321.5893 | 91.3361
175 | 15.8091 | 65.6776 | 106606.9932 | 91.123
176 | 15.9352 | 65.5954 | 105914.2464 | 90.9155
177 | 16.0613 | 65.5153 | 105242.4848 | 90.7135
178 | 16.1875 | 65.4373 | 104590.8771 | 90.5167
179 | 16.3136 | 65.3611 | 103958.5132 | 90.325

## topology_module_process
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.023038 | 44.9786 | 17853.168 | 48.7837
1 | 0.046075 | 44.6635 | 17229.1845 | 48.1807
2 | 0.069113 | 44.3475 | 16621.0792 | 47.5791
3 | 0.092151 | 44.0307 | 16028.6579 | 46.9791
4 | 0.11519 | 43.713 | 15451.723 | 46.3808
5 | 0.13823 | 43.3944 | 14889.9741 | 45.7841
6 | 0.16126 | 43.0749 | 14343.2154 | 45.1892
7 | 0.1843 | 42.7546 | 13811.2481 | 44.5959
8 | 0.20734 | 42.4334 | 13293.7784 | 44.0044
9 | 0.23038 | 42.1114 | 12790.6094 | 43.4147
10 | 0.25341 | 41.7885 | 12301.5409 | 42.8269
11 | 0.27645 | 41.4647 | 11826.2859 | 42.241
12 | 0.29949 | 41.1402 | 11364.6461 | 41.657
13 | 0.32253 | 40.8148 | 10916.4206 | 41.075
14 | 0.34556 | 40.4885 | 10481.3286 | 40.495
15 | 0.3686 | 40.1614 | 10059.1709 | 39.9171
16 | 0.39164 | 39.8336 | 9649.7458 | 39.3413
17 | 0.41468 | 39.5049 | 9252.7788 | 38.7677
18 | 0.43771 | 39.1754 | 8868.07 | 38.1963
19 | 0.46075 | 38.8452 | 8495.4172 | 37.6272
20 | 0.48379 | 38.5141 | 8134.5519 | 37.0605
21 | 0.50683 | 38.1824 | 7785.2739 | 36.4961
22 | 0.52986 | 37.8499 | 7447.3805 | 35.9343
23 | 0.5529 | 37.5167 | 7120.6096 | 35.3749
24 | 0.57594 | 37.1828 | 6804.7604 | 34.8181
25 | 0.59898 | 36.8483 | 6499.6306 | 34.2641
26 | 0.62202 | 36.5131 | 6204.9638 | 33.7127
27 | 0.64505 | 36.1772 | 5920.5596 | 33.1642
28 | 0.66809 | 35.8408 | 5646.2159 | 32.6185
29 | 0.69113 | 35.5038 | 5381.6824 | 32.0758
30 | 0.71417 | 35.1663 | 5126.7591 | 31.5362
31 | 0.7372 | 34.8284 | 4881.2447 | 30.9997
32 | 0.76024 | 34.4899 | 4644.8949 | 30.4664
33 | 0.78328 | 34.151 | 4417.5107 | 29.9364
34 | 0.80632 | 33.8118 | 4198.8919 | 29.4098
35 | 0.82935 | 33.4723 | 3988.8005 | 28.8866
36 | 0.85239 | 33.1324 | 3787.0387 | 28.3671
37 | 0.87543 | 32.7924 | 3593.4081 | 27.8513
38 | 0.89847 | 32.4522 | 3407.6767 | 27.3393
39 | 0.9215 | 32.1119 | 3229.6491 | 26.8311
40 | 0.94454 | 31.7716 | 3059.1287 | 26.327
41 | 0.96758 | 31.4313 | 2895.8904 | 25.827
42 | 0.99062 | 31.0911 | 2739.7409 | 25.3313
43 | 1.0137 | 30.7512 | 2590.4869 | 24.84
44 | 1.0367 | 30.4115 | 2447.9098 | 24.3531
45 | 1.0597 | 30.0722 | 2311.8197 | 23.8709
46 | 1.0828 | 29.7333 | 2182.0267 | 23.3935
47 | 1.1058 | 29.395 | 2058.3196 | 22.9209
48 | 1.1288 | 29.0574 | 1940.5123 | 22.4534
49 | 1.1519 | 28.7206 | 1828.4194 | 21.9911
50 | 1.1749 | 28.3847 | 1721.8374 | 21.5341
51 | 1.198 | 28.0498 | 1620.585 | 21.0826
52 | 1.221 | 27.7162 | 1524.482 | 20.6367
53 | 1.244 | 27.3838 | 1433.3333 | 20.1966
54 | 1.2671 | 27.0528 | 1346.9634 | 19.7625
55 | 1.2901 | 26.7235 | 1265.1981 | 19.3345
56 | 1.3131 | 26.396 | 1187.8514 | 18.9127
57 | 1.3362 | 26.0704 | 1114.7546 | 18.4973
58 | 1.3592 | 25.7469 | 1045.7408 | 18.0886
59 | 1.3823 | 25.4257 | 980.6337 | 17.6865
60 | 1.3989 | 26.5154 | 1209.6679 | 19.0334
61 | 1.4156 | 26.3458 | 1170.5606 | 18.8159
62 | 1.4323 | 26.1769 | 1132.6085 | 18.6003
63 | 1.4489 | 26.0086 | 1095.7886 | 18.3866
64 | 1.4656 | 25.8411 | 1060.0783 | 18.1749
65 | 1.4823 | 25.6742 | 1025.4484 | 17.965
66 | 1.4989 | 25.5081 | 991.8766 | 17.7571
67 | 1.5156 | 25.3427 | 959.3407 | 17.5513
68 | 1.5323 | 25.1782 | 927.8127 | 17.3474
69 | 1.5489 | 25.0145 | 897.2711 | 17.1455
70 | 1.5656 | 24.8516 | 867.694 | 16.9458
71 | 1.5823 | 24.6897 | 839.0548 | 16.7481
72 | 1.5989 | 24.5286 | 811.3324 | 16.5525
73 | 1.6156 | 24.3685 | 784.5057 | 16.359
74 | 1.6323 | 24.2094 | 758.5494 | 16.1677
75 | 1.6489 | 24.0513 | 733.4429 | 15.9785
76 | 1.6656 | 23.8943 | 709.166 | 15.7916
77 | 1.6823 | 23.7383 | 685.6943 | 15.6068
78 | 1.6989 | 23.5835 | 663.0082 | 15.4243
79 | 1.7156 | 23.4297 | 641.0881 | 15.244
80 | 1.7323 | 23.2772 | 619.9109 | 15.066
81 | 1.749 | 23.1259 | 599.4576 | 14.8903
82 | 1.7656 | 22.9758 | 579.7096 | 14.717
83 | 1.7823 | 22.827 | 560.6449 | 14.5459
84 | 1.799 | 22.6795 | 542.2453 | 14.3772
85 | 1.8156 | 22.5333 | 524.493 | 14.2108
86 | 1.8323 | 22.3885 | 507.3673 | 14.0468
87 | 1.849 | 22.2451 | 490.8509 | 13.8852
88 | 1.8656 | 22.1032 | 474.9267 | 13.726
89 | 1.8823 | 21.9627 | 459.5753 | 13.5692
90 | 1.899 | 21.8237 | 444.7802 | 13.4148
91 | 1.9156 | 21.6862 | 430.5254 | 13.2629
92 | 1.9323 | 21.5503 | 416.7925 | 13.1134
93 | 1.949 | 21.416 | 403.566 | 12.9664
94 | 1.9656 | 21.2833 | 390.8307 | 12.8218
95 | 1.9823 | 21.1522 | 378.5696 | 12.6797
96 | 1.999 | 21.0228 | 366.7679 | 12.5401
97 | 2.0156 | 20.8951 | 355.4116 | 12.4029
98 | 2.0323 | 20.7691 | 344.4845 | 12.2683
99 | 2.049 | 20.6448 | 333.9732 | 12.136
100 | 2.0656 | 20.5223 | 323.8642 | 12.0063
101 | 2.0823 | 20.4016 | 314.1428 | 11.8791
102 | 2.099 | 20.2827 | 304.7963 | 11.7543
103 | 2.1157 | 20.1657 | 295.8122 | 11.6319
104 | 2.1323 | 20.0504 | 287.177 | 11.5121
105 | 2.149 | 19.9371 | 278.8789 | 11.3946
106 | 2.1657 | 19.8256 | 270.9063 | 11.2797
107 | 2.1823 | 19.7159 | 263.2468 | 11.1671
108 | 2.199 | 19.6082 | 255.8896 | 11.057
109 | 2.2157 | 19.5024 | 248.824 | 10.9493
110 | 2.2323 | 19.3985 | 242.0385 | 10.8439
111 | 2.249 | 19.2965 | 235.5232 | 10.741
112 | 2.2657 | 19.1965 | 229.2685 | 10.6403
113 | 2.2823 | 19.0984 | 223.2638 | 10.5421
114 | 2.299 | 19.0022 | 217.5002 | 10.4461
115 | 2.3157 | 18.9079 | 211.9686 | 10.3524
116 | 2.3323 | 18.8156 | 206.6597 | 10.261
117 | 2.349 | 18.7252 | 201.5651 | 10.1719
118 | 2.3657 | 18.6367 | 196.677 | 10.0849
119 | 2.3823 | 18.5501 | 191.9865 | 10.0002
120 | 2.4028 | 21.3367 | 387.2074 | 12.7801
121 | 2.4234 | 21.2529 | 379.3914 | 12.6893
122 | 2.4439 | 21.1709 | 371.8527 | 12.6006
123 | 2.4644 | 21.0904 | 364.582 | 12.5139
124 | 2.4849 | 21.0116 | 357.5705 | 12.4292
125 | 2.5054 | 20.9345 | 350.8086 | 12.3465
126 | 2.5259 | 20.8589 | 344.2878 | 12.2658
127 | 2.5464 | 20.785 | 338.0002 | 12.187
128 | 2.5669 | 20.7126 | 331.9367 | 12.1101
129 | 2.5874 | 20.6418 | 326.0899 | 12.0351
130 | 2.6079 | 20.5726 | 320.4524 | 11.9619
131 | 2.6284 | 20.505 | 315.0161 | 11.8906
132 | 2.649 | 20.4388 | 309.7741 | 11.821
133 | 2.6695 | 20.3742 | 304.7199 | 11.7532
134 | 2.69 | 20.311 | 299.8459 | 11.6872
135 | 2.7105 | 20.2494 | 295.1462 | 11.6228
136 | 2.731 | 20.1892 | 290.6145 | 11.5601
137 | 2.7515 | 20.1304 | 286.2442 | 11.499
138 | 2.772 | 20.073 | 282.0298 | 11.4395
139 | 2.7925 | 20.017 | 277.9658 | 11.3816
140 | 2.813 | 19.9624 | 274.0461 | 11.3252
141 | 2.8335 | 19.9092 | 270.2657 | 11.2703
142 | 2.854 | 19.8572 | 266.6197 | 11.2169
143 | 2.8745 | 19.8066 | 263.1027 | 11.165
144 | 2.8951 | 19.7572 | 259.71 | 11.1144
145 | 2.9156 | 19.7091 | 256.4373 | 11.0653
146 | 2.9361 | 19.6622 | 253.2797 | 11.0174
147 | 2.9566 | 19.6165 | 250.233 | 10.9709
148 | 2.9771 | 19.572 | 247.2933 | 10.9257
149 | 2.9976 | 19.5286 | 244.4562 | 10.8817
150 | 3.0181 | 19.4864 | 241.7179 | 10.8389
151 | 3.0386 | 19.4452 | 239.075 | 10.7973
152 | 3.0591 | 19.4052 | 236.5233 | 10.7569
153 | 3.0796 | 19.3662 | 234.0597 | 10.7176
154 | 3.1001 | 19.3282 | 231.6809 | 10.6794
155 | 3.1206 | 19.2912 | 229.3834 | 10.6422
156 | 3.1412 | 19.2552 | 227.1641 | 10.6061
157 | 3.1617 | 19.2202 | 225.0202 | 10.571
158 | 3.1822 | 19.186 | 222.9486 | 10.5369
159 | 3.2027 | 19.1528 | 220.9464 | 10.5037
160 | 3.2232 | 19.1205 | 219.0113 | 10.4714
161 | 3.2437 | 19.089 | 217.1402 | 10.44
162 | 3.2642 | 19.0583 | 215.3309 | 10.4095
163 | 3.2847 | 19.0285 | 213.581 | 10.3799
164 | 3.3052 | 18.9994 | 211.8879 | 10.351
165 | 3.3257 | 18.9711 | 210.2496 | 10.323
166 | 3.3462 | 18.9436 | 208.6639 | 10.2957
167 | 3.3667 | 18.9167 | 207.1286 | 10.2692
168 | 3.3873 | 18.8906 | 205.6418 | 10.2433
169 | 3.4078 | 18.8651 | 204.2017 | 10.2182
170 | 3.4283 | 18.8403 | 202.8061 | 10.1937
171 | 3.4488 | 18.8161 | 201.4535 | 10.1699
172 | 3.4693 | 18.7925 | 200.1422 | 10.1467
173 | 3.4898 | 18.7695 | 198.8703 | 10.1241
174 | 3.5103 | 18.7471 | 197.6365 | 10.1021
175 | 3.5308 | 18.7252 | 196.4391 | 10.0806
176 | 3.5513 | 18.7039 | 195.2767 | 10.0597
177 | 3.5718 | 18.6831 | 194.1479 | 10.0394
178 | 3.5923 | 18.6628 | 193.0514 | 10.0195
179 | 3.6128 | 18.643 | 191.9858 | 10.0001