## Macro Metrics
Strategy | Operating Pressure (bar) | SEC (kWh/m3) | LCOW ($/m3) | Recovery (%) | Sh factor | Friction factor | Channel height (mm) | Spacer porosity | Membrane length (m) | Pressure vessels | Inlet velocity (cm/s) | Membrane area (m2) | % Savings
topology_module_process | 26.3181 | 0.93623 | 0.17515 | 85 | [1.89999641000508, 1.8999970368982986, 1.8999974905145827] | [0.1000005832580318, 0.1000004813766916, 0.10000040766560639] | [0.30002039810794384, 0.3000168364875668, 0.30001425806373694] | [0.9499980299423413, 0.949998373750953, 0.9499986225661081] | [2.027162030227984, 2.9624814793501364, 5.282155816585806] | [306.4398595358339, 132.65253506513682, 69.30240566839521] | [21.767381555843833, 21.650710750007775, 20.27425883741729] | [39181.870398088264, 24787.041094213433, 23089.49775586133] | 10.0435
topology_module | 26.3014 | 0.93557 | 0.17538 | 85 | [1.8999951710166316, 1.899997991614932, 1.8999972984162057] | [0.10000128946441186, 0.10000039521024606, 0.10000039507756427] | [1.317247041158414, 0.46915987547679794, 0.3405318682777389] | [0.9454267990512307, 0.9499980249751598, 0.949998842097634] | [6, 6, 6] | [180, 120, 60] | [19.874582965886646, 24.494733963534543, 21.02818572431699] | [29069.29263548166, 37121.58501327626, 21553.57472720863] | 9.9213
topology_process | 26.4033 | 0.93947 | 0.17577 | 85 | [1.8999989878425194, 1.8999992113246162, 1.89999886890086] | [0.10000016439895029, 0.10000012810347822, 0.10000023581025716] | [0.8635999999999999, 0.8635999999999999, 0.8635999999999999] | [0.85, 0.85, 0.85] | [6.033745016729104, 9.911164932669614, 9.999969196520755] | [197.77017573560465, 77.73725991694428, 45.406735014377965] | [22.842694376108366, 22.486230201031642, 18.12745405496953] | [43150.361950435065, 27860.61008569672, 16419.337411677807] | 9.7237
topology | 27.7045 | 0.98663 | 0.17797 | 85 | [1.899999152219645, 1.8999995709045132, 1.8999993228127015] | [0.10000014049311415, 0.10000045006082635, 0.10000070592259891] | [0.8635999999999999, 0.8635999999999999, 0.8635999999999999] | [0.85, 0.85, 0.85] | [6, 6, 6] | [180, 120, 60] | [25.097798227986996, 15.07939150472101, 14.156440599874603] | [39053.54353846154, 26035.695692307694, 13017.847846153845] | 8.594
module_process | 27.7703 | 0.99379 | 0.18751 | 85 | [1, 1, 1] | [1, 1, 1] | [0.3000055780387056, 0.30000200947425687, 0.3000017841563741] | [0.9499998256475606, 0.9499998058933986, 0.9499998276515786] | [1.4670815914923798, 2.053970143435897, 3.7352391676783956] | [444.7046759931642, 216.72649154398437, 116.64164843198058] | [15.000021482391404, 13.422622571186677, 12.41144141994268] | [41151.52270654269, 28078.126072979652, 27481.10463202615] | 3.6951
module | 28.6373 | 1.0286 | 0.18903 | 85 | [1, 1, 1] | [1, 1, 1] | [0.8585953940210874, 0.5463338549654602, 0.5746147069703562] | [0.9499998659340448, 0.9499997515742509, 0.9499995537030959] | [6, 6, 6] | [180, 120, 60] | [22.50123658902025, 17.26041869023512, 14.529883088711138] | [39202.083044201994, 34266.85278254096, 16663.81891927386] | 2.9111
process | 29.0424 | 1.0433 | 0.19351 | 85 | [1, 1, 1] | [1, 1, 1] | [0.8635999999999999, 0.8635999999999999, 0.8635999999999999] | [0.85, 0.85, 0.85] | [7.218189346685065, 4.788082115943615, 6.307563810539556] | [178.7364147452988, 174.2554264688398, 80.49596283830007] | [25.275228259866843, 8.952147469475703, 10.513580713281335] | [46652.83099853116, 30170.644782906504, 18359.990097830243] | 0.61079
simulation | 30.8292 | 1.111 | 0.1947 | 85 | [1, 1, 1] | [1, 1, 1] | [0.8635999999999999, 0.8635999999999999, 0.8635999999999999] | [0.85, 0.85, 0.85] | [6, 6, 6] | [180, 120, 60] | [25.097798227986996, 14.493797449581864, 14.228382097957947] | [39053.54353846154, 26035.69569230769, 13017.847846153847] | 0

## simulation
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.1 | 40.744 | 9598383.017 | 253.0679
1 | 0.2 | 40.2904 | 9271377.6455 | 249.8398
2 | 0.3 | 39.8383 | 8952965.5622 | 246.6268
3 | 0.4 | 39.3875 | 8643015.9748 | 243.4294
4 | 0.5 | 38.9383 | 8341397.7317 | 240.2479
5 | 0.6 | 38.4906 | 8047927.3959 | 237.082
6 | 0.7 | 38.0444 | 7762477.506 | 233.9321
7 | 0.8 | 37.5998 | 7484920.2096 | 230.7985
8 | 0.9 | 37.1567 | 7215079.5493 | 227.6811
9 | 1 | 36.7152 | 6952831.0736 | 224.5803
10 | 1.1 | 36.2754 | 6698049.9173 | 221.4965
11 | 1.2 | 35.8372 | 6450567.0704 | 218.4294
12 | 1.3 | 35.4007 | 6210260.8027 | 215.3795
13 | 1.4 | 34.9659 | 5977008.9556 | 212.3472
14 | 1.5 | 34.5329 | 5750648.9745 | 209.3325
15 | 1.6 | 34.1017 | 5531061.5952 | 206.3356
16 | 1.7 | 33.6724 | 5318127.1201 | 203.3572
17 | 1.8 | 33.2449 | 5111688.9998 | 200.397
18 | 1.9 | 32.8193 | 4911630.2171 | 197.4556
19 | 2 | 32.3958 | 4717833.3276 | 194.5334
20 | 2.1 | 31.9742 | 4530147.3816 | 191.6305
21 | 2.2 | 31.5547 | 4348457.4305 | 188.7472
22 | 2.3 | 31.1374 | 4172648.1172 | 185.884
23 | 2.4 | 30.7222 | 4002573.735 | 183.0411
24 | 2.5 | 30.3092 | 3838121.2704 | 180.2189
25 | 2.6 | 29.8986 | 3679177.3348 | 177.4178
26 | 2.7 | 29.4902 | 3525601.1616 | 174.6381
27 | 2.8 | 29.0842 | 3377281.5897 | 171.8801
28 | 2.9 | 28.6808 | 3234107.1332 | 169.1445
29 | 3 | 28.2798 | 3095941.7223 | 166.4313
30 | 3.1 | 27.8814 | 2962676.0227 | 163.7411
31 | 3.2 | 27.4857 | 2834200.4449 | 161.0745
32 | 3.3 | 27.0928 | 2710383.4386 | 158.4316
33 | 3.4 | 26.7026 | 2591117.5352 | 155.8129
34 | 3.5 | 26.3153 | 2476295.101 | 153.219
35 | 3.6 | 25.9309 | 2365789.0015 | 150.6502
36 | 3.7 | 25.5495 | 2259493.7422 | 148.1069
37 | 3.8 | 25.1713 | 2157303.7781 | 145.5898
38 | 3.9 | 24.7962 | 2059096.3647 | 143.099
39 | 4 | 24.4244 | 1964768.1668 | 140.6351
40 | 4.1 | 24.0559 | 1874215.9375 | 138.1988
41 | 4.2 | 23.6908 | 1787321.3792 | 135.7902
42 | 4.3 | 23.3292 | 1703983.58 | 133.4099
43 | 4.4 | 22.9712 | 1624101.879 | 131.0584
44 | 4.5 | 22.6168 | 1547562.5665 | 128.736
45 | 4.6 | 22.2661 | 1474267.4945 | 126.4432
46 | 4.7 | 21.9193 | 1404118.9521 | 124.1807
47 | 4.8 | 21.5764 | 1337008.0366 | 121.9484
48 | 4.9 | 21.2375 | 1272839.7754 | 119.7471
49 | 5 | 20.9026 | 1211519.8377 | 117.5772
50 | 5.1 | 20.5718 | 1152944.4143 | 115.4388
51 | 5.2 | 20.2452 | 1097022.1756 | 113.3325
52 | 5.3 | 19.923 | 1043662.6502 | 111.2587
53 | 5.4 | 19.605 | 992767.4577 | 109.2175
54 | 5.5 | 19.2915 | 944249.4129 | 107.2094
55 | 5.6 | 18.9825 | 898022.4075 | 105.2347
56 | 5.7 | 18.678 | 853993.8476 | 103.2935
57 | 5.8 | 18.3782 | 812081.198 | 101.3861
58 | 5.9 | 18.083 | 772203.2107 | 99.5128
59 | 6 | 17.7925 | 734273.4251 | 97.6737
60 | 6.1 | 25.0685 | 2114328.0045 | 144.5088
61 | 6.2 | 24.7707 | 2037165.1949 | 142.5326
62 | 6.3 | 24.4762 | 1962761.7288 | 140.5819
63 | 6.4 | 24.1851 | 1891041.5265 | 138.657
64 | 6.5 | 23.8974 | 1821929.2274 | 136.7581
65 | 6.6 | 23.6132 | 1755338.5669 | 134.8851
66 | 6.7 | 23.3324 | 1691197.0939 | 133.0382
67 | 6.8 | 23.0551 | 1629433.1683 | 131.2176
68 | 6.9 | 22.7814 | 1569965.5915 | 129.4231
69 | 7 | 22.5112 | 1512725.6874 | 127.655
70 | 7.1 | 22.2445 | 1457645.6754 | 125.9134
71 | 7.2 | 21.9815 | 1404649.438 | 124.1981
72 | 7.3 | 21.7221 | 1353672.2028 | 122.5092
73 | 7.4 | 21.4663 | 1304650.168 | 120.8469
74 | 7.5 | 21.2141 | 1257512.2954 | 119.211
75 | 7.6 | 20.9656 | 1212197.8196 | 117.6016
76 | 7.7 | 20.7208 | 1168647.0072 | 116.0187
77 | 7.8 | 20.4796 | 1126793.8742 | 114.4621
78 | 7.9 | 20.2421 | 1086581.7309 | 112.9318
79 | 8 | 20.0083 | 1047954.9666 | 111.428
80 | 8.1 | 19.7782 | 1010852.5948 | 109.9502
81 | 8.2 | 19.5518 | 975222.0312 | 108.4986
82 | 8.3 | 19.3291 | 941011.8004 | 107.0731
83 | 8.4 | 19.11 | 908165.8219 | 105.6734
84 | 8.5 | 18.8946 | 876635.6025 | 104.2994
85 | 8.6 | 18.6829 | 846373.7709 | 102.9511
86 | 8.7 | 18.4748 | 817329.0234 | 101.6282
87 | 8.8 | 18.2704 | 789456.8989 | 100.3306
88 | 8.9 | 18.0696 | 762714.0546 | 99.0582
89 | 9 | 17.8724 | 737053.7968 | 97.8105
90 | 9.1 | 17.6788 | 712435.5948 | 96.5876
91 | 9.2 | 17.4888 | 688820.0152 | 95.3892
92 | 9.3 | 17.3023 | 666164.7741 | 94.215
93 | 9.4 | 17.1193 | 644433.1281 | 93.0647
94 | 9.5 | 16.9399 | 623589.397 | 91.9383
95 | 9.6 | 16.7639 | 603595.4751 | 90.8353
96 | 9.7 | 16.5914 | 584418.2298 | 89.7556
97 | 9.8 | 16.4223 | 566025.5447 | 88.6988
98 | 9.9 | 16.2565 | 548383.2374 | 87.6646
99 | 10 | 16.0941 | 531461.5808 | 86.6529
100 | 10.1 | 15.935 | 515231.8075 | 85.6632
101 | 10.2 | 15.7792 | 499663.3863 | 84.6953
102 | 10.3 | 15.6266 | 484729.7698 | 83.7488
103 | 10.4 | 15.4772 | 470405.307 | 82.8235
104 | 10.5 | 15.331 | 456662.8353 | 81.9189
105 | 10.6 | 15.1879 | 443478.748 | 81.0349
106 | 10.7 | 15.0478 | 430830.2672 | 80.1711
107 | 10.8 | 14.9108 | 418693.3133 | 79.3271
108 | 10.9 | 14.7768 | 407046.9755 | 78.5026
109 | 11 | 14.6457 | 395871.1015 | 77.6973
110 | 11.1 | 14.5175 | 385144.4124 | 76.9108
111 | 11.2 | 14.3922 | 374848.4483 | 76.1428
112 | 11.3 | 14.2697 | 364965.438 | 75.393
113 | 11.4 | 14.1499 | 355476.6287 | 74.661
114 | 11.5 | 14.0329 | 346365.7725 | 73.9465
115 | 11.6 | 13.9185 | 337617.242 | 73.2491
116 | 11.7 | 13.8067 | 329214.5484 | 72.5686
117 | 11.8 | 13.6975 | 321143.427 | 71.9045
118 | 11.9 | 13.5909 | 313390.1676 | 71.2566
119 | 12 | 13.4867 | 305940.2998 | 70.6244
120 | 12.1 | 24.6137 | 1957723.919 | 140.4482
121 | 12.2 | 24.4944 | 1928218.2711 | 139.6604
122 | 12.3 | 24.377 | 1899464.8074 | 138.8854
123 | 12.4 | 24.2615 | 1871445.1751 | 138.1231
124 | 12.5 | 24.1477 | 1844141.3733 | 137.3733
125 | 12.6 | 24.0358 | 1817531.0641 | 136.6358
126 | 12.7 | 23.9256 | 1791597.3071 | 135.9104
127 | 12.8 | 23.8172 | 1766323.4927 | 135.1971
128 | 12.9 | 23.7105 | 1741688.9997 | 134.4957
129 | 13 | 23.6055 | 1717678.2061 | 133.806
130 | 13.1 | 23.5023 | 1694275.7987 | 133.1278
131 | 13.2 | 23.4006 | 1671462.7524 | 132.4611
132 | 13.3 | 23.3007 | 1649224.6723 | 131.8056
133 | 13.4 | 23.2024 | 1627547.4513 | 131.1613
134 | 13.5 | 23.1056 | 1606413.5453 | 130.5279
135 | 13.6 | 23.0105 | 1585809.6993 | 129.9054
136 | 13.7 | 22.917 | 1565722.9261 | 129.2935
137 | 13.8 | 22.825 | 1546137.0538 | 128.6921
138 | 13.9 | 22.7345 | 1527039.8842 | 128.1011
139 | 14 | 22.6456 | 1508419.4677 | 127.5203
140 | 14.1 | 22.5581 | 1490260.9021 | 126.9496
141 | 14.2 | 22.4721 | 1472552.9673 | 126.3888
142 | 14.3 | 22.3876 | 1455284.6736 | 125.8378
143 | 14.4 | 22.3045 | 1438442.2916 | 125.2964
144 | 14.5 | 22.2228 | 1422015.5053 | 124.7646
145 | 14.6 | 22.1425 | 1405994.2111 | 124.2421
146 | 14.7 | 22.0636 | 1390365.7623 | 123.7288
147 | 14.8 | 21.986 | 1375120.6768 | 123.2246
148 | 14.9 | 21.9098 | 1360249.6682 | 122.7293
149 | 15 | 21.8349 | 1345741.0876 | 122.2429
150 | 15.1 | 21.7612 | 1331586.2213 | 121.7651
151 | 15.2 | 21.6889 | 1317776.5354 | 121.2958
152 | 15.3 | 21.6178 | 1304301.3001 | 120.8349
153 | 15.4 | 21.548 | 1291152.5083 | 120.3823
154 | 15.5 | 21.4794 | 1278322.3186 | 119.9379
155 | 15.6 | 21.4119 | 1265800.8465 | 119.5014
156 | 15.7 | 21.3457 | 1253580.7347 | 119.0728
157 | 15.8 | 21.2806 | 1241654.7777 | 118.652
158 | 15.9 | 21.2167 | 1230013.8683 | 118.2388
159 | 16 | 21.1539 | 1218651.2459 | 117.8331
160 | 16.1 | 21.0923 | 1207560.2884 | 117.4347
161 | 16.2 | 21.0317 | 1196732.603 | 117.0436
162 | 16.3 | 20.9722 | 1186161.9763 | 116.6597
163 | 16.4 | 20.9138 | 1175842.3215 | 116.2827
164 | 16.5 | 20.8564 | 1165765.9017 | 115.9127
165 | 16.6 | 20.8 | 1155927.005 | 115.5494
166 | 16.7 | 20.7447 | 1146320.0354 | 115.1927
167 | 16.8 | 20.6903 | 1136937.8578 | 114.8427
168 | 16.9 | 20.6369 | 1127775.22 | 114.499
169 | 17 | 20.5845 | 1118826.9752 | 114.1617
170 | 17.1 | 20.5331 | 1110086.541 | 113.8305
171 | 17.2 | 20.4825 | 1101549.0857 | 113.5055
172 | 17.3 | 20.4329 | 1093209.8742 | 113.1865
173 | 17.4 | 20.3841 | 1085062.8308 | 112.8734
174 | 17.5 | 20.3363 | 1077103.5091 | 112.566
175 | 17.6 | 20.2893 | 1069327.5505 | 112.2643
176 | 17.7 | 20.2432 | 1061729.3444 | 111.9682
177 | 17.8 | 20.1979 | 1054304.7967 | 111.6776
178 | 17.9 | 20.1534 | 1047049.8939 | 111.3923
179 | 18 | 20.1098 | 1039959.4516 | 111.1124

## topology
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.1 | 77.492 | 962857.292 | 253.3623
1 | 0.2 | 76.707 | 932974.3514 | 250.421
2 | 0.3 | 75.9229 | 903758.277 | 247.4875
3 | 0.4 | 75.1398 | 875202.8463 | 244.562
4 | 0.5 | 74.3578 | 847301.6773 | 241.6449
5 | 0.6 | 73.5767 | 820043.3907 | 238.736
6 | 0.7 | 72.7969 | 793421.6398 | 235.8356
7 | 0.8 | 72.0182 | 767429.9233 | 232.9442
8 | 0.9 | 71.2406 | 742057.0849 | 230.0615
9 | 1 | 70.4643 | 717296.6559 | 227.1879
10 | 1.1 | 69.6894 | 693142.0181 | 224.3238
11 | 1.2 | 68.9157 | 669582.2279 | 221.4691
12 | 1.3 | 68.1435 | 646610.697 | 218.624
13 | 1.4 | 67.3727 | 624220.6933 | 215.7891
14 | 1.5 | 66.6034 | 602401.4756 | 212.9641
15 | 1.6 | 65.8356 | 581146.3396 | 210.1495
16 | 1.7 | 65.0695 | 560448.4423 | 207.3458
17 | 1.8 | 64.3051 | 540297.2359 | 204.5527
18 | 1.9 | 63.5424 | 520685.9036 | 201.7707
19 | 2 | 62.7815 | 501607.4963 | 199.0003
20 | 2.1 | 62.0225 | 483051.6503 | 196.2414
21 | 2.2 | 61.2655 | 465011.4416 | 193.4944
22 | 2.3 | 60.5105 | 447479.8195 | 190.7598
23 | 2.4 | 59.7576 | 430446.5971 | 188.0376
24 | 2.5 | 59.0069 | 413904.7485 | 185.3281
25 | 2.6 | 58.2585 | 397847.1279 | 182.632
26 | 2.7 | 57.5125 | 382263.7185 | 179.9491
27 | 2.8 | 56.7688 | 367147.3996 | 177.2801
28 | 2.9 | 56.0278 | 352490.9374 | 174.6253
29 | 3 | 55.2894 | 338284.4803 | 171.9848
30 | 3.1 | 54.5537 | 324520.8211 | 169.3592
31 | 3.2 | 53.8209 | 311192.6472 | 166.749
32 | 3.3 | 53.0911 | 298290.2684 | 164.1542
33 | 3.4 | 52.3643 | 285806.4014 | 161.5754
34 | 3.5 | 51.6407 | 273733.6658 | 159.0132
35 | 3.6 | 50.9204 | 262062.5315 | 156.4676
36 | 3.7 | 50.2035 | 250785.6515 | 153.9393
37 | 3.8 | 49.4902 | 239895.5907 | 151.4289
38 | 3.9 | 48.7806 | 229382.9801 | 148.9364
39 | 4 | 48.0748 | 219240.4244 | 146.4626
40 | 4.1 | 47.373 | 209460.45 | 144.0079
41 | 4.2 | 46.6753 | 200033.853 | 141.5727
42 | 4.3 | 45.9819 | 190953.2079 | 139.1576
43 | 4.4 | 45.2929 | 182211.0219 | 136.7631
44 | 4.5 | 44.6084 | 173798.2644 | 134.3895
45 | 4.6 | 43.9287 | 165707.5012 | 132.0376
46 | 4.7 | 43.2539 | 157931.2443 | 129.7079
47 | 4.8 | 42.5841 | 150460.6473 | 127.4007
48 | 4.9 | 41.9196 | 143288.2945 | 125.1168
49 | 5 | 41.2605 | 136406.7297 | 122.8567
50 | 5.1 | 40.607 | 129807.3082 | 120.6209
51 | 5.2 | 39.9593 | 123482.6631 | 118.4099
52 | 5.3 | 39.3175 | 117425.4034 | 116.2245
53 | 5.4 | 38.6819 | 111627.1073 | 114.065
54 | 5.5 | 38.0527 | 106080.4936 | 111.932
55 | 5.6 | 37.43 | 100778.2742 | 109.8264
56 | 5.7 | 36.814 | 95712.2779 | 107.7484
57 | 5.8 | 36.2049 | 90875.3507 | 105.6986
58 | 5.9 | 35.603 | 86260.3508 | 103.6779
59 | 6 | 35.0084 | 81859.3901 | 101.6864
60 | 6.1 | 49.3293 | 235782.3902 | 150.4619
61 | 6.2 | 48.7459 | 227219.342 | 148.4144
62 | 6.3 | 48.1674 | 218936.8883 | 146.3873
63 | 6.4 | 47.5938 | 210928.9705 | 144.3809
64 | 6.5 | 47.0252 | 203189.5124 | 142.3957
65 | 6.6 | 46.4617 | 195711.1111 | 140.4316
66 | 6.7 | 45.9035 | 188487.8095 | 138.4892
67 | 6.8 | 45.3506 | 181513.6445 | 136.5688
68 | 6.9 | 44.8031 | 174781.4692 | 134.6705
69 | 7 | 44.2612 | 168285.4514 | 132.7945
70 | 7.1 | 43.7248 | 162019.7637 | 130.9414
71 | 7.2 | 43.1942 | 155977.5289 | 129.1111
72 | 7.3 | 42.6693 | 150153.0631 | 127.3041
73 | 7.4 | 42.1504 | 144540.6991 | 125.5206
74 | 7.5 | 41.6374 | 139133.8431 | 123.7606
75 | 7.6 | 41.1305 | 133926.9842 | 122.0246
76 | 7.7 | 40.6298 | 128914.6389 | 120.3128
77 | 7.8 | 40.1352 | 124090.5119 | 118.6253
78 | 7.9 | 39.647 | 119449.2891 | 116.9623
79 | 8 | 39.1653 | 114985.6949 | 115.3241
80 | 8.1 | 38.6899 | 110693.7464 | 113.7106
81 | 8.2 | 38.2212 | 106568.3497 | 112.1223
82 | 8.3 | 37.759 | 102604.4599 | 110.5592
83 | 8.4 | 37.3035 | 98796.4198 | 109.0214
84 | 8.5 | 36.8548 | 95139.3775 | 107.5089
85 | 8.6 | 36.4129 | 91628.5393 | 106.0221
86 | 8.7 | 35.9778 | 88258.5858 | 104.5609
87 | 8.8 | 35.5496 | 85024.926 | 103.1253
88 | 8.9 | 35.1284 | 81923.0359 | 101.7156
89 | 9 | 34.7141 | 78947.9428 | 100.3315
90 | 9.1 | 34.3069 | 76095.3331 | 98.9732
91 | 9.2 | 33.9067 | 73360.9668 | 97.6408
92 | 9.3 | 33.5136 | 70740.2243 | 96.3341
93 | 9.4 | 33.1275 | 68229.0813 | 95.0531
94 | 9.5 | 32.7486 | 65823.5929 | 93.7979
95 | 9.6 | 32.3767 | 63519.4945 | 92.5682
96 | 9.7 | 32.012 | 61313.0594 | 91.364
97 | 9.8 | 31.6543 | 59200.6435 | 90.1853
98 | 9.9 | 31.3038 | 57178.336 | 89.0318
99 | 10 | 30.9603 | 55242.7105 | 87.9034
100 | 10.1 | 30.6239 | 53390.4256 | 86.8
101 | 10.2 | 30.2945 | 51617.9179 | 85.7214
102 | 10.3 | 29.9721 | 49922.0599 | 84.6673
103 | 10.4 | 29.6567 | 48299.8097 | 83.6377
104 | 10.5 | 29.3482 | 46747.941 | 82.6322
105 | 10.6 | 29.0466 | 45263.6196 | 81.6505
106 | 10.7 | 28.7518 | 43844.0949 | 80.6926
107 | 10.8 | 28.4637 | 42486.4643 | 79.758
108 | 10.9 | 28.1824 | 41188.1762 | 78.8465
109 | 11 | 27.9077 | 39946.76 | 77.9578
110 | 11.1 | 27.6395 | 38759.6197 | 77.0916
111 | 11.2 | 27.3779 | 37624.4727 | 76.2476
112 | 11.3 | 27.1227 | 36539.1136 | 75.4254
113 | 11.4 | 26.8738 | 35501.2331 | 74.6247
114 | 11.5 | 26.6311 | 34508.8014 | 73.8452
115 | 11.6 | 26.3946 | 33559.861 | 73.0865
116 | 11.7 | 26.1642 | 32652.3679 | 72.3482
117 | 11.8 | 25.9397 | 31784.5266 | 71.63
118 | 11.9 | 25.7212 | 30954.6085 | 70.9315
119 | 12 | 25.5084 | 30160.8127 | 70.2523
120 | 12.1 | 46.5574 | 193050.847 | 139.7215
121 | 12.2 | 46.3356 | 190189.4162 | 138.9508
122 | 12.3 | 46.1172 | 187399.5873 | 138.1924
123 | 12.4 | 45.9021 | 184679.7517 | 137.4462
124 | 12.5 | 45.6904 | 182028.3234 | 136.712
125 | 12.6 | 45.482 | 179443.2832 | 135.9897
126 | 12.7 | 45.2768 | 176923.1251 | 135.2792
127 | 12.8 | 45.0749 | 174466.3651 | 134.5804
128 | 12.9 | 44.8761 | 172071.1191 | 133.8931
129 | 13 | 44.6806 | 169735.9795 | 133.2172
130 | 13.1 | 44.4882 | 167459.5598 | 132.5527
131 | 13.2 | 44.2988 | 165240.104 | 131.8993
132 | 13.3 | 44.1126 | 163076.2986 | 131.2569
133 | 13.4 | 43.9295 | 160966.8503 | 130.6255
134 | 13.5 | 43.7493 | 158910.1244 | 130.0048
135 | 13.6 | 43.5721 | 156904.8967 | 129.3948
136 | 13.7 | 43.3979 | 154949.9627 | 128.7953
137 | 13.8 | 43.2266 | 153043.802 | 128.2062
138 | 13.9 | 43.0582 | 151185.2754 | 127.6274
139 | 14 | 42.8926 | 149373.2625 | 127.0587
140 | 14.1 | 42.7298 | 147606.3505 | 126.4999
141 | 14.2 | 42.5699 | 145883.4805 | 125.9511
142 | 14.3 | 42.4126 | 144203.6114 | 125.4119
143 | 14.4 | 42.2581 | 142565.4319 | 124.8824
144 | 14.5 | 42.1063 | 140967.9586 | 124.3623
145 | 14.6 | 41.9571 | 139410.2254 | 123.8515
146 | 14.7 | 41.8105 | 137891.0155 | 123.3499
147 | 14.8 | 41.6664 | 136409.4169 | 122.8574
148 | 14.9 | 41.525 | 134964.5338 | 122.3738
149 | 15 | 41.386 | 133555.238 | 121.8989
150 | 15.1 | 41.2494 | 132180.6845 | 121.4328
151 | 15.2 | 41.1154 | 130840.0431 | 120.9751
152 | 15.3 | 40.9837 | 129532.2687 | 120.5259
153 | 15.4 | 40.8543 | 128256.5785 | 120.0849
154 | 15.5 | 40.7273 | 127012.204 | 119.652
155 | 15.6 | 40.6026 | 125798.1773 | 119.2272
156 | 15.7 | 40.4801 | 124613.7739 | 118.8102
157 | 15.8 | 40.3599 | 123458.2828 | 118.401
158 | 15.9 | 40.2418 | 122330.8079 | 117.9993
159 | 16 | 40.1259 | 121230.6791 | 117.6052
160 | 16.1 | 40.0121 | 120157.239 | 117.2184
161 | 16.2 | 39.9004 | 119109.6579 | 116.8389
162 | 16.3 | 39.7907 | 118087.3166 | 116.4664
163 | 16.4 | 39.6831 | 117089.6074 | 116.101
164 | 16.5 | 39.5774 | 116115.7625 | 115.7424
165 | 16.6 | 39.4737 | 115165.2097 | 115.3906
166 | 16.7 | 39.3719 | 114237.3875 | 115.0454
167 | 16.8 | 39.2719 | 113331.5855 | 114.7067
168 | 16.9 | 39.1738 | 112447.2752 | 114.3744
169 | 17 | 39.0776 | 111583.9378 | 114.0484
170 | 17.1 | 38.9831 | 110740.9163 | 113.7285
171 | 17.2 | 38.8903 | 109917.7223 | 113.4146
172 | 17.3 | 38.7993 | 109113.8771 | 113.1067
173 | 17.4 | 38.71 | 108328.7726 | 112.8046
174 | 17.5 | 38.6223 | 107561.9582 | 112.5082
175 | 17.6 | 38.5363 | 106812.9916 | 112.2174
176 | 17.7 | 38.4518 | 106081.3106 | 111.9321
177 | 17.8 | 38.3689 | 105366.499 | 111.6522
178 | 17.9 | 38.2876 | 104668.1488 | 111.3775
179 | 18 | 38.2077 | 103985.7397 | 111.108

## module
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.1 | 52.2839 | 20720500.8572 | 336.5237
1 | 0.2 | 51.7533 | 20076304.7329 | 332.6101
2 | 0.3 | 51.2241 | 19447429.9849 | 328.7126
3 | 0.4 | 50.6964 | 18833687.4308 | 324.8316
4 | 0.5 | 50.1702 | 18234885.6271 | 320.9675
5 | 0.6 | 49.6455 | 17650727.3602 | 317.1202
6 | 0.7 | 49.1223 | 17081024.7038 | 313.2901
7 | 0.8 | 48.6008 | 16525587.5335 | 309.4776
8 | 0.9 | 48.0809 | 15984127.6405 | 305.6826
9 | 1 | 47.5626 | 15456458.1902 | 301.9055
10 | 1.1 | 47.046 | 14942390.2212 | 298.147
11 | 1.2 | 46.5312 | 14441644.0264 | 294.4067
12 | 1.3 | 46.0181 | 13954033.7304 | 290.6852
13 | 1.4 | 45.5069 | 13479371.4119 | 286.983
14 | 1.5 | 44.9975 | 13017385.4024 | 283.3
15 | 1.6 | 44.49 | 12567890.6889 | 279.6367
16 | 1.7 | 43.9845 | 12130700.3052 | 275.9937
17 | 1.8 | 43.4809 | 11705550.2025 | 272.3709
18 | 1.9 | 42.9795 | 11292256.1748 | 268.7687
19 | 2 | 42.4801 | 10890632.169 | 265.1879
20 | 2.1 | 41.9829 | 10500421.3871 | 261.6283
21 | 2.2 | 41.4879 | 10121440.4219 | 258.0905
22 | 2.3 | 40.9951 | 9753504.1401 | 254.575
23 | 2.4 | 40.5047 | 9396362.6825 | 251.0819
24 | 2.5 | 40.0166 | 9049833.4861 | 247.6118
25 | 2.6 | 39.531 | 8713732.401 | 244.1652
26 | 2.7 | 39.0479 | 8387816.2578 | 240.7422
27 | 2.8 | 38.5673 | 8071903.4447 | 237.3433
28 | 2.9 | 38.0894 | 7765810.9227 | 233.9693
29 | 3 | 37.6142 | 7469302.0352 | 230.62
30 | 3.1 | 37.1417 | 7182196.2974 | 227.2963
31 | 3.2 | 36.6721 | 6904311.9817 | 223.9986
32 | 3.3 | 36.2053 | 6635418.8456 | 220.7271
33 | 3.4 | 35.7415 | 6375337.7858 | 217.4824
34 | 3.5 | 35.2808 | 6123888.665 | 214.2652
35 | 3.6 | 34.8232 | 5880847.6446 | 211.0755
36 | 3.7 | 34.3687 | 5646037.3409 | 207.9139
37 | 3.8 | 33.9176 | 5419279.5732 | 204.7812
38 | 3.9 | 33.4698 | 5200356.9892 | 201.6775
39 | 4 | 33.0254 | 4989094.3531 | 198.6033
40 | 4.1 | 32.5845 | 4785315.8978 | 195.5594
41 | 4.2 | 32.1471 | 4588810.9372 | 192.5458
42 | 4.3 | 31.7134 | 4399406.9039 | 189.5632
43 | 4.4 | 31.2835 | 4216930.993 | 186.6123
44 | 4.5 | 30.8574 | 4041179.462 | 183.693
45 | 4.6 | 30.4351 | 3871983.0219 | 180.8061
46 | 4.7 | 30.0169 | 3709172.4661 | 177.9522
47 | 4.8 | 29.6026 | 3552551.3651 | 175.1313
48 | 4.9 | 29.1925 | 3401954.3996 | 172.3441
49 | 5 | 28.7866 | 3257216.6742 | 169.5911
50 | 5.1 | 28.385 | 3118149.5215 | 166.8725
51 | 5.2 | 27.9877 | 2984592.3495 | 164.1887
52 | 5.3 | 27.5948 | 2856385.3456 | 161.5403
53 | 5.4 | 27.2064 | 2733348.1133 | 158.9274
54 | 5.5 | 26.8226 | 2615325.588 | 156.3505
55 | 5.6 | 26.4434 | 2502163.844 | 153.8099
56 | 5.7 | 26.0689 | 2393691.2981 | 151.3058
57 | 5.8 | 25.6991 | 2289759.2245 | 148.8386
58 | 5.9 | 25.3342 | 2190220.3884 | 146.4086
59 | 6 | 24.9741 | 2094912.5605 | 144.0159
60 | 6.1 | 27.6928 | 2880724.0452 | 162.0488
61 | 6.2 | 27.2959 | 2754313.2078 | 159.3778
62 | 6.3 | 26.9038 | 2633164.0061 | 156.7446
63 | 6.4 | 26.5166 | 2517110.7345 | 154.1496
64 | 6.5 | 26.1344 | 2405989.5959 | 151.5933
65 | 6.6 | 25.7572 | 2299620.2427 | 149.0756
66 | 6.7 | 25.385 | 2197845.493 | 146.5972
67 | 6.8 | 25.018 | 2100510.2706 | 144.1583
68 | 6.9 | 24.6562 | 2007445.4881 | 141.7589
69 | 7 | 24.2997 | 1918502.8215 | 139.3994
70 | 7.1 | 23.9485 | 1833536.2529 | 137.0802
71 | 7.2 | 23.6026 | 1752388.0424 | 134.8011
72 | 7.3 | 23.2622 | 1674919.0689 | 132.5625
73 | 7.4 | 22.9273 | 1600992.7066 | 130.3646
74 | 7.5 | 22.5978 | 1530462.6512 | 128.2073
75 | 7.6 | 22.2739 | 1463199.3008 | 126.0908
76 | 7.7 | 21.9557 | 1399075.7139 | 124.0153
77 | 7.8 | 21.643 | 1337957.0723 | 121.9805
78 | 7.9 | 21.3359 | 1279723.5424 | 119.9866
79 | 8 | 21.0346 | 1224258.0807 | 118.0336
80 | 8.1 | 20.7389 | 1171437.3309 | 116.1212
81 | 8.2 | 20.4488 | 1121151.3756 | 114.2495
82 | 8.3 | 20.1645 | 1073293.1709 | 112.4183
83 | 8.4 | 19.8859 | 1027750.6951 | 110.6274
84 | 8.5 | 19.613 | 984423.9657 | 108.8767
85 | 8.6 | 19.3457 | 943215.9048 | 107.1659
86 | 8.7 | 19.0842 | 904025.5741 | 105.4947
87 | 8.8 | 18.8282 | 866762.8 | 103.8628
88 | 8.9 | 18.5779 | 831340.2895 | 102.27
89 | 9 | 18.3332 | 797667.8044 | 100.7158
90 | 9.1 | 18.0941 | 765664.7061 | 99.1999
91 | 9.2 | 17.8605 | 735253.1584 | 97.722
92 | 9.3 | 17.6324 | 706353.1128 | 96.2813
93 | 9.4 | 17.4097 | 678893.052 | 94.8777
94 | 9.5 | 17.1924 | 652804.1353 | 93.5106
95 | 9.6 | 16.9805 | 628015.8817 | 92.1795
96 | 9.7 | 16.7738 | 604465.3615 | 90.8838
97 | 9.8 | 16.5723 | 582092.1575 | 89.6231
98 | 9.9 | 16.376 | 560834.6463 | 88.3967
99 | 10 | 16.1847 | 540637.8602 | 87.204
100 | 10.1 | 15.9985 | 521449.1505 | 86.0446
101 | 10.2 | 15.8171 | 503214.9841 | 84.9177
102 | 10.3 | 15.6406 | 485887.6674 | 83.8228
103 | 10.4 | 15.4689 | 469421.6153 | 82.7593
104 | 10.5 | 15.3019 | 453770.5891 | 81.7264
105 | 10.6 | 15.1395 | 438893.4514 | 80.7236
106 | 10.7 | 14.9816 | 424750.9557 | 79.7502
107 | 10.8 | 14.8281 | 411303.3622 | 78.8056
108 | 10.9 | 14.679 | 398515.3697 | 77.8891
109 | 11 | 14.5341 | 386353.3517 | 77.0001
110 | 11.1 | 14.3934 | 374783.2968 | 76.1379
111 | 11.2 | 14.2568 | 363775.0417 | 75.3018
112 | 11.3 | 14.1241 | 353299.8895 | 74.4913
113 | 11.4 | 13.9954 | 343328.8299 | 73.7057
114 | 11.5 | 13.8704 | 333836.1781 | 72.9442
115 | 11.6 | 13.7492 | 324797.5218 | 72.2064
116 | 11.7 | 13.6316 | 316188.1798 | 71.4915
117 | 11.8 | 13.5175 | 307986.3386 | 70.799
118 | 11.9 | 13.4068 | 300171.2793 | 70.1282
119 | 12 | 13.2996 | 292722.042 | 69.4786
120 | 12.1 | 24.8706 | 2019370.231 | 142.0702
121 | 12.2 | 24.7518 | 1989336.0977 | 141.2839
122 | 12.3 | 24.6353 | 1960195.0085 | 140.5138
123 | 12.4 | 24.5211 | 1931920.5543 | 139.7597
124 | 12.5 | 24.4093 | 1904487.0184 | 139.0213
125 | 12.6 | 24.2997 | 1877864.6961 | 138.2984
126 | 12.7 | 24.1923 | 1852029.638 | 137.5906
127 | 12.8 | 24.0872 | 1826958.5281 | 136.8978
128 | 12.9 | 23.9842 | 1802624.4035 | 136.2196
129 | 13 | 23.8833 | 1779005.5585 | 135.5558
130 | 13.1 | 23.7845 | 1756080.8639 | 134.9062
131 | 13.2 | 23.6878 | 1733825.8527 | 134.2705
132 | 13.3 | 23.593 | 1712220.8605 | 133.6484
133 | 13.4 | 23.5003 | 1691246.7467 | 133.0396
134 | 13.5 | 23.4095 | 1670881.3121 | 132.444
135 | 13.6 | 23.3206 | 1651106.7459 | 131.8613
136 | 13.7 | 23.2336 | 1631905.712 | 131.2913
137 | 13.8 | 23.1485 | 1613258.069 | 130.7336
138 | 13.9 | 23.0651 | 1595147.6863 | 130.1881
139 | 14 | 22.9836 | 1577558.8627 | 129.6546
140 | 14.1 | 22.9038 | 1560473.3212 | 129.1328
141 | 14.2 | 22.8257 | 1543876.4519 | 128.6224
142 | 14.3 | 22.7492 | 1527754.033 | 128.1232
143 | 14.4 | 22.6745 | 1512089.4748 | 127.6351
144 | 14.5 | 22.6013 | 1496869.542 | 127.1578
145 | 14.6 | 22.5298 | 1482081.3496 | 126.691
146 | 14.7 | 22.4598 | 1467709.8335 | 126.2346
147 | 14.8 | 22.3913 | 1453743.0001 | 125.7884
148 | 14.9 | 22.3243 | 1440169.1706 | 125.3521
149 | 15 | 22.2587 | 1426974.6601 | 124.9255
150 | 15.1 | 22.1947 | 1414148.5949 | 124.5085
151 | 15.2 | 22.132 | 1401680.3848 | 124.1008
152 | 15.3 | 22.0707 | 1389557.5903 | 123.7021
153 | 15.4 | 22.0107 | 1377770.3476 | 123.3125
154 | 15.5 | 21.9521 | 1366309.0483 | 122.9315
155 | 15.6 | 21.8947 | 1355162.3776 | 122.5591
156 | 15.7 | 21.8386 | 1344321.3823 | 122.1951
157 | 15.8 | 21.7838 | 1333777.3388 | 121.8392
158 | 15.9 | 21.7301 | 1323519.9483 | 121.4913
159 | 16 | 21.6777 | 1313541.0785 | 121.1513
160 | 16.1 | 21.6264 | 1303832.8041 | 120.8189
161 | 16.2 | 21.5763 | 1294385.7437 | 120.4939
162 | 16.3 | 21.5272 | 1285192.5058 | 120.1762
163 | 16.4 | 21.4792 | 1276245.8851 | 119.8657
164 | 16.5 | 21.4323 | 1267537.3296 | 119.5621
165 | 16.6 | 21.3865 | 1259060.1166 | 119.2653
166 | 16.7 | 21.3416 | 1250807.691 | 118.9752
167 | 16.8 | 21.2977 | 1242772.2512 | 118.6916
168 | 16.9 | 21.2548 | 1234947.6789 | 118.4142
169 | 17 | 21.2129 | 1227328.0071 | 118.1431
170 | 17.1 | 21.1719 | 1219906.1139 | 117.878
171 | 17.2 | 21.1317 | 1212676.4281 | 117.6188
172 | 17.3 | 21.0925 | 1205633.5153 | 117.3653
173 | 17.4 | 21.0541 | 1198770.8705 | 117.1174
174 | 17.5 | 21.0165 | 1192083.4184 | 116.875
175 | 17.6 | 20.9797 | 1185566.2083 | 116.638
176 | 17.7 | 20.9438 | 1179213.2954 | 116.4061
177 | 17.8 | 20.9086 | 1173020.0556 | 116.1793
178 | 17.9 | 20.8742 | 1166981.9781 | 115.9574
179 | 18 | 20.8405 | 1161093.6282 | 115.7404

## process
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.12031 | 40.9439 | 9744329.4318 | 254.4863
1 | 0.2406 | 40.4361 | 9374948.23 | 250.8698
2 | 0.36091 | 39.9302 | 9016520.7567 | 247.2738
3 | 0.48122 | 39.4264 | 8668845.5219 | 243.6986
4 | 0.60151 | 38.9246 | 8331721.6261 | 240.1446
5 | 0.72182 | 38.4249 | 8004891.0541 | 236.6116
6 | 0.84212 | 37.9273 | 7688159.5727 | 233.1
7 | 0.96242 | 37.4318 | 7381333.4125 | 229.6103
8 | 1.0827 | 36.9385 | 7084166.8399 | 226.1423
9 | 1.203 | 36.4475 | 6796472.1732 | 222.6964
10 | 1.3233 | 35.9586 | 6518062.0877 | 219.2731
11 | 1.4436 | 35.4721 | 6248702.1365 | 215.8723
12 | 1.5639 | 34.9879 | 5988210.56 | 212.4945
13 | 1.6842 | 34.5061 | 5736405.8712 | 209.1403
14 | 1.8045 | 34.0268 | 5493064.0063 | 205.8095
15 | 1.9249 | 33.5499 | 5258008.5788 | 202.5027
16 | 2.0452 | 33.0756 | 5031063.4145 | 199.2205
17 | 2.1655 | 32.6039 | 4812014.0244 | 195.9628
18 | 2.2858 | 32.1349 | 4600688.9315 | 192.7303
19 | 2.4061 | 31.6686 | 4396916.838 | 189.5235
20 | 2.5264 | 31.2052 | 4200492.1223 | 186.3425
21 | 2.6467 | 30.7445 | 4011247.8473 | 183.1879
22 | 2.767 | 30.2869 | 3829017.2507 | 180.0604
23 | 2.8873 | 29.8322 | 3653602.981 | 176.9601
24 | 3.0076 | 29.3807 | 3484842.373 | 173.8876
25 | 3.1279 | 28.9323 | 3322572.9665 | 170.8436
26 | 3.2482 | 28.4872 | 3166605.2008 | 167.8283
27 | 3.3685 | 28.0455 | 3016780.5289 | 164.8423
28 | 3.4888 | 27.6072 | 2872940.6758 | 161.8865
29 | 3.6091 | 27.1724 | 2734903.5231 | 158.9609
30 | 3.7294 | 26.7412 | 2602514.613 | 156.0664
31 | 3.8497 | 26.3138 | 2475619.8682 | 153.2036
32 | 3.97 | 25.8902 | 2354044.404 | 150.3727
33 | 4.0903 | 25.4705 | 2237637.9585 | 147.5747
34 | 4.2106 | 25.0548 | 2126250.8034 | 144.81
35 | 4.3309 | 24.6433 | 2019715.2287 | 142.0792
36 | 4.4512 | 24.2359 | 1917885.418 | 139.3828
37 | 4.5715 | 23.8329 | 1820616.2867 | 136.7216
38 | 4.6918 | 23.4343 | 1727747.3939 | 134.0959
39 | 4.8121 | 23.0403 | 1639137.7622 | 131.5065
40 | 4.9324 | 22.6509 | 1554647.3875 | 128.954
41 | 5.0527 | 22.2663 | 1474123.3403 | 126.4387
42 | 5.173 | 21.8865 | 1397430.01 | 123.9612
43 | 5.2933 | 21.5117 | 1324433.0392 | 121.5224
44 | 5.4136 | 21.142 | 1254987.3825 | 119.1223
45 | 5.5339 | 20.7774 | 1188963.437 | 116.7616
46 | 5.6542 | 20.4181 | 1126233.1585 | 114.441
47 | 5.7746 | 20.0641 | 1066659.8576 | 112.1605
48 | 5.8949 | 19.7155 | 1010120.6541 | 109.9208
49 | 6.0152 | 19.3725 | 956494.5407 | 107.7222
50 | 6.1355 | 19.0351 | 905653.7083 | 105.565
51 | 6.2558 | 18.7034 | 857482.7341 | 103.4496
52 | 6.3761 | 18.3775 | 811868.3719 | 101.3762
53 | 6.4964 | 18.0573 | 768692.2071 | 99.345
54 | 6.6167 | 17.7431 | 727846.9656 | 97.3562
55 | 6.737 | 17.4348 | 689227.819 | 95.4101
56 | 6.8573 | 17.1325 | 652726.1849 | 93.5065
57 | 6.9776 | 16.8362 | 618243.5165 | 91.6456
58 | 7.0979 | 16.546 | 585683.9245 | 89.8275
59 | 7.2182 | 16.2619 | 554948.956 | 88.0519
60 | 7.298 | 16.4405 | 573793.065 | 89.1477
61 | 7.3778 | 16.2564 | 554027.1988 | 87.9977
62 | 7.4576 | 16.0749 | 535001.0257 | 86.8662
63 | 7.5374 | 15.8961 | 516690.6705 | 85.753
64 | 7.6172 | 15.72 | 499072.6977 | 84.6582
65 | 7.697 | 15.5465 | 482121.1577 | 83.5816
66 | 7.7768 | 15.3756 | 465813.8732 | 82.5231
67 | 7.8566 | 15.2075 | 450129.1193 | 81.4829
68 | 7.9364 | 15.0419 | 435042.9947 | 80.4606
69 | 8.0162 | 14.879 | 420535.0143 | 79.4561
70 | 8.096 | 14.7188 | 406585.1506 | 78.4696
71 | 8.1758 | 14.5611 | 393171.4958 | 77.5006
72 | 8.2556 | 14.4061 | 380275.2314 | 76.5492
73 | 8.3354 | 14.2537 | 367877.995 | 75.6153
74 | 8.4152 | 14.1039 | 355959.8011 | 74.6986
75 | 8.495 | 13.9566 | 344503.4546 | 73.799
76 | 8.5748 | 13.8119 | 333492.2075 | 72.9164
77 | 8.6546 | 13.6697 | 322907.912 | 72.0505
78 | 8.7344 | 13.5301 | 312734.9359 | 71.2014
79 | 8.8142 | 13.3929 | 302958.0805 | 70.3687
80 | 8.894 | 13.2583 | 293560.9384 | 69.5523
81 | 8.9738 | 13.1261 | 284529.3672 | 68.7519
82 | 9.0536 | 12.9963 | 275849.6392 | 67.9676
83 | 9.1334 | 12.869 | 267506.9813 | 67.1989
84 | 9.2132 | 12.744 | 259488.6569 | 66.4457
85 | 9.293 | 12.6215 | 251782.3212 | 65.7079
86 | 9.3728 | 12.5012 | 244374.7235 | 64.9852
87 | 9.4526 | 12.3833 | 237254.4411 | 64.2773
88 | 9.5324 | 12.2677 | 230410.4177 | 63.5843
89 | 9.6122 | 12.1543 | 223830.8095 | 62.9056
90 | 9.692 | 12.0432 | 217505.4112 | 62.2413
91 | 9.7718 | 11.9342 | 211424.3568 | 61.591
92 | 9.8516 | 11.8275 | 205577.0933 | 60.9546
93 | 9.9314 | 11.7229 | 199954.5343 | 60.3317
94 | 10.0112 | 11.6204 | 194547.9051 | 59.7223
95 | 10.091 | 11.52 | 189347.8286 | 59.126
96 | 10.1708 | 11.4216 | 184346.2392 | 58.5427
97 | 10.2506 | 11.3253 | 179535.3554 | 57.9721
98 | 10.3304 | 11.231 | 174906.8652 | 57.414
99 | 10.4102 | 11.1386 | 170453.6282 | 56.8682
100 | 10.49 | 11.0482 | 166168.7606 | 56.3345
101 | 10.5698 | 10.9596 | 162044.9099 | 55.8126
102 | 10.6496 | 10.873 | 158075.7687 | 55.3023
103 | 10.7294 | 10.7881 | 154255.2609 | 54.8035
104 | 10.8093 | 10.7051 | 150576.8931 | 54.3158
105 | 10.8891 | 10.6239 | 147035.1045 | 53.8391
106 | 10.9689 | 10.5444 | 143624.5411 | 53.3731
107 | 11.0487 | 10.4666 | 140339.4761 | 52.9177
108 | 11.1285 | 10.3905 | 137175.0145 | 52.4726
109 | 11.2083 | 10.316 | 134126.4452 | 52.0376
110 | 11.2881 | 10.2432 | 131188.7223 | 51.6125
111 | 11.3679 | 10.1719 | 128357.542 | 51.1971
112 | 11.4477 | 10.1022 | 125628.7633 | 50.7913
113 | 11.5275 | 10.0341 | 122997.9435 | 50.3947
114 | 11.6073 | 9.9674 | 120461.3018 | 50.0073
115 | 11.6871 | 9.9022 | 118015.2009 | 49.6287
116 | 11.7669 | 9.8384 | 115655.7307 | 49.2589
117 | 11.8467 | 9.7761 | 113379.5717 | 48.8976
118 | 11.9265 | 9.7151 | 111183.5305 | 48.5447
119 | 12.0063 | 9.6555 | 109064.1663 | 48.1999
120 | 12.1114 | 18.8815 | 863642.8354 | 103.7242
121 | 12.2165 | 18.7863 | 850100.1979 | 103.1188
122 | 12.3216 | 18.6929 | 836954.3187 | 102.5253
123 | 12.4268 | 18.6013 | 824193.4214 | 101.9435
124 | 12.5319 | 18.5115 | 811806.0438 | 101.3733
125 | 12.637 | 18.4234 | 799778.9204 | 100.8145
126 | 12.7422 | 18.3369 | 788101.385 | 100.2668
127 | 12.8473 | 18.2522 | 776763.0578 | 99.7301
128 | 12.9524 | 18.1691 | 765751.9067 | 99.2041
129 | 13.0575 | 18.0876 | 755058.2769 | 98.6887
130 | 13.1627 | 18.0077 | 744672.7738 | 98.1838
131 | 13.2678 | 17.9294 | 734584.4875 | 97.689
132 | 13.3729 | 17.8526 | 724784.682 | 97.2043
133 | 13.478 | 17.7773 | 715264.8581 | 96.7295
134 | 13.5832 | 17.7035 | 706015.1244 | 96.2643
135 | 13.6883 | 17.6312 | 697027.5791 | 95.8086
136 | 13.7934 | 17.5603 | 688294.5346 | 95.3622
137 | 13.8985 | 17.4908 | 679807.0228 | 94.925
138 | 14.0037 | 17.4227 | 671557.8973 | 94.4967
139 | 14.1088 | 17.356 | 663540.2056 | 94.0773
140 | 14.2139 | 17.2906 | 655745.8155 | 93.6665
141 | 14.319 | 17.2265 | 648168.2641 | 93.2641
142 | 14.4242 | 17.1637 | 640801.2628 | 92.8701
143 | 14.5293 | 17.1022 | 633637.436 | 92.4842
144 | 14.6344 | 17.0419 | 626670.9378 | 92.1063
145 | 14.7395 | 16.9828 | 619896.0796 | 91.7363
146 | 14.8447 | 16.9249 | 613306.1694 | 91.3739
147 | 14.9498 | 16.8682 | 606895.9181 | 91.019
148 | 15.0549 | 16.8126 | 600660.1782 | 90.6715
149 | 15.1601 | 16.7582 | 594592.8753 | 90.3312
150 | 15.2652 | 16.7049 | 588689.2224 | 89.9979
151 | 15.3703 | 16.6526 | 582944.5599 | 89.6717
152 | 15.4754 | 16.6015 | 577353.3707 | 89.3522
153 | 15.5806 | 16.5513 | 571911.3205 | 89.0393
154 | 15.6857 | 16.5022 | 566614.1894 | 88.733
155 | 15.7908 | 16.4541 | 561456.9633 | 88.433
156 | 15.8959 | 16.407 | 556435.7157 | 88.1392
157 | 16.0011 | 16.3608 | 551546.6229 | 87.8516
158 | 16.1062 | 16.3155 | 546785.1248 | 87.5699
159 | 16.2113 | 16.2712 | 542147.6622 | 87.2941
160 | 16.3164 | 16.2278 | 537630.7682 | 87.024
161 | 16.4216 | 16.1853 | 533230.2929 | 86.7596
162 | 16.5267 | 16.1436 | 528943.0079 | 86.5005
163 | 16.6318 | 16.1028 | 524765.768 | 86.2469
164 | 16.7369 | 16.0628 | 520694.7934 | 85.9985
165 | 16.8421 | 16.0236 | 516727.1542 | 85.7552
166 | 16.9472 | 15.9852 | 512859.9949 | 85.5169
167 | 17.0523 | 15.9476 | 509089.8704 | 85.2836
168 | 17.1575 | 15.9108 | 505414.1198 | 85.055
169 | 17.2626 | 15.8747 | 501830.1494 | 84.8311
170 | 17.3677 | 15.8393 | 498334.8165 | 84.6118
171 | 17.4728 | 15.8046 | 494925.7031 | 84.3969
172 | 17.578 | 15.7706 | 491600.4518 | 84.1865
173 | 17.6831 | 15.7373 | 488356.1937 | 83.9803
174 | 17.7882 | 15.7047 | 485190.7305 | 83.7782
175 | 17.8933 | 15.6727 | 482101.9184 | 83.5803
176 | 17.9985 | 15.6414 | 479087.1365 | 83.3864
177 | 18.1036 | 15.6106 | 476144.3854 | 83.1963
178 | 18.2087 | 15.5805 | 473271.7146 | 83.01
179 | 18.3138 | 15.551 | 470466.7285 | 82.8275

## topology_module
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.1 | 127.7557 | 4503641.8366 | 448.6307
1 | 0.2 | 126.8625 | 4406861.9972 | 445.0356
2 | 0.3 | 125.9701 | 4311586.3496 | 441.4475
3 | 0.4 | 125.0787 | 4217808.1813 | 437.8667
4 | 0.5 | 124.1883 | 4125520.4096 | 434.2935
5 | 0.6 | 123.2987 | 4034699.3898 | 430.7277
6 | 0.7 | 122.4102 | 3945338.1051 | 427.1695
7 | 0.8 | 121.5227 | 3857429.1769 | 423.6192
8 | 0.9 | 120.6362 | 3770949.4522 | 420.0766
9 | 1 | 119.7508 | 3685891.6161 | 416.5421
10 | 1.1 | 118.8666 | 3602248.0014 | 413.0158
11 | 1.2 | 117.9834 | 3519995.933 | 409.4975
12 | 1.3 | 117.1013 | 3439127.8054 | 405.9877
13 | 1.4 | 116.2205 | 3359635.6698 | 402.4865
14 | 1.5 | 115.3409 | 3281497.316 | 398.9937
15 | 1.6 | 114.4625 | 3204704.8551 | 395.5097
16 | 1.7 | 113.5855 | 3129250.0644 | 392.0348
17 | 1.8 | 112.7097 | 3055111.1857 | 388.5688
18 | 1.9 | 111.8352 | 2982280.0544 | 385.1119
19 | 2 | 110.9622 | 2910748.1818 | 381.6646
20 | 2.1 | 110.0906 | 2840494.2492 | 378.2265
21 | 2.2 | 109.2204 | 2771509.8245 | 374.7981
22 | 2.3 | 108.3517 | 2703786.1614 | 371.3796
23 | 2.4 | 107.4846 | 2637302.3685 | 367.9709
24 | 2.5 | 106.619 | 2572049.755 | 364.5722
25 | 2.6 | 105.7551 | 2508019.3255 | 361.1841
26 | 2.7 | 104.8927 | 2445190.6044 | 357.8062
27 | 2.8 | 104.0321 | 2383554.6514 | 354.4388
28 | 2.9 | 103.1732 | 2323102.2317 | 351.0825
29 | 3 | 102.3161 | 2263813.274 | 347.7369
30 | 3.1 | 101.4608 | 2205678.5983 | 344.4024
31 | 3.2 | 100.6075 | 2148688.7406 | 341.0794
32 | 3.3 | 99.7559 | 2092824.0234 | 337.7677
33 | 3.4 | 98.9064 | 2038075.0375 | 334.4678
34 | 3.5 | 98.0589 | 1984432.1003 | 331.1799
35 | 3.6 | 97.2135 | 1931875.9185 | 327.9038
36 | 3.7 | 96.3702 | 1880396.8652 | 324.6401
37 | 3.8 | 95.5291 | 1829985.0505 | 321.389
38 | 3.9 | 94.6901 | 1780621.5566 | 318.1505
39 | 4 | 93.8535 | 1732296.5508 | 314.9248
40 | 4.1 | 93.0192 | 1684999.9489 | 311.7125
41 | 4.2 | 92.1873 | 1638713.2003 | 308.5132
42 | 4.3 | 91.3578 | 1593426.2798 | 305.3276
43 | 4.4 | 90.5309 | 1549128.9227 | 302.1559
44 | 4.5 | 89.7065 | 1505802.9386 | 298.998
45 | 4.6 | 88.8848 | 1463438.1245 | 295.8544
46 | 4.7 | 88.0658 | 1422024.0498 | 292.7254
47 | 4.8 | 87.2495 | 1381542.8788 | 289.611
48 | 4.9 | 86.4361 | 1341984.2464 | 286.5116
49 | 5 | 85.6256 | 1303337.5721 | 283.4275
50 | 5.1 | 84.818 | 1265585.3712 | 280.3587
51 | 5.2 | 84.0135 | 1228717.1334 | 277.3056
52 | 5.3 | 83.2121 | 1192722.1465 | 274.2686
53 | 5.4 | 82.4138 | 1157583.2737 | 271.2478
54 | 5.5 | 81.6188 | 1123289.8786 | 268.2433
55 | 5.6 | 80.8272 | 1089831.1365 | 265.2559
56 | 5.7 | 80.039 | 1057190.2579 | 262.2853
57 | 5.8 | 79.2542 | 1025356.5012 | 259.3319
58 | 5.9 | 78.473 | 994318.9504 | 256.3964
59 | 6 | 77.6954 | 964061.1645 | 253.4785
60 | 6.1 | 62.7034 | 497392.7715 | 198.3792
61 | 6.2 | 61.8453 | 476568.7882 | 195.2617
62 | 6.3 | 60.9917 | 456447.5175 | 192.1667
63 | 6.4 | 60.1429 | 437015.2472 | 189.0951
64 | 6.5 | 59.299 | 418258.1531 | 186.0475
65 | 6.6 | 58.4601 | 400159.1244 | 183.0242
66 | 6.7 | 57.6264 | 382704.49 | 180.0258
67 | 6.8 | 56.7982 | 365880.485 | 177.0531
68 | 6.9 | 55.9754 | 349670.4116 | 174.1063
69 | 7 | 55.1584 | 334060.671 | 171.1862
70 | 7.1 | 54.3473 | 319037.5904 | 168.2935
71 | 7.2 | 53.5423 | 304584.8961 | 165.4286
72 | 7.3 | 52.7436 | 290689.0989 | 162.5922
73 | 7.4 | 51.9514 | 277336.657 | 159.785
74 | 7.5 | 51.1658 | 264511.7393 | 157.0075
75 | 7.6 | 50.3871 | 252201.01 | 154.2604
76 | 7.7 | 49.6156 | 240391.1049 | 151.5445
77 | 7.8 | 48.8513 | 229066.6607 | 148.8602
78 | 7.9 | 48.0945 | 218214.5466 | 146.2082
79 | 8 | 47.3456 | 207821.6293 | 143.5895
80 | 8.1 | 46.6045 | 197873.0471 | 141.0042
81 | 8.2 | 45.8716 | 188355.9328 | 138.4534
82 | 8.3 | 45.1471 | 179257.4449 | 135.9377
83 | 8.4 | 44.4313 | 170563.2647 | 133.4575
84 | 8.5 | 43.7242 | 162260.8541 | 131.0136
85 | 8.6 | 43.0263 | 154337.7317 | 128.6068
86 | 8.7 | 42.3376 | 146780.1698 | 126.2374
87 | 8.8 | 41.6585 | 139576.0318 | 123.9062
88 | 8.9 | 40.989 | 132713.2695 | 121.6139
89 | 9 | 40.3295 | 126178.8008 | 119.3608
90 | 9.1 | 39.6802 | 119960.9666 | 117.1476
91 | 9.2 | 39.0412 | 114048.229 | 114.975
92 | 9.3 | 38.4128 | 108428.2093 | 112.8431
93 | 9.4 | 37.7951 | 103089.8041 | 110.7526
94 | 9.5 | 37.1884 | 98022.0629 | 108.7041
95 | 9.6 | 36.5927 | 93213.3684 | 106.6977
96 | 9.7 | 36.0083 | 88653.2489 | 104.7338
97 | 9.8 | 35.4354 | 84331.4154 | 102.813
98 | 9.9 | 34.874 | 80237.0659 | 100.9352
99 | 10 | 34.3243 | 76360.4295 | 99.1008
100 | 10.1 | 33.7865 | 72691.9447 | 97.3101
101 | 10.2 | 33.2605 | 69221.6702 | 95.563
102 | 10.3 | 32.7465 | 65940.5942 | 93.8596
103 | 10.4 | 32.2447 | 62839.9348 | 92.2002
104 | 10.5 | 31.7549 | 59910.644 | 90.5844
105 | 10.6 | 31.2774 | 57144.5107 | 89.0123
106 | 10.7 | 30.812 | 54533.5688 | 87.4838
107 | 10.8 | 30.3588 | 52069.6779 | 85.9985
108 | 10.9 | 29.9178 | 49745.4506 | 84.5563
109 | 11 | 29.489 | 47553.7511 | 83.1569
110 | 11.1 | 29.0723 | 45487.3425 | 81.7998
111 | 11.2 | 28.6676 | 43539.662 | 80.4847
112 | 11.3 | 28.2749 | 41704.3973 | 79.2111
113 | 11.4 | 27.894 | 39975.1903 | 77.9784
114 | 11.5 | 27.5249 | 38346.2822 | 76.7861
115 | 11.6 | 27.1675 | 36812.1573 | 75.6337
116 | 11.7 | 26.8215 | 35367.2922 | 74.5203
117 | 11.8 | 26.4868 | 34006.6931 | 73.4454
118 | 11.9 | 26.1633 | 32725.5945 | 72.4083
119 | 12 | 25.8507 | 31519.2493 | 71.408
120 | 12.1 | 41.2652 | 133408.9929 | 121.8496
121 | 12.2 | 40.9406 | 130155.9612 | 120.7406
122 | 12.3 | 40.6234 | 127030.0579 | 119.6584
123 | 12.4 | 40.3137 | 124026.7131 | 118.6027
124 | 12.5 | 40.0113 | 121141.478 | 117.5733
125 | 12.6 | 39.7161 | 118369.5422 | 116.5696
126 | 12.7 | 39.4282 | 115706.7561 | 115.5914
127 | 12.8 | 39.1473 | 113149.0864 | 114.6384
128 | 12.9 | 38.8734 | 110692.1875 | 113.7101
129 | 13 | 38.6065 | 108332.3075 | 112.8061
130 | 13.1 | 38.3464 | 106065.8043 | 111.9262
131 | 13.2 | 38.0929 | 103888.7663 | 111.0698
132 | 13.3 | 37.8461 | 101797.8139 | 110.2365
133 | 13.4 | 37.6058 | 99789.6707 | 109.426
134 | 13.5 | 37.3719 | 97860.8269 | 108.6378
135 | 13.6 | 37.1443 | 96008.249 | 107.8716
136 | 13.7 | 36.9228 | 94228.9995 | 107.1268
137 | 13.8 | 36.7075 | 92519.9382 | 106.403
138 | 13.9 | 36.498 | 90878.3507 | 105.6998
139 | 14 | 36.2945 | 89301.611 | 105.0169
140 | 14.1 | 36.0966 | 87786.9169 | 104.3536
141 | 14.2 | 35.9043 | 86331.8459 | 103.7096
142 | 14.3 | 35.7175 | 84934.0568 | 103.0845
143 | 14.4 | 35.5361 | 83591.054 | 102.4778
144 | 14.5 | 35.3599 | 82300.6808 | 101.889
145 | 14.6 | 35.1888 | 81060.854 | 101.3178
146 | 14.7 | 35.0227 | 79869.3555 | 100.7636
147 | 14.8 | 34.8615 | 78724.2686 | 100.2262
148 | 14.9 | 34.7051 | 77623.7434 | 99.7049
149 | 15 | 34.5533 | 76565.8107 | 99.1995
150 | 15.1 | 34.406 | 75548.7701 | 98.7094
151 | 15.2 | 34.2632 | 74570.981 | 98.2343
152 | 15.3 | 34.1246 | 73630.6976 | 97.7737
153 | 15.4 | 33.9901 | 72726.4129 | 97.3272
154 | 15.5 | 33.8598 | 71856.6737 | 96.8945
155 | 15.6 | 33.7334 | 71019.9335 | 96.475
156 | 15.7 | 33.6108 | 70214.8584 | 96.0685
157 | 15.8 | 33.4919 | 69440.1624 | 95.6746
158 | 15.9 | 33.3766 | 68694.4764 | 95.2928
159 | 16 | 33.2648 | 67976.6206 | 94.9227
160 | 16.1 | 33.1564 | 67285.4583 | 94.5641
161 | 16.2 | 33.0513 | 66619.778 | 94.2165
162 | 16.3 | 32.9494 | 65978.5375 | 93.8796
163 | 16.4 | 32.8506 | 65360.7325 | 93.5531
164 | 16.5 | 32.7547 | 64765.2921 | 93.2365
165 | 16.6 | 32.6618 | 64191.2963 | 92.9296
166 | 16.7 | 32.5716 | 63637.859 | 92.6321
167 | 16.8 | 32.4841 | 63104.0342 | 92.3435
168 | 16.9 | 32.3992 | 62589.0108 | 92.0637
169 | 17 | 32.3169 | 62092.0081 | 91.7922
170 | 17.1 | 32.2369 | 61612.1913 | 91.5289
171 | 17.2 | 32.1593 | 61148.8466 | 91.2733
172 | 17.3 | 32.084 | 60701.2872 | 91.0253
173 | 17.4 | 32.0108 | 60268.7777 | 90.7846
174 | 17.5 | 31.9398 | 59850.6909 | 90.5508
175 | 17.6 | 31.8707 | 59446.4242 | 90.3238
176 | 17.7 | 31.8037 | 59055.3306 | 90.1033
177 | 17.8 | 31.7384 | 58676.8607 | 89.889
178 | 17.9 | 31.6751 | 58310.487 | 89.6807
179 | 18 | 31.6134 | 57955.6413 | 89.4782

## module_process
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.024452 | 14.6124 | 405514.7909 | 78.393
1 | 0.048902 | 14.4652 | 392996.4903 | 77.4878
2 | 0.073354 | 14.3184 | 380775.1453 | 76.5865
3 | 0.097806 | 14.1719 | 368847.2751 | 75.689
4 | 0.12226 | 14.026 | 357209.3381 | 74.7956
5 | 0.14671 | 13.8804 | 345855.7215 | 73.9061
6 | 0.17116 | 13.7354 | 334782.9204 | 73.0208
7 | 0.19561 | 13.5908 | 323987.3725 | 72.1397
8 | 0.22006 | 13.4466 | 313463.5941 | 71.2628
9 | 0.24451 | 13.303 | 303208.0578 | 70.3902
10 | 0.26896 | 13.1599 | 293217.181 | 69.5221
11 | 0.29342 | 13.0173 | 283485.6042 | 68.6584
12 | 0.31787 | 12.8752 | 274009.7788 | 67.7993
13 | 0.34232 | 12.7337 | 264786.1036 | 66.9449
14 | 0.36677 | 12.5927 | 255809.3389 | 66.0952
15 | 0.39122 | 12.4523 | 247075.917 | 65.2503
16 | 0.41567 | 12.3125 | 238582.2213 | 64.4103
17 | 0.44012 | 12.1733 | 230323.1276 | 63.5753
18 | 0.46458 | 12.0347 | 222295.0528 | 62.7454
19 | 0.48903 | 11.8968 | 214494.3684 | 61.9208
20 | 0.51348 | 11.7595 | 206916.0632 | 61.1013
21 | 0.53793 | 11.6229 | 199556.5432 | 60.2872
22 | 0.56238 | 11.4869 | 192412.1726 | 59.4786
23 | 0.58683 | 11.3517 | 185478.0521 | 58.6756
24 | 0.61128 | 11.2172 | 178750.5822 | 57.8781
25 | 0.63573 | 11.0835 | 172226.1262 | 57.0865
26 | 0.66019 | 10.9505 | 165899.8964 | 56.3007
27 | 0.68464 | 10.8182 | 159768.2951 | 55.5209
28 | 0.70909 | 10.6868 | 153827.6921 | 54.7472
29 | 0.73354 | 10.5562 | 148073.4132 | 53.9796
30 | 0.75799 | 10.4264 | 142501.8707 | 53.2182
31 | 0.78244 | 10.2975 | 137109.4502 | 52.4633
32 | 0.80689 | 10.1695 | 131891.594 | 51.7148
33 | 0.83135 | 10.0424 | 126844.735 | 50.9728
34 | 0.8558 | 9.9162 | 121965.285 | 50.2376
35 | 0.88025 | 9.7909 | 117248.8078 | 49.5091
36 | 0.9047 | 9.6665 | 112691.7687 | 48.7875
37 | 0.92915 | 9.5432 | 108290.6182 | 48.073
38 | 0.9536 | 9.4208 | 104041.0483 | 47.3655
39 | 0.97805 | 9.2995 | 99939.57 | 46.6651
40 | 1.0025 | 9.1792 | 95982.6866 | 45.9721
41 | 1.027 | 9.06 | 92166.2263 | 45.2864
42 | 1.0514 | 8.9418 | 88486.7609 | 44.6082
43 | 1.0759 | 8.8247 | 84940.8616 | 43.9376
44 | 1.1003 | 8.7088 | 81524.5028 | 43.2746
45 | 1.1248 | 8.5939 | 78234.333 | 42.6194
46 | 1.1492 | 8.4803 | 75067.0076 | 41.972
47 | 1.1737 | 8.3678 | 72018.6581 | 41.3325
48 | 1.1981 | 8.2565 | 69086.0264 | 40.7009
49 | 1.2226 | 8.1464 | 66265.8694 | 40.0775
50 | 1.247 | 8.0375 | 63554.4865 | 39.4622
51 | 1.2715 | 7.9299 | 60948.7307 | 38.855
52 | 1.2959 | 7.8235 | 58445.4768 | 38.2561
53 | 1.3204 | 7.7184 | 56041.2043 | 37.6655
54 | 1.3448 | 7.6146 | 53732.8933 | 37.0833
55 | 1.3693 | 7.5121 | 51517.5532 | 36.5095
56 | 1.3937 | 7.4109 | 49391.8542 | 35.9442
57 | 1.4182 | 7.311 | 47352.9195 | 35.3873
58 | 1.4426 | 7.2125 | 45397.9081 | 34.839
59 | 1.4671 | 7.1153 | 43523.6902 | 34.2992
60 | 1.5013 | 13.1984 | 292818.8155 | 69.4871
61 | 1.5355 | 13.0527 | 282890.1552 | 68.605
62 | 1.5698 | 12.9084 | 273280.5015 | 67.7324
63 | 1.604 | 12.7654 | 263982.4069 | 66.8696
64 | 1.6382 | 12.6239 | 254988.4523 | 66.0165
65 | 1.6725 | 12.4837 | 246289.7212 | 65.1733
66 | 1.7067 | 12.345 | 237879.0213 | 64.34
67 | 1.7409 | 12.2077 | 229749.1975 | 63.5166
68 | 1.7752 | 12.0719 | 221891.7571 | 62.7032
69 | 1.8094 | 11.9375 | 214299.7793 | 61.8999
70 | 1.8436 | 11.8046 | 206966.3908 | 61.1068
71 | 1.8779 | 11.6732 | 199883.527 | 60.3238
72 | 1.9121 | 11.5433 | 193044.5559 | 59.551
73 | 1.9463 | 11.4149 | 186442.9023 | 58.7884
74 | 1.9806 | 11.288 | 180070.9345 | 58.0361
75 | 2.0148 | 11.1627 | 173922.3252 | 57.2941
76 | 2.049 | 11.0389 | 167990.813 | 56.5625
77 | 2.0833 | 10.9167 | 162269.2025 | 55.8412
78 | 2.1175 | 10.796 | 156751.4859 | 55.1303
79 | 2.1517 | 10.6769 | 151431.7287 | 54.4298
80 | 2.186 | 10.5594 | 146303.1746 | 53.7396
81 | 2.2202 | 10.4435 | 141360.1471 | 53.0599
82 | 2.2544 | 10.3291 | 136597.0498 | 52.3906
83 | 2.2887 | 10.2164 | 132007.5658 | 51.7316
84 | 2.3229 | 10.1052 | 127586.3592 | 51.083
85 | 2.3571 | 9.9957 | 123328.1797 | 50.4448
86 | 2.3914 | 9.8877 | 119227.1475 | 49.8169
87 | 2.4256 | 9.7814 | 115278.2733 | 49.1993
88 | 2.4598 | 9.6766 | 111476.6577 | 48.592
89 | 2.4941 | 9.5735 | 107816.8525 | 47.995
90 | 2.5283 | 9.472 | 104294.2178 | 47.4081
91 | 2.5625 | 9.3721 | 100904.2057 | 46.8314
92 | 2.5968 | 9.2737 | 97641.7916 | 46.2648
93 | 2.631 | 9.177 | 94502.6833 | 45.7083
94 | 2.6652 | 9.0819 | 91482.6817 | 45.1617
95 | 2.6995 | 8.9883 | 88577.1745 | 44.6251
96 | 2.7337 | 8.8963 | 85782.212 | 44.0983
97 | 2.7679 | 8.8059 | 83093.9375 | 43.5813
98 | 2.8022 | 8.7171 | 80508.1363 | 43.074
99 | 2.8364 | 8.6298 | 78021.1927 | 42.5763
100 | 2.8706 | 8.5441 | 75629.5826 | 42.0882
101 | 2.9049 | 8.4599 | 73329.4718 | 41.6095
102 | 2.9391 | 8.3772 | 71117.5667 | 41.1402
103 | 2.9733 | 8.2961 | 68990.6628 | 40.6801
104 | 3.0076 | 8.2164 | 66945.2869 | 40.2292
105 | 3.0418 | 8.1383 | 64978.4532 | 39.7873
106 | 3.076 | 8.0616 | 63087.2611 | 39.3545
107 | 3.1103 | 7.9864 | 61268.5772 | 38.9304
108 | 3.1445 | 7.9126 | 59519.7067 | 38.5151
109 | 3.1787 | 7.8403 | 57838.0357 | 38.1084
110 | 3.213 | 7.7693 | 56220.7479 | 37.7102
111 | 3.2472 | 7.6998 | 54665.4212 | 37.3204
112 | 3.2814 | 7.6317 | 53169.7093 | 36.9389
113 | 3.3157 | 7.5649 | 51731.0898 | 36.5655
114 | 3.3499 | 7.4995 | 50347.394 | 36.2002
115 | 3.3841 | 7.4354 | 49016.5237 | 35.8428
116 | 3.4184 | 7.3727 | 47736.2265 | 35.4931
117 | 3.4526 | 7.3112 | 46504.5673 | 35.1512
118 | 3.4868 | 7.2511 | 45319.6758 | 34.8168
119 | 3.5211 | 7.1921 | 44179.5467 | 34.4898
120 | 3.5833 | 12.2482 | 228310.3096 | 63.369
121 | 3.6456 | 12.1319 | 221603.9177 | 62.6731
122 | 3.7078 | 12.0185 | 215196.4375 | 61.9957
123 | 3.7701 | 11.908 | 209074.611 | 61.3366
124 | 3.8323 | 11.8003 | 203225.6984 | 60.6954
125 | 3.8946 | 11.6955 | 197636.4952 | 60.0717
126 | 3.9568 | 11.5934 | 192295.3892 | 59.4653
127 | 4.0191 | 11.4941 | 187191.2364 | 58.8757
128 | 4.0813 | 11.3974 | 182312.5017 | 58.3027
129 | 4.1436 | 11.3033 | 177649.0518 | 57.7458
130 | 4.2058 | 11.2118 | 173191.1724 | 57.2048
131 | 4.2681 | 11.1227 | 168928.8175 | 56.6793
132 | 4.3304 | 11.0362 | 164853.1715 | 56.1689
133 | 4.3926 | 10.9521 | 160955.7921 | 55.6734
134 | 4.4549 | 10.8703 | 157227.951 | 55.1923
135 | 4.5171 | 10.7909 | 153661.9996 | 54.7253
136 | 4.5794 | 10.7137 | 150250.6179 | 54.2722
137 | 4.6416 | 10.6387 | 146986.2377 | 53.8324
138 | 4.7039 | 10.5659 | 143862.2358 | 53.4058
139 | 4.7661 | 10.4952 | 140872.2775 | 52.992
140 | 4.8284 | 10.4265 | 138009.8092 | 52.5906
141 | 4.8906 | 10.3599 | 135269.1045 | 52.2013
142 | 4.9529 | 10.2952 | 132644.6881 | 51.8239
143 | 5.0151 | 10.2325 | 130130.8903 | 51.458
144 | 5.0774 | 10.1716 | 127722.7645 | 51.1032
145 | 5.1397 | 10.1125 | 125415.582 | 50.7594
146 | 5.2019 | 10.0552 | 123204.4397 | 50.426
147 | 5.2642 | 9.9996 | 121085.0664 | 50.103
148 | 5.3264 | 9.9456 | 119053.3792 | 49.79
149 | 5.3887 | 9.8934 | 117105.1378 | 49.4867
150 | 5.4509 | 9.8426 | 115236.6542 | 49.1927
151 | 5.5132 | 9.7935 | 113444.4027 | 48.908
152 | 5.5754 | 9.7458 | 111724.7142 | 48.6321
153 | 5.6377 | 9.6996 | 110074.403 | 48.3648
154 | 5.6999 | 9.6548 | 108490.4227 | 48.1058
155 | 5.7622 | 9.6113 | 106969.5961 | 47.8549
156 | 5.8245 | 9.5692 | 105509.1691 | 47.6119
157 | 5.8867 | 9.5284 | 104106.5073 | 47.3765
158 | 5.949 | 9.4888 | 102758.8563 | 47.1484
159 | 6.0112 | 9.4505 | 101463.8329 | 46.9275
160 | 6.0735 | 9.4133 | 100219.156 | 46.7134
161 | 6.1357 | 9.3773 | 99022.4351 | 46.5061
162 | 6.198 | 9.3423 | 97871.6051 | 46.3051
163 | 6.2602 | 9.3084 | 96764.6887 | 46.1105
164 | 6.3225 | 9.2756 | 95699.6079 | 45.9218
165 | 6.3847 | 9.2438 | 94674.5711 | 45.7391
166 | 6.447 | 9.2129 | 93687.8624 | 45.5619
167 | 6.5092 | 9.1829 | 92737.6727 | 45.3902
168 | 6.5715 | 9.1539 | 91822.4459 | 45.2238
169 | 6.6337 | 9.1257 | 90940.6908 | 45.0625
170 | 6.696 | 9.0984 | 90090.8308 | 44.906
171 | 6.7583 | 9.0719 | 89271.5127 | 44.7543
172 | 6.8205 | 9.0462 | 88481.4397 | 44.6072
173 | 6.8828 | 9.0213 | 87719.2359 | 44.4645
174 | 6.945 | 8.997 | 86983.724 | 44.3261
175 | 7.0073 | 8.9735 | 86273.7752 | 44.1917
176 | 7.0695 | 8.9507 | 85588.1882 | 44.0613
177 | 7.1318 | 8.9285 | 84925.9382 | 43.9348
178 | 7.194 | 8.907 | 84286.0427 | 43.8119
179 | 7.2563 | 8.8861 | 83667.4522 | 43.6925

## topology_process
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.10056 | 71.3351 | 745791.8969 | 230.4897
1 | 0.20112 | 70.5834 | 721724.6382 | 227.7063
2 | 0.30169 | 69.8327 | 698219.728 | 224.931
3 | 0.40225 | 69.0831 | 675271.4862 | 222.1641
4 | 0.50281 | 68.3347 | 652874.0964 | 219.4059
5 | 0.60337 | 67.5875 | 631017.7314 | 216.6563
6 | 0.70394 | 66.8415 | 609696.6025 | 213.9157
7 | 0.8045 | 66.0969 | 588904.7899 | 211.1843
8 | 0.90506 | 65.3536 | 568632.6503 | 208.4621
9 | 1.0056 | 64.6116 | 548874.2895 | 205.7494
10 | 1.1062 | 63.8712 | 529623.6866 | 203.0466
11 | 1.2067 | 63.1322 | 510871.374 | 200.3537
12 | 1.3073 | 62.3948 | 492611.3548 | 197.6709
13 | 1.4079 | 61.6591 | 474837.5104 | 194.9988
14 | 1.5084 | 60.925 | 457540.5411 | 192.3372
15 | 1.609 | 60.1926 | 440714.3507 | 189.6865
16 | 1.7096 | 59.4621 | 424352.7274 | 187.0472
17 | 1.8101 | 58.7335 | 408446.5313 | 184.4192
18 | 1.9107 | 58.0069 | 392989.5723 | 181.8029
19 | 2.0112 | 57.2823 | 377975.5498 | 179.1988
20 | 2.1118 | 56.5598 | 363395.4776 | 176.6069
21 | 2.2124 | 55.8395 | 349243.0769 | 174.0276
22 | 2.3129 | 55.1216 | 335511.9642 | 171.4614
23 | 2.4135 | 54.4059 | 322193.302 | 168.9083
24 | 2.5141 | 53.6928 | 309280.7292 | 166.3688
25 | 2.6146 | 52.9822 | 296767.7868 | 163.8434
26 | 2.7152 | 52.2743 | 284645.7817 | 161.3321
27 | 2.8157 | 51.5691 | 272908.279 | 158.8354
28 | 2.9163 | 50.8669 | 261548.7526 | 156.3539
29 | 3.0169 | 50.1676 | 250558.6516 | 153.8877
30 | 3.1174 | 49.4713 | 239931.477 | 151.4373
31 | 3.218 | 48.7783 | 229660.6465 | 149.0032
32 | 3.3186 | 48.0886 | 219737.7507 | 146.5855
33 | 3.4191 | 47.4024 | 210156.2387 | 144.1849
34 | 3.5197 | 46.7197 | 200909.4846 | 141.8019
35 | 3.6202 | 46.0408 | 191989.2227 | 139.4367
36 | 3.7208 | 45.3657 | 183388.8647 | 137.0898
37 | 3.8214 | 44.6946 | 175101.7566 | 134.762
38 | 3.9219 | 44.0276 | 167119.7813 | 132.4533
39 | 4.0225 | 43.3649 | 159436.3305 | 130.1643
40 | 4.1231 | 42.7067 | 152044.7411 | 127.8959
41 | 4.2236 | 42.053 | 144937.0525 | 125.6481
42 | 4.3242 | 41.4041 | 138106.6579 | 123.4216
43 | 4.4247 | 40.7601 | 131546.9069 | 121.217
44 | 4.5253 | 40.1212 | 125250.0083 | 119.0347
45 | 4.6259 | 39.4876 | 119209.3813 | 116.8753
46 | 4.7264 | 38.8594 | 113418.4153 | 114.7395
47 | 4.827 | 38.2368 | 107869.5046 | 112.6275
48 | 4.9276 | 37.62 | 102556.1246 | 110.54
49 | 5.0281 | 37.0092 | 97471.735 | 108.4778
50 | 5.1287 | 36.4045 | 92608.9375 | 106.441
51 | 5.2292 | 35.8062 | 87961.2977 | 104.4304
52 | 5.3298 | 35.2144 | 83522.3818 | 102.4467
53 | 5.4304 | 34.6293 | 79285.0251 | 100.4901
54 | 5.5309 | 34.0512 | 75242.9225 | 98.5613
55 | 5.6315 | 33.4802 | 71389.7874 | 96.6609
56 | 5.7321 | 32.9164 | 67718.7197 | 94.7893
57 | 5.8326 | 32.3601 | 64223.5872 | 92.947
58 | 5.9332 | 31.8115 | 60898.2944 | 91.1347
59 | 6.0337 | 31.2707 | 57736.2415 | 89.3526
60 | 6.1989 | 69.9249 | 691442.1961 | 224.1199
61 | 6.3641 | 69.0666 | 665380.7176 | 220.9534
62 | 6.5293 | 68.2159 | 640218.2833 | 217.821
63 | 6.6945 | 67.3733 | 615933.9473 | 214.7236
64 | 6.8597 | 66.5388 | 592506.7671 | 211.6618
65 | 7.0249 | 65.7125 | 569911.8538 | 208.6357
66 | 7.1901 | 64.8947 | 548128.761 | 205.6459
67 | 7.3552 | 64.0856 | 527137.0799 | 202.6931
68 | 7.5204 | 63.2851 | 506912.9089 | 199.7773
69 | 7.6856 | 62.4936 | 487436.3684 | 196.8993
70 | 7.8508 | 61.7111 | 468687.6509 | 194.0596
71 | 8.016 | 60.9379 | 450643.8766 | 191.2583
72 | 8.1812 | 60.174 | 433285.8028 | 188.496
73 | 8.3463 | 59.4197 | 416594.294 | 185.7733
74 | 8.5115 | 58.6749 | 400547.5301 | 183.0902
75 | 8.6767 | 57.94 | 385126.9772 | 180.4472
76 | 8.8419 | 57.2151 | 370314.2434 | 177.8449
77 | 9.0071 | 56.5002 | 356088.6076 | 175.2833
78 | 9.1723 | 55.7954 | 342432.3164 | 172.7629
79 | 9.3375 | 55.1011 | 329327.7916 | 170.2841
80 | 9.5027 | 54.4172 | 316755.4503 | 167.8468
81 | 9.6678 | 53.7438 | 304698.388 | 165.4516
82 | 9.833 | 53.0811 | 293139.907 | 163.0987
83 | 9.9982 | 52.4292 | 282061.5981 | 160.7881
84 | 10.1634 | 51.7881 | 271447.4688 | 158.52
85 | 10.3286 | 51.158 | 261281.7615 | 156.2948
86 | 10.4938 | 50.5389 | 251547.2707 | 154.1123
87 | 10.659 | 49.9308 | 242228.9703 | 151.9728
88 | 10.8241 | 49.334 | 233312.0935 | 149.8763
89 | 10.9893 | 48.7484 | 224780.6591 | 147.8226
90 | 11.1545 | 48.174 | 216620.6508 | 145.8119
91 | 11.3197 | 47.6109 | 208818.3307 | 143.8443
92 | 11.4849 | 47.0591 | 201358.9522 | 141.9193
93 | 11.6501 | 46.5186 | 194229.538 | 140.0371
94 | 11.8153 | 45.9895 | 187417.4035 | 138.1976
95 | 11.9804 | 45.4717 | 180909.033 | 136.4003
96 | 12.1456 | 44.9651 | 174692.5026 | 134.6452
97 | 12.3108 | 44.4699 | 168756.1891 | 132.9322
98 | 12.476 | 43.986 | 163087.7903 | 131.2606
99 | 12.6412 | 43.5132 | 157676.4339 | 129.6304
100 | 12.8064 | 43.0516 | 152511.5495 | 128.0412
101 | 12.9716 | 42.6011 | 147582.0167 | 126.4925
102 | 13.1367 | 42.1616 | 142877.9962 | 124.984
103 | 13.3019 | 41.733 | 138389.9466 | 123.5153
104 | 13.4671 | 41.3152 | 134107.8833 | 122.0858
105 | 13.6323 | 40.9082 | 130022.9665 | 120.695
106 | 13.7975 | 40.5118 | 126126.6453 | 119.3426
107 | 13.9627 | 40.1259 | 122410.0125 | 118.0279
108 | 14.1279 | 39.7504 | 118865.1812 | 116.7502
109 | 14.293 | 39.3851 | 115484.5395 | 115.5092
110 | 14.4582 | 39.0299 | 112260.1898 | 114.3041
111 | 14.6234 | 38.6847 | 109185.1402 | 113.1343
112 | 14.7886 | 38.3492 | 106252.657 | 111.9993
113 | 14.9538 | 38.0234 | 103455.7767 | 110.8982
114 | 15.119 | 37.7071 | 100788.3371 | 109.8305
115 | 15.2842 | 37.4001 | 98244.4146 | 108.7955
116 | 15.4494 | 37.1022 | 95817.8999 | 107.7924
117 | 15.6145 | 36.8132 | 93503.3901 | 106.8206
118 | 15.7797 | 36.5331 | 91295.7003 | 105.8795
119 | 15.9449 | 36.2615 | 89189.4934 | 104.9681
120 | 16.1116 | 57.7685 | 375230.1605 | 178.7156
121 | 16.2782 | 57.4975 | 369750.8046 | 177.7446
122 | 16.4449 | 57.232 | 364436.2472 | 176.794
123 | 16.6116 | 56.972 | 359281.7785 | 175.8638
124 | 16.7782 | 56.7174 | 354282.7922 | 174.9535
125 | 16.9449 | 56.4682 | 349433.9351 | 174.0628
126 | 17.1116 | 56.2242 | 344730.8837 | 173.1914
127 | 17.2782 | 55.9853 | 340169.4121 | 172.3391
128 | 17.4449 | 55.7516 | 335744.6155 | 171.5054
129 | 17.6116 | 55.5228 | 331452.531 | 170.6901
130 | 17.7782 | 55.299 | 327289.2873 | 169.8928
131 | 17.9449 | 55.08 | 323250.3956 | 169.1133
132 | 18.1116 | 54.8658 | 319332.2285 | 168.3512
133 | 18.2782 | 54.6563 | 315531.2441 | 167.6062
134 | 18.4449 | 54.4514 | 311843.3381 | 166.878
135 | 18.6116 | 54.251 | 308265.1944 | 166.1662
136 | 18.7782 | 54.055 | 304793.5757 | 165.4707
137 | 18.9449 | 53.8634 | 301424.7328 | 164.7909
138 | 19.1116 | 53.6761 | 298155.6368 | 164.1267
139 | 19.2782 | 53.493 | 294983.332 | 163.4778
140 | 19.4449 | 53.314 | 291904.3955 | 162.8437
141 | 19.6116 | 53.1391 | 288916.0634 | 162.2243
142 | 19.7782 | 52.9681 | 286015.639 | 161.6192
143 | 19.9449 | 52.801 | 283199.9992 | 161.0281
144 | 20.1116 | 52.6377 | 280466.6235 | 160.4507
145 | 20.2782 | 52.4781 | 277813.0536 | 159.8867
146 | 20.4449 | 52.3221 | 275236.4408 | 159.3359
147 | 20.6116 | 52.1698 | 272734.488 | 158.7979
148 | 20.7782 | 52.0209 | 270304.9555 | 158.2725
149 | 20.9449 | 51.8754 | 267945.2459 | 157.7594
150 | 21.1116 | 51.7333 | 265653.2669 | 157.2582
151 | 21.2782 | 51.5944 | 263426.9787 | 156.7688
152 | 21.4449 | 51.4588 | 261264.014 | 156.2908
153 | 21.6116 | 51.3262 | 259162.4678 | 155.824
154 | 21.7782 | 51.1967 | 257120.4834 | 155.3682
155 | 21.9449 | 51.0702 | 255135.9034 | 154.9229
156 | 22.1116 | 50.9466 | 253206.9945 | 154.4881
157 | 22.2782 | 50.8258 | 251332.0674 | 154.0634
158 | 22.4449 | 50.7078 | 249509.1567 | 153.6486
159 | 22.6116 | 50.5925 | 247736.6859 | 153.2435
160 | 22.7782 | 50.4799 | 246013.119 | 152.8477
161 | 22.9449 | 50.3698 | 244336.6658 | 152.4611
162 | 23.1116 | 50.2622 | 242705.8935 | 152.0834
163 | 23.2782 | 50.1571 | 241119.4065 | 151.7145
164 | 23.4449 | 50.0543 | 239575.5746 | 151.354
165 | 23.6116 | 49.9539 | 238073.0966 | 151.0017
166 | 23.7782 | 49.8557 | 236610.7054 | 150.6575
167 | 23.9449 | 49.7597 | 235186.9174 | 150.3211
168 | 24.1116 | 49.6659 | 233800.5519 | 149.9923
169 | 24.2782 | 49.5742 | 232450.4595 | 149.671
170 | 24.4449 | 49.4845 | 231135.2908 | 149.3568
171 | 24.6116 | 49.3967 | 229853.9758 | 149.0496
172 | 24.7782 | 49.3109 | 228605.473 | 148.7492
173 | 24.9449 | 49.2269 | 227388.5559 | 148.4554
174 | 25.1116 | 49.1448 | 226202.2559 | 148.1681
175 | 25.2782 | 49.0645 | 225045.6308 | 147.8871
176 | 25.4449 | 48.9858 | 223917.5667 | 147.6121
177 | 25.6116 | 48.9088 | 222817.1881 | 147.343
178 | 25.7782 | 48.8335 | 221743.644 | 147.0797
179 | 25.9449 | 48.7597 | 220695.9235 | 146.8219

## topology_module_process
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.033787 | 38.4794 | 111025.7488 | 113.8368
1 | 0.067571 | 38.1124 | 107779.3721 | 112.5925
2 | 0.10136 | 37.7458 | 104601.4656 | 111.3513
3 | 0.13514 | 37.3797 | 101491.4475 | 110.1134
4 | 0.16893 | 37.0141 | 98448.719 | 108.879
5 | 0.20272 | 36.6489 | 95472.1364 | 107.648
6 | 0.2365 | 36.2843 | 92561.1038 | 106.4205
7 | 0.27029 | 35.9203 | 89715.0096 | 105.1966
8 | 0.30407 | 35.5567 | 86932.7317 | 103.9763
9 | 0.33786 | 35.1938 | 84213.6614 | 102.7597
10 | 0.37165 | 34.8315 | 81557.1739 | 101.547
11 | 0.40543 | 34.4698 | 78962.1685 | 100.3382
12 | 0.43922 | 34.1087 | 76428.0232 | 99.1332
13 | 0.473 | 33.7483 | 73954.1011 | 97.9324
14 | 0.50679 | 33.3886 | 71539.3217 | 96.7357
15 | 0.54058 | 33.0296 | 69183.0505 | 95.5432
16 | 0.57436 | 32.6714 | 66884.6385 | 94.355
17 | 0.60815 | 32.3139 | 64643.0248 | 93.1712
18 | 0.64194 | 31.9572 | 62457.5628 | 91.9919
19 | 0.67572 | 31.6013 | 60327.592 | 90.8173
20 | 0.70951 | 31.2463 | 58252.0704 | 89.6473
21 | 0.74329 | 30.8922 | 56230.3397 | 88.4821
22 | 0.77708 | 30.539 | 54261.7286 | 87.3219
23 | 0.81086 | 30.1867 | 52345.2132 | 86.1667
24 | 0.84465 | 29.8354 | 50480.1244 | 85.0166
25 | 0.87844 | 29.4852 | 48665.7804 | 83.8718
26 | 0.91222 | 29.136 | 46901.1751 | 82.7323
27 | 0.94601 | 28.7878 | 45185.6291 | 81.5984
28 | 0.97979 | 28.4408 | 43518.4514 | 80.4701
29 | 1.0136 | 28.095 | 41898.6526 | 79.3475
30 | 1.0474 | 27.7504 | 40325.5443 | 78.2308
31 | 1.0812 | 27.407 | 38798.4267 | 77.1202
32 | 1.1149 | 27.0649 | 37316.3273 | 76.0157
33 | 1.1487 | 26.7242 | 35878.5494 | 74.9175
34 | 1.1825 | 26.3848 | 34484.3856 | 73.8258
35 | 1.2163 | 26.0469 | 33132.88 | 72.7407
36 | 1.2501 | 25.7104 | 31823.3288 | 71.6623
37 | 1.2839 | 25.3755 | 30555.0183 | 70.5909
38 | 1.3177 | 25.0422 | 29327.0093 | 69.5266
39 | 1.3514 | 24.7105 | 28138.592 | 68.4695
40 | 1.3852 | 24.3805 | 26989.0481 | 67.4198
41 | 1.419 | 24.0523 | 25877.455 | 66.3778
42 | 1.4528 | 23.7258 | 24803.0989 | 65.3434
43 | 1.4866 | 23.4013 | 23765.2581 | 64.3171
44 | 1.5204 | 23.0786 | 22763.0277 | 63.2989
45 | 1.5542 | 22.758 | 21795.6914 | 62.289
46 | 1.5879 | 22.4394 | 20862.5265 | 61.2876
47 | 1.6217 | 22.123 | 19962.6459 | 60.2949
48 | 1.6555 | 21.8087 | 19095.3334 | 59.3111
49 | 1.6893 | 21.4967 | 18259.8674 | 58.3364
50 | 1.7231 | 21.187 | 17455.3801 | 57.371
51 | 1.7569 | 20.8797 | 16681.1577 | 56.415
52 | 1.7907 | 20.5749 | 15936.4823 | 55.4688
53 | 1.8244 | 20.2727 | 15220.5072 | 54.5325
54 | 1.8582 | 19.973 | 14532.5236 | 53.6062
55 | 1.892 | 19.6761 | 13871.8205 | 52.6903
56 | 1.9258 | 19.382 | 13237.5739 | 51.7849
57 | 1.9596 | 19.0906 | 12629.0839 | 50.8902
58 | 1.9934 | 18.8023 | 12045.6494 | 50.0064
59 | 2.0272 | 18.5169 | 11486.4717 | 49.1338
60 | 2.0765 | 38.1227 | 106613.6904 | 112.1399
61 | 2.1259 | 37.7229 | 103176.8023 | 110.7872
62 | 2.1753 | 37.3256 | 99836.4674 | 109.445
63 | 2.2247 | 36.9309 | 96591.0239 | 108.1136
64 | 2.274 | 36.5389 | 93438.7979 | 106.7931
65 | 2.3234 | 36.1495 | 90377.5641 | 105.4837
66 | 2.3728 | 35.7629 | 87405.676 | 104.1855
67 | 2.4222 | 35.3791 | 84521.4774 | 102.8987
68 | 2.4715 | 34.9981 | 81722.8096 | 101.6234
69 | 2.5209 | 34.62 | 79008.0458 | 100.3598
70 | 2.5703 | 34.2449 | 76375.5513 | 99.1081
71 | 2.6197 | 33.8727 | 73823.2353 | 97.8683
72 | 2.669 | 33.5037 | 71349.4946 | 96.6406
73 | 2.7184 | 33.1377 | 68952.7206 | 95.4253
74 | 2.7678 | 32.7749 | 66630.8921 | 94.2223
75 | 2.8172 | 32.4154 | 64382.4336 | 93.032
76 | 2.8665 | 32.0591 | 62205.7675 | 91.8544
77 | 2.9159 | 31.7061 | 60098.9436 | 90.6897
78 | 2.9653 | 31.3565 | 58060.4196 | 89.538
79 | 3.0147 | 31.0104 | 56088.653 | 88.3995
80 | 3.064 | 30.6678 | 54181.7671 | 87.2743
81 | 3.1134 | 30.3287 | 52338.2573 | 86.1625
82 | 3.1628 | 29.9932 | 50556.6214 | 85.0643
83 | 3.2122 | 29.6613 | 48835.0585 | 83.9798
84 | 3.2615 | 29.3332 | 47172.1067 | 82.909
85 | 3.3109 | 29.0088 | 45566.309 | 81.8523
86 | 3.3603 | 28.6882 | 44015.9427 | 80.8096
87 | 3.4097 | 28.3714 | 42519.5936 | 79.781
88 | 3.459 | 28.0585 | 41075.855 | 78.7668
89 | 3.5084 | 27.7496 | 39683.0846 | 77.7669
90 | 3.5578 | 27.4446 | 38339.9208 | 76.7814
91 | 3.6072 | 27.1437 | 37045.012 | 75.8105
92 | 3.6565 | 26.8468 | 35796.7986 | 74.8542
93 | 3.7059 | 26.554 | 34593.9764 | 73.9126
94 | 3.7553 | 26.2654 | 33435.2531 | 72.9859
95 | 3.8047 | 25.9809 | 32319.1542 | 72.0738
96 | 3.854 | 25.7006 | 31244.4369 | 71.1767
97 | 3.9034 | 25.4245 | 30209.8723 | 70.2946
98 | 3.9528 | 25.1527 | 29214.0726 | 69.4273
99 | 4.0022 | 24.8851 | 28255.86 | 68.575
100 | 4.0515 | 24.6219 | 27334.073 | 67.7378
101 | 4.1009 | 24.3629 | 26447.4112 | 66.9155
102 | 4.1503 | 24.1083 | 25594.7654 | 66.1083
103 | 4.1996 | 23.8581 | 24775.0434 | 65.3161
104 | 4.249 | 23.6122 | 23987.0336 | 64.5388
105 | 4.2984 | 23.3707 | 23229.6972 | 63.7765
106 | 4.3478 | 23.1335 | 22502.0136 | 63.0291
107 | 4.3971 | 22.9007 | 21802.8596 | 62.2966
108 | 4.4465 | 22.6723 | 21131.2682 | 61.5789
109 | 4.4959 | 22.4483 | 20486.2918 | 60.8759
110 | 4.5453 | 22.2286 | 19866.8943 | 60.1876
111 | 4.5946 | 22.0132 | 19272.1813 | 59.514
112 | 4.644 | 21.8022 | 18701.2779 | 58.8548
113 | 4.6934 | 21.5956 | 18153.234 | 58.21
114 | 4.7428 | 21.3932 | 17627.227 | 57.5795
115 | 4.7921 | 21.1951 | 17122.4541 | 56.9633
116 | 4.8415 | 21.0012 | 16638.0485 | 56.361
117 | 4.8909 | 20.8116 | 16173.2582 | 55.7726
118 | 4.9403 | 20.6262 | 15727.3509 | 55.1981
119 | 4.9896 | 20.4449 | 15299.5397 | 54.6372
120 | 5.0777 | 35.7624 | 85875.7788 | 103.5063
121 | 5.1657 | 35.4491 | 83546.2669 | 102.4574
122 | 5.2538 | 35.143 | 81312.5946 | 101.4342
123 | 5.3418 | 34.8441 | 79171.1679 | 100.4365
124 | 5.4298 | 34.5525 | 77118.4903 | 99.4641
125 | 5.5179 | 34.268 | 75150.8206 | 98.5165
126 | 5.6059 | 33.9905 | 73264.8999 | 97.5935
127 | 5.6939 | 33.72 | 71457.5635 | 96.6948
128 | 5.782 | 33.4563 | 69725.4392 | 95.82
129 | 5.87 | 33.1995 | 68065.5869 | 94.9687
130 | 5.958 | 32.9494 | 66475.1562 | 94.1407
131 | 6.0461 | 32.7059 | 64951.1206 | 93.3355
132 | 6.1341 | 32.469 | 63490.84 | 92.5528
133 | 6.2221 | 32.2385 | 62091.7587 | 91.7921
134 | 6.3102 | 32.0143 | 60751.1715 | 91.053
135 | 6.3982 | 31.7963 | 59466.7177 | 90.3352
136 | 6.4863 | 31.5845 | 58236.1153 | 89.6383
137 | 6.5743 | 31.3786 | 57056.955 | 88.9617
138 | 6.6623 | 31.1786 | 55927.1342 | 88.3052
139 | 6.7504 | 30.9845 | 54844.6227 | 87.6682
140 | 6.8384 | 30.7959 | 53807.2817 | 87.0504
141 | 6.9264 | 30.613 | 52813.2447 | 86.4513
142 | 7.0145 | 30.4354 | 51860.7114 | 85.8705
143 | 7.1025 | 30.2632 | 50947.7883 | 85.3075
144 | 7.1905 | 30.0961 | 50072.8232 | 84.7619
145 | 7.2786 | 29.9341 | 49234.2242 | 84.2334
146 | 7.3666 | 29.7771 | 48430.3187 | 83.7213
147 | 7.4547 | 29.6249 | 47659.6478 | 83.2254
148 | 7.5427 | 29.4774 | 46920.807 | 82.7452
149 | 7.6307 | 29.3344 | 46212.3216 | 82.2802
150 | 7.7188 | 29.196 | 45532.9059 | 81.8301
151 | 7.8068 | 29.0619 | 44881.323 | 81.3944
152 | 7.8948 | 28.932 | 44256.2746 | 80.9728
153 | 7.9829 | 28.8062 | 43656.6295 | 80.5647
154 | 8.0709 | 28.6844 | 43081.2999 | 80.1698
155 | 8.1589 | 28.5664 | 42529.1439 | 79.7877
156 | 8.247 | 28.4523 | 41999.1677 | 79.418
157 | 8.335 | 28.3417 | 41490.4157 | 79.0603
158 | 8.423 | 28.2347 | 41001.8846 | 78.7142
159 | 8.5111 | 28.1311 | 40532.7019 | 78.3794
160 | 8.5991 | 28.0309 | 40082.0292 | 78.0555
161 | 8.6872 | 27.9338 | 39648.9854 | 77.7421
162 | 8.7752 | 27.8398 | 39232.8056 | 77.4389
163 | 8.8632 | 27.7489 | 38832.7544 | 77.1455
164 | 8.9513 | 27.6608 | 38448.0593 | 76.8615
165 | 9.0393 | 27.5755 | 38078.0497 | 76.5868
166 | 9.1273 | 27.493 | 37722.082 | 76.3208
167 | 9.2154 | 27.413 | 37379.4788 | 76.0633
168 | 9.3034 | 27.3355 | 37049.6535 | 75.8141
169 | 9.3914 | 27.2605 | 36732.0433 | 75.5727
170 | 9.4795 | 27.1878 | 36426.0549 | 75.3389
171 | 9.5675 | 27.1173 | 36131.1762 | 75.1125
172 | 9.6555 | 27.049 | 35846.9157 | 74.893
173 | 9.7436 | 26.9828 | 35572.7549 | 74.6804
174 | 9.8316 | 26.9186 | 35308.2473 | 74.4742
175 | 9.9197 | 26.8563 | 35052.965 | 74.2744
176 | 10.0077 | 26.7959 | 34806.4554 | 74.0805
177 | 10.0957 | 26.7372 | 34568.3304 | 73.8923
178 | 10.1838 | 26.6803 | 34338.2185 | 73.7098
179 | 10.2718 | 26.625 | 34115.7254 | 73.5325