## Macro Metrics
Strategy | Operating Pressure (bar) | SEC (kWh/m3) | LCOW ($/m3) | Recovery (%) | Sh factor | Friction factor | Channel height (mm) | Spacer porosity | Membrane length (m) | Pressure vessels | Inlet velocity (cm/s) | Membrane area (m2) | %Savings
topology_module_process | 26.0199 | 0.92447 | 0.17277 | 85 | [1.8999980160419385, 1.8999984588584078, 1.8999982719611639] | [0.10000026762988727, 0.1000002835502569, 0.10000032498922104] | [0.3000010694669906, 0.3000017175916666, 0.3000017023267945] | [0.9380373405075144, 0.7827184852578457, 0.7155134696618326] | [1.363468821296931, 1.0000135291399896, 1.0796666501351444] | [450.3795674786458, 431.08019437797043, 286.0212929308825] | [15.000033786227174, 8.124317588652827, 6.057850010938967] | [38733.471522082255, 27191.0579737532, 19478.262804520662] | 10.4996
topology_module | 26.146 | 0.92995 | 0.17479 | 85 | [1.8999989734560876, 1.8999991671534533, 1.8999972000419132] | [0.10000014944175323, 0.10000012952028571, 0.1000004320764026] | [0.6427992590793218, 0.6013645846985765, 1.499982626556128] | [0.9444711075222475, 0.8165060210148481, 0.6196612609887676] | [6, 6, 6] | [180, 120, 60] | [25.273097386532413, 15.770633147357884, 14.17740547656699] | [46892.68640851001, 32485.449983377137, 8785.063387495236] | 9.4513
topology_process | 26.153 | 0.92939 | 0.17508 | 85 | [1.8999989448486825, 1.8999991002525822, 1.899999088638964] | [0.10000033989796737, 0.10000028916726234, 0.10000029472034007] | [0.8635999999999999, 0.8635999999999999, 0.8635999999999999] | [0.85, 0.85, 0.85] | [4.020968625488075, 5.853007509190277, 8.938675893410034] | [292.97679104826295, 120.88324271417152, 63.8241409226538] | [15.419664011179165, 14.871387606825422, 13.886573843207028] | [42599.11657286203, 25584.79097621738, 20629.79245495318] | 9.3019
topology | 27.4107 | 0.97604 | 0.17647 | 85 | [1.8999990787394914, 1.8999994209762523, 1.899999098479393] | [0.10000012609071073, 0.10000032113057483, 0.10000055400215783] | [0.8635999999999999, 0.8635999999999999, 0.8635999999999999] | [0.85, 0.85, 0.85] | [6, 6, 6] | [180, 120, 60] | [25.097798227986996, 15.233081920969902, 13.99508778757714] | [39053.54353846154, 26035.695692307694, 13017.847846153847] | 8.5805
module_process | 26.7574 | 0.9534 | 0.18006 | 85 | [1, 1, 1] | [1, 1, 1] | [1.4999839524848897, 0.30000045911801726, 0.3000003361195088] | [0.9499666575075618, 0.9166894339286765, 0.8568495321174092] | [1.0000028498109277, 1.0000026263620225, 1.386348260053978] | [229.8884480084523, 838.1148798887965, 388.8678796142031] | [15.001066985543066, 7.58571406334037, 5.111338331055045] | [5609.969375095315, 52864.9193302226, 34004.576175749025] | 6.7215
module | 28.4852 | 1.0234 | 0.18824 | 85 | [1, 1, 1] | [1, 1, 1] | [0.7666011422907355, 0.5856915894181508, 0.6943059000895891] | [0.9499999546008796, 0.9499998831373712, 0.9499992572663983] | [6, 6, 6] | [180, 120, 60] | [23.43947770868524, 15.660718782106589, 12.80519513891272] | [42148.93949931108, 32973.65442326147, 14931.728473004156] | 2.4835
process | 27.8919 | 1.0018 | 0.1902 | 85 | [1, 1, 1] | [1, 1, 1] | [0.8635999999999999, 0.8635999999999999, 0.8635999999999999] | [0.85, 0.85, 0.85] | [8.023323811584815, 4.7128672676601076, 4.738835735255349] | [185.5006358291111, 160.0602396411161, 113.34890132529316] | [24.353575182348237, 8.512487360075236, 6.956648033073286] | [53819.09779249803, 27277.550075496678, 19423.418162831324] | 1.471
simulation | 30.4719 | 1.1003 | 0.19304 | 85 | [1, 1, 1] | [1, 1, 1] | [0.8635999999999999, 0.8635999999999999, 0.8635999999999999] | [0.85, 0.85, 0.85] | [6, 6, 6] | [180, 120, 60] | [25.09779822798699, 14.561330859709665, 13.826135207254278] | [39053.54353846154, 26035.69569230769, 13017.847846153845] | 0

## simulation
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.1 | 33.7128 | 9473068.7096 | 253.1566
1 | 0.2 | 33.5634 | 9198247.5557 | 250.0158
2 | 0.3 | 33.4136 | 8929581.9269 | 246.889
3 | 0.4 | 33.2632 | 8666992.1152 | 243.7762
4 | 0.5 | 33.1123 | 8410398.1228 | 240.678
5 | 0.6 | 32.9608 | 8159675.1917 | 237.5939
6 | 0.7 | 32.8088 | 7914745.935 | 234.5243
7 | 0.8 | 32.6563 | 7675532.6684 | 231.4696
8 | 0.9 | 32.5033 | 7441915.9906 | 228.4294
9 | 1 | 32.3497 | 7213820.6661 | 225.404
10 | 1.1 | 32.1956 | 6991171.1562 | 222.3939
11 | 1.2 | 32.041 | 6773853.1062 | 219.3988
12 | 1.3 | 31.8858 | 6561793.2724 | 216.419
13 | 1.4 | 31.7301 | 6354918.1044 | 213.4548
14 | 1.5 | 31.5738 | 6153117.9994 | 210.5062
15 | 1.6 | 31.417 | 5956321.557 | 207.5733
16 | 1.7 | 31.2597 | 5764457.0682 | 204.6567
17 | 1.8 | 31.1018 | 5577419.4021 | 201.7561
18 | 1.9 | 30.9434 | 5395138.8631 | 198.8718
19 | 2 | 30.7844 | 5217545.4473 | 196.0044
20 | 2.1 | 30.6249 | 5044538.2306 | 193.1536
21 | 2.2 | 30.4649 | 4876049.0943 | 190.3197
22 | 2.3 | 30.3044 | 4712009.6136 | 187.5034
23 | 2.4 | 30.1434 | 4552322.8207 | 184.7043
24 | 2.5 | 29.9818 | 4396922.0562 | 181.9229
25 | 2.6 | 29.8197 | 4245740.3597 | 179.1597
26 | 2.7 | 29.6571 | 4098684.4838 | 176.4145
27 | 2.8 | 29.4941 | 3955689.1222 | 173.6878
28 | 2.9 | 29.3305 | 3816688.6753 | 170.98
29 | 3 | 29.1665 | 3681593.3953 | 168.2911
30 | 3.1 | 29.002 | 3550339.235 | 165.6215
31 | 3.2 | 28.8371 | 3422861.864 | 162.9716
32 | 3.3 | 28.6717 | 3299074.8297 | 160.3415
33 | 3.4 | 28.5058 | 3178915.2623 | 157.7316
34 | 3.5 | 28.3396 | 3062320.0231 | 155.1425
35 | 3.6 | 28.173 | 2949205.7669 | 152.574
36 | 3.7 | 28.006 | 2839510.7343 | 150.0267
37 | 3.8 | 27.8386 | 2733172.9156 | 147.5011
38 | 3.9 | 27.6709 | 2630111.9036 | 144.9972
39 | 4 | 27.5029 | 2530266.9985 | 142.5155
40 | 4.1 | 27.3345 | 2433577.274 | 140.0565
41 | 4.2 | 27.1659 | 2339965.1117 | 137.6204
42 | 4.3 | 26.9971 | 2249370.8392 | 135.2076
43 | 4.4 | 26.828 | 2161734.5866 | 132.8186
44 | 4.5 | 26.6588 | 2076981.3982 | 130.4535
45 | 4.6 | 26.4893 | 1995052.6171 | 128.113
46 | 4.7 | 26.3198 | 1915889.425 | 125.7974
47 | 4.8 | 26.1501 | 1839419.4274 | 123.5069
48 | 4.9 | 25.9804 | 1765584.995 | 121.242
49 | 5 | 25.8107 | 1694328.3802 | 119.0034
50 | 5.1 | 25.641 | 1625579.6765 | 116.791
51 | 5.2 | 25.4714 | 1559282.3197 | 114.6055
52 | 5.3 | 25.3019 | 1495379.6798 | 112.4474
53 | 5.4 | 25.1325 | 1433804.2948 | 110.3168
54 | 5.5 | 24.9633 | 1374500.7327 | 108.2143
55 | 5.6 | 24.7944 | 1317413.5564 | 106.1403
56 | 5.7 | 24.6258 | 1262477.7381 | 104.0951
57 | 5.8 | 24.4576 | 1209639.0748 | 102.0791
58 | 5.9 | 24.2898 | 1158843.4292 | 100.0928
59 | 6 | 24.1225 | 1110028.2305 | 98.1364
60 | 6.1 | 27.7802 | 2638589.8462 | 145.2053
61 | 6.2 | 27.6472 | 2558707.0351 | 143.2282
62 | 6.3 | 27.5146 | 2481139.83 | 141.2732
63 | 6.4 | 27.3824 | 2405841.435 | 139.3406
64 | 6.5 | 27.2505 | 2332765.1516 | 137.4307
65 | 6.6 | 27.1191 | 2261851.9115 | 135.5433
66 | 6.7 | 26.9882 | 2193056.4252 | 133.6789
67 | 6.8 | 26.8578 | 2126333.5358 | 131.8375
68 | 6.9 | 26.7278 | 2061626.8526 | 130.0191
69 | 7 | 26.5984 | 1998892.6193 | 128.2239
70 | 7.1 | 26.4696 | 1938087.2482 | 126.4522
71 | 7.2 | 26.3414 | 1879156.9785 | 124.7039
72 | 7.3 | 26.2137 | 1822059.6201 | 122.9792
73 | 7.4 | 26.0868 | 1766753.1889 | 121.2783
74 | 7.5 | 25.9605 | 1713186.5146 | 119.6011
75 | 7.6 | 25.8349 | 1661319.0117 | 117.9478
76 | 7.7 | 25.7101 | 1611110.3381 | 116.3185
77 | 7.8 | 25.586 | 1562511.882 | 114.7132
78 | 7.9 | 25.4627 | 1515484.7038 | 113.1321
79 | 8 | 25.3403 | 1469990.1446 | 111.5752
80 | 8.1 | 25.2187 | 1425982.1238 | 110.0424
81 | 8.2 | 25.098 | 1383423.3904 | 108.5339
82 | 8.3 | 24.9782 | 1342277.0098 | 107.0499
83 | 8.4 | 24.8594 | 1302499.4084 | 105.59
84 | 8.5 | 24.7415 | 1264055.065 | 104.1545
85 | 8.6 | 24.6246 | 1226908.8086 | 102.7435
86 | 8.7 | 24.5088 | 1191019.5483 | 101.3567
87 | 8.8 | 24.394 | 1156353.5307 | 99.9942
88 | 8.9 | 24.2804 | 1122877.3831 | 98.6561
89 | 9 | 24.1678 | 1090552.4712 | 97.3422
90 | 9.1 | 24.0564 | 1059346.8407 | 96.0524
91 | 9.2 | 23.9461 | 1029228.9451 | 94.7869
92 | 9.3 | 23.8371 | 1000162.5764 | 93.5454
93 | 9.4 | 23.7292 | 972117.6024 | 92.3279
94 | 9.5 | 23.6227 | 945064.3216 | 91.1343
95 | 9.6 | 23.5174 | 918968.9153 | 89.9645
96 | 9.7 | 23.4134 | 893803.0858 | 88.8183
97 | 9.8 | 23.3107 | 869538.9846 | 87.6957
98 | 9.9 | 23.2093 | 846145.1366 | 86.5964
99 | 10 | 23.1093 | 823595.0796 | 85.5204
100 | 10.1 | 23.0107 | 801862.8129 | 84.4675
101 | 10.2 | 22.9135 | 780919.15 | 83.4375
102 | 10.3 | 22.8177 | 760739.4517 | 82.4301
103 | 10.4 | 22.7233 | 741299.5466 | 81.4453
104 | 10.5 | 22.6304 | 722572.4716 | 80.4828
105 | 10.6 | 22.5389 | 704535.3835 | 79.5424
106 | 10.7 | 22.4489 | 687165.9084 | 78.6239
107 | 10.8 | 22.3604 | 670439.2304 | 77.727
108 | 10.9 | 22.2734 | 654334.262 | 76.8514
109 | 11 | 22.1879 | 638830.3811 | 75.9971
110 | 11.1 | 22.1038 | 623904.8322 | 75.1635
111 | 11.2 | 22.0213 | 609538.2306 | 74.3506
112 | 11.3 | 21.9403 | 595711.6471 | 73.558
113 | 11.4 | 21.8609 | 582404.2912 | 72.7854
114 | 11.5 | 21.7829 | 569598.4153 | 72.0326
115 | 11.6 | 21.7065 | 557276.7134 | 71.2992
116 | 11.7 | 21.6316 | 545420.256 | 70.585
117 | 11.8 | 21.5582 | 534012.8572 | 69.8896
118 | 11.9 | 21.4863 | 523038.7544 | 69.2127
119 | 12 | 21.4159 | 512480.7694 | 68.5541
120 | 12.1 | 27.4371 | 2293962.831 | 136.4022
121 | 12.2 | 27.3892 | 2267987.8139 | 135.708
122 | 12.3 | 27.3418 | 2242612.92 | 135.0253
123 | 12.4 | 27.2952 | 2217826.1291 | 134.3541
124 | 12.5 | 27.2491 | 2193615.5681 | 133.6941
125 | 12.6 | 27.2037 | 2169965.3428 | 133.0454
126 | 12.7 | 27.159 | 2146864.1736 | 132.4076
127 | 12.8 | 27.1149 | 2124300.9221 | 131.7808
128 | 12.9 | 27.0714 | 2102260.7069 | 131.1648
129 | 13 | 27.0285 | 2080732.9505 | 130.5594
130 | 13.1 | 26.9863 | 2059707.2104 | 129.9646
131 | 13.2 | 26.9447 | 2039169.5599 | 129.3802
132 | 13.3 | 26.9036 | 2019110.086 | 128.806
133 | 13.4 | 26.8633 | 1999519.0041 | 128.242
134 | 13.5 | 26.8235 | 1980383.287 | 127.688
135 | 13.6 | 26.7843 | 1961693.649 | 127.1438
136 | 13.7 | 26.7457 | 1943440.927 | 126.6095
137 | 13.8 | 26.7077 | 1925612.9394 | 126.0848
138 | 13.9 | 26.6703 | 1908200.9926 | 125.5695
139 | 14 | 26.6335 | 1891196.5092 | 125.0637
140 | 14.1 | 26.5973 | 1874588.1021 | 124.567
141 | 14.2 | 26.5617 | 1858367.6353 | 124.0795
142 | 14.3 | 26.5266 | 1842527.0826 | 123.601
143 | 14.4 | 26.4921 | 1827055.8025 | 123.1314
144 | 14.5 | 26.4581 | 1811946.1834 | 122.6704
145 | 14.6 | 26.4247 | 1797190.7173 | 122.2182
146 | 14.7 | 26.3919 | 1782779.4617 | 121.7743
147 | 14.8 | 26.3596 | 1768705.2971 | 121.3389
148 | 14.9 | 26.3278 | 1754961.202 | 120.9117
149 | 15 | 26.2966 | 1741537.8885 | 120.4925
150 | 15.1 | 26.2659 | 1728428.6988 | 120.0814
151 | 15.2 | 26.2357 | 1715627.0673 | 119.6782
152 | 15.3 | 26.2061 | 1703124.3183 | 119.2826
153 | 15.4 | 26.1769 | 1690914.2267 | 118.8948
154 | 15.5 | 26.1483 | 1678990.6535 | 118.5144
155 | 15.6 | 26.1202 | 1667345.4957 | 118.1414
156 | 15.7 | 26.0925 | 1655972.9325 | 117.7757
157 | 15.8 | 26.0654 | 1644867.2242 | 117.4171
158 | 15.9 | 26.0387 | 1634020.8023 | 117.0656
159 | 16 | 26.0125 | 1623428.2243 | 116.7209
160 | 16.1 | 25.9868 | 1613084.1234 | 116.3831
161 | 16.2 | 25.9615 | 1602981.4299 | 116.052
162 | 16.3 | 25.9367 | 1593115.0545 | 115.7274
163 | 16.4 | 25.9123 | 1583479.9786 | 115.4094
164 | 16.5 | 25.8884 | 1574069.5977 | 115.0976
165 | 16.6 | 25.865 | 1564879.1522 | 114.7921
166 | 16.7 | 25.8419 | 1555903.9482 | 114.4927
167 | 16.8 | 25.8193 | 1547137.8151 | 114.1994
168 | 16.9 | 25.7971 | 1538576.3004 | 113.912
169 | 17 | 25.7753 | 1530215.0136 | 113.6304
170 | 17.1 | 25.754 | 1522048.188 | 113.3544
171 | 17.2 | 25.733 | 1514071.658 | 113.0841
172 | 17.3 | 25.7124 | 1506281.3154 | 112.8193
173 | 17.4 | 25.6922 | 1498671.7704 | 112.5599
174 | 17.5 | 25.6724 | 1491239.1247 | 112.3058
175 | 17.6 | 25.653 | 1483979.5336 | 112.0568
176 | 17.7 | 25.634 | 1476887.9584 | 111.813
177 | 17.8 | 25.6153 | 1469960.7501 | 111.5742
178 | 17.9 | 25.5969 | 1463194.3103 | 111.3402
179 | 18 | 25.579 | 1456583.9274 | 111.1111

## topology
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.1 | 64.0778 | 949620.5166 | 253.4183
1 | 0.2 | 63.8173 | 924312.7715 | 250.5325
2 | 0.3 | 63.5556 | 899487.4356 | 247.654
3 | 0.4 | 63.2927 | 875140.9423 | 244.7831
4 | 0.5 | 63.0285 | 851269.6207 | 241.9199
5 | 0.6 | 62.763 | 827865.5341 | 239.0645
6 | 0.7 | 62.4963 | 804925.0614 | 236.217
7 | 0.8 | 62.2283 | 782444.4804 | 233.3778
8 | 0.9 | 61.959 | 760416.0522 | 230.5467
9 | 1 | 61.6885 | 738836.1022 | 227.7241
10 | 1.1 | 61.4166 | 717700.8581 | 224.9102
11 | 1.2 | 61.1434 | 697002.7716 | 222.1049
12 | 1.3 | 60.869 | 676738.1157 | 219.3086
13 | 1.4 | 60.5932 | 656903.0685 | 216.5215
14 | 1.5 | 60.3161 | 637490.2656 | 213.7436
15 | 1.6 | 60.0376 | 618495.9284 | 210.9752
16 | 1.7 | 59.7579 | 599916.1866 | 208.2166
17 | 1.8 | 59.4768 | 581743.8522 | 205.4678
18 | 1.9 | 59.1943 | 563975.0961 | 202.7291
19 | 2 | 58.9105 | 546606.0004 | 200.0008
20 | 2.1 | 58.6254 | 529629.5464 | 197.283
21 | 2.2 | 58.3389 | 513041.8554 | 194.5759
22 | 2.3 | 58.0511 | 496838.9629 | 191.8799
23 | 2.4 | 57.7619 | 481014.0124 | 189.195
24 | 2.5 | 57.4714 | 465563.0763 | 186.5216
25 | 2.6 | 57.1795 | 450482.1443 | 183.8601
26 | 2.7 | 56.8863 | 435764.5151 | 181.2105
27 | 2.8 | 56.5917 | 421406.2131 | 178.5731
28 | 2.9 | 56.2958 | 407403.183 | 175.9484
29 | 3 | 55.9986 | 393748.8714 | 173.3364
30 | 3.1 | 55.7 | 380439.2558 | 170.7375
31 | 3.2 | 55.4002 | 367470.2366 | 168.1522
32 | 3.3 | 55.099 | 354835.4016 | 165.5805
33 | 3.4 | 54.7965 | 342530.682 | 163.0229
34 | 3.5 | 54.4928 | 330551.9349 | 160.4798
35 | 3.6 | 54.1878 | 318892.8821 | 157.9513
36 | 3.7 | 53.8815 | 307549.4096 | 155.4378
37 | 3.8 | 53.574 | 296517.3325 | 152.94
38 | 3.9 | 53.2653 | 285790.4997 | 150.4578
39 | 4 | 52.9554 | 275364.7532 | 147.9917
40 | 4.1 | 52.6444 | 265235.8669 | 145.5424
41 | 4.2 | 52.3323 | 255397.8106 | 143.1099
42 | 4.3 | 52.019 | 245846.3837 | 140.6948
43 | 4.4 | 51.7047 | 236577.3206 | 138.2976
44 | 4.5 | 51.3894 | 227584.7057 | 135.9185
45 | 4.6 | 51.0731 | 218864.2976 | 133.558
46 | 4.7 | 50.7559 | 210411.7933 | 131.2168
47 | 4.8 | 50.4377 | 202221.3862 | 128.895
48 | 4.9 | 50.1188 | 194288.7967 | 126.5932
49 | 5 | 49.7991 | 186609.6869 | 124.3121
50 | 5.1 | 49.4786 | 179178.3548 | 122.0518
51 | 5.2 | 49.1575 | 171990.4857 | 119.813
52 | 5.3 | 48.8358 | 165041.7109 | 117.5964
53 | 5.4 | 48.5136 | 158326.4291 | 115.4022
54 | 5.5 | 48.191 | 151840.2954 | 113.2309
55 | 5.6 | 47.8681 | 145578.9152 | 111.0834
56 | 5.7 | 47.5449 | 139536.7861 | 108.9599
57 | 5.8 | 47.2215 | 133709.5391 | 106.8611
58 | 5.9 | 46.8981 | 128092.761 | 104.7875
59 | 6 | 46.5747 | 122681.048 | 102.7396
60 | 6.1 | 53.6404 | 292630.2655 | 152.0466
61 | 6.2 | 53.3866 | 283846.3095 | 150.0019
62 | 6.3 | 53.1328 | 275296.3147 | 147.9752
63 | 6.4 | 52.8793 | 266976.6747 | 145.9671
64 | 6.5 | 52.6259 | 258883.7458 | 143.9779
65 | 6.6 | 52.3728 | 251012.4598 | 142.0077
66 | 6.7 | 52.12 | 243359.2235 | 140.0567
67 | 6.8 | 51.8675 | 235920.4107 | 138.1255
68 | 6.9 | 51.6155 | 228691.0894 | 136.214
69 | 7 | 51.3639 | 221667.6863 | 134.3226
70 | 7.1 | 51.1128 | 214846.5997 | 132.4518
71 | 7.2 | 50.8623 | 208223.0346 | 130.6015
72 | 7.3 | 50.6125 | 201793.445 | 128.772
73 | 7.4 | 50.3633 | 195554.2614 | 126.9639
74 | 7.5 | 50.1149 | 189500.8273 | 125.1771
75 | 7.6 | 49.8673 | 183629.6324 | 123.412
76 | 7.7 | 49.6206 | 177937.1481 | 121.6689
77 | 7.8 | 49.3749 | 172418.8588 | 119.9479
78 | 7.9 | 49.1302 | 167071.299 | 118.2492
79 | 8 | 48.8866 | 161890.9902 | 116.5734
80 | 8.1 | 48.6441 | 156873.5611 | 114.9203
81 | 8.2 | 48.4029 | 152015.601 | 113.2902
82 | 8.3 | 48.163 | 147313.6915 | 111.6836
83 | 8.4 | 47.9245 | 142763.6102 | 110.1004
84 | 8.5 | 47.6875 | 138362.0115 | 108.5408
85 | 8.6 | 47.452 | 134105.5482 | 107.0053
86 | 8.7 | 47.218 | 129990.1513 | 105.4936
87 | 8.8 | 46.9858 | 126012.552 | 104.0062
88 | 8.9 | 46.7554 | 122169.4852 | 102.5433
89 | 9 | 46.5268 | 118457.0415 | 101.1048
90 | 9.1 | 46.3001 | 114872.0402 | 99.6909
91 | 9.2 | 46.0754 | 111411.31 | 98.3019
92 | 9.3 | 45.8528 | 108071.1072 | 96.9376
93 | 9.4 | 45.6324 | 104848.3508 | 95.5982
94 | 9.5 | 45.4142 | 101739.9753 | 94.284
95 | 9.6 | 45.1983 | 98742.4086 | 92.9947
96 | 9.7 | 44.9847 | 95852.6813 | 91.7306
97 | 9.8 | 44.7736 | 93067.8449 | 90.4916
98 | 9.9 | 44.5651 | 90384.5051 | 89.2777
99 | 10 | 44.3591 | 87799.815 | 88.0889
100 | 10.1 | 44.1558 | 85310.954 | 86.9253
101 | 10.2 | 43.9552 | 82914.7109 | 85.7867
102 | 10.3 | 43.7574 | 80608.3719 | 84.6731
103 | 10.4 | 43.5624 | 78389.2536 | 83.5845
104 | 10.5 | 43.3704 | 76254.3327 | 82.5206
105 | 10.6 | 43.1812 | 74201.0372 | 81.4815
106 | 10.7 | 42.9952 | 72226.8291 | 80.467
107 | 10.8 | 42.8121 | 70328.8768 | 79.4768
108 | 10.9 | 42.6322 | 68504.7567 | 78.5109
109 | 11 | 42.4554 | 66752.0834 | 77.5691
110 | 11.1 | 42.2818 | 65068.218 | 76.6511
111 | 11.2 | 42.1114 | 63450.8912 | 75.7567
112 | 11.3 | 41.9442 | 61897.8742 | 74.8859
113 | 11.4 | 41.7803 | 60406.7209 | 74.0381
114 | 11.5 | 41.6197 | 58975.3195 | 73.2132
115 | 11.6 | 41.4625 | 57601.6002 | 72.4109
116 | 11.7 | 41.3085 | 56283.3077 | 71.6309
117 | 11.8 | 41.1579 | 55018.4882 | 70.8729
118 | 11.9 | 41.0106 | 53805.2313 | 70.1367
119 | 12 | 40.8666 | 52641.4682 | 69.4217
120 | 12.1 | 52.3531 | 235833.6571 | 138.1026
121 | 12.2 | 52.2581 | 233061.2475 | 137.3735
122 | 12.3 | 52.1643 | 230351.4024 | 136.656
123 | 12.4 | 52.0717 | 227702.9639 | 135.9498
124 | 12.5 | 51.9803 | 225114.7817 | 135.2551
125 | 12.6 | 51.8901 | 222585.2677 | 134.5716
126 | 12.7 | 51.8011 | 220113.3199 | 133.8992
127 | 12.8 | 51.7133 | 217697.8444 | 133.2378
128 | 12.9 | 51.6266 | 215337.3397 | 132.5874
129 | 13 | 51.5411 | 213030.7587 | 131.9477
130 | 13.1 | 51.4568 | 210777.0627 | 131.3188
131 | 13.2 | 51.3737 | 208574.8334 | 130.7005
132 | 13.3 | 51.2917 | 206423.0771 | 130.0925
133 | 13.4 | 51.2109 | 204320.809 | 129.495
134 | 13.5 | 51.1313 | 202266.6907 | 128.9077
135 | 13.6 | 51.0528 | 200259.7807 | 128.3305
136 | 13.7 | 50.9755 | 198299.1462 | 127.7633
137 | 13.8 | 50.8992 | 196383.5255 | 127.206
138 | 13.9 | 50.8242 | 194512.0277 | 126.6585
139 | 14 | 50.7502 | 192683.7703 | 126.1206
140 | 14.1 | 50.6773 | 190897.5652 | 125.5922
141 | 14.2 | 50.6056 | 189152.5701 | 125.0732
142 | 14.3 | 50.535 | 187447.9515 | 124.5635
143 | 14.4 | 50.4654 | 185782.5911 | 124.0629
144 | 14.5 | 50.3969 | 184155.6938 | 123.5713
145 | 14.6 | 50.3296 | 182566.473 | 123.0887
146 | 14.7 | 50.2632 | 181013.8772 | 122.6149
147 | 14.8 | 50.1979 | 179497.1566 | 122.1496
148 | 14.9 | 50.1337 | 178015.5696 | 121.693
149 | 15 | 50.0705 | 176568.1282 | 121.2447
150 | 15.1 | 50.0084 | 175154.1261 | 120.8047
151 | 15.2 | 49.9472 | 173772.8649 | 120.3729
152 | 15.3 | 49.887 | 172423.417 | 119.9492
153 | 15.4 | 49.8279 | 171105.1175 | 119.5333
154 | 15.5 | 49.7697 | 169817.3095 | 119.1253
155 | 15.6 | 49.7125 | 168559.1224 | 118.7248
156 | 15.7 | 49.6563 | 167329.9312 | 118.332
157 | 15.8 | 49.601 | 166129.1184 | 117.9466
158 | 15.9 | 49.5466 | 164955.8676 | 117.5685
159 | 16 | 49.4932 | 163809.5914 | 117.1975
160 | 16.1 | 49.4407 | 162689.7102 | 116.8336
161 | 16.2 | 49.389 | 161595.4586 | 116.4767
162 | 16.3 | 49.3383 | 160526.2855 | 116.1266
163 | 16.4 | 49.2885 | 159481.6467 | 115.7832
164 | 16.5 | 49.2395 | 158460.8256 | 115.4464
165 | 16.6 | 49.1913 | 157463.305 | 115.116
166 | 16.7 | 49.144 | 156488.5748 | 114.792
167 | 16.8 | 49.0976 | 155535.964 | 114.4743
168 | 16.9 | 49.0519 | 154604.9881 | 114.1626
169 | 17 | 49.0071 | 153695.169 | 113.857
170 | 17.1 | 48.963 | 152805.879 | 113.5573
171 | 17.2 | 48.9198 | 151936.6642 | 113.2634
172 | 17.3 | 48.8773 | 151087.0774 | 112.9751
173 | 17.4 | 48.8355 | 150256.5311 | 112.6924
174 | 17.5 | 48.7945 | 149444.601 | 112.4152
175 | 17.6 | 48.7542 | 148650.8686 | 112.1434
176 | 17.7 | 48.7147 | 147874.7848 | 111.8767
177 | 17.8 | 48.6758 | 147115.9529 | 111.6153
178 | 17.9 | 48.6376 | 146373.982 | 111.3588
179 | 18 | 48.6002 | 145648.359 | 111.1073

## module
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.1 | 36.382 | 15692141.9946 | 312.8336
1 | 0.2 | 36.2242 | 15236923.6354 | 309.0327
2 | 0.3 | 36.0658 | 14791935.9161 | 305.248
3 | 0.4 | 35.9069 | 14357051.5855 | 301.4797
4 | 0.5 | 35.7474 | 13932142.3832 | 297.7283
5 | 0.6 | 35.5873 | 13517005.4217 | 293.9935
6 | 0.7 | 35.4267 | 13111515.7822 | 290.2757
7 | 0.8 | 35.2656 | 12715547.5717 | 286.5753
8 | 0.9 | 35.1039 | 12328905.3908 | 282.8922
9 | 1 | 34.9416 | 11951466.5188 | 279.2268
10 | 1.1 | 34.7788 | 11583107.2991 | 275.5794
11 | 1.2 | 34.6155 | 11223639.4545 | 271.9499
12 | 1.3 | 34.4516 | 10872942.3425 | 268.3388
13 | 1.4 | 34.2871 | 10530894.4256 | 264.7464
14 | 1.5 | 34.1221 | 10197314.204 | 261.1727
15 | 1.6 | 33.9566 | 9872083.0079 | 257.618
16 | 1.7 | 33.7905 | 9555081.3157 | 254.0829
17 | 1.8 | 33.6239 | 9246134.0814 | 250.5672
18 | 1.9 | 33.4568 | 8945124.5169 | 247.0714
19 | 2 | 33.2891 | 8651935.0297 | 243.596
20 | 2.1 | 33.121 | 8366396.7239 | 240.1409
21 | 2.2 | 32.9523 | 8088394.6187 | 236.7065
22 | 2.3 | 32.7831 | 7817812.9793 | 233.2934
23 | 2.4 | 32.6134 | 7554488.7791 | 229.9015
24 | 2.5 | 32.4432 | 7298308.7864 | 226.5314
25 | 2.6 | 32.2726 | 7049159.0707 | 223.1835
26 | 2.7 | 32.1015 | 6806882.216 | 219.8577
27 | 2.8 | 31.9299 | 6571366.7001 | 216.5548
28 | 2.9 | 31.7579 | 6342500.3617 | 213.275
29 | 3 | 31.5855 | 6120131.1612 | 210.0186
30 | 3.1 | 31.4126 | 5904149.2659 | 206.786
31 | 3.2 | 31.2394 | 5694444.2692 | 203.5777
32 | 3.3 | 31.0657 | 5490869.2992 | 200.3938
33 | 3.4 | 30.8917 | 5293316.2142 | 197.2349
34 | 3.5 | 30.7174 | 5101676.3697 | 194.1015
35 | 3.6 | 30.5427 | 4915807.8805 | 190.9937
36 | 3.7 | 30.3677 | 4735604.321 | 187.9121
37 | 3.8 | 30.1925 | 4560958.8408 | 184.8571
38 | 3.9 | 30.0169 | 4391734.3896 | 181.829
39 | 4 | 29.8412 | 4227826.3086 | 178.8283
40 | 4.1 | 29.6652 | 4069129.5996 | 175.8557
41 | 4.2 | 29.489 | 3915511.9273 | 172.9111
42 | 4.3 | 29.3127 | 3766870.4782 | 169.9951
43 | 4.4 | 29.1363 | 3623102.1933 | 167.1085
44 | 4.5 | 28.9597 | 3484079.3657 | 164.2514
45 | 4.6 | 28.7832 | 3349701.1357 | 161.4242
46 | 4.7 | 28.6066 | 3219866.5004 | 158.6276
47 | 4.8 | 28.43 | 3094452.3304 | 155.8618
48 | 4.9 | 28.2534 | 2973359.8597 | 153.1273
49 | 5 | 28.077 | 2856490.2903 | 150.4247
50 | 5.1 | 27.9006 | 2743725.0562 | 147.7543
51 | 5.2 | 27.7245 | 2634967.6566 | 145.1164
52 | 5.3 | 27.5486 | 2530121.6797 | 142.5118
53 | 5.4 | 27.373 | 2429073.1456 | 139.9406
54 | 5.5 | 27.1976 | 2331728.0226 | 137.4033
55 | 5.6 | 27.0227 | 2237992.4974 | 134.9005
56 | 5.7 | 26.8482 | 2147757.2349 | 132.4323
57 | 5.8 | 26.6741 | 2060930.9063 | 129.9993
58 | 5.9 | 26.5006 | 1977422.5381 | 127.602
59 | 6 | 26.3277 | 1897127.5318 | 125.2404
60 | 6.1 | 28.6 | 3170848.7857 | 157.5544
61 | 6.2 | 28.4401 | 3058285.3498 | 155.0518
62 | 6.3 | 28.2807 | 2949567.6156 | 152.5823
63 | 6.4 | 28.1218 | 2844601.0407 | 150.1462
64 | 6.5 | 27.9636 | 2743291.6822 | 147.7439
65 | 6.6 | 27.806 | 2645529.0944 | 145.3754
66 | 6.7 | 27.6491 | 2551222.5382 | 143.0411
67 | 6.8 | 27.493 | 2460281.9431 | 140.7413
68 | 6.9 | 27.3376 | 2372602.5893 | 138.4762
69 | 7 | 27.183 | 2288097.5977 | 136.2459
70 | 7.1 | 27.0294 | 2206680.8316 | 134.0508
71 | 7.2 | 26.8766 | 2128253.2141 | 131.8909
72 | 7.3 | 26.7249 | 2052731.8023 | 129.7665
73 | 7.4 | 26.5741 | 1980034.472 | 127.6778
74 | 7.5 | 26.4244 | 1910067.7286 | 125.6249
75 | 7.6 | 26.2759 | 1842752.6544 | 123.6079
76 | 7.7 | 26.1285 | 1778011.2273 | 121.627
77 | 7.8 | 25.9823 | 1715755.4896 | 119.6822
78 | 7.9 | 25.8374 | 1655910.6434 | 117.7737
79 | 8 | 25.6938 | 1598402.8606 | 115.9015
80 | 8.1 | 25.5516 | 1543149.6826 | 114.0656
81 | 8.2 | 25.4109 | 1490080.5231 | 112.2661
82 | 8.3 | 25.2715 | 1439125.834 | 110.503
83 | 8.4 | 25.1337 | 1390208.6167 | 108.7762
84 | 8.5 | 24.9975 | 1343262.5759 | 107.0857
85 | 8.6 | 24.8629 | 1298222.5149 | 105.4315
86 | 8.7 | 24.7299 | 1255016.8456 | 103.8134
87 | 8.8 | 24.5986 | 1213583.6228 | 102.2313
88 | 8.9 | 24.4691 | 1173862.0485 | 100.6852
89 | 9 | 24.3414 | 1135785.8771 | 99.1747
90 | 9.1 | 24.2155 | 1099297.5432 | 97.6998
91 | 9.2 | 24.0914 | 1064340.6636 | 96.2603
92 | 9.3 | 23.9693 | 1030854.2411 | 94.8558
93 | 9.4 | 23.849 | 998785.084 | 93.4861
94 | 9.5 | 23.7308 | 968081.2029 | 92.151
95 | 9.6 | 23.6145 | 938686.7226 | 90.8501
96 | 9.7 | 23.5003 | 910552.7792 | 89.5832
97 | 9.8 | 23.3881 | 883631.7135 | 88.3498
98 | 9.9 | 23.278 | 857872.6121 | 87.1496
99 | 10 | 23.17 | 833230.8494 | 85.9822
100 | 10.1 | 23.0641 | 809662.9904 | 84.8473
101 | 10.2 | 22.9603 | 787122.8872 | 83.7442
102 | 10.3 | 22.8587 | 765570.021 | 82.6726
103 | 10.4 | 22.7592 | 744965.033 | 81.6321
104 | 10.5 | 22.6619 | 725266.3114 | 80.6221
105 | 10.6 | 22.5667 | 706437.2722 | 79.6422
106 | 10.7 | 22.4737 | 688442.4478 | 78.6918
107 | 10.8 | 22.3829 | 671244.5027 | 77.7704
108 | 10.9 | 22.2942 | 654810.5827 | 76.8775
109 | 11 | 22.2077 | 639108.8931 | 76.0125
110 | 11.1 | 22.1233 | 624106.0924 | 75.1748
111 | 11.2 | 22.0411 | 609772.8227 | 74.3639
112 | 11.3 | 21.961 | 596080.7202 | 73.5793
113 | 11.4 | 21.883 | 583000.1381 | 72.8202
114 | 11.5 | 21.807 | 570504.9626 | 72.0862
115 | 11.6 | 21.7332 | 558570.0011 | 71.3766
116 | 11.7 | 21.6614 | 547168.9947 | 70.6909
117 | 11.8 | 21.5915 | 536278.8092 | 70.0284
118 | 11.9 | 21.5237 | 525877.1558 | 69.3886
119 | 12 | 21.4579 | 515940.8554 | 68.7708
120 | 12.1 | 28.4988 | 2891177.3312 | 151.2336
121 | 12.2 | 28.4587 | 2864538.4695 | 150.6129
122 | 12.3 | 28.4192 | 2838525.4109 | 150.0035
123 | 12.4 | 28.3803 | 2813124.8507 | 149.4053
124 | 12.5 | 28.3421 | 2788323.679 | 148.8181
125 | 12.6 | 28.3045 | 2764104.7135 | 148.2416
126 | 12.7 | 28.2674 | 2740455.5383 | 147.6759
127 | 12.8 | 28.231 | 2717363.9202 | 147.1206
128 | 12.9 | 28.1952 | 2694813.837 | 146.5757
129 | 13 | 28.16 | 2672793.7049 | 146.041
130 | 13.1 | 28.1253 | 2651292.1121 | 145.5164
131 | 13.2 | 28.0912 | 2630294.1201 | 145.0016
132 | 13.3 | 28.0577 | 2609788.924 | 144.4966
133 | 13.4 | 28.0248 | 2589765.8799 | 144.0012
134 | 13.5 | 27.9924 | 2570211.0612 | 143.5151
135 | 13.6 | 27.9605 | 2551114.3908 | 143.0384
136 | 13.7 | 27.9293 | 2532465.9427 | 142.5708
137 | 13.8 | 27.8985 | 2514252.7338 | 142.1121
138 | 13.9 | 27.8683 | 2496465.3669 | 141.6623
139 | 14 | 27.8386 | 2479094.5856 | 141.2211
140 | 14.1 | 27.8094 | 2462128.2868 | 140.7885
141 | 14.2 | 27.7807 | 2445557.7072 | 140.3643
142 | 14.3 | 27.7526 | 2429374.2155 | 139.9484
143 | 14.4 | 27.7249 | 2413566.5281 | 139.5405
144 | 14.5 | 27.6977 | 2398126.4729 | 139.1406
145 | 14.6 | 27.671 | 2383046.0009 | 138.7485
146 | 14.7 | 27.6448 | 2368314.592 | 138.3641
147 | 14.8 | 27.6191 | 2353924.625 | 137.9873
148 | 14.9 | 27.5938 | 2339868.5938 | 137.6179
149 | 15 | 27.5689 | 2326136.6887 | 137.2557
150 | 15.1 | 27.5446 | 2312721.802 | 136.9007
151 | 15.2 | 27.5206 | 2299616.9331 | 136.5527
152 | 15.3 | 27.4971 | 2286812.9341 | 136.2116
153 | 15.4 | 27.4741 | 2274303.1755 | 135.8772
154 | 15.5 | 27.4514 | 2262081.1281 | 135.5495
155 | 15.6 | 27.4292 | 2250138.2597 | 135.2283
156 | 15.7 | 27.4073 | 2238468.3868 | 134.9134
157 | 15.8 | 27.3859 | 2227065.4195 | 134.6048
158 | 15.9 | 27.3649 | 2215921.3992 | 134.3023
159 | 16 | 27.3443 | 2205030.5582 | 134.0058
160 | 16.1 | 27.324 | 2194387.2168 | 133.7152
161 | 16.2 | 27.3041 | 2183983.9505 | 133.4304
162 | 16.3 | 27.2846 | 2173815.3801 | 133.1513
163 | 16.4 | 27.2654 | 2163876.2088 | 132.8776
164 | 16.5 | 27.2467 | 2154159.5105 | 132.6094
165 | 16.6 | 27.2282 | 2144660.269 | 132.3466
166 | 16.7 | 27.2101 | 2135373.5456 | 132.0889
167 | 16.8 | 27.1923 | 2126292.8795 | 131.8363
168 | 16.9 | 27.1749 | 2117413.5945 | 131.5887
169 | 17 | 27.1578 | 2108731.0874 | 131.346
170 | 17.1 | 27.141 | 2100239.3321 | 131.1081
171 | 17.2 | 27.1245 | 2091933.9714 | 130.8748
172 | 17.3 | 27.1083 | 2083810.7171 | 130.6462
173 | 17.4 | 27.0924 | 2075863.9501 | 130.422
174 | 17.5 | 27.0768 | 2068089.6127 | 130.2022
175 | 17.6 | 27.0615 | 2060483.7133 | 129.9866
176 | 17.7 | 27.0465 | 2053041.0138 | 129.7753
177 | 17.8 | 27.0318 | 2045757.7391 | 129.568
178 | 17.9 | 27.0173 | 2038630.1766 | 129.3648
179 | 18 | 27.0031 | 2031653.4462 | 129.1654

## process
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.13372 | 33.314 | 8762590.4004 | 244.9161
1 | 0.26744 | 33.1306 | 8448699.2365 | 241.1441
2 | 0.40117 | 32.9465 | 8143651.1489 | 237.3948
3 | 0.53489 | 32.7617 | 7847286.4181 | 233.6687
4 | 0.66861 | 32.5763 | 7559446.1454 | 229.9661
5 | 0.80233 | 32.3901 | 7279922.8616 | 226.2867
6 | 0.93606 | 32.2032 | 7008563.7352 | 222.6311
7 | 1.0698 | 32.0156 | 6745216.6462 | 218.9997
8 | 1.2035 | 31.8273 | 6489685.0637 | 215.3924
9 | 1.3372 | 31.6383 | 6241822.4549 | 211.8095
10 | 1.4709 | 31.4486 | 6001482.9013 | 208.2515
11 | 1.6047 | 31.2581 | 5768479.9834 | 204.7184
12 | 1.7384 | 31.067 | 5542672.9255 | 201.2107
13 | 1.8721 | 30.8752 | 5323921.48 | 197.7289
14 | 2.0058 | 30.6827 | 5112048.571 | 194.2729
15 | 2.1396 | 30.4895 | 4906918.6836 | 190.8433
16 | 2.2733 | 30.2957 | 4708396.7563 | 187.4407
17 | 2.407 | 30.1012 | 4516314.3455 | 184.0649
18 | 2.5407 | 29.906 | 4330540.7464 | 180.7168
19 | 2.6744 | 29.7102 | 4150945.6455 | 177.3968
20 | 2.8082 | 29.5138 | 3977368.5753 | 174.1049
21 | 2.9419 | 29.3168 | 3809683.2373 | 170.842
22 | 3.0756 | 29.1192 | 3647763.674 | 167.6085
23 | 3.2093 | 28.921 | 3491456.7959 | 164.4047
24 | 3.3431 | 28.7223 | 3340640.3545 | 161.2311
25 | 3.4768 | 28.523 | 3195192.4069 | 158.0886
26 | 3.6105 | 28.3233 | 3054966.7017 | 154.9772
27 | 3.7442 | 28.1231 | 2919844.7364 | 151.8977
28 | 3.8779 | 27.9225 | 2789708.2945 | 148.8509
29 | 4.0117 | 27.7215 | 2664417.4864 | 145.837
30 | 4.1454 | 27.5202 | 2543857.3088 | 142.8566
31 | 4.2791 | 27.3185 | 2427913.0427 | 139.9107
32 | 4.4128 | 27.1166 | 2316450.7521 | 136.9995
33 | 4.5466 | 26.9145 | 2209358.7501 | 134.1237
34 | 4.6803 | 26.7123 | 2106525.6528 | 131.2843
35 | 4.814 | 26.5099 | 2007823.1461 | 128.4814
36 | 4.9477 | 26.3075 | 1913142.7479 | 125.716
37 | 5.0814 | 26.1051 | 1822376.3219 | 122.9889
38 | 5.2152 | 25.9028 | 1735400.9284 | 120.3003
39 | 5.3489 | 25.7007 | 1652111.2592 | 117.6511
40 | 5.4826 | 25.4989 | 1572402.4219 | 115.0423
41 | 5.6163 | 25.2973 | 1496156.6957 | 112.474
42 | 5.7501 | 25.0962 | 1423272.0055 | 109.9471
43 | 5.8838 | 24.8956 | 1353646.7897 | 107.4625
44 | 6.0175 | 24.6955 | 1287168.4918 | 105.0205
45 | 6.1512 | 24.4961 | 1223738.4227 | 102.6219
46 | 6.2849 | 24.2976 | 1163258.5364 | 100.2674
47 | 6.4187 | 24.0999 | 1105621.4885 | 97.9574
48 | 6.5524 | 23.9033 | 1050732.2271 | 95.6926
49 | 6.6861 | 23.7077 | 998496.5017 | 93.4736
50 | 6.8198 | 23.5134 | 948812.3294 | 91.3008
51 | 6.9535 | 23.3205 | 901588.6379 | 89.1748
52 | 7.0873 | 23.129 | 856735.3396 | 87.0962
53 | 7.221 | 22.9391 | 814156.0522 | 85.0651
54 | 7.3547 | 22.751 | 773764.1013 | 83.082
55 | 7.4884 | 22.5647 | 735473.9983 | 81.1474
56 | 7.6222 | 22.3804 | 699195.2669 | 79.2614
57 | 7.7559 | 22.1983 | 664846.0985 | 77.4242
58 | 7.8896 | 22.0184 | 632346.076 | 75.6363
59 | 8.0233 | 21.8408 | 601610.9678 | 73.8974
60 | 8.1019 | 22.936 | 805014.6318 | 84.6212
61 | 8.1804 | 22.8407 | 784503.4715 | 83.6148
62 | 8.259 | 22.7462 | 764593.1853 | 82.6236
63 | 8.3375 | 22.6524 | 745270.3854 | 81.6477
64 | 8.4161 | 22.5595 | 726521.7592 | 80.687
65 | 8.4946 | 22.4673 | 708330.8801 | 79.7414
66 | 8.5732 | 22.3759 | 690684.9046 | 78.811
67 | 8.6517 | 22.2853 | 673571.0784 | 77.8959
68 | 8.7303 | 22.1956 | 656973.8289 | 76.9957
69 | 8.8088 | 22.1067 | 640880.8757 | 76.1107
70 | 8.8873 | 22.0188 | 625280.0407 | 75.2408
71 | 8.9659 | 21.9317 | 610156.6001 | 74.3858
72 | 9.0444 | 21.8455 | 595498.8524 | 73.5457
73 | 9.123 | 21.7602 | 581295.21 | 72.7206
74 | 9.2015 | 21.6759 | 567531.7904 | 71.9102
75 | 9.2801 | 21.5926 | 554197.4835 | 71.1146
76 | 9.3586 | 21.5102 | 541281.3026 | 70.3336
77 | 9.4372 | 21.4288 | 528770.1962 | 69.5672
78 | 9.5157 | 21.3483 | 516653.6535 | 68.8153
79 | 9.5943 | 21.2689 | 504921.2954 | 68.0778
80 | 9.6728 | 21.1905 | 493560.8877 | 67.3546
81 | 9.7514 | 21.1131 | 482562.5231 | 66.6455
82 | 9.8299 | 21.0368 | 471916.4316 | 65.9506
83 | 9.9085 | 20.9615 | 461611.1797 | 65.2695
84 | 9.987 | 20.8872 | 451637.4625 | 64.6023
85 | 10.0656 | 20.814 | 441986.1169 | 63.9489
86 | 10.1441 | 20.7419 | 432646.4894 | 63.309
87 | 10.2227 | 20.6708 | 423609.8726 | 62.6826
88 | 10.3012 | 20.6008 | 414867.7029 | 62.0695
89 | 10.3798 | 20.5319 | 406410.0833 | 61.4695
90 | 10.4583 | 20.4641 | 398228.8939 | 60.8825
91 | 10.5369 | 20.3974 | 390316.1595 | 60.3085
92 | 10.6154 | 20.3318 | 382662.7124 | 59.7471
93 | 10.694 | 20.2672 | 375261.0065 | 59.1983
94 | 10.7725 | 20.2038 | 368103.6394 | 58.6619
95 | 10.851 | 20.1414 | 361182.1429 | 58.1377
96 | 10.9296 | 20.0802 | 354489.5273 | 57.6255
97 | 11.0081 | 20.02 | 348018.9437 | 57.1253
98 | 11.0867 | 19.9609 | 341762.5914 | 56.6368
99 | 11.1652 | 19.9029 | 335714.016 | 56.1597
100 | 11.2438 | 19.846 | 329866.9002 | 55.6941
101 | 11.3223 | 19.7902 | 324214.0761 | 55.2396
102 | 11.4009 | 19.7354 | 318749.6015 | 54.7962
103 | 11.4794 | 19.6818 | 313467.6657 | 54.3635
104 | 11.558 | 19.6291 | 308361.6984 | 53.9415
105 | 11.6365 | 19.5775 | 303426.2432 | 53.5299
106 | 11.7151 | 19.527 | 298655.97 | 53.1286
107 | 11.7936 | 19.4775 | 294044.8691 | 52.7373
108 | 11.8722 | 19.429 | 289587.9429 | 52.356
109 | 11.9507 | 19.3816 | 285280.3138 | 51.9843
110 | 12.0293 | 19.3352 | 281116.4959 | 51.6222
111 | 12.1078 | 19.2897 | 277091.9223 | 51.2693
112 | 12.1864 | 19.2453 | 273202.1389 | 50.9256
113 | 12.2649 | 19.2018 | 269442.1471 | 50.5909
114 | 12.3435 | 19.1593 | 265807.782 | 50.2648
115 | 12.422 | 19.1177 | 262294.9841 | 49.9474
116 | 12.5005 | 19.0771 | 258899.206 | 49.6384
117 | 12.5791 | 19.0374 | 255616.6561 | 49.3375
118 | 12.6576 | 18.9986 | 252443.6411 | 49.0447
119 | 12.7362 | 18.9607 | 249376.0295 | 48.7597
120 | 12.8152 | 21.4373 | 512571.5269 | 68.5598
121 | 12.8942 | 21.4064 | 507995.459 | 68.272
122 | 12.9731 | 21.3761 | 503537.0977 | 67.9902
123 | 13.0521 | 21.3464 | 499193.5789 | 67.7143
124 | 13.1311 | 21.3172 | 494962.0886 | 67.4443
125 | 13.2101 | 21.2885 | 490839.1381 | 67.1799
126 | 13.2891 | 21.2604 | 486822.0695 | 66.9212
127 | 13.368 | 21.2329 | 482908.272 | 66.6679
128 | 13.447 | 21.2058 | 479094.5113 | 66.4201
129 | 13.526 | 21.1793 | 475378.3222 | 66.1775
130 | 13.605 | 21.1533 | 471757.2836 | 65.9401
131 | 13.684 | 21.1277 | 468228.3984 | 65.7078
132 | 13.7629 | 21.1027 | 464789.3811 | 65.4805
133 | 13.8419 | 21.0781 | 461437.9877 | 65.258
134 | 13.9209 | 21.0541 | 458171.4415 | 65.0403
135 | 13.9999 | 21.0305 | 454987.6248 | 64.8274
136 | 14.0789 | 21.0073 | 451884.4587 | 64.619
137 | 14.1578 | 20.9846 | 448859.3712 | 64.4151
138 | 14.2368 | 20.9624 | 445910.4009 | 64.2155
139 | 14.3158 | 20.9406 | 443035.6229 | 64.0203
140 | 14.3948 | 20.9192 | 440232.6553 | 63.8293
141 | 14.4738 | 20.8982 | 437499.6826 | 63.6425
142 | 14.5527 | 20.8777 | 434834.9228 | 63.4596
143 | 14.6317 | 20.8576 | 432236.1713 | 63.2807
144 | 14.7107 | 20.8378 | 429701.7477 | 63.1057
145 | 14.7897 | 20.8185 | 427230.0039 | 62.9344
146 | 14.8687 | 20.7995 | 424818.8994 | 62.7668
147 | 14.9476 | 20.7809 | 422466.8803 | 62.6028
148 | 15.0266 | 20.7627 | 420172.4228 | 62.4423
149 | 15.1056 | 20.7449 | 417933.6391 | 62.2853
150 | 15.1846 | 20.7274 | 415749.0933 | 62.1316
151 | 15.2636 | 20.7102 | 413617.3777 | 61.9812
152 | 15.3426 | 20.6934 | 411536.7463 | 61.834
153 | 15.4215 | 20.6769 | 409505.8734 | 61.6899
154 | 15.5005 | 20.6607 | 407523.4595 | 61.5489
155 | 15.5795 | 20.6449 | 405587.891 | 61.4108
156 | 15.6585 | 20.6294 | 403697.9448 | 61.2756
157 | 15.7375 | 20.6142 | 401852.4229 | 61.1433
158 | 15.8164 | 20.5992 | 400049.8345 | 61.0138
159 | 15.8954 | 20.5846 | 398289.0529 | 60.8869
160 | 15.9744 | 20.5702 | 396568.9748 | 60.7626
161 | 16.0534 | 20.5562 | 394888.2241 | 60.641
162 | 16.1324 | 20.5423 | 393245.7641 | 60.5218
163 | 16.2113 | 20.5288 | 391640.5803 | 60.405
164 | 16.2903 | 20.5155 | 390071.4035 | 60.2906
165 | 16.3693 | 20.5025 | 388537.2814 | 60.1786
166 | 16.4483 | 20.4897 | 387037.2825 | 60.0687
167 | 16.5273 | 20.4772 | 385570.2375 | 59.9611
168 | 16.6062 | 20.4649 | 384135.2731 | 59.8556
169 | 16.6852 | 20.4528 | 382731.5357 | 59.7522
170 | 16.7642 | 20.4409 | 381357.9488 | 59.6508
171 | 16.8432 | 20.4293 | 380013.7133 | 59.5514
172 | 16.9222 | 20.4179 | 378698.0483 | 59.4539
173 | 17.0011 | 20.4067 | 377409.9641 | 59.3582
174 | 17.0801 | 20.3956 | 376148.7308 | 59.2644
175 | 17.1591 | 20.3848 | 374913.6356 | 59.1724
176 | 17.2381 | 20.3742 | 373703.7695 | 59.0821
177 | 17.3171 | 20.3638 | 372518.4671 | 58.9934
178 | 17.396 | 20.3535 | 371357.0793 | 58.9064
179 | 17.475 | 20.3434 | 370218.7719 | 58.821

## topology_module
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.1 | 66.069 | 1161488.4628 | 275.8967
1 | 0.2 | 65.7645 | 1126164.6847 | 272.3369
2 | 0.3 | 65.4585 | 1091618.0816 | 268.7877
3 | 0.4 | 65.1508 | 1057841.1841 | 265.2496
4 | 0.5 | 64.8415 | 1024826.36 | 261.723
5 | 0.6 | 64.5306 | 992560.0896 | 258.2077
6 | 0.7 | 64.2181 | 961034.8299 | 254.7042
7 | 0.8 | 63.904 | 930242.8821 | 251.213
8 | 0.9 | 63.5881 | 900171.0573 | 247.7339
9 | 1 | 63.2706 | 870811.7421 | 244.2674
10 | 1.1 | 62.9515 | 842157.1727 | 240.814
11 | 1.2 | 62.6307 | 814194.4786 | 237.3735
12 | 1.3 | 62.3082 | 786915.9779 | 233.9465
13 | 1.4 | 61.984 | 760313.8446 | 230.5334
14 | 1.5 | 61.6581 | 734375.5133 | 227.1343
15 | 1.6 | 61.3305 | 709093.2363 | 223.7496
16 | 1.7 | 61.0013 | 684459.1274 | 220.3799
17 | 1.8 | 60.6703 | 660460.9138 | 217.0252
18 | 1.9 | 60.3377 | 637090.7845 | 213.6859
19 | 2 | 60.0033 | 614340.7956 | 210.3627
20 | 2.1 | 59.6673 | 592198.9542 | 207.0555
21 | 2.2 | 59.3295 | 570657.3884 | 203.7651
22 | 2.3 | 58.9901 | 549708.0992 | 200.4919
23 | 2.4 | 58.6491 | 529339.3613 | 197.236
24 | 2.5 | 58.3063 | 509543.2445 | 193.9981
25 | 2.6 | 57.9619 | 490311.6975 | 190.7788
26 | 2.7 | 57.6159 | 471633.2504 | 187.5782
27 | 2.8 | 57.2682 | 453499.9176 | 184.397
28 | 2.9 | 56.919 | 435903.5985 | 181.2358
29 | 3 | 56.5682 | 418833.0669 | 178.0948
30 | 3.1 | 56.2158 | 402280.2852 | 174.9747
31 | 3.2 | 55.862 | 386237.1068 | 171.8762
32 | 3.3 | 55.5066 | 370692.5381 | 168.7996
33 | 3.4 | 55.1498 | 355638.4932 | 165.7456
34 | 3.5 | 54.7916 | 341066.7838 | 162.715
35 | 3.6 | 54.432 | 326966.6385 | 159.708
36 | 3.7 | 54.071 | 313329.928 | 156.7254
37 | 3.8 | 53.7089 | 300148.4273 | 153.7681
38 | 3.9 | 53.3455 | 287411.578 | 150.8364
39 | 4 | 52.981 | 275111.2136 | 147.9311
40 | 4.1 | 52.6155 | 263239.0788 | 145.0531
41 | 4.2 | 52.2489 | 251784.8211 | 142.2027
42 | 4.3 | 51.8814 | 240740.2444 | 139.3809
43 | 4.4 | 51.5132 | 230097.072 | 136.5886
44 | 4.5 | 51.1442 | 219845.1523 | 133.8262
45 | 4.6 | 50.7745 | 209976.2701 | 131.0946
46 | 4.7 | 50.4044 | 200482.1387 | 128.3949
47 | 4.8 | 50.0339 | 191352.8058 | 125.7274
48 | 4.9 | 49.6631 | 182580.0511 | 123.0931
49 | 5 | 49.2922 | 174155.5936 | 120.493
50 | 5.1 | 48.9213 | 166069.6827 | 117.9277
51 | 5.2 | 48.5506 | 158314.112 | 115.3981
52 | 5.3 | 48.1802 | 150880.6267 | 112.9052
53 | 5.4 | 47.8103 | 143759.686 | 110.4495
54 | 5.5 | 47.4411 | 136943.1224 | 108.0321
55 | 5.6 | 47.0728 | 130422.7338 | 105.6539
56 | 5.7 | 46.7055 | 124189.2052 | 103.3155
57 | 5.8 | 46.3396 | 118234.4394 | 101.0178
58 | 5.9 | 45.9751 | 112550.3221 | 98.7618
59 | 6 | 45.6124 | 107127.7873 | 96.548
60 | 6.1 | 45.6276 | 107226.0918 | 96.5887
61 | 6.2 | 45.3598 | 103364.5163 | 94.9738
62 | 6.3 | 45.093 | 99636.79 | 93.3818
63 | 6.4 | 44.8274 | 96040.0102 | 91.8132
64 | 6.5 | 44.563 | 92571.2599 | 90.2685
65 | 6.6 | 44.2999 | 89227.0241 | 88.7478
66 | 6.7 | 44.0383 | 86004.4301 | 87.2515
67 | 6.8 | 43.7782 | 82900.5956 | 85.7801
68 | 6.9 | 43.5198 | 79912.1085 | 84.3335
69 | 7 | 43.2633 | 77036.1358 | 82.9122
70 | 7.1 | 43.0086 | 74269.8403 | 81.5166
71 | 7.2 | 42.756 | 71609.9185 | 80.1468
72 | 7.3 | 42.5056 | 69053.5886 | 78.8031
73 | 7.4 | 42.2575 | 66598.0702 | 77.4857
74 | 7.5 | 42.0117 | 64240.1763 | 76.1948
75 | 7.6 | 41.7686 | 61977.1891 | 74.9307
76 | 7.7 | 41.5281 | 59806.3987 | 73.6935
77 | 7.8 | 41.2904 | 57724.7434 | 72.4833
78 | 7.9 | 41.0557 | 55729.5837 | 71.3003
79 | 8 | 40.824 | 53818.2948 | 70.1447
80 | 8.1 | 40.5954 | 51987.9503 | 69.0164
81 | 8.2 | 40.3702 | 50236.0045 | 67.9155
82 | 8.3 | 40.1484 | 48559.9322 | 66.8421
83 | 8.4 | 39.9301 | 46956.9537 | 65.7961
84 | 8.5 | 39.7154 | 45424.6318 | 64.7776
85 | 8.6 | 39.5044 | 43960.5562 | 63.7865
86 | 8.7 | 39.2973 | 42562.1042 | 62.8226
87 | 8.8 | 39.0941 | 41226.9617 | 61.8859
88 | 8.9 | 38.8949 | 39952.8475 | 60.9762
89 | 9 | 38.6998 | 38737.3053 | 60.0933
90 | 9.1 | 38.5088 | 37578.1573 | 59.2371
91 | 9.2 | 38.3221 | 36473.2633 | 58.4072
92 | 9.3 | 38.1397 | 35420.3416 | 57.6035
93 | 9.4 | 37.9616 | 34417.3609 | 56.8256
94 | 9.5 | 37.7879 | 33462.3321 | 56.0732
95 | 9.6 | 37.6186 | 32553.1531 | 55.3459
96 | 9.7 | 37.4537 | 31687.947 | 54.6434
97 | 9.8 | 37.2933 | 30864.8821 | 53.9653
98 | 9.9 | 37.1373 | 30082.0379 | 53.3111
99 | 10 | 36.9858 | 29337.6964 | 52.6804
100 | 10.1 | 36.8388 | 28630.1861 | 52.0727
101 | 10.2 | 36.6962 | 27957.7673 | 51.4875
102 | 10.3 | 36.558 | 27318.8813 | 50.9244
103 | 10.4 | 36.4241 | 26712.0163 | 50.3828
104 | 10.5 | 36.2946 | 26135.6087 | 49.8622
105 | 10.6 | 36.1694 | 25588.2565 | 49.362
106 | 10.7 | 36.0484 | 25068.6038 | 48.8816
107 | 10.8 | 35.9315 | 24575.2558 | 48.4206
108 | 10.9 | 35.8188 | 24106.9614 | 47.9783
109 | 11 | 35.71 | 23662.5136 | 47.5542
110 | 11.1 | 35.6052 | 23240.677 | 47.1476
111 | 11.2 | 35.5043 | 22840.343 | 46.7581
112 | 11.3 | 35.4071 | 22460.4449 | 46.385
113 | 11.4 | 35.3135 | 22099.8949 | 46.0277
114 | 11.5 | 35.2236 | 21757.7175 | 45.6858
115 | 11.6 | 35.1371 | 21432.9754 | 45.3585
116 | 11.7 | 35.0539 | 21124.7166 | 45.0453
117 | 11.8 | 34.9741 | 20832.0874 | 44.7458
118 | 11.9 | 34.8974 | 20554.2692 | 44.4593
119 | 12 | 34.8237 | 20290.4332 | 44.1852
120 | 12.1 | 48.7027 | 148747.3383 | 112.1765
121 | 12.2 | 48.6751 | 148206.0539 | 111.9907
122 | 12.3 | 48.6479 | 147672.9557 | 111.8073
123 | 12.4 | 48.621 | 147147.9421 | 111.6264
124 | 12.5 | 48.5944 | 146630.9114 | 111.4478
125 | 12.6 | 48.5681 | 146121.6717 | 111.2715
126 | 12.7 | 48.5422 | 145620.1256 | 111.0976
127 | 12.8 | 48.5165 | 145126.1757 | 110.926
128 | 12.9 | 48.4912 | 144639.6381 | 110.7566
129 | 13 | 48.4662 | 144160.4197 | 110.5894
130 | 13.1 | 48.4415 | 143688.427 | 110.4244
131 | 13.2 | 48.4171 | 143223.4843 | 110.2616
132 | 13.3 | 48.393 | 142765.502 | 110.101
133 | 13.4 | 48.3692 | 142314.3909 | 109.9424
134 | 13.5 | 48.3457 | 141869.9826 | 109.786
135 | 13.6 | 48.3224 | 141432.1916 | 109.6315
136 | 13.7 | 48.2995 | 141000.9323 | 109.4791
137 | 13.8 | 48.2768 | 140576.0439 | 109.3287
138 | 13.9 | 48.2544 | 140157.4443 | 109.1803
139 | 14 | 48.2323 | 139745.0517 | 109.0338
140 | 14.1 | 48.2105 | 139338.7123 | 108.8893
141 | 14.2 | 48.1889 | 138938.3477 | 108.7466
142 | 14.3 | 48.1676 | 138543.8797 | 108.6058
143 | 14.4 | 48.1465 | 138155.161 | 108.4668
144 | 14.5 | 48.1257 | 137772.1169 | 108.3296
145 | 14.6 | 48.1052 | 137394.6725 | 108.1942
146 | 14.7 | 48.0849 | 137022.6873 | 108.0606
147 | 14.8 | 48.0648 | 136656.0897 | 107.9287
148 | 14.9 | 48.045 | 136294.8084 | 107.7985
149 | 15 | 48.0255 | 135938.7088 | 107.6699
150 | 15.1 | 48.0062 | 135587.7229 | 107.5431
151 | 15.2 | 47.9871 | 135241.7825 | 107.4178
152 | 15.3 | 47.9682 | 134900.7592 | 107.2942
153 | 15.4 | 47.9496 | 134564.5878 | 107.1721
154 | 15.5 | 47.9312 | 134233.2037 | 107.0517
155 | 15.6 | 47.913 | 133906.4839 | 106.9327
156 | 15.7 | 47.895 | 133584.3667 | 106.8153
157 | 15.8 | 47.8773 | 133266.7902 | 106.6993
158 | 15.9 | 47.8597 | 132953.6372 | 106.5848
159 | 16 | 47.8424 | 132644.8487 | 106.4718
160 | 16.1 | 47.8253 | 132340.3661 | 106.3602
161 | 16.2 | 47.8084 | 132040.0775 | 106.2499
162 | 16.3 | 47.7916 | 131743.9267 | 106.1411
163 | 16.4 | 47.7751 | 131451.858 | 106.0336
164 | 16.5 | 47.7588 | 131163.7646 | 105.9274
165 | 16.6 | 47.7427 | 130879.5932 | 105.8226
166 | 16.7 | 47.7267 | 130599.2909 | 105.7191
167 | 16.8 | 47.7109 | 130322.7558 | 105.6168
168 | 16.9 | 47.6954 | 130049.9374 | 105.5157
169 | 17 | 47.68 | 129780.7855 | 105.416
170 | 17.1 | 47.6648 | 129515.2029 | 105.3174
171 | 17.2 | 47.6497 | 129253.1417 | 105.22
172 | 17.3 | 47.6348 | 128994.5545 | 105.1238
173 | 17.4 | 47.6201 | 128739.3485 | 105.0287
174 | 17.5 | 47.6056 | 128487.4785 | 104.9348
175 | 17.6 | 47.5912 | 128238.8996 | 104.842
176 | 17.7 | 47.577 | 127993.5233 | 104.7503
177 | 17.8 | 47.563 | 127751.3069 | 104.6597
178 | 17.9 | 47.5491 | 127512.208 | 104.5701
179 | 18 | 47.5354 | 127276.1424 | 104.4816

## module_process
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.016667 | 39.6 | 27870434.9767 | 395.9251
1 | 0.033333 | 39.5806 | 27776235.7136 | 395.3822
2 | 0.05 | 39.5613 | 27682284.9503 | 394.8396
3 | 0.066667 | 39.542 | 27588587.889 | 394.2973
4 | 0.083333 | 39.5226 | 27495149.6716 | 393.7553
5 | 0.1 | 39.5033 | 27401958.6325 | 393.2136
6 | 0.11667 | 39.4839 | 27309019.9294 | 392.6722
7 | 0.13333 | 39.4646 | 27216338.6594 | 392.1311
8 | 0.15 | 39.4452 | 27123903.2489 | 391.5903
9 | 0.16667 | 39.4258 | 27031718.811 | 391.0497
10 | 0.18333 | 39.4064 | 26939790.3987 | 390.5096
11 | 0.2 | 39.387 | 26848106.5296 | 389.9697
12 | 0.21667 | 39.3677 | 26756672.2725 | 389.43
13 | 0.23333 | 39.3483 | 26665492.6365 | 388.8908
14 | 0.25 | 39.3288 | 26574556.2301 | 388.3518
15 | 0.26667 | 39.3094 | 26483868.078 | 387.8131
16 | 0.28333 | 39.29 | 26393433.1455 | 387.2747
17 | 0.3 | 39.2706 | 26303240.1314 | 386.7366
18 | 0.31667 | 39.2512 | 26213294.0167 | 386.1988
19 | 0.33333 | 39.2317 | 26123599.7233 | 385.6614
20 | 0.35 | 39.2123 | 26034146.0398 | 385.1242
21 | 0.36667 | 39.1928 | 25944937.9035 | 384.5874
22 | 0.38333 | 39.1734 | 25855980.1932 | 384.0508
23 | 0.4 | 39.1539 | 25767261.7869 | 383.5146
24 | 0.41667 | 39.1345 | 25678787.5785 | 382.9786
25 | 0.43333 | 39.115 | 25590562.404 | 382.443
26 | 0.45 | 39.0955 | 25502575.23 | 381.9077
27 | 0.46667 | 39.076 | 25414830.9075 | 381.3727
28 | 0.48333 | 39.0566 | 25327334.2297 | 380.838
29 | 0.5 | 39.0371 | 25240074.2517 | 380.3036
30 | 0.51667 | 39.0176 | 25153055.7816 | 379.7695
31 | 0.53333 | 38.998 | 25066283.5701 | 379.2358
32 | 0.55 | 38.9785 | 24979746.7602 | 378.7023
33 | 0.56667 | 38.959 | 24893450.1175 | 378.1692
34 | 0.58333 | 38.9395 | 24807398.3504 | 377.6364
35 | 0.6 | 38.92 | 24721580.6892 | 377.1039
36 | 0.61667 | 38.9004 | 24636001.8574 | 376.5717
37 | 0.63333 | 38.8809 | 24550666.5212 | 376.0398
38 | 0.65 | 38.8613 | 24465563.998 | 375.5082
39 | 0.66667 | 38.8418 | 24380698.969 | 374.977
40 | 0.68333 | 38.8222 | 24296076.0589 | 374.446
41 | 0.7 | 38.8026 | 24211684.6714 | 373.9154
42 | 0.71667 | 38.7831 | 24127529.4459 | 373.3851
43 | 0.73334 | 38.7635 | 24043614.9655 | 372.8551
44 | 0.75 | 38.7439 | 23959930.7199 | 372.3255
45 | 0.76667 | 38.7243 | 23876481.307 | 371.7961
46 | 0.78334 | 38.7047 | 23793271.2685 | 371.2671
47 | 0.8 | 38.6851 | 23710290.1797 | 370.7384
48 | 0.81667 | 38.6655 | 23627542.597 | 370.21
49 | 0.83334 | 38.6459 | 23545033.0213 | 369.6819
50 | 0.85 | 38.6263 | 23462751.1127 | 369.1541
51 | 0.86667 | 38.6067 | 23380701.3865 | 368.6267
52 | 0.88334 | 38.587 | 23298888.3029 | 368.0996
53 | 0.9 | 38.5674 | 23217301.6064 | 367.5728
54 | 0.91667 | 38.5478 | 23135945.7717 | 367.0463
55 | 0.93334 | 38.5281 | 23054825.2181 | 366.5202
56 | 0.95 | 38.5084 | 22973929.7744 | 365.9944
57 | 0.96667 | 38.4888 | 22893263.8745 | 365.4689
58 | 0.98334 | 38.4691 | 22812831.8975 | 364.9437
59 | 1 | 38.4495 | 22732623.7558 | 364.4189
60 | 1.0167 | 16.419 | 119664.4144 | 34.2772
61 | 1.0333 | 16.3282 | 115857.8988 | 33.7461
62 | 1.05 | 16.2369 | 112133.974 | 33.2175
63 | 1.0667 | 16.1451 | 108492.1602 | 32.6914
64 | 1.0833 | 16.0528 | 104931.9528 | 32.168
65 | 1.1 | 15.96 | 101452.2046 | 31.6472
66 | 1.1167 | 15.8668 | 98052.4043 | 31.1291
67 | 1.1333 | 15.7731 | 94732.0149 | 30.6139
68 | 1.15 | 15.6789 | 91489.8995 | 30.1015
69 | 1.1667 | 15.5843 | 88325.5124 | 29.592
70 | 1.1833 | 15.4892 | 85238.2822 | 29.0856
71 | 1.2 | 15.3936 | 82227.0781 | 28.5822
72 | 1.2167 | 15.2976 | 79291.3178 | 28.082
73 | 1.2333 | 15.2011 | 76430.3923 | 27.585
74 | 1.25 | 15.1042 | 73643.1733 | 27.0914
75 | 1.2667 | 15.0068 | 70929.0387 | 26.6011
76 | 1.2833 | 14.909 | 68287.3395 | 26.1144
77 | 1.3 | 14.8108 | 65716.9452 | 25.6311
78 | 1.3167 | 14.7121 | 63217.1914 | 25.1516
79 | 1.3333 | 14.613 | 60787.3857 | 24.6758
80 | 1.35 | 14.5136 | 58426.3917 | 24.2039
81 | 1.3667 | 14.4137 | 56133.499 | 23.7359
82 | 1.3833 | 14.3135 | 53907.9696 | 23.272
83 | 1.4 | 14.213 | 51748.6561 | 22.8122
84 | 1.4167 | 14.1121 | 49654.8001 | 22.3567
85 | 1.4333 | 14.0109 | 47625.6143 | 21.9056
86 | 1.45 | 13.9094 | 45659.9369 | 21.4589
87 | 1.4667 | 13.8076 | 43756.9583 | 21.0168
88 | 1.4833 | 13.7055 | 41915.8399 | 20.5794
89 | 1.5 | 13.6033 | 40135.4017 | 20.1469
90 | 1.5167 | 13.5008 | 38414.7806 | 19.7193
91 | 1.5333 | 13.3982 | 36753.0852 | 19.2967
92 | 1.55 | 13.2954 | 35149.1139 | 18.8793
93 | 1.5667 | 13.1925 | 33601.9495 | 18.4672
94 | 1.5833 | 13.0896 | 32110.6466 | 18.0606
95 | 1.6 | 12.9866 | 30673.9803 | 17.6595
96 | 1.6167 | 12.8836 | 29290.9792 | 17.2641
97 | 1.6333 | 12.7807 | 27960.645 | 16.8745
98 | 1.65 | 12.6779 | 26681.7289 | 16.4909
99 | 1.6667 | 12.5752 | 25453.2075 | 16.1133
100 | 1.6833 | 12.4727 | 24274.032 | 15.7419
101 | 1.7 | 12.3705 | 23142.9317 | 15.3767
102 | 1.7167 | 12.2686 | 22058.8355 | 15.018
103 | 1.7333 | 12.167 | 21020.6493 | 14.6659
104 | 1.75 | 12.0659 | 20027.0847 | 14.3204
105 | 1.7667 | 11.9653 | 19077.0301 | 13.9817
106 | 1.7833 | 11.8652 | 18169.3544 | 13.6499
107 | 1.8 | 11.7657 | 17302.7588 | 13.3251
108 | 1.8167 | 11.6669 | 16476.1013 | 13.0074
109 | 1.8333 | 11.5689 | 15688.2252 | 12.6968
110 | 1.85 | 11.4717 | 14937.8319 | 12.3935
111 | 1.8667 | 11.3754 | 14223.7622 | 12.0975
112 | 1.8833 | 11.2801 | 13544.8486 | 11.8089
113 | 1.9 | 11.1858 | 12899.8059 | 11.5278
114 | 1.9167 | 11.0926 | 12287.4744 | 11.2542
115 | 1.9333 | 11.0007 | 11706.6925 | 10.9882
116 | 1.95 | 10.91 | 11156.2044 | 10.7297
117 | 1.9667 | 10.8207 | 10634.8682 | 10.4789
118 | 1.9833 | 10.7328 | 10141.547 | 10.2357
119 | 2 | 10.6464 | 9675.0317 | 10
120 | 2.0231 | 13.1505 | 31785.7889 | 17.9708
121 | 2.0462 | 13.0754 | 30732.9079 | 17.6762
122 | 2.0693 | 13.0013 | 29722.3839 | 17.3885
123 | 2.0924 | 12.9282 | 28752.9731 | 17.1077
124 | 2.1155 | 12.8561 | 27823.437 | 16.8338
125 | 2.1386 | 12.7852 | 26932.3893 | 16.5668
126 | 2.1617 | 12.7154 | 26078.6272 | 16.3066
127 | 2.1849 | 12.6467 | 25260.9573 | 16.0533
128 | 2.208 | 12.5793 | 24478.061 | 15.8068
129 | 2.2311 | 12.513 | 23728.786 | 15.567
130 | 2.2542 | 12.448 | 23011.993 | 15.3339
131 | 2.2773 | 12.3842 | 22326.4382 | 15.1074
132 | 2.3004 | 12.3218 | 21671.0282 | 14.8875
133 | 2.3235 | 12.2606 | 21044.6861 | 14.6742
134 | 2.3466 | 12.2007 | 20446.2483 | 14.4672
135 | 2.3697 | 12.1421 | 19874.688 | 14.2667
136 | 2.3928 | 12.0849 | 19328.9967 | 14.0724
137 | 2.4159 | 12.0291 | 18808.0958 | 13.8843
138 | 2.439 | 11.9746 | 18311.03 | 13.7023
139 | 2.4621 | 11.9214 | 17836.8643 | 13.5263
140 | 2.4852 | 11.8696 | 17384.6074 | 13.3561
141 | 2.5083 | 11.8192 | 16953.3789 | 13.1918
142 | 2.5314 | 11.7702 | 16542.3203 | 13.0331
143 | 2.5545 | 11.7225 | 16150.5278 | 12.88
144 | 2.5777 | 11.6761 | 15777.1978 | 12.7323
145 | 2.6008 | 11.6312 | 15421.5486 | 12.5899
146 | 2.6239 | 11.5875 | 15082.7631 | 12.4527
147 | 2.647 | 11.5452 | 14760.1136 | 12.3205
148 | 2.6701 | 11.5041 | 14452.8947 | 12.1933
149 | 2.6932 | 11.4644 | 14160.3727 | 12.0709
150 | 2.7163 | 11.4259 | 13881.8941 | 11.9531
151 | 2.7394 | 11.3887 | 13616.8266 | 11.8399
152 | 2.7625 | 11.3528 | 13364.5163 | 11.731
153 | 2.7856 | 11.318 | 13124.3799 | 11.6265
154 | 2.8087 | 11.2844 | 12895.8549 | 11.5261
155 | 2.8318 | 11.252 | 12678.3616 | 11.4297
156 | 2.8549 | 11.2208 | 12471.3828 | 11.3371
157 | 2.878 | 11.1906 | 12274.4208 | 11.2483
158 | 2.9011 | 11.1616 | 12086.9643 | 11.1631
159 | 2.9242 | 11.1335 | 11908.5574 | 11.0814
160 | 2.9473 | 11.1066 | 11738.7618 | 11.0031
161 | 2.9704 | 11.0806 | 11577.1287 | 10.9279
162 | 2.9936 | 11.0556 | 11423.2578 | 10.8559
163 | 3.0167 | 11.0315 | 11276.7651 | 10.7869
164 | 3.0398 | 11.0083 | 11137.258 | 10.7207
165 | 3.0629 | 10.986 | 11004.3868 | 10.6573
166 | 3.086 | 10.9646 | 10877.8161 | 10.5965
167 | 3.1091 | 10.944 | 10757.2042 | 10.5383
168 | 3.1322 | 10.9241 | 10642.2463 | 10.4825
169 | 3.1553 | 10.9051 | 10532.6511 | 10.429
170 | 3.1784 | 10.8867 | 10428.1219 | 10.3777
171 | 3.2015 | 10.8691 | 10328.3946 | 10.3285
172 | 3.2246 | 10.8521 | 10233.217 | 10.2813
173 | 3.2477 | 10.8358 | 10142.3326 | 10.236
174 | 3.2708 | 10.8201 | 10055.5138 | 10.1926
175 | 3.2939 | 10.8049 | 9972.5434 | 10.1509
176 | 3.317 | 10.7904 | 9893.2007 | 10.1109
177 | 3.3401 | 10.7764 | 9817.2905 | 10.0725
178 | 3.3632 | 10.7629 | 9744.6269 | 10.0355
179 | 3.3864 | 10.7498 | 9675.0214 | 10

## topology_process
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.067017 | 53.7656 | 308517.1808 | 155.6542
1 | 0.13403 | 53.5419 | 300465.6739 | 153.84
2 | 0.20105 | 53.3171 | 292561.3809 | 152.0307
3 | 0.26807 | 53.0912 | 284803.4321 | 150.2264
4 | 0.33508 | 52.8643 | 277190.9225 | 148.4275
5 | 0.4021 | 52.6363 | 269721.5825 | 146.6337
6 | 0.46911 | 52.4073 | 262394.5148 | 144.8453
7 | 0.53613 | 52.1771 | 255208.7874 | 143.0625
8 | 0.60315 | 51.9459 | 248162.1806 | 141.2852
9 | 0.67016 | 51.7136 | 241253.7695 | 139.5137
10 | 0.73718 | 51.4802 | 234482.5951 | 137.7481
11 | 0.80419 | 51.2456 | 227846.4853 | 135.9884
12 | 0.87121 | 51.01 | 221344.4874 | 134.2347
13 | 0.93822 | 50.7733 | 214975.6158 | 132.4875
14 | 1.0052 | 50.5354 | 208737.7434 | 130.7465
15 | 1.0723 | 50.2965 | 202629.8901 | 129.0119
16 | 1.1393 | 50.0564 | 196651.0432 | 127.2842
17 | 1.2063 | 49.8152 | 190799.1184 | 125.5631
18 | 1.2733 | 49.5729 | 185073.1078 | 123.849
19 | 1.3403 | 49.3295 | 179471.9718 | 122.142
20 | 1.4073 | 49.085 | 173993.6665 | 120.4422
21 | 1.4744 | 48.8394 | 168637.156 | 118.7498
22 | 1.5414 | 48.5927 | 163401.3733 | 117.0652
23 | 1.6084 | 48.3448 | 158284.3126 | 115.3881
24 | 1.6754 | 48.0959 | 153284.9099 | 113.719
25 | 1.7424 | 47.8459 | 148402.0705 | 112.0581
26 | 1.8094 | 47.5948 | 143633.8241 | 110.4054
27 | 1.8765 | 47.3426 | 138979.0781 | 108.7612
28 | 1.9435 | 47.0894 | 134436.71 | 107.1257
29 | 2.0105 | 46.8351 | 130004.7825 | 105.4991
30 | 2.0775 | 46.5797 | 125682.174 | 103.8815
31 | 2.1445 | 46.3233 | 121467.7338 | 102.2733
32 | 2.2115 | 46.066 | 117359.5549 | 100.6746
33 | 2.2786 | 45.8076 | 113356.4864 | 99.0856
34 | 2.3456 | 45.5482 | 109457.3492 | 97.5067
35 | 2.4126 | 45.2879 | 105660.2638 | 95.9378
36 | 2.4796 | 45.0266 | 101964.0499 | 94.3795
37 | 2.5466 | 44.7645 | 98367.4993 | 92.8319
38 | 2.6136 | 44.5014 | 94868.7577 | 91.2952
39 | 2.6806 | 44.2375 | 91466.6151 | 89.7696
40 | 2.7477 | 43.9728 | 88159.8339 | 88.2557
41 | 2.8147 | 43.7072 | 84946.5826 | 86.7534
42 | 2.8817 | 43.441 | 81825.6211 | 85.2631
43 | 2.9487 | 43.174 | 78795.6827 | 83.7852
44 | 3.0157 | 42.9063 | 75854.9561 | 82.3198
45 | 3.0827 | 42.6381 | 73002.1713 | 80.8672
46 | 3.1498 | 42.3692 | 70236.0327 | 79.428
47 | 3.2168 | 42.0998 | 67554.7472 | 78.0021
48 | 3.2838 | 41.83 | 64957.0154 | 76.59
49 | 3.3508 | 41.5598 | 62441.5132 | 75.1921
50 | 3.4178 | 41.2892 | 60006.4643 | 73.8085
51 | 3.4848 | 41.0183 | 57650.5406 | 72.4397
52 | 3.5519 | 40.7473 | 55372.391 | 71.086
53 | 3.6189 | 40.4761 | 53170.2546 | 69.7476
54 | 3.6859 | 40.2049 | 51042.7767 | 68.425
55 | 3.7529 | 39.9337 | 48988.5807 | 67.1185
56 | 3.8199 | 39.6627 | 47005.9213 | 65.8283
57 | 3.8869 | 39.3919 | 45093.4195 | 64.5549
58 | 3.954 | 39.1214 | 43249.6762 | 63.2986
59 | 4.021 | 38.8513 | 41472.9625 | 62.0596
60 | 4.1185 | 53.2014 | 277713.1851 | 148.5519
61 | 4.2161 | 52.9694 | 270037.2062 | 146.7101
62 | 4.3136 | 52.7377 | 262554.1192 | 144.8846
63 | 4.4112 | 52.5063 | 255261.1106 | 143.0756
64 | 4.5087 | 52.2752 | 248155.3363 | 141.2835
65 | 4.6063 | 52.0445 | 241232.7002 | 139.5083
66 | 4.7038 | 51.8142 | 234490.4004 | 137.7502
67 | 4.8014 | 51.5843 | 227925.608 | 136.0096
68 | 4.8989 | 51.355 | 221534.3404 | 134.2864
69 | 4.9965 | 51.1261 | 215313.8125 | 132.581
70 | 5.094 | 50.8979 | 209261.2162 | 130.8937
71 | 5.1916 | 50.6703 | 203372.6824 | 129.2245
72 | 5.2891 | 50.4434 | 197645.4488 | 127.5737
73 | 5.3867 | 50.2172 | 192076.7335 | 125.9415
74 | 5.4842 | 49.9918 | 186662.782 | 124.3279
75 | 5.5818 | 49.7673 | 181400.8609 | 122.7333
76 | 5.6793 | 49.5436 | 176288.221 | 121.1579
77 | 5.7769 | 49.3209 | 171321.2235 | 119.6017
78 | 5.8744 | 49.0992 | 166497.1707 | 118.065
79 | 5.972 | 48.8785 | 161813.3526 | 116.548
80 | 6.0695 | 48.659 | 157266.2485 | 115.0507
81 | 6.1671 | 48.4406 | 152853.2031 | 113.5734
82 | 6.2646 | 48.2234 | 148571.5528 | 112.1163
83 | 6.3622 | 48.0075 | 144417.8975 | 110.6793
84 | 6.4597 | 47.793 | 140389.6315 | 109.2628
85 | 6.5573 | 47.5799 | 136484.1454 | 107.8668
86 | 6.6548 | 47.3682 | 132698.1623 | 106.4914
87 | 6.7524 | 47.158 | 129029.1342 | 105.1367
88 | 6.8499 | 46.9494 | 125474.5132 | 103.803
89 | 6.9475 | 46.7424 | 122031.149 | 102.4902
90 | 7.045 | 46.5371 | 118696.5589 | 101.1984
91 | 7.1426 | 46.3336 | 115468.2647 | 99.9278
92 | 7.2401 | 46.1319 | 112343.2457 | 98.6783
93 | 7.3377 | 45.932 | 109319.0928 | 97.4501
94 | 7.4352 | 45.7341 | 106393.4047 | 96.2432
95 | 7.5328 | 45.5381 | 103563.2945 | 95.0576
96 | 7.6303 | 45.3442 | 100826.4337 | 93.8934
97 | 7.7279 | 45.1524 | 98180.5059 | 92.7506
98 | 7.8254 | 44.9627 | 95622.7608 | 91.6291
99 | 7.923 | 44.7752 | 93150.9582 | 90.5289
100 | 8.0205 | 44.59 | 90762.8736 | 89.4501
101 | 8.1181 | 44.407 | 88455.8963 | 88.3926
102 | 8.2156 | 44.2264 | 86227.881 | 87.3562
103 | 8.3132 | 44.0482 | 84076.7015 | 86.3412
104 | 8.4107 | 43.8724 | 81999.8893 | 85.3472
105 | 8.5083 | 43.699 | 79995.3999 | 84.3742
106 | 8.6058 | 43.5282 | 78061.2109 | 83.4221
107 | 8.7034 | 43.36 | 76194.9975 | 82.4909
108 | 8.8009 | 43.1943 | 74394.8212 | 81.5803
109 | 8.8985 | 43.0312 | 72658.768 | 80.6903
110 | 8.996 | 42.8708 | 70984.6575 | 79.8206
111 | 9.0936 | 42.713 | 69370.6608 | 78.9712
112 | 9.1911 | 42.558 | 67814.9758 | 78.1419
113 | 9.2887 | 42.4056 | 66315.5662 | 77.3324
114 | 9.3862 | 42.256 | 64870.7154 | 76.5426
115 | 9.4838 | 42.1092 | 63478.735 | 75.7723
116 | 9.5813 | 41.9651 | 62137.7316 | 75.0212
117 | 9.6789 | 41.8238 | 60846.1021 | 74.2891
118 | 9.7764 | 41.6853 | 59602.2724 | 73.5759
119 | 9.874 | 41.5496 | 58404.4896 | 72.8811
120 | 10.023 | 52.149 | 231467.5831 | 136.9523
121 | 10.1719 | 52.0099 | 227485.8386 | 135.8919
122 | 10.3209 | 51.8733 | 223633.6548 | 134.8556
123 | 10.4699 | 51.7392 | 219907.3281 | 133.8431
124 | 10.6189 | 51.6076 | 216303.2217 | 132.8542
125 | 10.7678 | 51.4786 | 212817.1561 | 131.8885
126 | 10.9168 | 51.3519 | 209445.6907 | 130.9456
127 | 11.0658 | 51.2278 | 206185.4501 | 130.0253
128 | 11.2148 | 51.1062 | 203032.5739 | 129.1273
129 | 11.3638 | 50.9869 | 199983.8743 | 128.251
130 | 11.5127 | 50.8702 | 197036.2277 | 127.3964
131 | 11.6617 | 50.7558 | 194186.0764 | 126.5629
132 | 11.8107 | 50.6438 | 191430.4754 | 125.7503
133 | 11.9597 | 50.5343 | 188766.5412 | 124.9581
134 | 12.1086 | 50.4271 | 186191.0027 | 124.186
135 | 12.2576 | 50.3222 | 183701.1456 | 123.4337
136 | 12.4066 | 50.2196 | 181294.3152 | 122.7008
137 | 12.5556 | 50.1193 | 178967.5097 | 121.9868
138 | 12.7046 | 50.0213 | 176718.2336 | 121.2915
139 | 12.8535 | 49.9255 | 174544.0482 | 120.6144
140 | 13.0025 | 49.832 | 172442.2041 | 119.9552
141 | 13.1515 | 49.7406 | 170410.412 | 119.3135
142 | 13.3005 | 49.6513 | 168446.4364 | 118.689
143 | 13.4494 | 49.5642 | 166547.7634 | 118.0813
144 | 13.5984 | 49.4791 | 164712.2971 | 117.4899
145 | 13.7474 | 49.3961 | 162937.9922 | 116.9146
146 | 13.8964 | 49.3151 | 161222.554 | 116.3549
147 | 14.0454 | 49.236 | 159564.067 | 115.8105
148 | 14.1943 | 49.1589 | 157960.6633 | 115.281
149 | 14.3433 | 49.0838 | 156410.2513 | 114.7661
150 | 14.4923 | 49.0104 | 154911.0836 | 114.2654
151 | 14.6413 | 48.939 | 153461.457 | 113.7785
152 | 14.7902 | 48.8693 | 152059.4677 | 113.3051
153 | 14.9392 | 48.8013 | 150703.5242 | 112.8448
154 | 15.0882 | 48.7351 | 149392.0762 | 112.3974
155 | 15.2372 | 48.6706 | 148123.393 | 111.9624
156 | 15.3862 | 48.6077 | 146896.0274 | 111.5395
157 | 15.5351 | 48.5464 | 145708.5706 | 111.1284
158 | 15.6841 | 48.4867 | 144559.4512 | 110.7287
159 | 15.8331 | 48.4285 | 143447.3554 | 110.3401
160 | 15.9821 | 48.3718 | 142371.0053 | 109.9624
161 | 16.131 | 48.3166 | 141328.9761 | 109.5952
162 | 16.28 | 48.2628 | 140320.0772 | 109.2381
163 | 16.429 | 48.2104 | 139343.1515 | 108.8909
164 | 16.578 | 48.1593 | 138396.909 | 108.5533
165 | 16.727 | 48.1095 | 137480.2731 | 108.225
166 | 16.8759 | 48.061 | 136592.1979 | 107.9057
167 | 17.0249 | 48.0138 | 135731.5177 | 107.5951
168 | 17.1739 | 47.9677 | 134897.2609 | 107.293
169 | 17.3229 | 47.9228 | 134088.4847 | 106.9991
170 | 17.4719 | 47.879 | 133304.1373 | 106.713
171 | 17.6208 | 47.8364 | 132543.3444 | 106.4346
172 | 17.7698 | 47.7948 | 131805.2582 | 106.1637
173 | 17.9188 | 47.7542 | 131088.932 | 105.8999
174 | 18.0678 | 47.7147 | 130393.581 | 105.643
175 | 18.2167 | 47.6761 | 129718.4453 | 105.3929
176 | 18.3657 | 47.6385 | 129062.6746 | 105.1492
177 | 18.5147 | 47.6017 | 128425.5669 | 104.9118
178 | 18.6637 | 47.5659 | 127806.4433 | 104.6804
179 | 18.8127 | 47.5309 | 127204.5418 | 104.4548

## topology_module_process
| global_length_domain | Sh | Pn | Re
0 | 0.022725 | 41.2385 | 61218.2474 | 74.5009
1 | 0.045449 | 41.081 | 59824.5901 | 73.7039
2 | 0.068173 | 40.9229 | 58451.9239 | 72.9088
3 | 0.090898 | 40.764 | 57100.203 | 72.1155
4 | 0.11362 | 40.6044 | 55769.3764 | 71.3241
5 | 0.13635 | 40.444 | 54459.1543 | 70.5347
6 | 0.15907 | 40.283 | 53169.4862 | 69.7472
7 | 0.1818 | 40.1212 | 51900.3162 | 68.9618
8 | 0.20452 | 39.9586 | 50651.3609 | 68.1784
9 | 0.22725 | 39.7953 | 49422.5648 | 67.397
10 | 0.24997 | 39.6313 | 48213.8675 | 66.6179
11 | 0.27269 | 39.4665 | 47024.9913 | 65.8409
12 | 0.29542 | 39.3009 | 45855.8759 | 65.0661
13 | 0.31814 | 39.1346 | 44706.456 | 64.2936
14 | 0.34087 | 38.9675 | 43576.4596 | 63.5234
15 | 0.36359 | 38.7996 | 42465.8214 | 62.7555
16 | 0.38632 | 38.631 | 41374.4711 | 61.9901
17 | 0.40904 | 38.4616 | 40302.1419 | 61.2271
18 | 0.43177 | 38.2914 | 39248.7637 | 60.4666
19 | 0.45449 | 38.1204 | 38214.2606 | 59.7087
20 | 0.47721 | 37.9487 | 37198.3714 | 58.9533
21 | 0.49994 | 37.7761 | 36201.0203 | 58.2006
22 | 0.52266 | 37.6028 | 35222.1264 | 57.4507
23 | 0.54539 | 37.4287 | 34261.4329 | 56.7035
24 | 0.56811 | 37.2538 | 33318.8588 | 55.9591
25 | 0.59084 | 37.0782 | 32394.3178 | 55.2177
26 | 0.61356 | 36.9017 | 31487.5573 | 54.4792
27 | 0.63629 | 36.7244 | 30598.4907 | 53.7437
28 | 0.65901 | 36.5464 | 29727.0261 | 53.0113
29 | 0.68173 | 36.3676 | 28872.915 | 52.2821
30 | 0.70446 | 36.188 | 28036.0647 | 51.556
31 | 0.72718 | 36.0077 | 27216.3777 | 50.8334
32 | 0.74991 | 35.8265 | 26413.6089 | 50.114
33 | 0.77263 | 35.6446 | 25627.6596 | 49.3981
34 | 0.79536 | 35.4619 | 24858.4264 | 48.6858
35 | 0.81808 | 35.2785 | 24105.667 | 47.977
36 | 0.84081 | 35.0943 | 23369.2768 | 47.272
37 | 0.86353 | 34.9094 | 22649.1459 | 46.5707
38 | 0.88625 | 34.7238 | 21945.0345 | 45.8733
39 | 0.90898 | 34.5374 | 21256.8316 | 45.1798
40 | 0.9317 | 34.3504 | 20584.4209 | 44.4904
41 | 0.95443 | 34.1626 | 19927.5646 | 43.8052
42 | 0.97715 | 33.9742 | 19286.1448 | 43.1241
43 | 0.99988 | 33.7851 | 18660.0385 | 42.4474
44 | 1.0226 | 33.5953 | 18049.0095 | 41.7751
45 | 1.0453 | 33.4049 | 17452.9328 | 41.1074
46 | 1.0681 | 33.2139 | 16871.6784 | 40.4444
47 | 1.0908 | 33.0224 | 16305.0109 | 39.786
48 | 1.1135 | 32.8302 | 15752.7981 | 39.1326
49 | 1.1362 | 32.6375 | 15214.9027 | 38.4841
50 | 1.1589 | 32.4443 | 14691.0898 | 37.8408
51 | 1.1817 | 32.2506 | 14181.2195 | 37.2026
52 | 1.2044 | 32.0565 | 13685.1469 | 36.5699
53 | 1.2271 | 31.8619 | 13202.6369 | 35.9425
54 | 1.2498 | 31.667 | 12733.5419 | 35.3208
55 | 1.2726 | 31.4717 | 12277.7092 | 34.7048
56 | 1.2953 | 31.2761 | 11834.9029 | 34.0947
57 | 1.318 | 31.0803 | 11404.9675 | 33.4905
58 | 1.3407 | 30.8842 | 10987.7422 | 32.8926
59 | 1.3635 | 30.688 | 10582.9901 | 32.3008
60 | 1.3801 | 26.8305 | 4909.7427 | 22.2337
61 | 1.3968 | 26.7055 | 4777.8472 | 21.9399
62 | 1.4135 | 26.5805 | 4648.8246 | 21.6483
63 | 1.4301 | 26.4554 | 4522.653 | 21.359
64 | 1.4468 | 26.3303 | 4399.3094 | 21.0722
65 | 1.4635 | 26.2052 | 4278.7488 | 20.7877
66 | 1.4801 | 26.0801 | 4160.9477 | 20.5057
67 | 1.4968 | 25.955 | 4045.8819 | 20.2262
68 | 1.5135 | 25.83 | 3933.5063 | 19.9492
69 | 1.5301 | 25.7051 | 3823.7964 | 19.6747
70 | 1.5468 | 25.5802 | 3716.7263 | 19.4029
71 | 1.5635 | 25.4555 | 3612.2512 | 19.1337
72 | 1.5801 | 25.331 | 3510.345 | 18.8673
73 | 1.5968 | 25.2067 | 3410.9808 | 18.6036
74 | 1.6135 | 25.0825 | 3314.1135 | 18.3426
75 | 1.6301 | 24.9587 | 3219.7158 | 18.0844
76 | 1.6468 | 24.8351 | 3127.7594 | 17.8292
77 | 1.6635 | 24.7118 | 3038.1994 | 17.5768
78 | 1.6801 | 24.5888 | 2951.007 | 17.3274
79 | 1.6968 | 24.4663 | 2866.1528 | 17.0809
80 | 1.7135 | 24.3441 | 2783.5918 | 16.8375
81 | 1.7301 | 24.2224 | 2703.2941 | 16.5971
82 | 1.7468 | 24.1012 | 2625.2289 | 16.3599
83 | 1.7635 | 23.9804 | 2549.3513 | 16.1258
84 | 1.7801 | 23.8603 | 2475.6303 | 15.8948
85 | 1.7968 | 23.7408 | 2404.034 | 15.6671
86 | 1.8135 | 23.6218 | 2334.5177 | 15.4427
87 | 1.8301 | 23.5036 | 2267.0491 | 15.2215
88 | 1.8468 | 23.3861 | 2201.5956 | 15.0037
89 | 1.8635 | 23.2694 | 2138.1123 | 14.7892
90 | 1.8801 | 23.1534 | 2076.5664 | 14.5781
91 | 1.8968 | 23.0383 | 2016.9241 | 14.3704
92 | 1.9135 | 22.9241 | 1959.1411 | 14.1662
93 | 1.9301 | 22.8109 | 1903.1836 | 13.9654
94 | 1.9468 | 22.6986 | 1849.0174 | 13.7682
95 | 1.9635 | 22.5873 | 1796.5985 | 13.5744
96 | 1.9801 | 22.4771 | 1745.8925 | 13.3842
97 | 1.9968 | 22.368 | 1696.8648 | 13.1976
98 | 2.0135 | 22.2601 | 1649.472 | 13.0146
99 | 2.0301 | 22.1533 | 1603.6795 | 12.8351
100 | 2.0468 | 22.0478 | 1559.4523 | 12.6593
101 | 2.0635 | 21.9436 | 1516.7479 | 12.4871
102 | 2.0801 | 21.8407 | 1475.5315 | 12.3185
103 | 2.0968 | 21.7391 | 1435.7684 | 12.1536
104 | 2.1135 | 21.639 | 1397.4169 | 11.9922
105 | 2.1301 | 21.5403 | 1360.4425 | 11.8345
106 | 2.1468 | 21.443 | 1324.8108 | 11.6805
107 | 2.1635 | 21.3473 | 1290.4811 | 11.53
108 | 2.1801 | 21.2531 | 1257.4197 | 11.3832
109 | 2.1968 | 21.1604 | 1225.5927 | 11.2399
110 | 2.2135 | 21.0694 | 1194.9609 | 11.1003
111 | 2.2301 | 20.98 | 1165.4912 | 10.9641
112 | 2.2468 | 20.8922 | 1137.1506 | 10.8316
113 | 2.2635 | 20.8062 | 1109.9015 | 10.7025
114 | 2.2801 | 20.7218 | 1083.712 | 10.5769
115 | 2.2968 | 20.6391 | 1058.5502 | 10.4548
116 | 2.3135 | 20.5582 | 1034.3804 | 10.3361
117 | 2.3301 | 20.479 | 1011.1716 | 10.2207
118 | 2.3468 | 20.4016 | 988.8936 | 10.1087
119 | 2.3635 | 20.3259 | 967.5125 | 10.0001
120 | 2.3815 | 22.387 | 1664.4192 | 13.0726
121 | 2.3995 | 22.327 | 1638.2743 | 12.9709
122 | 2.4175 | 22.2681 | 1612.9318 | 12.8716
123 | 2.4355 | 22.2103 | 1588.3723 | 12.7746
124 | 2.4535 | 22.1536 | 1564.5767 | 12.6798
125 | 2.4714 | 22.098 | 1541.5218 | 12.5873
126 | 2.4894 | 22.0435 | 1519.1892 | 12.497
127 | 2.5074 | 21.99 | 1497.5603 | 12.4089
128 | 2.5254 | 21.9377 | 1476.6134 | 12.323
129 | 2.5434 | 21.8864 | 1456.3308 | 12.2391
130 | 2.5614 | 21.8362 | 1436.6951 | 12.1574
131 | 2.5794 | 21.787 | 1417.6855 | 12.0778
132 | 2.5974 | 21.7389 | 1399.2854 | 12.0001
133 | 2.6154 | 21.6919 | 1381.4781 | 11.9245
134 | 2.6334 | 21.6459 | 1364.2444 | 11.8508
135 | 2.6514 | 21.6009 | 1347.5683 | 11.7791
136 | 2.6694 | 21.5569 | 1331.4342 | 11.7093
137 | 2.6874 | 21.514 | 1315.8241 | 11.6413
138 | 2.7054 | 21.472 | 1300.7229 | 11.5751
139 | 2.7234 | 21.4311 | 1286.1161 | 11.5107
140 | 2.7414 | 21.3911 | 1271.9867 | 11.4481
141 | 2.7594 | 21.3521 | 1258.3207 | 11.3872
142 | 2.7774 | 21.314 | 1245.1044 | 11.328
143 | 2.7953 | 21.2769 | 1232.3221 | 11.2704
144 | 2.8133 | 21.2406 | 1219.9608 | 11.2144
145 | 2.8313 | 21.2053 | 1208.0075 | 11.16
146 | 2.8493 | 21.1709 | 1196.4478 | 11.1071
147 | 2.8673 | 21.1374 | 1185.2695 | 11.0557
148 | 2.8853 | 21.1047 | 1174.4607 | 11.0057
149 | 2.9033 | 21.0728 | 1164.0079 | 10.9572
150 | 2.9213 | 21.0418 | 1153.8999 | 10.9101
151 | 2.9393 | 21.0116 | 1144.1256 | 10.8643
152 | 2.9573 | 20.9822 | 1134.6727 | 10.8199
153 | 2.9753 | 20.9535 | 1125.5307 | 10.7767
154 | 2.9933 | 20.9256 | 1116.6894 | 10.7348
155 | 3.0113 | 20.8985 | 1108.1374 | 10.6941
156 | 3.0293 | 20.8721 | 1099.8652 | 10.6546
157 | 3.0473 | 20.8463 | 1091.8634 | 10.6162
158 | 3.0653 | 20.8213 | 1084.1215 | 10.5789
159 | 3.0833 | 20.797 | 1076.6308 | 10.5427
160 | 3.1013 | 20.7733 | 1069.3825 | 10.5075
161 | 3.1192 | 20.7502 | 1062.3673 | 10.4734
162 | 3.1372 | 20.7277 | 1055.5769 | 10.4403
163 | 3.1552 | 20.7059 | 1049.0037 | 10.4081
164 | 3.1732 | 20.6846 | 1042.6388 | 10.3768
165 | 3.1912 | 20.6639 | 1036.4749 | 10.3464
166 | 3.2092 | 20.6438 | 1030.5049 | 10.3169
167 | 3.2272 | 20.6242 | 1024.7208 | 10.2882
168 | 3.2452 | 20.6051 | 1019.116 | 10.2604
169 | 3.2632 | 20.5865 | 1013.6841 | 10.2333
170 | 3.2812 | 20.5685 | 1008.4177 | 10.207
171 | 3.2992 | 20.5508 | 1003.311 | 10.1814
172 | 3.3172 | 20.5337 | 998.358 | 10.1565
173 | 3.3352 | 20.517 | 993.5524 | 10.1323
174 | 3.3532 | 20.5007 | 988.8885 | 10.1087
175 | 3.3712 | 20.4848 | 984.3613 | 10.0858
176 | 3.3892 | 20.4694 | 979.9649 | 10.0635
177 | 3.4072 | 20.4543 | 975.6944 | 10.0418
178 | 3.4252 | 20.4396 | 971.5451 | 10.0206
179 | 3.4431 | 20.4252 | 967.5118 | 10